Załącznik nr 1 do umowy

.......................................

(pieczątka firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

I. Pełna nazwa i adres firmy:

..................................................................................................................................

Województwo: ………………………………………………..

Nr NIP: ………………………………………………..

Nr Regon: ………………………………………………..

Wpisany do: ……………………………………… pod numerem: ……………………………

tel.................................................. fax ......................................................................

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przyjęliśmy ją bez zastrzeżeń i nie wnosimy do niej żadnych uwag.

III. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

- Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiot zamówienia obejmujący dostawę, opisaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach w cenie:

*Pakiet nr ….......

na kwotę netto: .................................PLN (słownie...................................................................................................................) podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi .............. %, wartość brutto : ............................. PLN (słownie ......................................................................................................................)

Jest to cena łączna (ofertowa), zgodna ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferujemy termin dostawy :o …………………

VII. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie ani waloryzacji.

VIII. Podana cena zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego i terminowego realizowania przedmiotu zamówienia wg opisu podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IX. Zobowiązujemy się przeprowadzić bezpłatne szkolenia personelu z zakresu stosowania przedmiotu zamówienia.

X. Akceptujemy zaproponowany przez Zamawiającego termin zapłaty za przedmiot umowy, tj. do 60 dni od daty wystawienia faktury VAT.

XI. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XII Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy w zakresie: …………………………………………………………… **) w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że wykonawca będzie Wykonywał całość zamówienia publicznego samodzielnie

XIV. Oferta wraz z załącznikami zawiera ............................. ponumerowanych stron.

XV. Oferta została złożona trwale spięta, zszyta, zbindowana, w jednym egzemplarzu, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach.

XVI. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

XVII. Spis dokumentów załączonych do oferty przetargowej:

1. Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

(Załącznik nr 3 do SIWZ) .................................................................................... str.

2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

(Załącznik nr 4 do SIWZ) .................................................................................... str.

3. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) ............................ str.

4. Oświadczenie dot. oferowanego sprzętu medycznego .......................................... str.

5. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekty, katalogi) ........................ str.

Miejscowość i data ……………………………………………………………………..

podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania woli w imieniu Wykonawcy

* powtórzyć odpowiednią ilość razy

**- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2do SIWZ

Załącznik nr 2do UMOWYOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - TABELE CENOWE

na 24 miesiące

Pakiet 1 IGŁY I STRZYKAWKI

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nawa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki 1 x użytku 2 ml - typu LUER, dwuczęściowe, przeźroczyste, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, ogranicznik zapobiegający wysuwaniu się tłoka, łatwy oraz szczelny przesuw tłoka, czytelna przedłużona skala pozwalająca na precyzyjne dawkowanie, określająca pojemność w ml, pojedynczo pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | op. 100 szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki 1 x użytku 5 ml - typu LUER, opis jak wyżej | op. 100szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki 1 x użytku 10 ml - typu LUER, opis jak wyżej | op.100 szt. | 1800 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki 1 x użytku 20 ml - typu LUER, opis jak wyżej | op. 100szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawki 1 x użytku do pomp infuzyjnych typu ASCOR-AP-14, Greseby 3200, Greseby MS 26,,10 ml typu Luer - Lock, wpisane w menu pomp ,wyrób jałowy, przeźroczysty, zakończony gwintem do przymocowania przedłużacza, tłok gumowy z podwójnym uszczelnieniem, dostosowany do automatycznego przesuwania z pompy infuzyjnej, czytelna i trwała skala, podziałki skali wycechowane w ml | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawki 1 x użytku do pomp infuzyjnych typu ASCOR-AP-14, Greseby 3200, Greseby MS 26, 20 ml typu Luer - Lock, opis jak wyżej | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawki 1 x użytku do pomp infuzyjnych typu ASCOR-AP-14, Greseby 3200, Greseby MS 26, 50 ml - 60 ml, typu Luer - Lock, opis jak wyżej | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawki 1 x użytku Janetta 100 ml, typu Luer - Lock, z końcówką do cewników, przeźroczyste, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, ogranicznik zapobiegający wysuwaniu się tłoka, łatwy oraz szczelny przesuw tłoka, wyraźna niezmywalna skala w kolorze czarnym lub ciemnoniebieskim, określająca pojemność w ml, łatwa w połączeniu ze sprzętem urologicznym i sondą żołądkową, pojedynczo pakowana z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych IS, typ LUER - Lock, sterylny, niepirogenny, nietoksyczny, igła biorcza zintegrowana z zapowietrznikiem i filtrem p/bakteryjnym, elastyczna komora kroplowa, wielkość oczek filtra do płynów 15µ, komora kroplowa - 20 kropli =1ml±0,1ml, miękki elastyczny dren o dł. 150 cm (± 5 cm), rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER, szczelne połączenie ze standardową butelką, bez igły iniekcyjnej, pojedynczo pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz daty przydatności | szt. | 150 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Przyrząd do przetoczeń krwi TS, typ LUER - Lock, sterylny, niepirogenny, nietoksyczny, igła biorcza zintegrowana z zapowietrznikiem i filtrem p/bakteryjnym, elastyczna komora kroplowa o dł. ok. 90 mm, duża powierzchnia filtra o wielkości oczka 200µm., komora kroplowa - 20 kropli = 1ml ± 0,1 ml, miękki elastyczny dren o dł. 150cm (± 5 cm), rolkowy regulator przepływu, łącznik Luer, szczelne połączenie z butelką i workiem z krwią, bez igły iniekcyjnej, pojedynczo pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawki 1 x użytku do TBC, strzykawka tuberkulinowa o pojemności 1 ml, trzyczęściowa typu LUER, z dokładną podziałką poczynając od 0,05ml, przeźroczysta z niezmywalną, wyraźną, precyzyjną skalą, strzykawka skalowana co 0,01 ml, w kolorze czarnym lub granatowym, z oddzielnie dołączoną igłą iniekcyjną zapakowaną razem ze strzykawką o wymiarach 0,50 x 16mm,łatwy przesuw tłoka, szczelny i równomierny, niepirogenna, nietoksyczna, jałowa, pojedynczo pakowane, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 12. | Igły 1 x użytku 0,5x 25mm, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. nasadka typu LUER, umożliwiająca łatwe i szczelne połączenie z innym sprzętem medycznym, powierzchnia gładka, odpowiedni kąt ścięcia, zapewniające wysoką ostrość, pojedynczo pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia, barwny kod identyfikacyjny - pomarańczowy | op. 100 szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 13. | Igły 1 x użytku, 0,6 x 25mm, opis jak wyżej, barwny kod identyfikacyjny - niebieski | op. 100 szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 14. | Igły 1 x użytku 0,7 x 30mm, opis jak wyżej kod identyfikacyjny – czarny | op. 100szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 15. | Igły 1 x użytku 0,8 x 40mm, opis jak wyżej, kod identyfikacyjny - zielony | op. 100szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 16. | Igły 1 x użytku 0,9 x 40 mm, opis jak wyżej, kod identyfikacyjny – żółty | op. 100szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 17. | Igły 1 x użytku 1,1 x 40 mm, opis jak wyżej, kod identyfikacyjny - kremowy | op. 100szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 18. | Igły 1 x użytku 1,2 x 40 mm, opis jak wyżej, kod identyfikacyjny - różowy | op. 100szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 19. | Igły do wstrzykiwaczy insulinowych, rozm. 31G, 0,25mm x 6mm lub 0,25mm x 8mm, a 100 szt., do wszystkich typów wstrzykiwaczy, latex free | op. 100 szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 20. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, 1 x użytku, sterylny, nietoksyczny, zakończony typu LUER - Lock minimalizujące niebezpieczeństwo rozszczelniania lub odłączenia samoistnego drenu, gwintowany łącznik LUER pasuje do wszystkich standardowych akcesoriów, dł. drenu 100-300cm, dren charakteryzuje się dużą odpornością na zamknięcie światła, pojedynczo pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 1400 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 2 KANIULE

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula do wlewów dożylnych z cewnikiem wykonanym z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE) i silikonową zastawką antyzwrotną, z dodatkowym portem iniekcyjnym zabiezpieczonym samodomykającym się koreczkiem, koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Cewnik kontrastujący w Rtg cienkościenny o gładkiej powierzchni oraz gładkich krawędziach dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. Opakowanie typu sztywny blister - pack, na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonana jest kaniula, informacja o braku zawartości lateksu, data ważności i wszystkie parametry kaniuli. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Kaniula dożylna rozm G 24 ( 0,7 ), długość 19 mm, kolor żółty, przepływ 20ml/min opis jak wyżej, | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 1b | Kaniula dożylna rozm. G 22 ( 0,9 ), długość 25 mm, kolor niebieski, przepływ 36 ml/min opis jak wyżej | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 1c | Kaniula dożylna rozm. G 20 ( 1,1) , długość 32 mm, kolor różowy, przepływ 60 ml/min opis jak wyżej, | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 1d | Kaniula dożylna rozm. G 18 ( 1,3), długość 45 mm, kolor zielony, przepływ 90 ml/min, opis jak wyżej, | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 1e | Kaniula dożylna G 17 (1,5 ) , długość 45 mm, kolor biały, przepływ 140ml/min opis jak wyżej, | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 1f | Kaniula dożylna G 16 ( 1,7), długość 45 mm, kolor szary, przepływ 180ml/min opis jak wyżej | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 1g | Kaniula dożylna G 14 ( 2,1), długość 45 mm, kolor pomarańczowy, przepływ 240ml/min, opis jak wyżej | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Koreczki do kaniul 1 x użytku, wyrób sterylny, nietoksyczny, pasujący do kaniuli typu LUER LOCK, do czasowego zamknięcia kaniuli lub cewnika, pakowane pojedynczo z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 90 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy koreczek dezynfekcyjny do łączników bezigłowych typu Luer, kolor zielony, wewnątrz gąbka nasączona 70% alkoholem izopropylowym, dezynfekcja 1 minuta, na każdym koreczku data ważności, numer serii, pasek a 10 szt. z możliwością zawieszania | opak 10 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Korek Combi Luer Lock, kolor czerwony lub pomarańczowy | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kaniula bezpieczna do wlewów dożylnych, ze skrzydełkami, z cewnikiem wykonanym z biokompatybilnego poliuretanu, z zastawką antyzwrotną z dodatkowym portem iniekcyjnym zabezpieczonym samodomykającym się koreczkiem. Posiada automatyczny zatrzask (plastikowa osłonka) zabezpieczający przed zakłuciem oraz system kapilar zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi. Koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Minimum 5 pasków wtopionych na całej długości kaniuli widocznych w promieniach rtg. opakowanie sztywne typu Tyvec. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych 18G (1,3mm) (zielona), długość 32mm/ przepływ 103ml/min, | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 5b | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych 20G (1,1mm), (różowa), długość 32mm/przepływ 67ml/min, | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5c | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych 22G (0,9mm (, (niebieska), długość 25mm/przepływ 42ml/min, | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu Pencil Point , zapobiegającym fragmentacji korka, rozmiar 1,2, długość 30 mm | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka lub za pomocą nacisku (opierając o twardą powierzchnię). Aktywacja osłony metodą ślizgową (nie zawiasową). Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. Rozmiary: G 20 do G 25 | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 3 OFERTY CZĘŚCIOWE – MOŻNA SKŁADAĆ NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Po datek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, 1 x użytku, pozbawiony ftalanów, rozmiar Ch 10-18, dł. 600mm, sterylny, nietoksyczny, gładko zakończony koniec, cewnik ze zmrożoną powierzchnią ułatwiającą wchodzenie, posiadający 2 otwory ( boczne, naprzeciwległe lub naprzemianlegle) i jeden otwór centralny, powierzchnia całkowita bocznych otworów ma być mniejsza niż otworu centralnego, pojedynczo pakowany, z nazwą producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, 1 x użytku, sterylny, nietoksyczny, rozmiar uniwersalny, długość drenu minimum 200cm, wykonany z elastycznego PVC, bardzo miękkie końcówki, odporne na załamania, pojedynczo pakowany, z nazwą producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kraniki trójdrożne - 1 x użytku, wyrób sterylny, nietoksyczny, łącznik zbudowany z trzech przeźroczystych końcówek typu LUER, dwie końcówki gwintowane i zabezpieczone plastikowym końcem, jedna końcówka gwintowana z ruchomym zabezpieczeniem dla wenflonu, w części centralnej kranika ruchomy zaworek w kolorze niebieskim z trzema skrzydełkami, kod identyfikacyjny - niebieski, pojedynczo pakowany, z nazwą producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtr mechaniczny z harmonijkowym wkładem filtrującym z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji min. 99,9999% skuteczność filtracji NaCl ≥99,764%. Sterylny. Masa filtra maksymalnie 50gr przestrzeń martwa nie więcej niż 98ml | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Filtr mechaniczny, sterylny, przeznaczony dla pacjentów o objętościach oddechowych 150-1200ml. Skuteczność filtracji min. 99,9999% skuteczność filtracji NaCl ≥99,512%. Opór przepływu max. 1,2cmH2O przy 30l/min. Masa filtra max. 25gr, przestrzeń martwa max. 43ml | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska do tlenu dla dorosłych, 1 x użytku, standard, średnia z drenem, z klipsem na nos, z gumkami na uszy, pojedynczo pakowany, z nazwą producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Nebulizator (do rozpylania leku) 1 x użytku, z drenem i ustnikiem, pojedynczo pakowany, z nazwą producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej z kranikiem trójdrożnym dł. 7 cm, przeźroczysty, końcówka LUER (dren do pompy), 1 x użytku, sterylny, nietoksyczny, pojedynczo pakowany, z nazwą producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 9. | Paski do glukometru IXELL, pakowane po 50 szt. | opak. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 10. | Nakłuwacz igłowy automatyczny, jednorazowego użytku, głębokość nakłucia 2,4mm, igła 21G, sterylny | szt. | 40 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy, nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania, pakowany pojedynczo, zarejestrowany jako wyrób medyczny | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12. | Pianka oczyszczająca do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry. myjąco – pielęgnacyjna o właściwościach antybakteryjnych, nawilżająca, zapewniająca ochronę skóry, posiadająca badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną, zarejestrowana jako wyrób medyczny. Pojemność 400 ml. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13. | Ostrza jednorazowe do usuwania szwów, dł. 11cm, wykonane ze stali nierdzewnej, każde ostrze pakowane pojedynczo, sterylne. Wyprodukowane w UE | opak. 100 szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 14. | Ostrza wymienne do skalpeli numer od 10 – 24, ostre, wykonane ze stali węglowej, posiadające numer i nazwę producenta, grawerowane na ostrzu, Wyprodukowane w UE | opak. 100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 15. | Precyzyjny regulator przepływu z podwójną skalą do płynów infuzyjnych i emulsji tłuszczowych, zakres 2-350ml z możliwością całkowitego zamknięcia lub otwarcia przepływu. Sterylny. | szt | 1 400 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 4 PAPIER, ŻEL, ELEKTRODY DO EKG i USG

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier do EKG do aparatu E - 600, szerokość 110mm x 40 mb, bez marginesu | rolka | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier EKG Ascard A4/B56 /112x25/ | rolka | 800 |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier do Videoprintera Sony, type II (High Density) UPP - 110HD, 110mm x 20m., made in Japan, papier orginalny | rolka | 80 |  |  |  |  |  |
| 4. | Papier do ECHA Mitsubishi K 65 HM- ce - orginalny | rolka | 60 |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektrody do monitorowania całodobowego, Holter. EKG, samoprzylepne, okrągłe, z niealergicznym żelem stałym, nie powodujące odparzeń, wysoka jakość sygnału przekazywanego do aparatu, wyrób bezpieczny w użyciu | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Żel obojętny, poślizgowy a 5g/saszetka, sterylny, bezwonny, odtłuszczony, wyprodukowany na bazie wody, opakowanie a 150 szt. | opak 150szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 5 JEDNORAZOWA ODZIEŻ MEDYCZNA

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa produccenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch pielęgniarski ochronny 1 x użytku, fizelina (kolor zielony lub niebieski), gramatura minimum 20g/m2, rękaw zakończony dzianinowym mankietem, wiązanie na troki, rozm. uniwersalny, pakowany po 10 szt lub po 20 szt.., na opak. data produkcji, producent | szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Fartuch pielęgniarski ochronny 1 x użytku, fizelina, kolor biały, z mankietem z dzianiny lub w gumkę, gramatura minimum 20g/m2, rękaw zakończony dzianinowym mankietem, wiązanie na troki, rozm. uniwersalny, pakowany po 10 szt., na opak. data produkcji, producent | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Fartuch 1 x użytku, przedni, bez rękawów, wykonany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu – gramatura min. 40g/m2, długi (zakrywający nogi), w części tylnej wiązany na troki, pakowany po 10- 50 szt., na opak. data produkcji, producent | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Bluza + spodnie chirurgiczne z włókniny SMS/SMMS, o min. Gramaturze 45g/m2, kolor niebieski lub zielony, bluza – wycięcie fałd, trzy kieszenie. Spodnie w pasie ściągane na troki, szwy klejone lub szyte, rozmiar S – XXL,pakowane osobno, na opak. data produkcji, producent | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 5. | Prześcieradło ochronne, 1 x użytku, fizelinowe, gramatura min. 20g/m2, kolor zielony lub niebieski, 210 x 130cm (+/_10cm), niesterylne, pakowane po 10 - 50szt., na opak. data produkcji, producent | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Podkład 1 x użytku, fizelinowy, niesterylny , gramatura min. 20g/m2, 140 x 90cm (+/- 10), kolor zielony/niebieski, pakowane po 10 - 50szt., na opak. data produkcji,, producent | szt | 1200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Czepek chirurgiczny - głęboki, typu furażerka, zawiązany na troki. Po wywinięciu część przednia tworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem. Wykonany z włókniny wiskozowej, perforowanej na całej powierzchni. Opakowanie stanowi kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, kolor zielony lub niebieski. Opakowanie a 100szt. | opak. 100 Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 8. | Czepek damski okrągły z włokniny polipropylenowej o gramaturze min. 17 g/m2. Średnica czepka po zagumowaniu min. 30 cm | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Maska chirurgiczna na gumkę, 1 x użytku, 3 warstwowa, stopień filtracji min 98%, kolor zielony/niebieski pakowany po 10- 50 szt., na opak. data produkcji, producent | szt. | 300 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Maska chirurgiczna wiązana, 1 x użytku, 3 warstwowa, stopień filtracji min 98%,mocowana z tyłu, kolor zielony/niebieski pakowany po 10 -50szt., na opak. data produkcji, producent | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Maska chirurgiczna typu IIR z osłoną na oczy, miękka pianka zapobiegająca parowaniu okularów, odporność na spryskiwanie min. 120MmHg, skuteczność filtracji min. 99,7%wiązanie na troki, zgodność z normą EN 14683,pakowany po 10 - 50szt., na opak. data produkcji, producent | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 12 | Maski chirurgiczne z tasiemkami do wiązania odporne na przesiąkanie do zabiegów operacyjnych o podwyższonym ryzyku ( np. pacjenci z HIV, WZW) zakażenia przez zachlapanie. Wymagana wg Normy PN- EN 14683: Odporność na rozpryski 160 mmHg (ASTM) Skuteczność filtracji bakterii (BFE) ≥ 98 % Ciśnienie różnicowe (Delta P) < 29 Pa/cm² Kolorowe pomarańczowe oznaczenie poziomu ochrony. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 13 | Podkład jednorazowy, wysokochłonny, nieprzemakalny, warstwa chłonna (pulpa celulozowa) z superabsorbentem o chłonności min, 700ml, zakładki z każdej strony, rozmiar 40cm x 60cm, na opak. data produkcji, producent | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Podkład jednorazowy, wysokochłonny, nieprzemakalny, rozmiar 70 x 180cm, warstwa chłonna w rozmiarze 80 x 60cm (pulpa celulozowa) z superabsorbentem, ochłonności min. 1750ml, zakładki z dwóch stron o długości 50 cm każda, na opak. data produkcji, producent | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Podkład jednorazowy, wysokochłonny, nieprzemakalny, z pulpą celulozową, z zakładkami z każej strony, stosowany do ochrony łóżek stołów podczas procedur medycznych lub opieki nad pacjentem. Wyposażony w dwie taśmy samoprzylepne zapobiegający przesuwaniu się podkładu. Warstwa chłonna zawierająca superabsorwnet zapewnia szybkie wchłanianie. Chłonność 1800ml, rozmiar 75 x 90 cm. data produkcji, producent | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Podkład w rolce, perforowany, długość wstęgi 50cm, szerokość wstęgi 50 cm, 100% celulozy. Nasączony nieuczulającym środkiem bakteriobójczym, aktywującym się podczas kontaktu z wilgotną skóra, na opak. data produkcji, producent . | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 17 | Wieszaki na rolki mocowane do leżanki, kompatybilne z podkładami w rolce pkt. 15 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 18. | Śliniaki dentystyczne 1 x użytku, wykonanie bibułowo- foliowe, z kieszenią, wzmocnione folią, z możliwością zawiązania na szyi, rozm. 60 x 40cm (+/_ 10cm) + kieszeń 15 cm (+/_5cm) ,data produkcji, termin przydatności, producent | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 19. | Pokrowce na buty 1 x użytku - foliowe, typu kapcie, zakrywające obuwie, pokryte anty poślizgową folią, ściągnięte gumką wokół kostki, pakowane po 100szt., na opak. data produkcji, producent | para | 600 |  |  |  |  |  |
| 20 | Ochraniacze 1 x użytku na stopy (typu kapcie), z zakrytymi palcami, na opak. data produkcji, producent | para | 50 |  |  |  |  |  |
| 21. | Jednorazowy aplikator gąbkowy, umożliwiający nawilżanie jamy ustnej pomiędzy szczotkowaniem, długość ok. 15cm, długość części gąbkowej ok. 2cm. Zarejestrowany jako wyrób medyczny, pakowany pojedynczo. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 22. | Myjka jednorazowa do higieny ciała pacjenta (w formie rękawicy), nasączona środkiem myjącym o neutralnym ph aktywującym się po zamoczeniu wodą. | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 23. | Jednorazowa serweta transportowa, włóknina wiskozowa - poliestrowa, rozmiar 100 x 150, gramatura min. 80 m2, w kolorze białym, pakowana indywidualnie, na opakowaniu data produkcji, producent | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 24. | Chusteczki umożliwiające płynne i bezbolesne usunięcie opatrunków samoprzylepnych i pozostałości kleju po opatrunkach, elektrodach na skórze pacjenta. Rozmiar chusteczki 6,0 x 6,0 , pakowane indywidualnie | opak. 50 szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 25. | Sterylna jednorazowa osłona na przewód do kamery, wykonana z przeźroczystej foli polietylenowej, składana teleskopowo, perforowana końcówka, taśma do oklejania, kartonik do bezpiecznego aplikowania, rozmiar 14 cm x 250 cm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 26 | Sterylna serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną na jednym boku, włóknina laminowana, chłonna na całej powierzchni, gramatura min. 60 g/m2, rozmiar 50 x 60 cm. Opakowanie typu papier- folia, naklejki z numerem serii, kodem kreskowym, data ważności do dokumentacji medycznej. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 6 OBŁOŻENIA OPERACYJNE

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw uniwersalny wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny zgodnej z EN 13 795 1-3, o gramaturze 55 m2 (+/_ 2 cm) . Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20 811) >200cm H2), oraz odporność na rozerwanie >118 kPa (zgodnie z EN 13 938-1). Minimalny skład: 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80x 145cm (+/_5cm) 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140x 190cm (+/_10cm) 1 dwuwarstwowa serweta samoprzylepna 200x 170 cm(+/_10cm), 1 dwuwarstwowa serweta samoprzylepna 175x 170cm(+/_10cm), 2 ręczniki celulozowe 30x 30cm(+/_5cm) 1 kieszeń samoprzylepna (2K) 40x 35cm (+/_5cm) 1 taśma samoprzylepna 10x 50cm (+/_2cm) 2 dwuwarstwowe serwety samoprzylepne 90x 75cm (+/_5cm) na opak. data produkcji,termin przydatności, producent | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, jałowy, pełnobarierowy o gramaturze min. 35 - 40g/m2 , zgodny z normą EN 13 795 1-3. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową, na całości fartucha, rozmiar M, L, XL, na opak. data produkcji,termin przydatności, producent | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, jałowy, pełnobarierowy, o gramaturze min. 35 - 45g/m², zgodny z normą EN 13 795 1-3, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia, w części przedniej i w rękawach o gramaturze 40 - 45g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, na całości fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 295cm H2O, natomiast BI= 6, rozmiar M, L, na opak. data produkcji,termin przydatności, producent | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 4. | Folia operacyjna od 40x40cm do 50x55cm (opakowanie 10 szt) | Opak. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Serweta jałowa do rąk o wymiarach min. 33 x 33 cm, pakowane po 2 szt. opakowanie papier- folia. Informacje: kod produktu, data ważności , numer serii, identyfikacja wytwórcy. | Opak.25 szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 6 | Serwety chirurgiczne 1x użytku, sterylne, dwuwarstwowa, nieprzemakalna, chłonna na całej powierzchni, gramatura 60g/m2 (+/_ 5), 80 x 90 cm (+/_5cm), przeznaczone do użytku w czasie zabiegu operacyjnego, opakowanie folia- papier, na opakowaniu naklejki do dokumentacji medycznej z numerem serii, kodem kreskowym, datą ważności. Zgodność z normą EN 13795, pakowane pojedynczo, | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Serweta jałowa, dwuwarstwowa, chłonna, o wymiarach 40cm x 40cm (+/_ 10cm) | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 7 TESTY DO STERYLIZACJI

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test paskowy do sterylizacji wieloparametrowy do kontroli sterylizacji parą wodną wg ISO 11140 (klasa IV), EN 867 - 1 (Klasa D), na opakowaniu data produkcji, termin przydatności, producent | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Taśma samoprzylepna z identyfikatorem parowym o szerokości 1,9 cm x min. 50m., spełniająca normę EN 867, ISO 11140 - 1 na opak. data produkcji, termin przydatności, producent | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Sporal A - na opak. data produkcji, termin przydatności, producent | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | Test temperatury do myjni- dezynfektora parametry 93°C/10 min. na opak. data produkcji, termin przydatności, producent | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Test kontroli mycia do myjni - dezynfektora na opak. data produkcji, termin przydatności, producent | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Test paskowy do sterylizacji tlenkiem etylenu (EO) | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 8 – OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier do sterylizacji 120x120cm (opak. 100 – 150 arkuszy) biały | Opak 100 szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier do sterylizacji 120x120cm (opak. 100- 150 arkuszy) zielony | Opak 100 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękaw papierowo- foliowy z testem do sterylizacji parowej i gazowej o konstrukcji folii zgodnej z normami europejskimi i międzynarodowymi jako minimum PN EN 868- 3. wymagane wydanie przez producenta oświadczenie w postaci protokołu zgodności i charakterystyką folii. Papier o gramaturze nie mniejszej niż 60g /m2, wytrzymały na rozdzieranie i przesiąkanie o odpowiedniej porowatości, układ por stanowi barierę po procesie sterylizacji. Folia co najmniej 5 warstwowa (klej nie stanowi warstwy) o grubości nie mniejszej niż 51µm, odporna na rozdzieranie i pękanie. Wskaźniki procesu sterylizacji (para wodna, tlenek etylenu) nadrukowane na papierze w obrębie zgrzewu, po stronie folii, jednoznacznie i wyraźnie oznaczony kierunek otwierania. Zgrzew fabrycznie wielokrotny. Rodzaje zamknięcia zgrzewarką. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Rękaw papierowo -foliowy gładki 75mm/ 200m, opis j/w | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3b | Rękaw papierowo- foliowy gładki 100mm/ 200m opis j/w | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3c | Rękaw papierowo- foliowy z zakładką 100mm/ 100m opis j/w | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3d | Rękaw papierowo -foliowy gładki 200mm (+/_10mm) / 200m opis j/w | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3e | Rękaw papierowo- foliowy z zakładką 250mm/ 100m opis j/w | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3f | Rękaw papierowo- foliowy gładki 300mm/ 100m opis j/w | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 3g | Rękaw papierowo- foliowy z zakładką 380mm (+/_20mm) / 100m opis j/w | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 9 ZESTAWY

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do cewnikowania dróg moczowych, 1x użytku, sterylny, w opakowaniu typu twardy blister (przezroczysta podstawa może służyć jako pojemnik), o składzie:rękawice lateksowe M 2 szt., tupfery kula z gazy20x 20cm- 6 szt., penseta plastikowa – 1 szt., serweta z laminatu celulozowo- foliowego w rozm. 50x 50cm (+/_10cm) – 1 szt., serweta z laminatu celulozowo- foliowego w rozm. 50x 50cm (+/_ 5 cm) z otworem o średnicy 5 cm i rozcięciem – 1 szt., z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do usuwania szwów, sterylny, w opakowaniu typu twardy blister ( przezroczysta podstawa może służyć jako pojemnik) o składzie: rękawice lateksowe M 2szt. Tupfery kula z gazy 20x 20cm- 6 szt., penseta plastikowa 1szt. , nożyk 1 szt. z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 10 RÓŻNY SPRZĘT MEDYCZNY

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek do dobowej zbiórki moczu o poj. 2 L | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wieszak do zawieszania worka na mocz | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Słój do dobowej zbiórki moczu, z przykryciem typu „tulipan”, przeźroczysty, wysokość 16cm,średnica 14 cm, podziałka wyraźna co 100ml do 2L, pojemność 2 litry | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Worek do pobierania próbek moczu dla niemowląt 1 x użytku, sterylny, z załamanym dnem pojemnika, z podklejoną przekładką papierową, pojemność 100 ml, z zaznaczoną wyraźną podziałką, dla dziewczynek - otwór w woreczku lekko zaokrąglony, ma pokrywać się z anatomicznym ujściem cewki moczowej, dla chłopców - otwór nieco wydłużony, pojedynczo pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Basen plastikowy z uchwytem - standard | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kaczka plastikowa z uchwytem i „pokrywką”- standard | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kieliszki plastikowe do leków, 1 x użytku, wykonane z przeźroczystego plastiku, z widoczną podziałką, pojemność ok. 25 ml, średnica podstawy 2,4cm do 2,6cm ; wlotu ok.3,5cm; wysokość ok. 4cm | opak./80szt | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojnik do podawania płynu pacjentowi, wykonany z plastiku, pojemność ok. 250ml, kształt okrągły z przykrywką, z obustronnym uchwytem, ustnik ok. 5 cm, zakończony ukośnie pod kątem 45 ° | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Opaska uciskowa (staza)– jednorazowego użytku do pobierania krwi w kolorze niebieskim lub czerwonym, perforowane, płaskie, teksturowane, lekko pudrowane skrobią kukurydzianą, bezlateksowe, | rolka | 250 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do enemy 1 x użytku, wykonany z przeźroczystego plastiku, pojemnośc ok. 1700 ml z widoczną ciemną podziałką, długość ok. 37 cm, szerokość ok. 14cm, kształt prostokątny, zakończony stożkowo, część stożkowa zakończona drenem długości 140 cm z wmontowaną kanką plastikową długości ok. 10 cm, w górnej części pasek do zawieszania worka, pojedynczo pakowany, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11. | Pensety 1 x użytku, sterylne, plastikowe, kolor jasny, anatomiczne, dł. ok. 15 cm ± 2cm, szerokość końcówki ok. 0,5 cm, z mechanizmem rozprężającym, pojedynczo pakowane, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 11

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik na odpady ostre (igły, skalpele), z Certyfikatem UN, pokrywa z zamknięciem obrotowym lub przesuwanym poziomo, szczelnie zabezpieczająca wyciek płynów, odporny na przekłucie igłą lub skalpelem chirurgicznych, posiada możliwość tymczasowego zamknięcia pojemnika i trwałej blokady, wlot przystosowany do bezpiecznego wkładania igieł, ostrzy, wenflonów i ampułko - strzykawek, wykonany z twardego plastiku, kolor czerwony : |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 a | pojemność 0,5 l o wym. 11x 11x 11 ± 1cm | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 1 b | 5 l o wym, wysokość 19 +/- 5cm, podstawa 20+/- 2cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 1 c | 2 l o wym. 19x 12x 16 ± 2cm | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Deponator - licznik do igieł chirurgicznych, 1 x użytku, sterylny, bezlateksowy, wym. 9x 12 x 3 ±1cm, posiada system do bezpiecznego usuwania ostrzy chirurgicznych, licznik z podziałką na 20 igieł, wyściółka magnetyczna, bezpieczne zamknięcie typu przesuwanego, kolor czerwony | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 12 ZBIORNIKI I WKŁADY DO OSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDEH.

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zbiorniki plastikowe do odsysania górnych dróg oddechowych, pojemność 1 litr, wykonane z poliwęglanu, bez PCV, posiadające otwór do płynnej regulacji siły ssania, przeźroczyste z widoczną podziałką | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zbiorniki plastikowe do odsysania górnych dróg oddechowych, pojemność 2 litry, wykonane z poliwęglanu, bez PCV, posiadające otwór do płynnej regulacji siły ssania, przeźroczyste z widoczną podziałką | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zbiorniki plastikowe do odsysania górnych dróg oddechowych, pojemność 3 litry, wykonane z poliwęglanu, bez PCV, posiadające otwór do płynnej regulacji siły ssania, przeźroczyste z widoczną podziałką | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkłady jednorazowego użytku do zbiorników plastikowych do odsysania górnych dróg oddechowych, pojemność 1 litr, wykonane z tworzywa bez PCV, przeźroczyste, z filtrem p/bakteryjnym, z zastawką odcinającą próżnię oraz z zastawką na porcie pacjenta. | szt. | 2200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkłady jednorazowego użytku do zbiorników plastikowych do odsysania górnych dróg oddechowych, pojemność 2 litry, wykonane z tworzywa bez PCV, przeźroczyste, z filtrem p/bakteryjnym, z zastawką odcinającą próżnię oraz z zastawką na porcie pacjenta. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkłady jednorazowego użytku do zbiorników plastikowych do odsysania górnych dróg oddechowych, pojemność 3 litry, wykonane z tworzywa bez PCV, przeźroczyste, z filtrem p/bakteryjnym, z zastawką odcinającą próżnię oraz z zastawką na porcie pacjenta. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Proszek żelujący w opakowaniach 2kg, eliminujący konieczność transportowania w stanie ciekłym płynów np. krew, wydzielina, oraz zapobiega minimalizacji ryzyka zakażeń wynikającego z bezpośredniego kontaktu pracowników służby zdrowia z potencjalnie zakaźnymi płynami. | opak/2kg | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 13 DRENY, BUTLE DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dreny 1 x użytku, do zamontowania zestawu 1 - butlowego do drenażu klatki piersiowej, sterylne, elastyczne dreny, niezapadające się przy podciśnieniu 25cm H2O, głębokie (min. 1mm) ryflowanie nakrętek korka dla pewnego dokręcania i ułatwionego odkręcania, regulacja oporu wydechu w pełnym zakresie pojemności zarówno przy użyciu z butlami szklanymi 2000ml i plastikowymi 3000ml, zestawy pojedynczo pakowane, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dreny 1 x użytku, do zamontowania zestawu 2 - butlowego do drenażu klatki piersiowej, sterylne, elastyczne dreny, niezapadające się przy podciśnieniu 25cm H2O, głębokie (min. 1mm) ryflowanie nakrętek korka dla pewnego dokręcania i ułatwionego odkręcania (pasujący do gwintu butli), regulacja oporu wydechowego w pełnym zakresie pojemności zarówno przy użyciu z butlą zakończoną łącznikiem słoikowym, pasującym do drenu Torax (20- 32mm), zestawy pojedynczo pakowane, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej z zastawką wachadłową: - wyskalowana komora (co 10 ml do objętości 1000 ml) na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym - sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika - automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, - płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni) - możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu - gruszka na drenie informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, - monitor przecieku powietrza od 1 do 7 - port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek - przystosowany do zawieszenia na łóżku - możliwość pracy w pozycji leżącej - zestaw bezszmerowy, sterylny | Szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 4. | Worek spustowy na wydzielinę o pojemności 1000ml, kompatybilny z portem umieszczonym w drenażu KLP, wyposażony w zatyczkę umożliwiającą bezpieczne zamknięcie worka po napełnieniu wydzieliną | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5. | Butle szklane, niesterylne do w/w zestawów, przejrzyste, bezbarwne, do wielokrotnej sterylizacji, pojemność 2000ml, wyraźna podziałka co 50ml do min. 1200ml, gwint kompatybilny z zestawami drenów do zamontowania zestawów jedno, dwu, trzy i czterobutlowych | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 14 Akcesoria do systemu drenażu klatki piersiowej - THOPAZ +

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do zbierania wydzieliny, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,3 l | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do zbierania wydzieliny, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,8 l | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do zbierania wydzieliny, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 2 l | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) wykonany z PCV, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, ze stożkowym łącznikiem pojedyńczym: standardowym, pediatrycznym lub dużym | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowy dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) wykonany z PCV, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, ze stożkowym łącznikiem podwójnym: standardowym, pediatrycznym lub dużym | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zatyczka do drenu | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 15 DRENY, ŁĄCZNIKI DO DRENÓW

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dreny do odsysania pola operacyjnego 1x użytku, z dwoma nasadkami nr 30 Ch, dł. 200 - 300cm, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, gładki w środku, sprężysty, niezałamujący się - prążki wzmacniające na zewnątrz, zakończone łącznikami antyzgięciowymi, pasującymi do końcówek do odsysania pola operacyjnego, pojedynczo pakowane, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do drenów do odsysania pola operacyjnego, 1 x użytku, sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu, w całości przeźroczyste, wykonane z twardego materiału, ergonomiczny, sztywny uchwyt, końcówka zagięta bez kontroli siły ssania, otwory boczne do odpowietrzania, dł. ok. 25cm ( +/_ 2cm), średnica wewnętrzna 4,5mm (+/- 0,5mm),pojedynczo pakowane, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren PCV O 8 -12, o średnicy wewnętrznej 8mm i 10 mm, ściana drenu min. 1 mm, przeźroczysty odporny na zginanie i na zasysanie próżniowe | mb | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren typu „Redon” nr 12, dł. 700mm – standard | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren typu „Redon” nr 16, dł. 1700mm – standard | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemnik średnociśnieniowy do odsysania typu Bellows o pojemności 250 do 500 ml, wykonany z PCV, z zaworem jednokierunkowym chroniącym przed powrotem drenowanej krwi do pacjenta, z wewnętrzną sprężyną pozwalającą na równomierne rozprężenie, z zaciskiem zatrzaskowym dla zatrzymania drenażu, znacznikami objętości, drenem łączącym o długości ok 120cm, zakończonym łącznikiem do drenów Ch 6-18, wyposażony w łatwy obsłudze pasek mocujący o regulowanej długości, zestaw wyposażony w wyskalowany worek o pojemności 600 ml umożliwiający usunięcie drenowego płynu z pojemnika z zaworem spustowym umożliwiającym usunięcie zdrenowanego płynu z worka z łącznikiem z zaworem jednokierunkowym umożliwiającym podłączenie worka do mieszka i zaciskiem zatrzaskowym do zamykania połączenia pomiędzy workiem a pojemnikiem. Produkt sterylny | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Łączniki do drenów Y , wewn. 6mm, zewn. 7 -8mm, dotyczy trzech wylotów, powierzchnia poprzecznie karbowana i wewnętrznie gładka, przeźroczyste, wykonane z twardego PCV, sterylne, pojedynczo pakowane | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 16 CEWNIKI

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Thorax nr 20 do 32, 1 x użytku, sterylny, dł. ok. 55cm +/_5cm, ze wskaźnikiem Rtg na całej długości, zakończony ostrą końcówką do obcięcia i założenia łącznika, pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik typu Pezzer nr 28- 32, 1 x użytku, sterylny – standard | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik Tieman, nr 10 - 18, 1x użytku ,sterylny, wykonany z elastycznego PCV, gładko zakończony koniec, pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren typu T- kehr nr 12, - 16/300/130mm – standard | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik urologiczny Nelaton nr 14 -18, 1 x użytku, sterylny, wykonany z elastycznego PCV, gładko zakończony koniec, pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik Foleya nr 12 - 26, 1 x użytku, sterylny wykonany z lateksu silikonowego, dł. ok. 38cm, średnica w zależności od rozmiaru, wlot dostosowany do worka na mocz, wejście do balonikowania typu „LUER”, pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 17 RURKI I ZGŁĘBNIKI

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka dooskrzelowa, dwukanałowa Ch 35-39 1 x użytku, sterylna, silikonowana, bez zawartości ftalanów, zestaw, wykonana z termoplastycznego PVC, dwa delikatne mankiety niskociśnieniowe, gładkie ścianki zapobiegające zbieraniu wydzieliny, powierzchnia rurki jednolicie gładka, bez śladów obróbki mechanicznej, linia Rtg na całej długości rurki, dodatkowe znaczniki Rtg określające położenie obu mankietów, prowadnica pokryta medycznym tworzywem, podziałka centymetrowa, 2 łączniki o dł. 15mm zgodne z ISO, w komplecie ma być zestaw złącz składający się z dwóch kominków podwójnie obrotowych z podwójnym portem, z zaciskami na obydwu ramionach, cztery cewniki do kontrolowanego odsysania, pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, 1 x użytku, sterylna, silikonowana, nr 5 -9,5 ; wykonana z termoplastycznego PVC, przeźroczysta, łącznik 15mm zgodny z normami ISO, gładkie zakończenie rurki oraz gładkie połączenie mankietu z rurką, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący stan napełnienia mankietu, mankiet wyprofilowany w kształcie walca, czytelne oznaczenie rurki, linia Rtg na całej długości rurki, pakowana pojedynczo, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka ustno- gardłowa typ Guedel, nr 1 -4, 1 x użytku, sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada p/zagryzieniu, pakowana pojedynczo, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, nr 12 -20, 1 x użytku, sterylny, dł. 80 -100mm, wykonany z elastycznego PVC, barwny kod nasadek, odporny na załamanie, znakowana długość, atraumatyczne zakończenie, z linią Rtg, z otworem centralnym +dwa otwory boczne, pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewniki do karmienia rozmiary 8ch, 10ch, 12ch na 100cm; wykonane z miękkiego PVC bez ftalanów, skalowane. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zatyczka do zgłębników i cewników, jałowa | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM ; |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 18 IGŁY DO: ZNIECZULEŃ , PCI, PUNKCJI

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły do PCI dł. 15cm +/_2cm; gr. 0,7mm, 1 x użytku, sterylne, podziałka na igle co 1 cm, z wyróżnikiem co 5 cm, ruchomy ogranicznik głębokości wkłucia, szklisto -przejrzysty (nie dopuszcza się matowego), uchwyt igły z ergonomicznym wyżłobieniem na palce, wyraźnie widoczna stożkowa komora wewnętrzna w uchwycie, mandryn z pozycjonerem,szlif igły i mandryn typu „Chiba”, pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

05-400 Otwock , ul. Narutowicza 80

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne prowadzonego przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy , oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w…………..…………………………………………………..…………………………………

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….., w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

05-400 Otwock , ul. Narutowicza 80

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne prowadzonego prowadzonego przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki

naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……

(podać

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

.............................................

( nazwa i adres firmy )

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa.

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się, że w dniu dostawy przedmiotowej umowy dostarczymy Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnianie w/w warunku.

1) Certyfikat CE / Deklaracja zgodności CE.

2) Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych / Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium.

...................................................

( podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP

Nazwa firmy .............................................................................................................................

Adres..........................................................................................................................................

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi firm oraz adresów Wykonawców, którzy

złożyli oferty w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego – nr sprawy /PN/2016,

oświadczam że:

należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

PZP, z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym

postępowaniu:

………………………………………………………………………………………………

W związku z powyższym do oświadczenia dołączam dowody, że powiązania

z w/w Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

o udzielenie zamówienia.

nie należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy PZP, z żadnym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym

postępowaniu.

*- niepotrzebne skreślić

………………………………………..……………………

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy