Załącznik nr 3

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Fotel do poboru krwi

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Fotel do pobrań z regulacją kąta pochylenia oparcia oraz zagłówkiem |  |
|  | Konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowa. Stabilna podstawa z tworzywowymi stopkami chroniącymi podłoże przed zarysowaniem |  |
|  | Dwa podłokietniki z regulacją wysokości oraz odchylenia |  |
|  | Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną zmywalną |  |
|  | Całkowita szerokość max 800m |  |
|  | Całkowita długość max 800m |  |
|  | Szerokość podstawy max 660mm |  |
|  | Długość podstawy max 750mm |  |
|  | Wysokość całkowita uwzględniając regulację zagłówka min. 1130 do 1250mm |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 120kg |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy