# Załącznik nr 30

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Zmywarko-wyparzarka z koszem odstawczym

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Zmywarka do mycia naczyń, szkła, tac GN 1/1 |  |
|  | Sterowanie elektroniczne |  |
|  | Dozownik płynu myjącego i pompa wspomagającą płukanie |  |
|  | filtr powierzchniowy |  |
|  | czas trwania cyklu 90/120/180 sek |  |
|  | wskaźniki temperatury pracy bojlera i komory |  |
|  | 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) |  |
|  | zużycie wody 2,5 l/cykl |  |
|  | kosz 500x500 mm |  |
|  | Wymiary maksymalne: Długość: 570 mm Szerokość: 640 mm Wysokość: 840 mm |  |
|  | Moc całkowita min. 5 kW |  |
|  | Zasilanie 400V |  |
|  | Wykonana ze stali nierdzewnej |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy