Załącznik nr 26

Wózek jezdny zabiegowy – sztuk 8

Producent :

Nazwa i typ :

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Stolik zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium podczas wykonywania badań i zabiegów | TAK |  |
|  | Konstrukcja oparta na profilach aluminiowych lub stalowych | TAK |  |
|  | Stolik mobilny z 4 kołami o średnicy ok. 75 mm, koła antystatyczne, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | W narożnikach stolika cztery krążki odbojowe zabezpieczające przed obiciem | TAK |  |
|  | Blaty górny i dolny wykonany z płyty HPL. Blaty posiadające ranty ze stali nierdzewnej zabezpieczające przedmioty przed wypadnięciem | TAK |  |
|  | W dolnej części /drugi poziom/ dwie tworzywowe kuwety z podziałem na drobne rzeczy | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: wysokość z rantem x szerokość x głębokość 900x800x 550 mm +/- 20 mm | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru płyty HPL | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie wózka min 40 kg | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie półki min 20 kg | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE lub zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych ( jeżeli dotyczy) – dołączyć do oferty | TAK |  |

UWAGA

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z wyżej określonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent gwarantuje, że urządzenia są nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………….

Podpis Wykonawcy