Załącznik nr 28

Wózek na brudna bieliznę – sztuk 3

Producent :

Nazwa i typ :

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Kontener uniwersalny przeznaczony do transportu brudnej bielizny lub odpadów w workach zamykany | TAK |  |
|  | Kontener wykonany z aluminium anodyzowanego zapewniającego trwałość lekkość konstrukcji | TAK |  |
|  | Ściana przednia składająca się z 3 elementów, które można złożyć i zsunąć do dołu dla ułatwienia załadunku przez personel | TAK |  |
|  | Pokrywa otwierana na całej długości kontenera dla uzyskania swobodnego dostępu od góry | TAK |  |
|  | Podstawa wzmocniona ramą. Zderzak dookoła podstawy kontenera | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w 2 koła stałe i 2 obrotowe o średnicy min. 150 mm | TAK |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia po stronie kół obrotowych | TAK |  |
|  | Wymiary kontenera: (szerokość x głębokość x wysokość ) - zewnętrzne 1060 x 650 x 1400 mm (+/- 30 mm) - wewnętrzne 1000 x 600 x 1170 mm (+/- 30 mm) | TAK |  |
|  | W podłodze umieszczony kurek umożliwiający odprowadzanie wody | TAK |  |

UWAGA

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z wyżej określonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent gwarantuje, że urządzenia są nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………….

Podpis Wykonawcy