Załącznik nr 2A

KODY KRESKOWE DO OZNACZENIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO - zapotrzebowanie roczne

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nawa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Etykiety samoprzylepne posiadające podkład papierowyEtykiety gotowe do użytku z wyraźnie nadrukowanym kodem kreskowym. Kody kreskowe usytuowane tak na arkuszach aby łatwo było je odlepić. Dobra przylepność kodów do PS, PP Jeden arkusz etykiety zawiera kody dla jednego pacjenta.Arkusze dla jednego pacjenta zawierają różne liczy kodów kreskowych od 2 do 10 sztuk na jednym arkuszu.Kody kreskowe odporne na zawilgocenie. Trwałość kodu przylepionego na próbce w zakresie temperatur od -20 st.C do +56 st. C. Trwałość kodu przylepionego na próbce w/w zakresie temperatur co najmniej do 1 miesiąca. Kody kreskowe zawierające niepowtarzalny, 9-znakowy identyfikator zlecenia oraz identyfikator etykiety w wartości 0-9. Etykieta zawierająca kod kreskowy posiada nadrukowany odpowiadający mu numer. Numery kodów kreskowych unikalne w zakresie wszystkich dostaw. Wymiary etykiet samoprzylepnych równe 40x14 mm. Standard kodu kreskowego: Code 128 C. Termin dostawy 7 dni od dnia zamówienia. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 kody na kartce | opak. 400 szt | 200 opak. |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 kody na kartce | opak. 400 szt | 150 opak. |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 kodów na kartce | opak. 400 szt | 100 opak. |  |  |  |  |  |
| 4 | 8 kodów na kartce | opak. 400 szt | 40 opak. |  |  |  |  |  |
| 5. | 10 kodów na kartce | opak. 400 szt | 20opak. |  |  |  |  |  |

Ilość objęta zamówieniem +/_ 20%