Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Otwock, dnia 01/02/2019r

A/ZP.26.5ZO.2.2019

Dotyczy: Zapytania ofertowego na  dostawę z montażem drzwi w Hospicjum Stacjonarnym MCLChPiG w Otwocku .

Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia :

Obecnie drzwi maja szerokość 90 cm, 8 sztuk  zamontowane jest w ścianach o grubości ok. 12 cm,  pozostałe mury są grubsze. Sugerowana wizja lokalna. Ościeżnice, czyli futryny maja być stałe , proste , wykonane z mdf, wypełnienie z płyty wiórowej , zamki standardowe .

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego: www.otwock-szpital.pl