Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.3PN.1.2019                                                                                          Otwock, dn. 30 stycznia 2019r

Dotyczy : Postępowania - Znak sprawy: 1/PN/2019 Dostawa jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych .

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

SIWZ – rozdział 6 pkt. 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

Pakiet nr 4 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 4 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod kwadratowych o zaokrąglonych rogach z języczkiem ułatwiającym aplikację, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 4 poz. 5

Prosimy o wyjaśnienie czy elektrody do Holtera maja posiadać podłużne wycięcie służące do przełożenia kabla?

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 4 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny najmniejszego opakowania handlowego tj. op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

Pakiet nr 4 poz. 5

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Pakiet nr 4 poz. 6, 7

Prosimy o wydzielenie ww. pozycji z pakietu nr 4 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Prośbę swą motywujemy tym, że pakiet 4 obejmuje papiery i elektrody do badań EKG i USG, natomiast żele z pozycji 6 i 7 wykorzystywane są w całkowicie innych czynności tj. do intubacji oraz zabiegów endoskopowych, co uniemożliwia wykonawcom, oferującym asortyment z zakresu elektromedycyny złożenie oferty w ww. pakiecie, a tym samym uzyskaniu przez Zamawiającego konkurencyjnych cen na papiery i elektrody do badań EKG i USG. Żele wymienione w poz. 6 i 7 pod względem typu asortymentu bardziej pasują do pakietu nr 17.

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Projekt umowy – par. 12

Czy w projekcie umowy nie zaszła pomyłka? Umowa będzie obowiązywać przez 24 miesiące czy przez 36 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego : nastąpiła omyłka pisarska : winno być 24 m-ce Poprawiona strona umowy w załączeniu .

Czy Zamawiający w pozycji 6 pakietu nr 16 dopuści cewnik Foley w rozmiarach 12-24FR?

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z pakietu nr 16 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu 12

Ponieważ na rynku dostępne są wkłady nie posiadające portu do wsypywania proszku żelującego jak też są dostępne z portem do wsypywania proszku żelującego, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy proszek żelujący z pozycji 7 ma być kompatybilny z wkładami z pozycji 4,5 i 6, jeśli tak to prosimy Zamawiającego o podanie minimalnej średnicy portu (otworu) do wsypywania proszku żelującego.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, ma być kompatybilny z wkładami z pozycji 4,5 i 6, Minimalna średnica otworu 23 ml.

Dotyczy pakietu 12 poz. 4,5,6

Czy Zamawiający oczekuje żeby  każdy wkład posiadał łącznik kątowy o zakończeniu schodkowym, który znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania, czy raczej przewiduje zakup łączników umożliwiających podłączenie drenu?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak,  Zamawiający oczekuje żeby  każdy wkład posiadał łącznik kątowy o zakończeniu schodkowym

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

Dotyczy zapisów SIWZ - upoważnienie

W zwiazku z pojawieniem się wątpliwości dotyczacych zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiajacego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiajacego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciagania zobowiazań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej,wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodnośc z oryginałem.

Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy

Odpowiedź Zamawiającego : Tak,

Dotyczy Formularza Oferty

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę (usunięcie pozostałych pakietów)?

Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak,

Dotyczy zapisów SIWZ

W związku z rozbieżnościami, prosimy o potwierdzenie oczekiwanego terminu płatności tj. 30 czy 60 dni?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający doprecyzowuje termin płatność wynosi 60 dni

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź Zamawiającego : Tak,

Pytania dot. treści SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za wystarczające złożenie pełnomocnictwa bez wskazania konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, w przypadku złożenia pełnomocnictwa ogólnego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Pytania dot. asortymentu:

Pakiet 6, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 240x150cm (zamiast 200x170cm) i ręcznikami z włókniny kompresowej 40x20cm?

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kieszenią pakowaną osobno poza zestawem?  Kieszeń będzie doliczona do całkowitej wartości zestawu i będzie dostarczana wraz z zestawem w osobnym opakowaniu i jako osobna pozycja na fakturze.

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni samoprzylepnej dwukomorowej w rozm. 42x35cm?

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o odporności na przesiąkanie płynów w części wzmocnionej min. 203cm H2O?

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozm. 45x55cm?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pakiet 6, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetek pakowanych po 1 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pakiet 6, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetek w rozm. 30x30cm?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pakiet 6, poz. 5: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie ilu sztuk serwetek Zamawiający wymaga, ponieważ jednostka miary jest „opak. 25 szt.” x 2 szt. x 400 opak. = 20 000 szt. ?

Odpowiedź Zamawiającego : Winno być 400 opak. Po 25 szt. Zamawiający wykseśla z opisu przedmiotu zamówienia słowa”pakowane po 2szt”

Pakiet 8, poz. 3f: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa w rozm. 300mm x 200m, z przeliczeniem zamawianych ilości tj. 3 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, poz. 3f: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa w rozm. 320mmx100m?

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 9,poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą w rozm. 50x60cm z otworem o średnicy 5cm i rozcięciem?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

Pytania dot. projektu umowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy co najmniej do godziny 14:00?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak

- Czy Zamawiający może określić jaki termin płatności wymaga? We wzorze umowy widnieje termin 60 dni, natomiast w załączniku nr 1 do SIWZ widnieje termin 30 dni.

- Odpowiedź Zamawiającego :Zamawiający dookreśla : termin płatności wynosi 60 dni.

Pakiet 5, pozycja 22-23, 28-29- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  Zamawiający wydzielił z pakietu 5 pozycję 22-23 oraz 28-29 i umożliwił składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 1, poz. 4

- Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak

- Pakiet nr 1, poz. 1-4

- Czy Zamawiający wymaga strzykawek z tłokiem w kolorze kontrastującym?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 1, poz. 1-4

- Czy Zamawiający wymaga strzykawek z rozszerzoną skalą o 20%: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 1, poz. 1-4

- Proszę o dopuszczenie strzykawek ze zwężonym tłokiem w części chwytnej, wystającej poza cylinder zamkniętej strzykawki – na długości ok 25% końcówki tłoka.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 1, poz. 5

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 1, poz. 8

- Czy Zamawiający oczekuje strzykawki z końcówką do cewników wyposażoną w dodatkowy, funkcjonalny reduktor Luer? Gdyż nie ma na rynku strzykawki „Janetta 100 ml, typu Luer-Lock, z końcówką do cewników”, jak w opisie.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 1, poz. 8

- Czy Zamawiający wymaga podwójnej (dwustronnej) skali pomiarowej dla łatwiejszej identyfikacji ilości płynu, w każdym położeniu strzykawki?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 1, poz. 1-4

- Czy Zamawiający wymaga, żeby strzykawki posiadały podwójna kryzę, zabezpieczającą tłok przed przypadkowym wysunięciem z cylindra?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 1, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga precyzyjnych strzykawek, które posiadają kryzę ograniczającą wysuwanie się tłoka poza skalę umieszczona na strzykawce?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1, poz. 10 i 11

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową o długość części przeźroczystej 45 mm?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki skalowane co 0,01 ml, z dokładną podziałką poczynając od 0,05 ml, oznaczenie cyfrowe na cylindrze co 0,1 ml do 1 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1, poz. 12

Czy Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.Zamawiający wymaga, aby strzykawka posiadała tłok kontrastujący w stosunku do cylindra?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści igły do pena w rozmiarze 0,25 x 4 mm lub w rozmiarze 0,3 x 8 mm, zamiast igły 0,25x8. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1, poz. 22-25

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1, poz. 27

Proszę o dopuszczenia przedłużacza bursztynowego o długości 200 cm.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 1, poz. 10

- Czy Zamawiający wymaga przyrządu z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi, który ma napisy w kolorze czerwonym? PozOdpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.ostałe parametry zgodne z SIWZ.

- Pakiet nr 1, poz. 11

- Czy Zamawiający wymaga przyrządu z filtrem krwi, którego aktywna powierzchnia filtrująca wynosi min. 15 cm2?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 1, poz. 11

- Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia na igłę biorcza po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu i jego kontaktu z krwią?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy ..

- Pakiet nr 2, poz. 1(a-g)

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu, z koreczkiem chroniącym przed samootwarciem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 2, poz. 1(a-g)

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze:

| Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ w ml/min |
| --- | --- | --- |
| 14 G | 2,2 x 45 | 343 |
| 16 G | 1,7 x 45 | 196 |
| 17 G | 1,5 x 45 | 128 |
| 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 33 | 90 103 |
| 20 G | 1,1 x 33 1,1 x 25 | 61 65 |
| 22 G | 0,9 x 25 | 36 |
| 24 G | 0,7 x 19 | 22 |

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 2, poz. 2 i 4

- Czy Zamawiający wymaga koreczka o trzpieniu poniżej krawędzi, co zwiększa aseptykę pracy? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy ..

- Pakiet nr 2, poz. 3

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji sterylegoy gazika do dezynfekcji, po rozłożeniu 6,5 x 3 cm, w saszetce o rozmiarze 3x3 cm, złożony 2-okrotnie, nasączony 2-propanolem 70% (izopropanolem 70%) w ilości 0,5 ml/gazik?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 2, poz. 5 (a-c)

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylnej, bezpiecznej, z portem bocznym umieszczonym w osi skrzydełek, kolor koreczka zgodny z kodem kolorystycznym, koreczek samozamykający się chroniący przed samootwarciem, z poliuretanu, wyposażoną w plastikowy zatrzask, uruchamiany zaraz po użyciu, z zastawka antyzwrotną, 4 paski widoczne w RTG, igła z tylnym szlifem ostrza, zagłębienie w igle umożliwia wczesną wizualizację poprawności wkłucia, łagodnie zwężający się koniec kaniuli, opakowanie gwarantujące sterylność – papier klasy medycznej.

Rozmiary:

18G 1,2 x 32 mm, przepływ   90 ml/min

20G 1,0 x 32 mm, przepływ   64ml/min

22G 0,8 x 25 mm, przepływ   33 ml/min

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 2, poz. 7

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 2, poz.6

Czy Zamawiający dopuszcza igłę w rozmiarze 2.1 x 40 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zapisów umowy

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgoda adres zostanie dopisany.

Dotyczy Pakietu 4 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Papieru do EKG do aparatu E-600 szerokość 110 x 34m bez marginesu.

Prosimy jednocześnie o przeliczenie ilości z 600 rolek na 706 rolek o długości 34m.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4 pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Żelu poślizgowego o pojemności 2,7g w opakowaniach a`144 szt., z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 5 op. / a`144 szt.

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

Dotyczy Pakietu nr 5 pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Prześcieradła ochronnego w rozmiarze 210 cm x 160 cm, spełniający pozostałe zapisy SIWZ.

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

Dotyczy Pakietu nr 5 pozycja 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Śliniaków dentystycznych, bibułowo – foliowych z kieszenią, wzmocnione folią, z możliwością zawiązania na szyi, roz. 37 cm x 47 cm z kieszenią 12 cm.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 5 pozycja 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Jednorazowej serwety transportowej w rozmiarze 102 cm x 152 cm, spełniająca pozostałe parametry SIWZ.

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

- Dotyczy Zadania nr 7 poz. nr 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postac paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczonego przed kontaminacją?

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru Umowy zapisu następującej treści:

"Strony zgodnymi oświadczeniami woli ustalają, iż zgodnie z zasadą dobrowolności stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), we wzajemnych rozliczeniach Stron nie będzie stosowany wskazany wyżej mechanizm".

- Odpowiedź Zamawiającego : Nie.

Pakiet 1, pozycje 14 - 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3, pozycje 1 - 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu EKG E-600 w rolce 110mm x 35m z przeliczeniem ilości na 656 rolek?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, pozycje 6 - 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym lub niebieskim?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści bluzę z wycięciem „V” zakończonym lamówką?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści bluzę i spodnie pakowane razem?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści bluzę zapinaną na nap przy szyi?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m2?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy min. 28cm?

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pakiet 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pakiet 5, pozycja 9, 10

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pakiet 5, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o odporności na rozpryski 120mmHg, ciśnienie różnicowe 30,88 Pa/cm2 ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 12

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby było maski posiadały kolorowe oznaczenie poziomu ochrony.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x60cm bez zakładek o chłonności 540ml?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x180cm z wkładem chłonnym 60x90cm oraz zakładkami 
o szerokości około 45cm po obu stronach oraz chłonności 800ml?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x180cm z wkładem chłonnym 60x90cm oraz zakładkami 
o szerokości około 45cm po obu stronach oraz chłonności 800ml?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x90cm z wkładem chłonnym 60x90cm bez zakładek 
o chłonności 800ml?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 16, 18

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby podkład był nasączony środkiem bakteriobójczym?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści śliniak w rozmiarze 38x49cm z kieszenią 17,5cm?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty włókninowe z warstwą antypoślizgową?

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pakiet 5, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg , Waga podkładu 295 g ?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści chusteczki w rozmiarze 33x22cm?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści chusteczki pakowane a’25 lub a’8sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m2?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 27

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 29

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby maska posiadała kolorystyczne oznaczenie poziomu ochrony.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający dla pacjenta wykonany z włókniny z poliestrowym wypełnieniem o gramaturze 60g/m2, szwy ultradźwiękowe, przeszycia zapobiegające przesuwaniu się wkładu, rozmiar 110x210cm?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach o gramaturze 40g/m2, o odporności na przesiąkanie płynów w strefie krytycznej 66 cm H2O?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folie pakowana a’20 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści jałową serwetkę do rak pakowaną a’1 sztuka z przeliczeniem zamawianej ilości?

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pakiet 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści jałową serwetkę w rozmiarze 40x40cm?

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pakiet 6, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści mleczny słój do dobowej zbiórki moczu, z widocznym poziomem zawartości?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści słój typu „Tulipan” o pojemności 2500ml, wysokości 17cm, średnicy 18cm?

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pakiet 10, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o pojemności 30ml, średnicy podstawy 27mm, pakowane a’90 szt. z przeliczeniem ilości na 45 opakowań?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego z dwiema nasadkami lejkowymi (żeńskie), zamiast dwóch rozszerzeń?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 15, pozycje 9 - 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 16, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehr o długości ramion 450 x 180mm?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 7

Czy zamawiający dopuści jednostronną czytelną skalę pomiarową?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 10

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 10

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 10

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 11

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 11

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 11

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 11

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Pakiet 1, poz. 1-11

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-11 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, poz. 2

Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec, na opakowaniu zbiorczym oznaczenie nazwy producenta, importera, dsaty ważności i produkcji, numer serii, na opakowaniu jednostkowym data produkcji, ważności i  nr. LOT?

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak dopuszczamy .

Pakiet 2, poz. 4

Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock  i Luer, jałowe, pakowane indywidualne w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika , na opakowaniu zbiorczym oznaczenie nazwy producenta, importera, dsaty ważności i produkcji, numer serii, na opakowaniu jednostkowym data produkcji, ważności i  nr. LOT?

- Odpowiedź Zamawiającego :Tak dopuszczamy .

Pakiet 2, poz. 2,4

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, poz. 2,4

Prosimy o wydzielenie poz. 2,4 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, poz. 2

Prosimy o wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, poz. 1,5,7-10,17-2130-31,33

Prosimy o wydzielenie poz. 1,5,7-10,17-2130-31,33 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak dopuszczamy

Pakiet 5,poz. 5

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak dopuszczamy

Pakiet 5, poz./ 8

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, poz./ 7-8

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak dopuszczamy

Pakiet 5, poz.7

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, poz.9-10

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak dopuszczamy

Pakiet 5, poz.9-10

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, poz. 17-18

Prosimy o odstąpienie od wymogu nasączenia podkładów środkiem bakteriostatycznym. Środki bakteriostatyczne to środki chemiczne hamujące rozwój i rozmnażanie się bakterii, nie zabijające ich- więc konieczna jest wymiana podkładu po każdym pacjencie. Podkłady z czystej celulozy doskonale spełniają funkcję bakteriostatyczną, służą głównie do badań diagnostycznych ich wymiana również następuje po wizycie każdego pacjenta. Wymóg nasączenia środkiem bakteriostatycznym wskazuje na jednego producenta podkładów co narusza zasadę równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji opisanych w art.7 ust. 1 ustawy PZP, ponadto zaoferowanie podkładu nasączonego środkiem bakteriostatycznym spowoduje wzrost ceny i wartości pakietu – a tym samym wpłynie niekorzystnie na racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, poz. 17-18

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, poz. 18

Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, poz. 17

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, poz. 19

Czy zamawiający dopuści śliniaki stomatologiczne o wymiarze 54 cm x 60 cm (+/- 1cm), składający się z warstwy chłonnej bibuły wzmocnionej warstwą folii, troki w górnej części, dolna część bez kieszeni, pakowane po 80 szt. na rolce?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, poz. 19

Czy zamawiający dopuści śliniaki stomatologiczne o wymiarze 38 cm x 49 cm, składający się z dwóch warstw bibuły i warstwy folii, gramatura 54 g/m2, z kieszenią na dole i trokami do zawiązania u góry, pakowane w paczkach po 50 szt.?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, poz. 19

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości?

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy

Pakiet 5, poz. 20,

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie z folii teksturowanej, bez  warstwy antypoślizgowej,?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, poz.20

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy

Pakiet 10, poz. 1

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy

Pakiet 10 poz. 3

Czy zamawiający dpuści słój tulipan z pokrywką, mleczny – transparantny, o wymiarze wys. 16 cm +/- 10 cm,  średnica 14 cm +/- 10 cm?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ

Pakiet 10, poz.4

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy

Pakiet 5, poz.20

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy

Pakiet 10, poz. 9

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z  dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm,  komora  dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgonie z SIWZ.

- PYTANIE 1 – pakiet 10, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści worki do moczu sterylne, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ? Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy

PYTANIE 2 – pakiet 10, pozycja 7:

Czy Zamawiający dopuści słój do dobowej zbiórki moczu typu „Tulipan” o pojemności 2,5L i wysokości 17 cm, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ? Opisywana pojemność nie ma żadnego wpływu na jakość procedury medycznej, nadto większa pojemność pozwoli na zgromadzenie większej ilości moczu, co daje większy komfort pacjentowi.

Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy

PYTANIE 3 – pakiet 10, pozycja 7:

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków o pojemności 30 ml, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ? Opisywana pojemność kieliszka nie ma żadnego wpływu na wykonanie procedury medycznej, a dopuszczenie ww. asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.

W razie niedopuszczenie ww. cewnika prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy

PYTANIE 4 – pakiet 10, pozycja 7:

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a’75 sztuk z przeliczeniem na 54 pełne opakowania, tj. 4 050 sztuk kieliszków? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy

PYTANIE 5 – pakiet 10, pozycja 8:

Czy Zamawiający dopuści pojnik o pojemności 300 ml, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ? Opisywana pojemność nie ma żadnego wpływu na jakość procedury medycznej, nadto większa pojemność pozwala na jednorazowe podanie większej ilości płynów, co daje większy komfort pacjentowi.

Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy

PYTANIE 6 – pakiet 10, pozycja 10:

Czy Zamawiający dopuści pensety o długości 12,5 cm, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ? Opisywany rozmiar nie ma żadnego wpływu na jakość procedury medycznej.

Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy

PYTANIE 7 – pakiet 11, pozycja 1a oraz 1c:

Ze względu na fakt, że pojemniki na zużyty sprzęt medyczny nie są wyrobami medycznymi, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą, dlatego precyzyjne konkretyzowanie kształtu czy poszczególnych wymiarów, jest niczym nie uzasadnione i stanowi  naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia. Dlatego wnosimy o dopuszczenie w poniżej wymienionych pozycjach następujących pojemników:

- pozycja 1a – pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 0,7L, wysokość: 11,5 cm, średnica dolna: 10,2 cm, średnica górna 14 cm;

- pozycja 1c – pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 2,0L wysokość: 16 cm, średnica dolna: 12 cm, średnica górna 16,5 cm;

Zaproponowane pojemniki charakteryzuje się wymaganą przez Zamawiającego pojemnością, a w przypadku pozycji 1a nieznacznie większą, co pozwoli na zgromadzenie większej ilości zużytego sprzętu medycznego przeznaczonego do utylizacji w jednym pojemniku, co przekłada się na oszczędności, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy

PYTANIE 8

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak,

- Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania: system do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)

Pakiet 12 - Zbiorniki i wkłady do odsysania górnych dróg oddechowych.

poz.1,2,3.Czy zamawiający dopuści zbiorniki plastikowe do odsysania górnych dróg oddechowych, pojemność 1L,2L,3L  wykonane z poliwęglanu, bez PCV,nie posiadające otworu do płynnej regulacji siły ssania, przeźroczyste z widoczną podziałką.Płynna regulacja siły ssania poprzez regulator na drenie do ssania.

poz.4,5,6.Czy zamawiający dopuści wkłady jednorazowego użytku do zbiorników plastikowych do odsysania górnych dróg oddechowych, pojemność 1L,2L,3L wykonane z tworzywa bez PCV, przeźroczyste,każdy wkład  jest wyposażony w zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, skuteczny filtr przeciwbakteryjny, pokrywa wkładu posiada szeroki port służący do wsypywania proszku żelującego, wkłady posiadają wygodne  uchwyty  do demontażu oraz zintegrowaną z pokrywą zatyczkę do zamknięcia portu po zakończeniu ssania?

poz.7.Czy zamawiający dopuści opakowania 4kg, z odpowiednim przeliczeniem?

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) co jest zgodne z  zaleceniami  Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty.

- Odpowiedź Zamawiającego : Pakiet 12 zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

- Uprzejmie prosimy o wydzielenie  poz.21 z z pak 1 oraz poz.12 z pak 3 i utworzenie z nich odrębnego zadania

- Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 2 poz. 10 i w pakiecie 44 poz. 37 w przedmiotowym postępowaniu:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt jest przeznaczony do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych; konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps? Produkt jest przeznaczony do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 33 oraz w Pakiecie 45 poz. 6 w przedmiotowym postępowaniu:

- Ze względu na to, że opis przedmiotu zamówienia, podając nazwę własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, tym samym specyfikuje wyłącznie paski testowe konkretnego wytwórcy (ze względu na zabezpieczoną konstrukcyjnie i chronioną prawem patentowym kompatybilność glukometrów konkretnego wytwórcy tylko i wyłącznie z paskami tego samego wytwórcy), co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do wyrobu konkretnego wytwórcy, uzyskującego w ten sposób monopol na kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych, zwracamy uwagę, że nie istnieje realna konieczność posługiwania się paskami testowymi i glukometrami konkretnych producentów, gdyż jest to drobny, przenośny sprzęt nie wymagający szczególnych, profesjonalnych kwalifikacji jeśli chodzi o obsługę (przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników nieprofesjonalnych), który może być w każdej chwili zastąpiony sprzętem innego producenta. Zgodnie z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45⁰C, przechowywanie do 30⁰C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

- Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

- Czy Zamawiający dopuszcza spełniające te same cele paski testowe do glukometru z szerokim spektrum zastosowań (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej u osób dorosłych i noworodków przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura przechowywania w szerokim zakresie 4-40 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

- Czy Zamawiający dopuszcza spełniające te same cele paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej i żylnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura przechowywania w szerokim zakresie 2-32 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedź Zamawiającego na pyt 1-6 : Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

PAKIET NR 6

- Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego fartucha chirurgicznego posiadającego wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze min. 38g/m2.?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego fartucha chirurgicznego o odporności na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 189cm H20?

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników celulozowych o wymiarach 30cm x 33cm ?

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy .

PAKIET NR 9

- Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego o poniższym składzie:

-1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

-1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm

-5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

-4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

-1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm (barierowa)

-1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem Ø10 cm (barierowa)

-1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)

-1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa, (zapakowana)

-1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g

-1 x woda sterylna w ampułce 20 ml

-1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinięty mankiet)

Opakowanie:

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania

procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako

pojemnik na odpadki. Opakowanie handlowe a ‘ 35 szt.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego o poniższym składzie:

-1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych rozmiar M

-1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm (barierowa)

-1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

-5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm

-4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

-1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm

-1 x serweta włokninowa 60 x 60 cm z centralnym otworem i z rozcięciem (barierowa)

-1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g

-1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną, 10 ml

Opakowanie:

Tacka typu twardy blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas

przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka,

a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki. Opakowanie handlowe a ‘ 30 szt.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

- Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy .

- Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do usuwania szwów o poniższym składzie:

- 3 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość śliwki

- 1 x pęseta anatomiczna metalowa, 12 cm

- 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm

- 1 x ostrze — skalpel, 6,5 cm (zapakowane)

Opakowanie:

Tacka typu twardy blister z 1 wgłębieniem na płyny,

może posłużyć jako pojemnik na odpadki. Opakowanie handlowe a ‘ 96 szt.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku

- Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

- W związku z dokonanymi modyfikacjami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 6.02.2019r do godz. 10:30. Otwarcie w dn. 06.02.2019r o godz. 11.

- Do wiadomości ; strona internetowa Zamawiającego www.otwock-szpital.pl

§12

Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od momentu udzielenia zamówienia

, tj od   01.03 .2019  do 28.02.2021 r.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

§14

Umowa jest zawarta i obowiązuje z chwila podpisania przez obie strony.

§15

Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy

Zamawiający	Wykonawca