Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ ZP.26.6 ZO.2.2019                                     			                        Otwock, dn. 14.02.2019r.

Dotyczy : ZAPYTANIE OFERTOWE :  Dostawa i  montaż drzwi w  Hospicjum Stacjonarnym  MCLChPiG

Od Wykonawców wpłynęły następujące pytania :

- Czy drzwi mogą być wykonane z aluminium  z wypełnieniem 24 mm laminat CPL  - światło  110 x 200 ?.

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym: „Drzwi pełne w okleinie - laminat CPL”.

- Proszę podać grubość muru do wykucia.

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Obecne drzwi mają szerokość 90 cm, 8 sztuk zamontowanych jest w ścianach o grubości ok.12 cm, pozostałe mury są grubsze  .Sugerowana wizja lokalna .

- Czy górne nadproże  jest do wymiany, czy pozostaje stare ?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Nie, niestandardowa wysokość drzwi – sugerowana wizja lokalna.

4. Miejsca po  wykuciu na podłodze tylko do uzupełnienia w nowych drzwiach, czy wymienić cały pas płytek w drzwiach  i w jakiej szerokości ( na podłodze obecnie istnieje wykładzina PCV, płytki ,czy drewno ? )

- Odpowiedź Zamawiającego

- Do uzupełnienia tylko miejsce po wykuciu , Zamawiający przewiduje wymianę wykładziny w Hospicjum .

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego www.otwock-szpital.pl