Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ ZP.26.5PN.1..5.2019                                     			                        Otwock, dn. 25.02.2019r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” dostawę technik operacyjnych – 4 zadania”.     Znak sprawy: 5/PN/2019

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Zadanie 1

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera  z podwójną linią zszywek o okrągłym przekroju, kształtujących się w idealne „B” o wysokości przed zamknięciem 3,5mm.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładunku do staplera z podwójną linią zszywek o okrągłym przekroju, kształtujących się w idealne „B” o wysokości przed zamknięciem 3,5mm.

Zadanie 2

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera ze zszywkami o przekroju okrągłym, kształtujących się w idealne „B”.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładunku ze zszywkami o przekroju okrągłym, kształtujących się w idealne „B”.

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera ze zszywkami o przekroju okrągłym, kształtujących się w idealne „B”.

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładunku ze zszywkami o przekroju okrągłym, kształtujących się w idealne „B”.

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładunku ze zszywkami o przekroju okrągłym (wysokość zszywek 3,5mm), kształtujących się w idealne „B”.

Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera ze zszywkami o przekroju okrągłym, kształtujących się w idealne „B”.

Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładunku ze zszywkami o przekroju okrągłym, kształtujących się w idealne „B”.

Poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładunku ze zszywkami o przekroju okrągłym, kształtujących się w idealne „B”.

Odpowiedź Zamawiającego na pyt dot  zadania nr 1 poz. 1-8

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Dotyczy 	Zadanie nr 1

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 jednorazowy, automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm, z potrójną linią zszywek, załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm; po zamknięciu 1,0 mm) zawierającym 23 tytanowe zszywki, stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową, możliwość oddania łącznie 8 strzałów w trakcie jednego zabiegu?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm, z potrójną linią zszywek, przeznaczony do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki otwartej 2,5 mm; po zamknięciu 1,0 mm), zawierający                   23 tytanowe zszywki?

- Odpowiedź Zamawiającego na pyt dot  zadania nr 1 poz. 1-2

- Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Dotyczy 	Zadanie nr 2

- Czy Zamawiający dopuści  w poz. 1 jednorazowy, automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm, z podwójną linią zszywek, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm; po zamknięciu 2,0 mm) zawierającym 11 tytanowych zszywek, stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową, możliwość oddania łącznie 8 strzałów w trakcie jednego zabiegu, z prowadnikiem tnącym, system zabezpieczający przed odpaleniem staplera bez ładunku lub z wystrzelonym ładunkiem?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm, przeznaczony do tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,8 mm; po zamknięciu 2,0 mm), zawierający 11 tytanowych zszywek?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm, długości linii cięcia 53 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,5 mm; po zamknięciu 2,0 mm), zawierającym 56 tytanowych zszywek, z pinem na końcu ładunku, posiadający pośrednią pozycję zamknięcia, możliwość oddania łącznie 8 strzałów w trakcie jednego zabiegu?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57 mm, długość linii cięcia 53 mm, do tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,5 mm; po zamknięciu 2,0 mm), zawierający 56 tytanowych zszywek?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57 mm, długość linii cięcia 53 mm, do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,85 mm; po zamknięciu 1,5 mm), zawierający 56 tytanowych zszywek?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102 mm, długości linii cięcia 98 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,5 mm; po zamknięciu 2,0 mm), zawierającym 100 tytanowych zszywek, z pinem na końcu ładunku, posiadający pośrednią pozycję zamknięcia, możliwość oddania łącznie 8 strzałów w trakcie jednego zabiegu?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102 mm, długość linii cięcia 98 mm, do tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,5 mm; po zamknięciu 2,0 mm), zawierający 100 tytanowych zszywek?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102 mm, długość linii cięcia 98 mm, do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,85 mm; po zamknięciu 1,5 mm), zawierający 100 tytanowych zszywek?

Odpowiedź Zamawiającego na pyt dot  zadania nr 2 poz. 1-8

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego www.otwock-szpital.pl