Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ ZP.26.8 ZO.1.2019                                     			Otwock, dn. 13.03.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na  usługi

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są : Konserwacja i przeglądy serwisowe kotłowni gazowo-olejowych na terenie  MCLChPiG  w Otwocku .

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego

- Zamawiający nie  dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Maksymalnie 36 m-cy od podpisania umowy.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez oferenta.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zampub@otwock-szpital.pl ,poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 do dnia 21.03.2018r do godz. 10:00 .

- Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego : 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 oraz na stronie internetowej pod adresem www.otwock-szpital.pl

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.otwock-szpital.pl

V. OCENA OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Kryterium wyboru | Znaczenie |
| --- | --- |
| 1. Cena oferty | 100,00% |

### ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego w/w kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Algorytm oceny kryterium cena oferty:

Cena najniższa

Wp (C)  =   ------------------------------- x 100%, gdzie:

Cena oferty badanej

Cena min.– najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.otwock-szpital.pl

VII. DODATKOWE INFORMACJE

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną (lub wysłaną drogą elektroniczną – e-mailem na adres Zamawiającego) prośbą o wyjaśnienie treści zapytania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie wykraczające poza zakres zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1    Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 1

O F E R T A ..................................., dnia........................... pieczątka firmowa I. Dane Wykonawcy: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Numer telefonu. i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Przedmiot oferty: Oferta dotyczy postępowania poniżej wartości 30 000 euro bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel/fax: (0-22) 34-46-200, 34-46-474 Konserwacja i przeglądy serwisowe kotłowni gazowo-olejowych na terenie MCLChPiG w Otwocku .

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno - prawnych

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w parciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy .

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy

- w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu

IV. Cena oferty dla przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania i podania ceny dla oferowanego przedmiotu zamówienia w skali 1 roku :

| Lp | Nazwa usługi | Cena za 1x usługę | Ilość | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd i czyszczenie 1 palnika |  | 16 sztuk |  |  |  |
| 2 | Przegląd i czyszczenie 1 kotła |  | 16 szt |  |  |  |
| 3 | Przegląd automatyki i zabezpieczeń |  | 16 szt |  |  |  |
| 4 | Przegląd serwisowy zasobnika cwu |  | 9 szt |  |  |  |
| 5 | Przyjazd na wezwanie |  | 1 raz |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Cena w skali 1 roku  : Wartość  netto….          ./ słownie  +     % podatku VAT w kwocie ….  = wartość brutto ……/ słownie ……………

x 3 lata stanowi Wartość oferty : netto….          ./ słownie  +     % podatku VAT w kwocie ….  = wartość brutto ……/ słownie ……………

OFERTA z ponumerowany zawiera łącznie: . . . . . . . ponumerowanych stron/kartek*

( * odpowiednio skreślić ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 2

Kotłownie ul. Reymonta 83/91

Pawilon Główny                   3 szt. kotły o mocy 285 kw

Pawilon A                              3 szt.                       170 kw

Pawilon B                              2 szt.                       140 kw

Pawilon C                              1 szt.                        300 kw

Laboratorium                          1 szt.                        63 kw

Kotłownie ul. Narutowicza 80

Administracja                        1 szt. koty o mocy 80 kw

Apteka                                    1 szt.                      80 kw

Hospicjum                              2 szt.                     140 kw+ 110

Pawilon J                                2 szt.                      100 kw + 80

Zasobniki c.w.u.                     9 szt.

Przegląd i czyszczenie 1 palnika         16 szt.            …........................

Przegląd i czyszczenie 1 kotła             16 szt.           ….........................

Przegląd automatyki i zabezp.             16 szt.           ….........................

Przegląd serwisowy zasobnika cwu      9 szt.           …..........................

Za jeden przyjazd na wezwanie                                …..........................

RAZEM netto.               …..........................

- UMOWA nr

- na wykonanie usług konserwacyjnych

- zawarta w dniu …....... r. pomiędzy

- Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy z siedzibą przy ul. Narutowicza 80,

- 05-400 Otwock

- reprezentowanym przez:

- 1. …..................................

- przy kontrasygnacie

- 2. …..................................

- zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

- a

- reprezentowanym przez:

- ……………..........................

- zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

- zawarta została umowa treści następującej:

- § 1

- 1) Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania konserwację i przeglądy

- kotłowni zlokalizowanych w :

- Otwock ul. Narutowicza 80

-  W budynku ,,Hospicjum”

-  W budynku pawilon ,,J”

-  W budynku ,,Apteka”

-  W budynku ,,Administracyjnym”

- Otwock ul Reymonta 83/91

-  W budynku ,,Laboratorium”

-  W budynku ,,Pawilon Główny”

-  W budynku ,,Pawilon A”

-  W budynku ,,Pawilon B”

-  W budynku „Pawilon C”

- 2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, będących przedmiotem umowy,

- zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należną starannością.

- 3)Zakres przeprowadzanych remontów wykraczający poza konserwację winien być

- uzgodniony uprzednio z Zamawiającym.

- 4) Wykonawca w ramach umowy ma obowiązek przygotować urządzenia i uczestniczyć w

- planowych przeglądach i badaniach urządzeń technicznych przez UDT.

- § 2

- 1) Umowa niniejsza obowiązuje przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- 2) Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu

- wypowiedzenia.

- 3) Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku

- eksploatacji niezgodnej z założeniami instrukcji obsługi przedmiotu konserwacji, a także w

- przypadku stwierdzenia dokonania naprawy w zakresie zleconym Wykonawcy przez osobę

- nieuprawnioną.

- 4) Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku

- braku możliwości uruchomienia i prawidłowej eksploatacji kotła po czynnościach

- konserwacyjno naprawczych wykonanych przez Wykonawcę oraz każdorazowo w

- przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania prac przez Wykonawcę.

- 5) W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 umowy, Wykonawca

- jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 10%

- wartości ostatnio zapłaconej faktury;

- § 3

- 1) Wykonawca przeprowadzać będzie przegląd i czynności konserwacyjne w w/w kotłowni

- jeden raz w roku polegające na:

- a) palniki - przegląd,czyszczenie, konserwacja palnika i związanej z nim armatury

- i automatyki i sprawdzenie połączeń z układami sterowania

- funkcjonowania, regulacja palnika, pomiar spalin, zgodnie

- z wymogami instrukcji obsługi technicznej i eksploatacji.

- b) kotły - przegląd i czyszczenie kotłów gazowo-olejowych

- c) automatyka – kontrola połączeń elektrycznych , sprawdzenia zabezpieczeń kotła

- (termostat i STB) sprawdzenie i ewentualne korekty nastaw automatyki

- kotłów i kotłowni

- d) usuwanie awarii – na zgłoszenie Zleceniodawcy

- 2) Termin przeglądu i czynności konserwacyjnych będzie uzgodniony z min. 7 dniowym

- wyprzedzeniem.

- 3) Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne specjalistyczne uprawnienia do

- przeprowadzenia przeglądu i czynności konserwacyjnych, będących przedmiotem umowy, tj.

- (dokładnie opisać jakie i nr, data).

- § 4

- 1) Wykonawca dokonywał będzie w razie potrzeby remontów lub wymiany zużytych

- elementów.

- 2) Koszty części zamiennych w tym materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do

- przeprowadzenia remontów pokrywa Zamawiający. Koszty te będą pokryte pod warunkiem

- uprzedniego uzgodnienia między stronami listy materiałów niezbędnych do wykonania

- naprawy.

- 3) Wykonawca ma prawo w sytuacji gdyby niezwłoczny brak naprawy mógł spowodować

- awarię lub zagrożenie zdrowia ludzkiego do dokonania naprawy bez uzgodnienia

- przewidzianego w ust.2 powyżej. O konieczności dokonania naprawy Wykonawca

- niezwłocznie powiadomi Zamawiającego, a po jej zakończeniu przedstawi zestawienie

- materiałów użytych w celu jej wykonania.

- § 5

- 1) Wykonawca podejmuje się usuwania nieprzewidzianych awarii zgłoszonych w dowolnej

- porze telefonicznie na nr tel. …................ Wykonawcy lub na adres e-mail

- ……………………... Wykonawcy

- 2) Wykonawca zobowiązuje się zareagować na zgłoszenie awarii, podjąć interwencję w

- przeciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia.

- 3) Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć usuwanie awarii -naprawy niezwłocznie .

- § 6

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie prac będących przedmiotem

- umowy wynosić będzie :

- 1) Za przegląd i czynności konserwacyjne jednego urządzenia

- a) przegląd i czyszczenie serwisowe jednego palnika........................................

- b) przegląd i czyszczenie serwisowe jednego kotła...........................................

- c) przegląd automatyki i zabezpieczeń..............................................................

- d) przegląd serwisowy jednego zasobnika c.w...................................................

- e) Za jeden przyjazd na wezwanie.................... .....................................

- f) koszt materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na podstawie wystawionego

- rachunku uzgodnionego z Zamawiającym

- 2) Za wykonywanie remontów na podstawie wystawionego rachunku.

- 3) Za usuwanie doraźnych awarii na podstawie wystawionego rachunku.

- 4) Do w\w kwot Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości 23%.

- § 7

- Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za prace określone w § 6 umowy w

- terminie 60 dni od daty otrzymania rachunku przelewem na konto Wykonawcy podane na

- rachunku. Rachunek zostanie wystawiony na podstawie protokołu przeglądu kotłowni

- Protokół wymaga dla swej ważności podpisów obu Stron Umowy.

- § 8

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania faktur VAT i posiada numer

- NIP.......................

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i posiada numer

- NIP 532-16-64-002

- § 9

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) Zapewnienie Wykonawcy dostępu do kotłowni w sposób umożliwiający prawidłowe,

- bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy

- 2) Zapewnienie Wykonawcy na czas wykonywania prac odpowiedniego pomieszczeni na

- składowanie materiałów, urządzeń, narzędzi.

- 3) Telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o planowanym wyłączeniu kotłowni z

- eksploatacji w terminie 7 dni przed dniem wyłączenia.

- 4) O przewidywanych zmianach modernizacyjnych, których dotyczy przedmiot umowy

- Wykonawca będzie powiadamiany przez Zamawiającego.

- § 10

- 1) Ze strony Wykonawcy prace będące przedmiotem zleceń prowadzić będzie:....................

- 2) Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do podpisywania dokumentów

- stanowiących podstawę rozliczeń wykonywanych robót będzie kierownik Działu

- Technicznego

- § 11

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, będą miały

- zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- § 12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy

- pisemnej w postaci aneksu.

- § 13

- Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla

- Zamawiającego.

- § 14

- Umowa została sporządzona w 2 (dwu) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla

- każdej ze stron.

- Z A M A W I A J Ą C Y                                                                                                  W Y K O N A W C A

- Załączniki