Mazowieckie Centrum Leczenia ChoróB Płuc i Gruźlicy z siedzibą w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel (0-22) 34-46-200, 34-46-202 NIP: 532-16-64-002

Nr Sprawy 11 /PN/2019 Otwock, dnia 02.05.2019 r. ## S P E C Y F I K A C J A ## ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie. art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: DOSTAWĘ 1. Odczynników, testów i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę mikrobiologiczną wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych 2. Odczynników, testów i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę mikrobiologiczną wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i lekowrażliwości Mycobacterium Tuberculosis

## Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE

Dział 1

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

05-400 Otwock ul. Narutowicza 80

NIP: 532-16-64-002

KRS: 0000080790

Tel: 22 344 64 72

Fax: 22 344 64 74

strona internetowa: www.otwock-szpital.pl

godziny pracy: 07.30 – 14.30 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)

Osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Pani Hanna Cichecka – 22 344 64 26

e-mail: zampub@otwock-szpital.pl

Dział 2

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, tj. PRZETRAG NIEOGRANICZONY o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie. art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

## Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

### I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa  :

Zad. Nr 1 Odczynników, testów  i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę  mikrobiologiczną  wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych

Zad. Nr 2. Odczynników, testów  i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę  mikrobiologiczną wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i lekowrażliwości Mycobacterium Tuberculosis

# Wspólny słownik  zamówień ( CPV) 33.69.65.00-0  Odczynniki laboratoryjne

# 2. Realizacja zamówienia ma na celu: sukcesywne dostawy odczynników .do Laboratorium Mikrobiologicznego MCLChPiG w Otwocku przy ul.  Narutowicza 80

3.  Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 2.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i instalację aparatu wraz z przeszkoleniem pracowników zakresie obsługi sprzętu oraz doradztwo aplikacyjne, zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego i przeglądów zgodnie z zaleceniami oraz dostawę odczynników , która będzie realizowana sukcesywnie wg  zapotrzebowania Zamawiającego w okresie 36 miesięcy od momentu udzielenia zamówienia .

### II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi być wykonane w terminie do 36 miesięcy  od daty podpisania umowy.

### III.  Warunki gwarancji dla przedmiotu zamówienia

  - Minimalny termin ważności – 12  m-cy od  otrzymania towaru

  - Termin dostawy i instalacji aparatu – max 30 dni od momentu udzielenia zamówienia

  - Termin dostawy odczynników  - max 7 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia .

## Rozdział III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM

### I. WYSOKOŚĆ WADIUM

Nie dotyczy

## Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1-8 Pzp

Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Warunek zostanie wstępnie spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

c) zdolności technicznej i zawodowej

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie wymaganych dokumentów, określonych w Rozdziale 6 SIWZ.

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.

Rozdział V WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy PZP, wraz z ofertą należy złożyć wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

3. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

h) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 Ustawy PZP.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wraz z oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – według wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ.

5. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone w SIWZ, Wykonawca wraz ofertą złoży następujące dokumenty:

1) Uzupełniony Opis przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów (w języku polskim). – zgodnie z załącznikiem 2A

2) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia  jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

10. Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 7, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 8.

11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załącznikach nr 3 oraz 4 do SIWZ dotyczące tych podmiotów.

12. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie - wg wzorów na załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

15. Jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 3 lit. a) Wykonawca złoży wraz ofertą Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 3 lit a) oraz jej podpisem.

16. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

17. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

18. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 lit. a-c - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

19. Dokument, o których mowa w pkt 3 lit. a) lub 18 pkt. 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

20. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów , o których mowa w pkt 18, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

21. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

22. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

23. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

24. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

25. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) . W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

26. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

27. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Rozdział VI SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują :

- pisemnie: osobiście lub za pośrednictwem poczty/ firmy kurierskiej do siedziby Zamawiającego na adres: 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80, do Sekretariatu pok.nr 1

- faksem: 22 344 64 74

- pocztą elektroniczną: zampub@otwock-szpital.pl

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wcześniej wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację. Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej www.otwock-szpital.pl, więc Zamawiający zamieści modyfikację także na tej stronie.

7. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

8. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Pani Hanna Cichecka tel. (22) 34 46 426

Rozdział VII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę .

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony oferty były połączone w sposób trwały.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

6. Wykonawca nie może zmieniać treści formularzy, które stanowią dodatki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności wskazanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA.

9. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

10. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie. Koperta powinna być dokładnie zaklejona i zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem oraz zaadresowana wg wzoru:

ZAMAWIAJĄCY:

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 05-400 OTWOCK UL. NARUTOWICZA 80

WYKONAWCA:

…………………………………………………………………… ………………………….

ADRES WYKONAWCY: ……………………………………………………………………

OZNACZENIE:

Dostawa :

1. Odczynników, testów  i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę  mikrobiologiczną  wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych

2. Odczynników, testów  i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę  mikrobiologiczną wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i lekowrażliwości Mycobacterium Tuberculosis

NUMER SPRAWY: 11/ PN/ 2019

NAPIS: NIE OTWIERAĆ DO DNIA 17.05. 2018 r. DO GODZINY 11:00

Rozdział IX MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego adres: 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 do dnia 17.05.2019 r. do godz. 10:30 w SEKRETARIACIE pokój nr 1

2. Wykonawcy, którzy zlecili przesłanie ofert przez firmy kurierskie, winni wydać rzetelną dyspozycję co do godziny i dokładnego miejsca dostarczenia przesyłki. Kopertę firmy kurierskiej należy opisać tak jak zalecono w SIWZ Rozdz.10 pkt.11. Kurier powinien uzyskać potwierdzenie złożonej przesyłki przez upoważnionego pracownika kancelarii Zamawiającego. Przesyłka kurierska przyjęta poza kancelaria będzie potraktowana jako inna korespondencja, która zgodnie z procedurami nie podlega ewidencji kancelarii.

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego,

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji zawartych w ofertach.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, Zamawiający na jego wniosek przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ.

Rozdział X OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena proponowana przez Wykonawcę musi obejmować:

- wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami zamawiającego

- zakres całego przedmiotu zamówienia między innymi transport i rozładunek oraz wszelkie proponowane rabaty i upusty.

2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

3. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty.

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadził by do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa Zamawiającego.

2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

3.1) Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),

3.2) Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

3.3) Wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,

3.4) Wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,

3.5) Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

4. W przypadku gdy cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

4.1) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 3, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,

4.2) Wartości zamówienia powiększonej o należyty podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 3

5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

6. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

8. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, Zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według Zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

9. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryteriach, otrzyma najwyższą ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza ilość punktów.

10. Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 PZP wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

11. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

| 1 | Cena brutto zgodnie z danymi przedstawionymi przez każdego z Wykonawców w ofercie | 60% |
| --- | --- | --- |
| 2 | Termin dostawy odczynników zgodnie z danymi przedstawionymi przez każdego z Wykonawców w ofercie | 40% |
| SUMA |  | 100% |

Ad. 1 – Sposób obliczania kryterium nr 1 - 60% - waga kryterium

najniższa cena ofertowa brutto (w ocenianym Pakiecie)

Cena = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,---------- x 100 x 60%

cena badanej oferty (ocenianego Pakietu) brutto

Ad. 2– Sposób obliczania kryterium nr 2 - 40% - waga kryterium

najkrótszy oferowany termin dostawy odczynników

Termin dostawy

odczynników =    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 100 x 40%

termin dostawy  odczynników

badanej oferty

Maksymalny termin dostawy wynosi 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

13. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

14. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

15. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozdział XII FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

1.2 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

1.3 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

1.4 wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu;

1.5 dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów;

1.6 nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów;

1.7 unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne

2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem wystąpienie okoliczności w art. 94 ust. 2 ustawy

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

Rozdział XIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu o zamówienia publiczne.

Rozdział XIV WZÓR UMOWY

1. Umowa (umowy), która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści ofert.

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

2.1 zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

2.2 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

2.3 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

2.4 ustawowa zmiana stawki VAT.

- Zmiany o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

Rozdział XV ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI „środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności Zamawiającego:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Przepisy dotyczące odwołania zawarte zostały od art. 180 do art.198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do 198g ustawy pzp.

Rozdział XVI OFERTA CZĘŚCIOWA

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych . Liczba zadań- 2

Rozdział XVII UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział XVIII INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

## Rozdział XIX OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

Rozdział XX POCZTA ELEKTRONICZNA, STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres: www.otwock-szpital.pl

- Zamawiający dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować na adres: zampub@otwock-szpital.pl

Rozdział XXI ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.

- Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

Rozdział XXII AUKCJA ELEKTORNICZNA

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Rozdział XXIII ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Rozdział XXIV Określenie wymagań, gdy przy realizacji przedmiotu zamówienia będą brały udział osoby bezrobotne, młodociane lub niepełnosprawne

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2 i 2A do SIWZ

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3 do SIWZ

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 4 do SIWZ

5. Oświadczenie dot. oferowanego sprzętu – zał. nr 5 do SIWZ

6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 6 do SIWZ

7. Projekt umowy – zał. nr 7 do SIWZ

Podpis Przewodniczącego Komisji

……………………………………

Specyfikacje Istotnych Warunków  Zamówienia                 ……………………………………………………

Zatwierdził w dniu ………..  :                                                           DYREKTOR

Załącznik nr 1

.......................................

(pieczątka firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :

1. Odczynników, testów  i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę  mikrobiologiczną  wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych *

2. Odczynników, testów  i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę  mikrobiologiczną wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i lekowrażliwości Mycobacterium Tuberculosis *

dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

I. Pełna nazwa i adres firmy:

..................................................................................................................................

Województwo: ………………………………………………..

Nr NIP: ………………………………………………..

Nr Regon: ………………………………………………..

Wpisany do: ……………………………………… pod numerem: ……………………………

tel.................................................. fax ......................................................................

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przyjęliśmy ją bez zastrzeżeń i nie wnosimy do niej żadnych uwag.

III. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

IV. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiot zamówienia obejmujący dostawę, opisaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach w cenie:

Zadanie nr 1 /2 *

na kwotę netto: .................................PLN (słownie...................................................................................................................) podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi .............. %, wartość brutto : ............................. PLN (słownie ......................................................................................................................)

Jest to cena łączna (ofertowa), zgodna ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferujemy termin dostawy odczynników :   …………………

VII. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie ani waloryzacji.

VIII. Podana cena zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego i terminowego realizowania przedmiotu zamówienia wg opisu podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IX. Zobowiązujemy się przeprowadzić bezpłatne szkolenia personelu z zakresu stosowania przedmiotu zamówienia.

X. Akceptujemy zaproponowany przez Zamawiającego termin zapłaty za przedmiot umowy, tj. do 60 dni od daty wystawienia faktury VAT.

XI. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XII Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy w zakresie: …………………………………………………………… *) w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że wykonawca będzie Wykonywał całość zamówienia publicznego samodzielnie

XIV. Oferta wraz z załącznikami zawiera ............................. ponumerowanych stron.

XV. Oferta została złożona trwale spięta, zszyta, zbindowana, w jednym egzemplarzu, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach.

XVI. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

XVII. Spis dokumentów załączonych do oferty przetargowej:

1. Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

(Załącznik nr 3 do SIWZ) .................................................................................... str.

2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

(Załącznik nr 4 do SIWZ) .................................................................................... str.

3. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) ............................ str.

4. Oświadczenie dot. oferowanego sprzętu medycznego .......................................... str.

5. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekty, katalogi) ........................ str.

Miejscowość i data ……………………………………………………………………..

podpis (podpisy) osób uprawnionych do  reprezentowania woli w imieniu Wykonawcy

*- niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK do Formularza oferty

Zadanie 1   Odczynniki , testy   i materiały pomocnicze uzupełniające diagnostykę  mikrobiologiczną  wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych

| L.p. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Pojemn jedn. miary | Ilość jednostek w opak | Ilość opakowań /sztuk/oznaczeń na 3 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krążki do lekowrażliwości bakterii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ampicillin 2 ug | krążek | 50 | 1 | 60 opak |  |  |  |
|  | Amoxicillin/kwas klawulanowy (1/2) | krążek | 50 | 1 | 60 opak |  |  |  |
|  | Amoxicillin/kwas klawulanowy (20/10) | krążek | 50 | 1 | 3 opak. |  |  |  |
|  | Cefotaxime 30 ug | krążek | 50 | 1 | 3 opak |  |  |  |
|  | Cefotaxime 5 ug | krążek | 50 | 1 | 3 opak |  |  |  |
|  | Ceftazidime 30 ug | krążek | 50 | 1 | 3 opak |  |  |  |
|  | Ceftazidime 10 ug | krążek | 50 | 1 | 3 opak |  |  |  |
|  | Cefoxitin 30 ug | krążek | 50 | 1 | 6 opak |  |  |  |
|  | Cefuroxime 30 ug | krążek | 50 | 1 | 9 opk |  |  |  |
|  | BPenicyllin 1UI G | krążek | 50 | 1 | 60 opak |  |  |  |
|  | Erythromycin 15 ug | krążek | 50 | 1 | 60 opak |  |  |  |
|  | Trimethoprim/sulfomethoxazol 1.25/23.75 (1,25/23,75) | krążek | 50 | 1 | 60 opak |  |  |  |
|  | Clindamycin 2 ug | krążek | 50 | 1 | 60 opak |  |  |  |
|  | Imipenem 10 ug | krążek | 50 | 1 | 9 opak |  |  |  |
|  | Ertapenem 10 ug | krążek | 50 | 1 | 360 opak |  |  |  |
|  | Meropenem 10 ug | krążek | 50 | 1 | 9 opak |  |  |  |
|  | Aztreonam 30 ug | krążek | 50 | 1 | 3 opak |  |  |  |
|  | Cefepime 30 ug | krążek | 50 | 1 | 3 opak |  |  |  |
|  | Nitrofurantoine 100 ug | krążek | 50 | 1 | 3 opak |  |  |  |
|  | Ciprofloxacine 5 | krążek | 50 | 1 | 3 opak |  |  |  |
|  | Amikacine 30 ug | krążek | 50 | 1 | 3 opak |  |  |  |
|  | Gentamicine 10 ug | krążek | 50 | 1 | 3 opak |  |  |  |
| 2 | Faktory do Haemophilus V | krążek | 50 | 1 | 60 opak |  |  |  |
| 3 | Faktory do Haemophilus X | krążek | 50 | 1 | 60 opak |  |  |  |
| 4 | Faktory do Haemophilus XV | krążek | 50 | 1 | 60 opak |  |  |  |
| 5 | Krążki do identyfikacji pneumokoków (optochina) | krążek | 50 | 1 | 60 opak |  |  |  |
| 6 | Krążki do różnicowania Str. pyogenes GrA(bacytracyna) | krążek | 50 | 1 | 60 opak |  |  |  |
| 7 | Krążki do identyfikacji M. catarhalis (Bc) | krążek | 50 | 1 | 3 opak |  |  |  |
| 8 | Krążki czyste | krążek | 50 | 1 | 3 opak |  |  |  |
| 9 | Cefinaza (nitrocefina) | krążek | 50 | 1 | 6 opak |  |  |  |
| 10 | Kroplowy test na oksydazę cytochromową | Opak. | 0.5 ml | 100 ozn. | 5 opak |  |  |  |
| 11 | Gotowe płytki z podłożęm Miller Hinton II zgodne z EUCAST | Szt/ płytka |  | 10 płytek | 3600 opak |  |  |  |
| 12 | Wkład CO2 do wytwarzania atmosfery wzbogaconej CO2 | szt |  | 20 | 1 opak. |  |  |  |
| 13 | Pojemnik na płytki do hodowli w atmosferze wzbogaconej CO2 | szt | 30-40 płytek |  | 3 szt |  |  |  |
| 14 | Wskaźnik atmosfery beztlenowej | szt |  |  | 100 szt |  |  |  |
| 15 | Lateks do wykrywania ASO w surowicy krwi | test |  | 50 testów | 6 opak. |  |  |  |
| 16 | Test lateksowy do identyfikacji St. aureus | test |  | 100 testów | 9 opak |  |  |  |
| 17 | Test lateksowy do diagnostyki paciorkowców metodą enzymatyczną | test |  | 50 testów | 3 opak |  |  |  |
| 18 | Test lateksowy do RF | test |  | 50 testów | 3 opak |  |  |  |
| 19 | Test do wykrywania Treponema pallidum | test |  | 20 testów | 20 opak |  |  |  |
| 20 | Test do wykrywania rota i Adeno wirus ów w kale | test |  | 20 testów | 12 opak |  |  |  |
| 21 | 2% dezoksycholan sodu ( sole żółci ) | Probówka | 2 ml |  | 36 probówek |  |  |  |
| 22 | EDTA | Probówka | 2 ml |  | 18 probówek |  |  |  |
| 23 | Kwas fentloboronowy | Probówka | 2 ml |  | 36 probówek |  |  |  |
| 24 | Surowice do identyfikacji serologicznej Salmonella sp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowica Salmonella HM | fiolka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Surowica Salmonella AO | fiolka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Surowica Salmonella BO | fiolka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Surowica Salmonella CO | fiolka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Surowica Salmonella DO | fiolka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Surowica Salmonella Hgm | fiolka |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | Butelki do posiewu krwi i płynów ustrojowych dla dorosłych i dzieci: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Do hodowli tlenowej z pochłaniaczem antybiotyków | szt |  |  | 1200 szt |  |  |  |
|  | Do hodowli beztlenowej z pochłaniaczem antybiotyków | szt |  |  | 600 szt |  |  |  |
|  | Do hodowli prątków z krwi | szt |  |  | 60 szt |  |  |  |
|  | Podłoże do hodowli grzybów | szt |  |  | 30 szt |  |  |  |
|  | Do hodowli drobnoustrojów z małej objętości (pediatryczne) | szt |  |  | 60 szt |  |  |  |
| 26 | Końcówki do wysiewu butelek pozytywnych na podłoża stałe | szt |  |  | 600 szt |  |  |  |
| 27 | Materiały zużywalne do aparatu wraz z dzierżawą |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Koszt dzierżawy Aparatu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych | 1 m-c | x | x | 36 m-cy |  |  |  |
|  | Wartość razem : |  |  |  |  |  |  |  |

- Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadac termin wazności min. 1 rok i pochodzić od jednego producenta

- Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężęniem, datą ważności i numerem serii

- Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe niezmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami   EUCAST

- Każda opakowanie  z krążkami powinno być zapakowane w oddzielne   z pochłaniaczem wilgoci. Każde opakowanie i fiolka musi być oznaczona etykietą zgodnie z grupami antybiotyków np betalaktamy , makrolidy itp

- Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania od -20 do +8 st.

- Na każdym pojedyńczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w mikro gramach wydrukowane dwustronnie.

- Ostatni krążek w każdym opakowaniu musi mieć wyrażne fabryczne oznaczenie

- Na opakowaniu zbiorczym i fioloce musi być oznakowana : nazwa producenta, nazwa produktu, nr serii, data ważności, warunki przechowywania krążków.

- Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia, tak jak określa to norma DIN. Do oferty przetargowej należy dostarczyć dokument producenta krążków antybiotykowych dotyczący kryteriów akceptacji z zakresu stężenia antybiotyku zawartego na krążkach wg normy DIN.

- Do krążków maja być dostarczone dyspensery szt 2.

- Test do wykrywania antystreptolizyny . Test aglutynacji lateksowej Czułość diafnostyczna co najmniej 98% , swoistość co najmniej 97 %. Kontrola ujemna i dodatnia w zestawie

- Test do szybkiej identyfikacji St aureus powinien mieć przeciwcała do  clumping factor, białka A, polisacharydów.

- Test do jakościowego wykrywania przeciwciał IgG oraz IgM przeciwko Treponema pallidum w krwi pełnej, surowicy lub osoczu. Czułość nie mniejsza niż 98%. Swoistość nie mniejsza niż 98%.

- Szybki test lateksowy do wykrywania czynników reumatoidalnych. Czułość nie mniejsza niż 98%. Swoistość nie mniejsza niż 97 %. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie.

- Test do Rota i Adeno wirusów . Czułość nie mniejsza niż 99%. Swoistosc nie mniejsza niż 99%.

- Sole żółci - odczynnik potwierdzający obecność Streptococcus pneumoniae.

- Wszystkie odczynniki gotowe do użycia

Zadanie 2  . Odczynniki, testy  i materiały pomocniczych uzupełniających diagnostykę  mikrobiologiczną wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i lekowrażliwości Mycobacterium Tuberculosis

| L.p. | Nazwa artykułu | Jedn. | Ilość jedn w opak | Ilość opakowań /sztuk/oznaczeń na 3 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki z podłożem płynnym do hodowli i lekowrażliwości ( z tworzywa , zakręcane ) | prob | 100 | 135 opak |  |  |  |
| 2 | Zestaw z suplementem antybiotykowym i wzrostowym | zestaw | około 100 ozn | 135 zestawów |  |  |  |
| 3 | Zestaw do ozn wrażliwości na: izoniazyd, rifampicynę, etambutol, streptomycyna | zestaw | około 40 ozn | 9 zestawów |  |  |  |
| 4 | Zestaw do ozn wrażliwości na: pirazynamid | zestaw | około 50 ozn | 9 zestawów |  |  |  |
| 5 | Probówki z podłożem do oznaczania wrażliwości na pyrazynamid | prob | około 25 ozn | 18 prob |  |  |  |
| 6 | Test do identyfikacji prątka z hodowli na podłożu płynnym | test | 25 testów | 120 opak |  |  |  |
| 7 | Zestaw do oznaczania wrażliwości Mycobacterium na wysokie stężenie streptomycyny 4,0 | Ozn. | 5 ozn | 1 opak |  |  |  |
| 8 | Zestaw do oznaczania wrażliwości Mycobacterium na wysokie stężenie izoniazydu 0,4 | Ozn. | 5 ozn | 1 opak |  |  |  |
| 9 | Zestaw do oznaczania wrażliwości Mycobacterium na wysokie stężenie etambutolu 7,5 | Ozn. | 5 ozn | 1 opak |  |  |  |
| 10 | Zestaw do oznaczania wrażliwości Mycobacterium na kanamycynę | Ozn. | 5 ozn | 1 opak |  |  |  |
| 11 | Zestaw do oznaczania wrażliwości Mycobacterium na moxifloksacynę | Ozn. | 5 ozn | 1 opak |  |  |  |
| 12 | Zestaw do oznaczania wrażliwości Mycobacterium na amikacynę | Ozn. | 5 ozn | 1 opak |  |  |  |
| 13 | Zestaw do oznaczania wrażliwości Mycobacterium na capreomycynę | Ozn. | 5 ozn | 1 opak |  |  |  |
| 14 | Zestaw do oznaczania wrażliwości Mycobacterium na ofloksacynę | Ozn. | 5 ozn | 1 opak |  |  |  |
| 15 | Probówki z gotowym podłożem Lowenstein-Jensen | szt | 100 szt | 135 opak |  |  |  |
| 16 | Podłoże półpłynne Stonenbrink | szt | 100 szt | 10 poak |  |  |  |
| 17 | Materiały zużywalne , kalibratowy do aparatu |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem : |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Koszt dzierżawy Aparatu do hodowli i oznaczania wrażliwości Mycobacterium | 1 m-c | x | 36 m-cy |  |  |  |
|  | Wartość razem : |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE 1

Aparat do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych

Nazwa i typ aparatu......................................

Producent......................................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

ANALIZATORA

| L.p. | Opis parametrów | Treść oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji: nie starszy niż z 2014 r |  |
| 2 | Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych w aparacie 50 |  |
| 3 | Odczyt monitorowanych próbek w aparacie co minimum 10 minut |  |
| 4 | Aparat wyposażony w czytnik kodów kreskowych |  |
| 5 | Komputer z oprogramowaniem sterującym pracą analizatora z wyświetlaczem LCD do komunikacji użytkownika z systemem . |  |
| 6 | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej - sygnał dzwiękowy i świetlny |  |
| 7 | Dostępne podłoża do hodowli i detekcji drobnoustrojów z substancjami inaktywującymi antybiotyki (dołączyć instrukcje użytkowe z informacją jakie substancje inaktywują antybiotyki) |  |
| 9 | Dostępne podłoża do hodowli i detekcji drobnoustrojów w małej objętości materiału od 0,5 do 3 ml |  |
| 10 | Dostępne podłoża wybiórcze do hodowli grzybów drożdżododobnych i pleśniowych z antybiotykami hamującymi wzrost flory bakteryjnej |  |
| 11 | Dostępne podłoża do hodowli i detekcji drobnoustrojów wewnątrzkomórkowych , zawierające czynnik lizujący |  |
| 13 | Dołączyć do oferty instrukcje użytkowe producenta odnośnie dostępnych podłuż do hodowli drobnoustrojów |  |
| 14 | Możliwość opóźninego do 48 godzin wkładania zainkubowanych butelek do aparatu |  |
| 15 | Podłoża do hodowli drobnoustrojów ważne co najmnie 5 miesięcy od daty dostarczenia ich do laboratorium |  |
| 16 | Możliwość przechowywania podłóż w temperaturze pokojowej |  |
| 17 | Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis do zaoferowanego aparatu w okresie umowy dzierżawnej |  |
| 18 | Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy maksimum 48 godzin |  |
| 19 | W przypadku awarii bez możliwości naprawy producent zapewni zastępczy aparat |  |
| 20 | Procedury zgodne z EUCAST |  |
| 21 | Aparat posiada obowiązujące certyfikaty |  |
| 22 | Instrukcje obsługi w języku polskim ,wraz z dostawą aparatu |  |
| 23 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu oraz pobierania krwi na posiew w siedzibie zamawiającego. Szkolenie z technik pobierania materiału dla personelu pielęgniarskiego i klinicystów. |  |
| 24 | W trakcie realizacji umowy strony dopuszczają zmiany asortymentowe oraz ilościowe w porównaniu do załączonej umowy z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń: Zmiany będą wynikać z rozszerzenia działalności laboratorium lub mozliwości unowocześnienia techniki badawczej Nie zostanie przekroczona ogólna kwota umowy Zmiany asortymentowe wymagają podpisania przez strony aneksu obejmującego nazwę produktu oraz jego cenę jednostkową |  |

ZADANIE 2

Aparat do monitorowania hodowli i lekowrażliwości Mycobacterium

Nazwa i typ aparatu......................................

Producent......................................................

| L.p. | Opis parametrów | Treść oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny system przeznaczony do hodowli i określania lekowrażliwości prątków z uwzględnieniem leków drugiego rzutu |  |
| 2 | Ilość miejsc pomiarowych co najmniej 900 w jednym aparacie |  |
| 3 | Systemy muszą wykonywać testy lekooporności na podstawowe leki: streptomycynę, izoniazyd, rifampicynę, etambutol, pyrazynamid. |  |
| 4 | W analizie lekooporności łączenie probówek z dowolną konfiguracją leków (SIRE lub/i PZA lub inne konfiguracje) w pakiety dla poszczególnych pacjentów z wykorzystaniem statywów z kodami paskowymi |  |
| 5 | Podłoża hodowlane w probówkach wykonanych z plastiku |  |
| 6 | Wbudowane w aparaty ekrany ciekłokrystaliczne umożliwiające komunikację z użytkownikiem |  |
| 7 | Wizualne i dzwiękowe alarmy przekroczenia ustalonych/prawidłowych parametrów procesu |  |
| 8 | Wbudowany czytnik kodów paskowych oprogramowanie umożliwiające identyfikację próbek na podstawie kodów |  |
| 9 | Oprogramowanie aparatu wspólpracujące z systemem MARCEL |  |
| 10 | Aparaty wyposażone w drukarki , możliwość wydruku raportu badania |  |
| 11 | Aparaty wyposażone w UPS |  |
| 12 | Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis do zaoferowanego aparatu w okresie umowy dzierżawnej |  |
| 13 | Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy maksimum 48 godzin |  |
| 14 | W przypadku awarii bez możliwości naprawy producent zapewni zastępczy aparat |  |
| 15 | W trakcie realizacji umowy strony dopuszczają zmiany asortymentowe oraz ilościowe w porównaniu do załączonej umowy z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń: |  |
|  | Zmiany będą wynikać z rozszerzenia działalności laboratorium lub mozliwości unowocześnienia techniki badawczej |  |
|  | Nie zostanie przekroczona ogólna kwota umowy |  |
|  | Zmiany asortymentowe wymagają podpisania przez strony aneksu obejmującego nazwę produktu oraz jego cenę jednostkową |  |
| 16 | Aparat posiada obowiązujące certyfikaty |  |
| 17 | Analizator posiada możliwość dwustronnej komunikacji z systemem informatycznym laboratorium MARCEL |  |
| 18 | Połączenie aparatu z systemem MARCEL i w razie konieczności pomoc przy integracji systemu z istniejącym systemem szpitalnym OPTI MED |  |
|  | Opis parametrów do metod manualnych (uzupełniających diagnostykę ) |  |
| 1 | Terminy ważności odczynników minimum 1 miesiąc od daty dostarczenia (do metody manualnej) |  |
| 2 | Nazwa podłoża nadrukowana na płytce |  |
| 3 | Do każdej serii dołączone certyfikaty kontroli jakości |  |
| 4 | Każdy krążek musi zawieraż międzynarodowe niezmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami EUCAST |  |
| 5 | Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielny hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Za blister zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego, przezroczystego, wytłaczanego plastiku zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem. |  |
| 6 | Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania od -20 do +8 st. C z uwzględnieniem antybiotykó B-laktamowych. |  |
| 7 | Na każdym pojedyńczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w mikro gramach wydrukowane dwustronnie. |  |
| 8 | Ostatni krążek w każdym opakowaniu musi mieć wyrażne fabryczne oznaczenie |  |
| 9 | Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia, tak jak określa to norma DIN. Do oferty przetargowej należy dostarczyć dokument producenta krążków antybiotykowych dotyczący kryteriów akceptacji z zakresu stężenia antybiotyku zawartego na krążkach wg normy DIN. |  |
| 10 | Do oferty nalezy załączyć pozytywną opinię KORLD |  |
| 11 | Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadac termin wazności min. 2 lata i pochodzić od jednego producenta |  |
| 12 | Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii |  |
| 13 | Fiolki z krążkami muszą pasować do dyspensera BD |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

05-400 Otwock , ul. Narutowicza 80

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

1. Odczynników, testów  i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę  mikrobiologiczną  wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych *

2. Odczynników, testów  i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę  mikrobiologiczną wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i lekowrażliwości Mycobacterium Tuberculosis *

dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku*

prowadzonego przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy , oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w…………..…………………………………………………..…………………………………

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

* niepotrzebne skreślić

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….., w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

05-400 Otwock , ul. Narutowicza 80

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa

1. Odczynników, testów  i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę  mikrobiologiczną  wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych *

2. Odczynników, testów  i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę  mikrobiologiczną wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i lekowrażliwości Mycobacterium Tuberculosis *

dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku*

prowadzonego przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki

naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……

(podać

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

.............................................

( nazwa i adres firmy )

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa.

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się, że w dniu dostawy przedmiotowej umowy dostarczymy Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnianie w/w warunku.

1) Certyfikat CE / Deklaracja zgodności CE.

2) Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych / Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium.

...................................................

( podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP

Nazwa firmy .............................................................................................................................

Adres..........................................................................................................................................

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi firm oraz adresów Wykonawców, którzy

złożyli oferty w postępowaniu na dostawę

1. Odczynników, testów  i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę  mikrobiologiczną  wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych *

2. Odczynników, testów  i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę  mikrobiologiczną wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i lekowrażliwości Mycobacterium Tuberculosis *

dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku *

oświadczam że:

- należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

PZP, z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym

postępowaniu: ………………………………………………………………………………………………

W związku z powyższym do oświadczenia dołączam dowody, że powiązania

z w/w Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

o udzielenie zamówienia.

-   nie należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy PZP, z żadnym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym

postępowaniu.

………………………………………..……………………

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy

UMOWA NR      /11 PN/ 2019

zawarta w dniu ……………….. 2018 r. w Otwocku, pomiędzy:

# Mazowieckim Centrum Leczenia  Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, ul. Narutowicza 80

reprezentowanym przez:

Antoniego Błachnio 	-	Dyrektora Centrum

przy kontrasygnacie Marii Sierpińskiej  	-            Główną Księgową

zwanym dalej Zamawiającym

oraz ........................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez: ..............................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

§  1

1. Umowa zawarta zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych późniejszymi zmianami .

2 .Przedmiotem Umowy jest  Dostawa

1. Odczynników, testów  i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę  mikrobiologiczną  wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych *

2. Odczynników, testów  i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę  mikrobiologiczną wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i lekowrażliwości Mycobacterium Tuberculosis *

dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

*/ niepotrzebne skreślić

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa formularz cenowy Wykonawcy  stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.                              §  2

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru, o którym mowa w § 1 , przez okres 36 miesięcy, sukcesywnie, począwszy od momentu udzielenia zamówienia według zapotrzebowania sporządzonego przez Zamawiającego.

- Zamawiający w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności , zastrzega sobie możliwość niezrealizowania do 20% wartości przedmiotu umowy

§  3

Wydanie towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniach roboczych, w godzinach  9.00 – 13,00  .

§  4

1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym terminu i godziny dostawy.

2. Termin dostawy i instalacji aparatu – max 30 dni od momentu udzielenia zamówienia

3. Termin dostawy odczynników  - ……….( zgodnie ze złożoną ofertą ) dni od daty złożenia pisemnego zamówienia .

§  5

Dostarczane środki muszą posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności licząc od daty dostarczenia .

§ 6

Towar dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

1. 	Strony postanawiają że za dostarczony towar Zamawiający zapłaci kwotę  ustaloną na

podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w formularzu cenowym Wykonawcy  (załącznik nr 1) zaakceptowanym przez Zamawiającego.

2. Wartość kwoty wymienionej w ust.1  ustala się  na podstawie cen jednostkowych, według zasad określonych w formularzu cenowym i wynosi ona netto  : ................................ zł / słownie : ...................................................zł., plus   ..%  podatku VAT w kwocie  : .......................... zł, co stanowi wartość oferty brutto :……………………./ słownie : …………………………………………………………………….

3. Przez cały okres trwania Umowy obowiązują stałe ceny wyszczególnione w formularzu ofertowym Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, w  ramach niniejszej umowy zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

§ 8

1.	Strony postanawiają ,że rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie w postaci faktur

częściowych, z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę odpowiedniej części zamówienia i dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego.

- Należność za poszczególne partie towaru regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie : 60 dni od daty dostarczenia i potwierdzenia faktury...

3.  Zakazuje się dokonywania cesji długów Zakładu, wynikających z realizacji przedmiotowej umowy na rzecz innych podmiotów.

4. Zamawiający informuje, iż znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i możliwe są opóźnienia w zapłacie .

§10

- Strony ustalają że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych.

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a)	w wysokości 0,2 % wartości partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie   został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości 0,2% wartości partii towaru za dostarczenie towaru w ilości nie  odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe).

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości partii towaru  za każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru.

4.Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenie  odszkodowania  uzupełniającego    przenoszącego wysokość kar umownych.

§11

1.	Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem  nieważności.

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§12

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§13

W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego

§14

Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od   tj. od  …………….. 2019 r do …………….. 2022 r.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

§16

Umowa jest zawarta i obowiązuje z chwila podpisania przez obie strony.

§17

Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy

Zamawiający	Wykonawca