Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.13 PN.1.2019                                                                                                                                                             Otwock, dn. 31.05.2019r

Dotyczy : Postępowania - Znak sprawy: 13PN/2019 na dostawę odczynników, testów i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę mikrobiologiczną wraz z dzierżawą aparatów do hodowli i lekowrażliwości Mycobacterium Tuberculosis- 2 szt.; Nr sprawy: 13/PN/2019

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

- Dotyczy Formularza cenowego, poz. 5:

Czy Zamawiający wymaga 18 opakowań probówek z podłożem do oznaczania wrażliwości na pyrazynamid?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak.

- Dotyczy Formularza cenowego, poz. 7, 8, 9:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 7, 8, 9 zestawów wystarczających na 20 oznaczeń?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak.

- Dotyczy Formularza cenowego, poz. 10-14:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie po 1 opakowaniu produktu, w skład którego wchodzi 6 fiolek?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak.

Zmiana wielkości opakowań nie powinna znacząco zmienia liści zamówionych probówek ( fiolek) .

- Dotyczy Formularza cenowego:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o kolumnę „numer katalogowy”?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak.

- Dotyczy §5 projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1-6 terminu ważności wynoszącego min. 9 miesięcy, a w pozycjach 7-16 terminu ważności wynoszącego min. 6 miesięcy od daty dostarczenia?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak.

- Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10-14 zestawów do oznaczania wrażliwości zakwalifikowanych jako LUO (Lab Use Only - wyłącznie do użytku laboratoryjnego) z jednoczesnym odstąpieniem dla tych produktów od konieczności dostarczenia oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ oraz dokumentów odnoszących się do wyrobów medycznych wyszczególnionych w tym oświadczeniu (certyfikat CE/ deklaracja zgodności CE/ zgłoszenie/ powiadomienie do RWMiPB)?

Dla wymienionych produktów nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych. Pozostałe produkty mają status IVD i są objęte regulacjami niniejszej ustawy.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na odpowiednią modyfikację treści oświadczenia (Załącznika nr 5 do SIWZ) dla produktów z poz. 10-14?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak. Na oświadczeniu należy zastosować zapis  : Dla wymienionych produktów (w poz. 10-14 zestawów do oznaczania wrażliwości zakwalifikowanych jako LUO (Lab Use Only - wyłącznie do użytku laboratoryjnego) nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych. Pozostałe produkty mają status IVD i są objęte regulacjami niniejszej ustawy.

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego : www.otwock-szpital.pl