Mazowieckie Centrum Leczenia ChoróB Płuc i Gruźlicy z siedzibą w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel (0-22) 34-46-200, 34-46-202 NIP: 532-16-64-002

Nr Sprawy 15 /PN/19 Otwock, dnia 06.06.2019 r. ## S P E C Y F I K A C J A ## ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie. art.11 ust.8 . na: Dostawę szwów chirurgicznych

|  | ## Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE |  |
| --- | --- | --- |

### I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

tel. (0-22) 34-46-200,   34-46-202  w godzinach 8:00 – 14: 30

### II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591 i Nr 219, poz. 1706)

### III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE

      - Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

      - Oferta nie  musi obejmować całość przedmiotu zamówienia zawartych w  SIWZ.

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne

Pakiety. Liczba zadań wynosi 7 .

      - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art.2 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych

### IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU

  - Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. z dnia 27.06.2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 22 344 64 74 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 27.06.2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) – adres e-mail: zampub@otwock-szpital.pl oraz adres siedziby Zamawiającego wskazany w SIWZ.

  - Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz z dopiskiem: „Dział Zamówień Publicznych”, numerem sprawy DZP (patrz strona tytułowa SIWZ) oraz osoby wskazanej do porozumiewania się, o której mowa w rozdziale XVIII SIWZ.

  - W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 3 PZP, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta powinna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów PZP oraz aktów wykonawczych.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 27.06.2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

### V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Dane pełne Zamawiającego

Konto bankowe: Bank PeKaO S.A.

Numer konta bankowego : 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

NIP: 532-16-64-002

KRS: 0000080790

Dokładny adres do korespondencji: 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0-22 344 64 26

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zampub@otwock-szpital.pl

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Kierownik Działu . Zamówień Publicznych

Hanna Cichecka , tel/faks 0-22 34-46-426

godziny urzędowania i odbioru korespondencji : 8:00 -14:30

### VI. PODWYKONAWCY

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie stosownych informacji na temat podwykonawców .

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom .

## Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

### I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia są Szwy chirurgiczne  .

# Wspólny słownik  zamówień ( CPV) 33.14.11.21-4

- Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę , która będzie realizowana sukcesywnie wg  zapotrzebowania Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od momentu udzielenia zamówienia .

### II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi być wykonane w terminie 24 miesięcy od momentu udzielenia zamówienia   .

### III.  Warunki gwarancji dla przedmiotu zamówienia

Minimalny okres gwarancji na produkty wynosi 12  miesięcy  od daty dostawy .

## Rozdział III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM

### I. WYSOKOŚĆ WADIUM

Wykonawca przystępujący do postępowania  nie jest zobowiązany wnieść wadium .

## Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

### I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, o ile zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

- Podstawy wykluczenia:

  - Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

  - Zamawiający nie będzie stosował przesłanek wykluczenia Wykonawcy określonych w art. 24 ust. 5 PZP.

- Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b PZP:

  - kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zezwolenie/ koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej – w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje warunku.

zdolność techniczna lub zawodowa – tym zakresie Zamawiający nie precyzuje warunku.

2. Spełniają pozostałe warunki podmiotowe określone w niniejszej Specyfikacji, tj.

- wykonali w okresie ostatnich trzech lat dostawy szwów chirurgicznych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 dostawy o wartości sumarycznej większej lub równej kwocie 100.000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

2.1. Posiadają  dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu produktów   ( certyfikaty jakości CE ) .

3. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 1 dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów wskazanych w pkt II SIWZ

### II. WYMAGANE DOKUMENTY

- Zgodnie z art. 24 aa PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu - art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP - oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ.

1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:

1.1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć :

1) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

1.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć :

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w parciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy

- Dokumenty dot. przynależności do grupy kapitałowej : lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należą do grupy kapitałowej .

1.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia:

- wypełniony i podpisany załącznik nr 2  - Opis przedmiotu zamówienia, zawierający tabele cenowe

- Wykaz  wykonanych  w okresie ostatnich trzech lat dostaw szwów chirurgicznych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 dostawy o wartości sumarycznej większej lub równej kwocie 100.000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

- Dokumenty potwierdzające potwierdzające dopuszczenie do obrotu produktów   ( certyfikaty jakości CE ) .

1.4. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty:

    - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;

    - w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art.23 ust.2 ustawy;

    - wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawców, określonym w rozdz. II siwz

2.  Wykonawcy zagraniczni

2.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 1.1.:

- ppkt 2), 3), 4), 6) –  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- ppkt 5) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4 – 8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 2.1. Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymagana dla tych dokumentów.

### III.  WYMOGI FORMALNE OFERTY

1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:

- treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji;

- oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;

- oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy;

- poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę,

2. Zaleca się, aby:

- każda zapisana strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę.

- wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały,

- materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty,

- osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.

3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.

Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone  informacje.

Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

### IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE

      - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, zachowując stosowne przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.

### V. FORMA DOKUMENTÓW

- Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie.

- W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski .

- Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

### VI. OPAKOWANIE OFERTY

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony na : Dostawa szwów chirurgicznych ###### Nie otwierać przed 14.06. 2019 r. godz. 11.00 Liczba stron/kartek (określić, ile stron znajduje się w kopercie).

i zaadresowana na adres Zamawiającego

## Rozdział V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Wykonawca poda cenę oferty w sposób określony w Ofercie w części V -"Cena oferty dla przedmiotu zamówienia" .

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

- Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostawą, ubezpieczeniem,  opakowaniem oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.

## Rozdział VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

### I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę w zamkniętej / zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia 14.06.2019 r. do godz. 10.30  Sekretariacie Dyrekcji, który jest udostępniony dla wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.

- Na swoje życzenie wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta.

- Oferta powinna być opisana w sposób przedstawiony w rozdziale IV ust. VI (Opakowanie oferty) SIWZ.

- Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania .

- Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.

### II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert, tj. 14.06.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2 o godzinie 11.00.

### III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.

### IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA” i zostanie podany numer wpływu z potwierdzenia, o którym mowa w podrozdziale I pkt 3 niniejszego Rozdziału.

## Rozdział VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

### I. TRYB OCENY OFERT

  - W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich lub omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi je w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, będzie podlegała odrzuceniu.

  - Omyłki rachunkowe Zamawiający będzie poprawiał przy zastosowaniu metod określonych w 
art. 87 Ustawy.

### II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, [odrębnie dla każdego z Zadań], zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena                                                                                                - 60 %

Jakość                                                                                               - 40%

Sposób obliczania wartości oferty :

Cena

C1

C =   C2   x  60 %  x 100

C1 – najniższa cena ważnej oferty

C2 – cena oferty obliczanej

Jakość

Za kryterium „Jakość” można uzyskać max 40 pkt.

Oceny jakości dokona odrębna komisja powołana przez Dyrektora Centrum, która po usunięciu znaków identyfikacyjnych  firmy oceni daną próbkę. Ocena dokonywana będzie w skali : od 1 do 40 punktów 1 punkt = 1% wg niżej opisanych parametrów :

Wytrzymałość ---------------------------------------------------- od 1pkt. do 10 pkt.

Pamięć własna nici ----------------------------------------------od 1pkt. do 15 pkt.

Ostrość i odporność na wyginanie igieł--------------- -------od 1 pkt. do 15 pkt.

W celu  dokonania oceny jakościowej Zmawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbek  szwów  - po 3 saszetki  dla każdej oferowanej pozycji .

Niedostarczenie próbek z ofertą powoduje odrzucenie oferty.

Wybrana zostanie oferta, która zdobędzie największą ilość punktów za opisane kryteria

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających. Zamawiający może żądać w trakcie badania ofert prezentacji sprzętu wraz z potwierdzeniem parametrów technicznych u producenta.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste pomyłki pisarskie a omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 87 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z późn zm..

O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców którzy złożyli ofertę.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Rozdział VIII WZÓR UMOWY

Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji.

## Rozdział IX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy.

## Rozdział X FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

### I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

### II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty.

- Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze oferty., jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób  określony w art.27 ust. 2 , albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane  w inny sposób  Z zastrzeżeniem art. 94 ust.2pkt2a ustawy Prawo zamówień publicznych .

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę.

- Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.:

- podmioty składające ofertę;

- cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa;

- zasady reprezentacji i prowadzenia spraw;

- oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i/lub rękojmi).

Umowa nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji:

zał. nr 1 – oferta

zał. nr 2 - tabele cenowy zawierające opis przedmiotu zamówienia .

zał. nr 3 -  Oświadczenie o spełnieniu warunków art.22.ust.1 ustawy.

zał nr 4. - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

zał. nr 5– wzór umowy.

Zał nr 6 0 Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitaowej

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia    zatwierdził w dniu 06.06.2019 r. :

# Dyrektor

.......................................................................

Załącznik Nr 1 do SIWZ

..................................., dnia........................... ................................................. pieczątka firmowa I. Dane wykonawcy: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Numer telefonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Przedmiot oferty: Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez: Mazowieckie Centrum Leczenia ChoróB Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel/fax: (0-22) 34-46-200, 34-46-202 na Dostawę szwów chirurgicznych

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno - prawnych

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust.1, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji; ……….……………………...……....….. Zał nr. ……..   str……………

- zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

……….……………………...……....….. Zał nr. ……..   str……………

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji; ……….……………………...……....….. Zał nr. ……..   str……………

- aktualny odpis z właściwego rejestru. jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w parciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy....Zał nr. ……..   str…………..

- Dokumenty dot. przynależności do grupy kapitałowej : lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należą do grupy kapitałowej .

Zał nr. ……..   str……………

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw technik operacyjnych  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 dostawy o wartości sumarycznej większej lub równej kwocie brutto składanej oferty, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie; ................................................................................................ Zał nr. ……..   str...................

- wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia zawierający tabele cenowe ,……………………………………………......……. Zał nr. ……..   str…………….

8.       w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i  podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy …..…………………………………………….….. Zał nr. ……..   str…………..…

9.     w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu …………………………………………………………………....... Zał nr. ……..   str……………

IV. Wpłata wadium

Nie dotyczy

V. Cena oferty dla przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania i podania ceny dla oferowanych pakietów  zgodnie z cenami podanymi w  tabelach cenowych .

1/ cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/ słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie

2/ cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/ słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie

3/ cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/ słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie

4/ cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/ słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie

5/ cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/ słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie

6/ cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/ słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie

7/Cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/ słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie

VI. Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości warunków i ustaleń, które są w załączonym projekcie umowy

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na warunki

i ustalenia, które są zawarte w załączonym projekcie umowy

VII.    Inne ustalenia, które oferent proponuje wprowadzić do zapisu w projekcie umowy

Nie kolidujące z zapisami zawartymi w  ”Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia”

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zgłoszonych propozycji.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

IX.    Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia i nie wnosi do niej żadnych uwag.

OFERTA  z  załącznikami  zawiera  łącznie:  . . . . . . .   ponumerowanych stron/kartek*

( * odpowiednio skreślić )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby uprawnionej

Załącznik Nr 2  do siwz

OPIS    PRZEDMIOTU       ZAMÓWIENIA – TABELA CENOWA

| PAKIET 1 - Monofilament syntetyczny , niewchłanialny , polibutester |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Grubość |  | IGŁA |  |  | NIĆ | Ilość saszetek | Cena | Wartość | VAT % | Wartość | Kod i nazwa |  |
|  |  | przeznaczenie | kształt | przekrój | długość w mm | długość w cm |  | jedn netto | netto |  | brutto | handlowa |  |
| 1. | 4/0 | skóra | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 19 | 45 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3/0 | skóra | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 24 | 45 | 528 |  |  |  |  |  |  |
| 3.* | 2/0 | skóra | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 39 | 75 | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 4.* | 0 | dreny | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 39 | 75-90 | 1008 |  |  |  |  |  |  |
| 5.* | 1 | dreny, skóra | 3/8 koła | konwencjonalnie tnąca | 90 | 100 | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM : |  |  |  |  |  |
| *- pozycja 3,4,5-monofilament syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane jest , aby wszystkie oferowane artykuły w pakiecie były od jednego producenta”

PAKIET 2

| Monofilament syntetyczny, niewchłanialny, polipropylen z dodatkiem polietylenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Grubość |  | IGŁA |  |  | NIĆ | Ilość saszetek | Cena | Wartość | VAT % | Wartość | Kod i nazwa |  |
|  |  | przeznaczenie | kształt | przekrój | długość w mm | długość w cm |  | jedn netto | netto |  | brutto | handlowa |  |
| 1 | 5/0 | naczyniowy | ½ koła | okrągła | 2x13 | 90 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4/0 | naczyniowy | ½ koła | okrągła | 2x17 | 90 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 | naczyniowy | ½ koła | okrągła | 2x17 | 90 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2/0 | siatki | ½koła | okrągła | 30 | 75 | 216 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM : |  |  |  |  |  |

Wymagane jest , aby wszystkie oferowane artykuły w pakiecie były od jednego producenta”

PAKIET 3

| Monofilament wchłanialny , syntetyczny,polyglikonat(kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu) ; Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, po 3 tyg. 65%,po 4 tyg. 50% Czasz podtrzymywania tkankowego 60 dni, czas wchłaniania 180-210 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Grubość |  | IGŁA |  |  | NIĆ | Ilość saszetek | Cena | Wartość | VAT % | Wartość | Kod i nazwa |  |
|  |  | przeznaczenie | kształt | przekrój | długość w mm | długość w cm |  | jedn netto | netto |  | brutto | handlowa |  |
| 1 | 3/0 | Oskrzela, rozwidlenie tchawicy mankiet | ½ koła | okrągła | 26 | 75 | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4/0 | Szew śródskórny | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca kosmetyczna | 19 | 15 (jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak) | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 | Szew śródskórny | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca, kosmetyczna | 24 | 45 (jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak) | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Razem : |  |  |  |  |  |

Wymagane jest , aby wszystkie oferowane artykuły w pakiecie były od jednego producenta”

PAKIET 4

| Plecionka poliestrowa, niewchłanialna, powlekana silikonem, dodatkowo każde włókno powlekane osobno silikonem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Grubość |  | IGŁA |  |  | NIĆ | Ilość saszetek | Cena | Wartość | VAT % | Wartość | Kod i nazwa |  |
|  |  | przeznaczenie | kształt | przekrój | długość w mm | długość w cm |  | jedn netto | netto |  | brutto | handlowa |  |
| 1 | 3/0 | podwiązki |  | bez igły |  | 250 rolka | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/0 | podwiązki |  | bez igły |  | 250 rolka | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | podkłucia | ½ koła | okrągła | 30 | 75 | 504 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | podwiązki |  | bez igły |  | 250 rolka | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | podkłucia | ½ koła | okrągła | 30 | 75 | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | podwiązki |  | bez igły |  | 250 rolka | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | podkłucia | ½ koła | okrągła | 37 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | podwiązki |  | bez igły |  | 250 rolka | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3/0 | podkłucia | ½ koła | okrągła | 25 | 75 | 504 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2/0 | endoskopia |  | Pętla podwiązkowa z aplikatorem |  | 52 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM : |  |  |  |  |  |

Wymagane jest , aby wszystkie oferowane artykuły w pakiecie były od jednego producenta”

PAKIET 5 - Plecionka wchłaniana, powlekana, syntetyczna mieszanina kwasu glikolowego i mlekowego; powlekana mieszanką kopolimeru kaprolaktonu -glikolidu i laktydu stearyoilomleczanu wapnia

Wytrzymałość węzła  po 2 tyg. Od wszczepienia min.80%, a po 3 tyg. min. 30%;

czas wchłaniania 56-70 dni

| L.p. | Grubość |  | IGŁA |  |  | NIĆ | Ilość saszetek | Cena | Wartość | VAT % | Wartość | Kod i nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | przeznaczenie | kształt | przekrój | długość w mm | długość w cm |  | jedn netto | netto |  | brutto | handlowa |
| 1 | 3/0 | Podłucia, klatka, tarczyca, pęcherzyk | ½ koła | okrągła | 26 | 75 | 2160 |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | Podwiązki |  | bez igły |  | 250 rolka | 360 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 | Podwiązki |  | bez igły |  | 12x45 | 192 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2/0 | Podwiązki, tarczyca |  | bez igły |  | 12x45 | 192 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | Podwiązki |  | bez igły |  | 250 rolka | 360 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | Podkłucia | ½ koła | okrągła | 37 | 75 | 936 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2/0 | Bulla rozejmowa | ½ koła | okrągła | 65 | 75 | 48 |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | Podwiązki |  | bez igły |  | 250 rolka | 72 |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | Podkłucie | ½ koła | okrągła | 37 | 75 | 900 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | Podkłucie | ½ koła | okrągła | 30 | 75 | 144 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | Podwiązki |  | bez igły |  | 12x45 | 24 |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | Podkłucie | ½ koła | okrągła | 40 | 75-90 | 108 |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 | Klatka, tarczyca, sternot | ½ koła | okrągła | 48 | 90 | 900 |  |  |  |  |  |
| 14 | 4/0 | Podkłucie | ½ koła | okrągła | 22 | 75 | 144 |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | Endoskopia |  | Pętla podwiązkowa z aplikatorem |  | 52 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM : |  |  |  |  |

Wymagane jest , aby wszystkie oferowane artykuły w pakiecie były od jednego producenta”

PAKIET 6

| Materiały specjalistyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis materiału | Ilość saszetek/sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Kod i nazwa handlowa |  |
| 1. | Monofilamentowy szew stalowy 5, igła obrotowa,odwrotnie tnąca 1/2 koła 55 mm, 75 cm | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wosk kostny, 2,5 grama | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, o wymiarach 15x15 cm | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM : |  |  |  |  |  |

Wymagane jest , aby wszystkie oferowane artykuły w pakiecie były od jednego producenta”

PAKIET 7

Monofilament wchłaniany, syntetyczny, składający się glikolidu,  dioksanonu  i węglanu trimetylenu

Wytrzymałość węzła po 2 tyg. Od wszczepienia 75%, po 3 tyg 40%.

czas wchłaniania 90-110 dni

| L.p. | Grubość |  | IGŁA |  |  | NIĆ | Ilość saszetek | Cena | Wartość | VAT % | Wartość | Kod i nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | przeznaczenie | kształt | przekrój | długość w mm | długość w cm |  | jedn netto | netto |  | brutto | handlowa |
| 1 | 3/0 | jelitowe | ½ koła | Okrągła, | 26 | 75 | 288 |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | śródkórny | 3/8 koła | Kosmetyczna odwrotnie tnąca | 24 | 75 | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 | Miąższ płucny | ½koła | Okrągła cienka | 37 | 75 | 324 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane jest , aby wszystkie oferowane artykuły w pakiecie były od jednego producenta”

Załącznik Nr 3 do siwz

Zamawiający:

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

05-400 Otwock , ul. Narutowicza 80

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Szwy chirurgiczne

dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

prowadzonego przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy , oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w…………..…………………………………………………..…………………………………

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

* niepotrzebne skreślić

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….., w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

05-400 Otwock , ul. Narutowicza 80

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa Szwów chirurgicznych

dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

prowadzonego przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki

naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……

(podać

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 5 do siwz

Wzór  U m o w y

Na  DOSTAWĘ

zawarta w dniu  .............. 2019 r. .             pomiędzy:

Mazowieckim Centrum Leczenia  Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, ul. Narutowicza 80

reprezentowanym przez:

Antoniego Błachnio 	-	Dyrektora Centrum

przy kontrasygnacie Marii Sierpińskiej 	-            Głównej Księgowej

zwanym dalej Zamawiającym

oraz ........................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez: ..............................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

§  1

1.  Umowa zawarta na podstawie Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie „Przetarg Nieograniczony” .

2.  Przedmiotem Umowy jest dostawa szwów chirurgicznych dla Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku .

3.   Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa formularz cenowy Wykonawcy  stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.

§  2

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru, o którym mowa w § 1 sukcesywnie, począwszy od momentu udzielenia zamówienia . według zapotrzebowania sporządzonego przez Zamawiającego. Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów .

§  3

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy na min. 3 dni robocze od dnia zamówienia loco Apteka w dni robocze w godzinach 8:00- 14:00, w  innym przypadku Wykonawca zobowiązany jest każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym terminu i godziny dostawy .

§  4

Dostarczane produkty muszą posiadać minimum 24 miesięczny termin ważności licząc od daty dostarczenia .

§ 5

Do dokonywania odbioru Zamawiający upoważnia mgr Ewę MIączyńską, ST. Tech. Farm.Jolantę Kieliszek oraz  ST. Tech. Farm. Zofię Trzpil

§ 6

Towar dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

1. 	Strony postanawiają że za dostarczony towar Zamawiający zapłaci kwotę  ustaloną na

podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w formularzu cenowym Wykonawcy  (załącznik nr 1) zaakceptowanym przez Zamawiającego.

2. Wartość kwoty wymienionej w ust.1  ustala się  na podstawie cen jednostkowych, według zasad określonych w formularzu cenowym i wynosi ona netto  : ................................ zł / słownie : ...................................................zł., plus   ..%  podatku VAT w kwocie  : .......................... zł, co stanowi wartość oferty brutto :……………………./ słownie : …………………………………………………………………….

3. Przez cały okres trwania Umowy obowiązują ceny netto  stałe .

§ 8

1.	Strony postanawiają ,że rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie w postaci faktur

częściowych, z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę odpowiedniej części zamówienia i dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego.

- Należność za poszczególne partie towaru regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie … nie krótszym niż 30 dni od daty dostarczenia i potwierdzenia faktury..

3. 	Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnej partii towaru o ile opóźnienie to, nie jest dłuższe niż 14 dni licząc od ostatniego dnia wymaganej płatności .

4.  Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie skorzysta z prawa do odsprzedaży niezapłaconych faktur Zamawiającego, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.

§9

- Strony ustalają że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych.

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a)	w wysokości 0,2% wartości partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości 0,2% wartości partii towaru za dostarczenie towaru w ilości nie  odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe).

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości partii towaru    za każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru.

4.Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenie  odszkodowania  uzupełniającego    przenoszącego wysokość kar umownych.

§10

1.	Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem  nieważności.

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§11

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§12

W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego

§13

Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy tj. od  …………….. 2019 r do …………….. 2021 r.

§14

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

§15

Umowa jest zawarta i obowiązuje z chwila podpisania przez obie strony.

§16

Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy

Zamawiający	Wykonawca

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP

Nazwa firmy .............................................................................................................................

Adres..........................................................................................................................................

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi firm oraz adresów Wykonawców, którzy

złożyli oferty w postępowaniu na dostawę   szwów chirurgicznych

dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

oświadczam że:

- należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

PZP, z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym

postępowaniu: ………………………………………………………………………………………………

W związku z powyższym do oświadczenia dołączam dowody, że powiązania

z w/w Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

o udzielenie zamówienia.

-   nie należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy PZP, z żadnym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym

postępowaniu.

………………………………………..……………………

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy