Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ ZP.26.18 ZO.1.2019                                    			Otwock, dn. 22.07.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na  Usługi

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są :

WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW MCLChP i G w OTWOCKU

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

30 dni od udzielenia zamówienia  - maksymalnie do 6.09.2019 r

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez oferenta.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zampub@otwock-szpital.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 do dnia 30.07.2019r do godz. 10:00 .

- Negocjacje z potencjalnymi Wykonawcami zaplanowano  w dniach 31-.07-01.08.2019r.

- Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego : 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 oraz na stronie internetowej pod adresem www.otwock-szpital.pl

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedstawienia próbek oferowanych wyrobów celem weryfikacji zgodności z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.otwock-szpital.pl

V. OCENA OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Cena – wycena powinna dotyczyć audytu energetycznego planowanego dla każdego budynku oddzielnie (sugerowane rozpisanie wartości poszczególnych audytów w tabeli) | 40 % |
| --- | --- |
| Doświadczenie/Referencje – potwierdzenie kompetencji w zakresie profesjonalnego wykonania audytów energetycznych | 20 % |
| Ilość pozyskanych środków w formie dofinansowań dla kontrahentów realizujących zadania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków | 10 % |
| Zasady finansowania – opracowanie planu finansowego pozwalającego na uzależnienie wypłat kolejnych transz od uzyskiwanych efektów | 30% |

### ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego w/w kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Algorytm oceny kryterium cena oferty:

Cena najniższa

Wp (C)  =   ------------------------------- x 40%, gdzie:

Cena oferty badanej

Cena min.– najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert

Algorytm oceny kryterium Doświadczenie:

ilość zrealizowanych audytów energetycznych  oferty badanej

Wp (D)  =  ---- ------------------------------------------------------------------  x 20%

ilość zrealizowanych audytów energetycznych  spośród wszystkich ocenianych ofert

Algorytm oceny kryterium Ilość pozyskanych środków w formie dofinansowań:

Ilość pozyskanych środków oferty badanej

Wp (I)  =   ------------------------------------------------------------- x 10%, gdzie:

największa  Ilość pozyskanych środków  spośród wszystkich ocenianych ofert

Algorytm Zasady finansowania :

wartość  najniższej I raty spośród wszystkich ocenianych ofert

Wp( F) = ---------------------------------------------   x 30% , gdzie:

Wartość  I raty oferty badanej

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.otwock-szpital.pl

VII. DODATKOWE INFORMACJE

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną (lub wysłaną drogą elektroniczną – e-mailem na adres Zamawiającego) prośbą o wyjaśnienie treści zapytania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie wykraczające poza zakres zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1    Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 1

O F E R T A ..................................., dnia........................... pieczątka firmowa I. Dane Wykonawcy: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Numer telefonu. i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Przedmiot oferty: Oferta dotyczy postępowania poniżej wartości 30 000 euro bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel/fax: (0-22) 34-46-200, 34-46-474 WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW M.C.L.Ch.P. i G. w OTWOCKU

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno - prawnych

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w parciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy .

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy

- w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu

IV. Cena oferty dla przedmiotu zamówienia oraz pozostałe  wymagane warunki

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania i podania dla oferowanego przedmiotu zamówienia :

1.Cena

| Audyt energetyczny budynków | cena |
| --- | --- |
| 05- 400 Otwock ul. Narutowicza 80 - HOSPICJUM; |  |
| 05- 400 Otwock ul. Reymonta 83/91 - Pawilon A; |  |
| 05- 400 Otwock ul. Reymonta 83/91 - Pawilon B; |  |
| 05- 400 Otwock ul. Reymonta 83/91 - Laboratorium; |  |
| Obsługa wniosku o dofinansowanie |  |
| Cena razem |  |

Wartość  netto….          ./ słownie  +     % podatku VAT w kwocie ….  = wartość brutto ……/ słownie ……………

2. Ilość  profesjonalnie  wykonanych audytów energetycznych ….. szt.

3.Ilość pozyskanych środków w formie dofinansowań ….......................

4. Zasady finansowania – opracowanie planu finansowego pozwalającego na uzależnienie wypłat kolejnych transz od uzyskiwanych efektów-

| Plan finansowy - raty | % ceny |
| --- | --- |
| Kwalifikacja obiektów i przeprowadzenie audytów energetycznych |  |
| Weryfikacja jakości i rzetelności opracowanych audytów (uzyskanie promesy) |  |
| Obsługa wniosku aplikacyjnego. |  |

OFERTA z ponumerowany zawiera łącznie: . . . . . . . ponumerowanych stron/kartek*

( * odpowiednio skreślić ).                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW MCLCHPiG w OTWOCKU

Zadanie obejmuje wykonanie audytów energetycznych wraz ze wskazaniem rozwiązań, które pozwoliłyby na zwiększenie efektywności energetycznej poszczególnych budynków o minimum 30%. Elementem zadania jest także obsługa wniosku aplikacyjnego dotyczącego dofinansowania działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków w ramach programu NFOŚiGW - Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

I. Przeprowadzenie kompleksowego audytu energetycznego wytypowanych budynków MCLCHPiG w Otwocku zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami programu. Ostateczna lista budynków zostanie ustalona w trakcie negocjacji i będzie obejmować budynki szpitalne, w których istnieje możliwość zwiększenia efektywności energetycznej o 30% (minimum 3 budynki)..

Obiekty wstępnie zakwalifikowane do audytu to:

1. 05- 400 Otwock ul. Narutowicza 80  - HOSPICJUM;

2. 05- 400 Otwock ul. Reymonta 83/91 - Pawilon A;

3. 05- 400 Otwock ul. Reymonta 83/91 - Pawilon B;

4. 05- 400 Otwock ul. Reymonta 83/91 - Laboratorium;

Przed złożeniem oferty sugerowana jest wizja lokalna (dodatkowa ocena budynku „czworaki”). Teren przy ul. Reymonta  jest objęty ochroną konserwatora zabytków. W projekcie konieczne jest uwzględnienie wymagań stawionych przez konserwatora zabytków.

Audyt energetyczny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i uwzględniać rozwiązania zakładające m.in.

- analizę powierzchni dachowych i gruntowych pod kątem możliwości wykorzystania instalacji OZE dla zasilania 	obiektów,

- docieplenie przegród,

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

- ocenę i modernizację systemu c.o., przygotowania ciepłej wody użytkowej,

- ocenę i modernizację systemu wentylacji,

- ocenę instalacji elektrycznej i modernizacje oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego,

- zastosowanie systemu BMS,

- opracowanie propozycji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w tych budynkach, oraz 	dokumentacji wymaganej przez Ustawę o efektywności energetycznej oraz stosowanych rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy  w zakresie związanym z uzyskaniem min. 30% oszczędności energii,

- opracowanie instrukcji i wytycznych związanych z eksploatacją systemów energetycznych Szpitala, w zakresie 	związanym z oszczędnością energii.

Kluczowym elementem zadania jest opracowanie dla każdego budynku propozycji działań służących poprawie o minimum 30% efektywności energetycznej oraz opracowanie dokumentacji wymaganej przez Ustawę o efektywności energetycznej i rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

Audyt zostanie uznany za wykonany prawidłowo, jeżeli jego efektywność zostanie potwierdzona poprzez zakwalifikowanie obiektów do programu dofinansowań. Wypłata II i III raty wynagrodzenia pozostanie uzależniona od uzyskanych rezultatów.

II. Obsługa wniosku aplikacyjnego dla budynków spełniających warunki programu NFOŚiGW wraz z załącznikami w ramach naboru  do programu NFOŚIGW, w tym także uzupełnianie wniosku i dokonywanie jego zmian w trakcie procesu aplikacyjnego prowadzącego do pozyskania finansowania.

Audyty sporządzone zostaną zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny 	opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

2. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod 	obliczania oszczędności energii

Wymagania względem wykonawcy

1. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu oferty posiadającymi wiedzę i kwalifikacje w zakresie wykonywania modeli energetycznych budynków i opracowywania projektów zwiększania efektywności energetycznej obiektów.

2. Wykonawca posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.

3. Wykonawca powinien udokumentować doświadczenie poprzez okazanie referencji lub inne potwierdzenie posiadanych kompetencji.

Kryteria oceny ofert:

| kryterium | waga |
| --- | --- |
| Cena – wycena powinna dotyczyć audytu energetycznego planowanego dla każdego budynku oddzielnie (sugerowane rozpisanie wartości poszczególnych audytów w tabeli). Cena obsługi wniosku powinna stanowić odrębną pozycję kosztową. | 40 % |
| Doświadczenie/Referencje – potwierdzenie kompetencji w zakresie profesjonalnego wykonania audytów energetycznych | 20 % |
| Ilość pozyskanych środków w formie dofinansowań dla kontrahentów realizujących zadania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków | 10 % |
| Zasady finansowania – opracowanie planu finansowego pozwalającego na uzależnienie wypłat kolejnych transz od uzyskiwanych efektów. Preferowana jest niska rata początkowa, a kolejne powinny być uzależnione od zweryfikowanej jakości wykonanych audytów. | 30% |

Zamawiający zakłada możliwość częściowego rozstrzygnięcia lub częściowego odstąpienia od umowy w przypadku niezadawalających efektów przeprowadzonych prac audytorskich. (Możliwość odstąpienia od umowy w przypadku nieuzyskania dofinansowania projektu z programu NFOŚiGW lub błędów audytorskich).

Zamawiający zakłada także możliwość odstąpienia lub modyfikacji umowy w momencie ogłoszenia zmian lub nowych zasad przyznawania dofinansowań działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej w ramach programu NFOŚiGW - Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Rozliczenie wartości zamówienia planowane jest w III ratach:

- Kwalifikacja obiektów i przeprowadzenie audytów energetycznych

- Weryfikacja jakości i rzetelności opracowanych audytów (uzyskanie promesy)

- Obsługa wniosku aplikacyjnego.

W przypadku negatywnej oceny wniosku gwarantowana jest wypłata wynagrodzenia w wysokości tylko jednej raty.

Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu oferty opisany w pkt. I -  30 dni od podpisania umowy, nie później niż do 6 września 2019.

Rozstrzygnięcie postępowania

Termin składania ofert upływa w dniu 30 lipca o godzinie 10.00. Negocjacje z potencjalnymi wykonawcami zaplanowano w dniach 31 lipca – 1 sierpnia br. Ostateczne rozstrzygnięcie planowane jest niezwłocznie po zakończeniu negocjacji. Podpisanie umowy z Wykonawcą zaplanowano w dniu 2 sierpnia br.

Formularz cenowy

| Audyt energetyczny budynków | cena |
| --- | --- |
| 05- 400 Otwock ul. Narutowicza 80 - HOSPICJUM; |  |
| 05- 400 Otwock ul. Reymonta 83/91 - Pawilon A; |  |
| 05- 400 Otwock ul. Reymonta 83/91 - Pawilon B; |  |
| 05- 400 Otwock ul. Reymonta 83/91 - Laboratorium; |  |
| Obsługa wniosku o dofinansowanie |  |
| Cena razem |  |

| Plan finansowy - raty | % ceny |
| --- | --- |
| Kwalifikacja obiektów i przeprowadzenie audytów energetycznych |  |
| Weryfikacja jakości i rzetelności opracowanych audytów (uzyskanie promesy) |  |
| Obsługa wniosku aplikacyjnego. |  |