Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ ZP.26.21 PN .3.2019

Otwock, dn. 03.10.2019r.

Dotyczy: Postępowanie 21/PN/2019

zapytania do postępowania 21/PN/2019

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby w załączniku nr 2A do formularza oferty, w zadaniu 1, zastąpić wiersze 1-3 (Startery, Sondy detekcyjne, Odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji) jednym wierszem o nazwie „Odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji”? Nasze zestawy zawierają startery i sondy w jednej mieszaninie wraz z innymi składnikami niezbędnymi do wykonania reakcji PCR. Naszym zdaniem taki sposób zapisu będzie bardziej jasny względem zamawianej ilości testów.

Odpowiedź: TAK

- Czy Zamawiający dopuści, aby całkowita liczba zamawianych testów podana w załączniku nr 2A do formularza oferty, w zadaniu 1, wynosiła 336 testów dla pozycji: 1: Wirusa Grypy A i B, pozycji 2: Wirusa RSV i hMPV oraz pozycji 3: Wykrywanie toksynotwórczego C. dificile metodą genetyczną? Oferowane przez nas testy są konfekcjonowane po 48 oznaczeń w 1 opakowaniu, wówczas zaoferowalibyśmy równe 7 opakowań.

Odpowiedź: TAK

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby w załączniku nr 2A do formularza oferty, w zadaniu 1, w pozycji 6, w kolumnie „Nazwa artykułu”, zastąpić sformułowanie „Dzierżawa aparatu” na  „Dzierżawa aparatu do Real-time PCR” oraz dodać wiersz 7 do tabeli, a  w kolumnie „Nazwa artykułu” dodać sformułowanie „Dzierżawa aparatu do ekstrakcji”. W tytule zadania 1 zapisana jest dzierżawa 2 aparatów: aparatu do Real-time PCR oraz automatycznego aparatu do ekstrakcji DNA. Taki zapis pozwoliłby na klarowne podanie sumy dzierżawy za każdy z aparatów.

Odpowiedź: TAK

- Czy Zamawiający zgodzi się aby w załączniku nr 2A do formularza oferty, w zadaniu 2, w pozycji 7, w kolumnie „Nazwa artykułu”, zastąpić sformułowanie „Dzierżawa aparatu” na  „Dzierżawa aparatu nr 1” oraz dodać wiersz 8 do tabeli, a w kolumnie „Nazwa artykułu” dodać sformułowanie „Dzierżawa aparatu nr 2”. Dla zadania nr 2, chcielibyśmy zaoferować 2 różne technologie z dwoma dedykowanymi do nich aparatami do detekcji. Taki zapis pozwoliłby na klarowne podanie sumy dzierżawy za każdy z aparatów.

- Odpowiedź: TAK

- Czy Zamawiający zgodzi się aby w załączniku nr 2A do formularza oferty, w zadaniu 2, w pozycji 6, w kolumnie „Materiały zużywalne”, wpisać „nie dotyczy”. Oferowane przez nas zestawy zawierają komplet odczynników oraz materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania testów.

- Odpowiedź: TAK

do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego www.otwock-szpital.pl