Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ ZP.26.25 ZO.3.2019

Otwock, dn. 07.10.2019r.

Dotyczy : ZAPYTANIA OFERTOWEGO  na    Zakup i sukcesywne dostawy materiałów sanitarnych  do MCLChPiG w Otwocku .

Od Wykonawcy wpłynęły następujące zapytania :

Poz. 1,2,3,5,6,7,8,9,10  Czy baterie mają być z mieszaczem (jednouchwytowa ) czy na pokrętła ?

Odpowiedź zamawiającego:  Pozycje 1,3, 5, 9, 10 baterie  z mieszaczem

Poz. 4 Proszę uściślić zastosowanie baterii ściennej na pokrętła: zlewozmywakowa , umywalkowa, wannowa, natryskowa ?

Odpowiedź zamawiającego:bateria umywalkowa

Poz. 16 Proszę podać średnicę elektrody ?

Odpowiedź zamawiającego: średnica elektrody 2,5

Poz. 17 Proszę uściślić czy gałka stała czy ruchoma czy szyld okrągły czy podłużny czy klamka biała ?

Odpowiedź zamawiającego: gałka ruchoma, szyld podłużny, kolor biały

Poz. 19 Głowica do baterii ¾ nie występuje w sprzedaży. Czy chodzi o głowicę do baterii z mieszaczem fi 35 ?

Odpowiedź zamawiającego: Głowica do baterii z mieszaczem fi 25

Poz. 23 W celu wyceny proszę podać wymiary grzejnika : wysokość i długość oraz typ grzejnika : zasilany z boku C11, C22,C33 czy zasilanie od dołu V11,V22,V33 ?

Odpowiedź zamawiającego: Grzejnik typu C22 1200x600

Poz. 30 Czy kolano 2” ma być ocynkowane ?

Odpowiedź zamawiającego: Ocynkowane

Poz. 33-37 Czy Zamawiający ma na myśli  kolana do kanalizacji fi 50 ?

Odpowiedź zamawiającego: Kolana do kanalizacji fi 50

Poz. 42-46 Czy Zamawiający ma na myśli  kolana do zgrzewania PP ?

Odpowiedź zamawiającego: Kolana do zgrzewania PP

Poz. 47 Proszę podać średnicę kolana PEX ?

Odpowiedź zamawiającego: kolano PEX 16x16

Poz. 49 Czy w skład kompletu naprawczego ma wchodzić uszczelka do kompaktu gąbka i komplet śrub z uszczelkami do skręcenia spłuczki ceramicznej z miską ?

Odpowiedź zamawiającego: Tak

Poz. 53 Proszę podać średnice zaworu czerpalnego : ½ , ¾ czy 1” ?

Odpowiedź zamawiającego: 1/2

Poz. 63 Czy Zamawiający ma na myśli mufę gw zew 1”x  fi 32 PP  ?

Odpowiedź zamawiającego: Tak

Poz.66-69  Czy Zamawiający ma na myśli  mufy do zgrzewania PP ?

Odpowiedź zamawiającego: Tak

Poz. 72-75 Czy Zamawiający ma na myśli  nyple ocynkowane czy mosiężne   ?

Odpowiedź zamawiającego: Nyple ocynkowane

Poz. 81 , 109 Czy Zamawiający dopuszcza olej i smar innego producenta ?

Odpowiedź zamawiającego: Nie

Poz. 84 Czy Zamawiający ma na myśli  pisuar pod syfon butelkowy czy pod syfon płaski kryty ?

Odpowiedź zamawiającego:Syfon płaski kryty

Poz. 85 Czy Zamawiający ma na myśli  pokrętła białe , chromowane czy metalowe ?

Odpowiedź zamawiającego: Chromowane

Poz. 92 Czy Zamawiający ma na myśli  rurę fi 40 do zgrzewania PP w odcinkach po 2mb ?

Odpowiedź zamawiającego: Tak

Poz. 95 Czy Zamawiający ma na myśli  rurę fi 25 do zgrzewania PP w odcinkach po 2mb ?

Odpowiedź zamawiającego: Tak

Poz. 99 Czy Zamawiający ma na myśli  rurę fi 20 do zgrzewania PP w odcinkach po 2mb ?

Odpowiedź zamawiającego: Tak

Poz. 107 Czy Zamawiający ma na myśli  rurę stalową ocynkowaną czy czarna ze szwem czy bez szwu  ?

Odpowiedź zamawiającego: Rura stalowa ocynkowana

Poz. 110 Czy Zamawiający ma na myśli  syfon brodzikowy z sitkiem metalowym czy syfon brodzikowy czyszczony od góry ?

Odpowiedź zamawiającego: Syfon brodzikowy z sitkiem

Poz.111 Czy Zamawiający ma na myśli syfon pisuarowy butelkowy czy płaski kryty ?

Odpowiedź zamawiającego: syfon płaski kryty

Poz.115-118 Czy śrubunki maja być mosiężne czy ocynkowane ?

Odpowiedź zamawiającego: Ocynkowane

Poz.122,123,129-132 Czy Zamawiający ma na myśli trójniki do zgrzewania PP ?

Odpowiedź zamawiającego: Poz 122,123, 131, 132  trójniki do zgrzewania,  Poz 129,130 trójniki kanalizacyjne 67°

Poz. 135, 138 Proszę podać średnicę uchwytu do rur ?

Odpowiedź zamawiającego: Poz 135 fi 32    ,Poz 138 do rur stalowych 1 1/2”

Poz.144-146 Czy do wyceny przyjąć długość wężyków 50 cm ?

Odpowiedź zamawiającego: Tak

Poz.151 Proszę podać średnicę wylewki ½ czy ¾ i jak długość ?

Odpowiedź zamawiającego: Wylewka 1/2 długość 200 mm

Poz. 153 Proszę podać średnice zaworu czerpalnego : ½ , ¾ czy 1” ?

Odpowiedź zamawiającego: Zawór 1/2”

Poz. 161 Czy Zamawiający ma na myśli zawór kątowy ¾ x ½ czy zawór grzejnikowy zasilający kątowy ¾ ?

Odpowiedź zamawiającego:zawór zasilający grzejnikowy

Poz. 172 Czy Zamawiający ma na myśli zawór napowietrzający do kanalizacji : fi 50 , fi 75 , fi 110 ?

Odpowiedź zamawiającego: napowietrzający do kanalizacji  fi 50

Poz. 173 Czy Zamawiający ma na myśli zawór spustowy do kompaktu ?

Odpowiedź zamawiającego: Tak

Poz. 178 Proszę podać średnicę złączki PEX ?

Odpowiedź zamawiającego: Złączka 16X16

do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego :www.otwock-szpital.pl