Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ ZP.26.23 PN .3.2019

Otwock, dn. 15.10.2019r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatu wykrywającego geny odporności na Rifampicynę i Izoniazyd u M. Tuberculosis metodą PCR w plwocinie i innych materiałach uzyskanych od pacjenta; Nr sprawy: 23/PN/2019

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

- Dotyczy Rozdziału II pkt. I.4 SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o sprostowanie omyłki polegającej na określeniu terminu wykonania zamówienia w Rozdziale II pkt. I.4 SIWZ na 24 miesiące.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający informuje o o sprostowanie omyłki polegającej na określeniu terminu wykonania zamówienia w Rozdziale II pkt. I.4 SIWZ na 24 miesiące – winno być 36 m-cy i dokona stosownych modyfikacji w SIWZ

- Dotyczy Rozdziału II pkt. III.1 SIWZ; pkt. 1 wymagań ofertowych (Zał. nr 2 do SIWZ) oraz §5 Projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o informację w jaki sposób jest liczony termin ważności odczynników: od daty produkcji (pkt. 1 wymagań ofertowych - Zał. nr 2 do SIWZ) czy od daty dostawy (§5 Projektu umowy).

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający informuje, iż  termin ważności odczynników liczony będzie od daty produkcji jak podano w pkt. 1 wymagań ofertowych - Zał. nr 2 do SIWZ. i dokona stosownych modyfikacji w Projekcie umowy

- Dotyczy Rozdziału II pkt. III.1 SIWZ; pkt. 1 wymagań ofertowych (Zał. nr 2 do SIWZ) oraz §5 Projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie terminu ważności odczynników do 5 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający wyraża zgoddę na propozycję Wykonawcy i dokona stosownych modyfikacji w SIWZ

- Dotyczy Rozdziału II pkt. III.2 SIWZ; pkt. 17 wymagań ofertowych (Zał. nr 2 do SIWZ) oraz §4 ust. 2 Projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o informację jaki jest właściwy termin dostarczenia i montażu aparatu: 14 dni (Rozdział II pkt. III.2 SIWZ; pkt. 17 wymagań ofertowych - Zał. nr 2 do SIWZ) czy 30 dni (§4 ust. 2 Projektu umowy) od podpisania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający informuje o o sprostowanie omyłki : winno być-  termin dostarczenia i montażu aparatu: 14 dni jak w Rozdziale II pkt. III.2 SIWZ; pkt. 17 wymagań ofertowych - Zał. nr 2 do SIWZ-i dokona stosownych modyfikacji w Projekcie umowy

- Dotyczy pkt. 11 wymagań ofertowych (Zał. nr 2 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie czasu reakcji serwisu w dni robocze.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycje Wikonawcy i dokona stosownych modyfikacji w SIWZ.

- Dotyczy pkt. 5 wymagań (Zał. nr 2 do SIWZ):

Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 125kg?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

- Dotyczy „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu wykrywającego geny odporności na Rifampicynę i Izoniazyd u M. Tuberculosis  metodą PCR w plwocinie i innych materiałach uzyskanych od pacjenta”:

Czy Zamawiający uzna za zgodne z opisem zaoferowanie metody PCR do bezpośredniego wykrywania DNA Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) w próbkach plwociny surowej lub zagęszczonych osadach plwociny przygotowanych z próbek plwociny indukowanej lub odkrztuszanej?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

- Dotyczy poz. 1 i 2 Załącznika nr 2A do SIWZ:

Czy Zamawiający w tabeli asortymentowo - cenowej w załączniku nr 2A w celu ułatwienia wyceny pojedynczego testu pozwoli na połączenie punków 1 i 2 ze względu na obecność obu wymienionych elementów diagnostycznych w 1 teście?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

W związku z szeregiem modyfikacji  Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 3 dni, tj do dnia 18.10.2019r do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi 18.10.2019r o godz. 11:00.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie .

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego www.otwock-szpital.pl