Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ ZP.26.29 PN .3.2019

Otwock, dn. 28.10.2019r.

dot. zapytania ofertowego na dostawę Drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów do diagnostyki laboratoryjnej– Znak sprawy: A/ZP.26.29 ZO.1.2019

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Dotyczy przedmiotu zamówienia

Pakiet II

- Dot. poz. 15 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na probówki z korkiem czerwonym lub białym, gdyż tylko firma Medlab-Products produkuje probówki do wykrzepiania z PP z korkiem żółtym, co ogranicza konkurencję?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Nie, Zamwiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

- Dot. poz. 15 Czy w przypadku braku zgody Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji do innego pakietu?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Nie, Zamwiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

- Dot. poz. 17 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na wacik z wiskozy?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

- Dot. poz. 18 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na op=100 szt.?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

- Dot. poz. 28 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na ezy pak. po 20 szt.?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

- Dot. poz. 29 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na ezy pak. po 20 szt.?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

- Dot. poz. 30 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na korek granatowy?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Nie, Zamwiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

- Dot. poz. 32 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na opakowanie po 400 szt.? Tylko firma Medlab-Products oferuje tak spakowane probówki sterylne, co ogranicza konkurencję.

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Nie, Zamwiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

- Dot. poz. 33 Czy Zamawiajacy zgodzi się na probówki 11,5x55?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Nie, Zamwiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

- Dot. poz. 38 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na probówki bez zamknięcia CLICK-CLACK? Zapis o ww. zamknięciu ogranicza konkurencję, gdyż tylko firma Medlab-Products zamknięcie zdefiniowane tą nazwą.

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Nie, Zamwiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

- Dot. poz. 41 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na probówki bez zamknięcia CLICK-CLACK? Zapis o ww. zamknięciu ogranicza konkurencję, gdyż tylko firma Medlab-Products zamknięcie zdefiniowane tą nazwą.

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Nie, Zamwiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

- Dot. poz. 43 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na spakowanie po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań? Mniejsze opakowanie nie ogranicza, a wręcz daje możliwość składania zamówień na ilość mniejszą, bardziej dopasowaną do aktualnej potrzeby Zamawiającego.

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający  wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

Pakiet  1poz.:

7 - Czy  Zamawiający dopuści  opakowanie metalowe 5l?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Nie, Zamwiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

8 - Czy Zamawiający dopuści  opakowanie plastikowe 20 l z kranem dozującym?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Nie, Zamwiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

10 - Czy Zamawiający dopuści  opakowanie 10 kg?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

13 - Czy Zamawiający dopuści  kasetki z otworami 1x5 mm w opakowaniu 500 sztuk z podajnikiem?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Nie, Zamwiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

14 - Czy Zamawiający dopuści  opakowanie 1000 szt?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

15 - Czy Zamawiający dopuści  torebki w opakowaniach 500 szt.

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

18 - Czy Zamawiający dopuści  opakowania 500 szt?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

19 - Czy Zamawiający dopuści  opakowanie 150 ml?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .pod warunkiem,że zamawiana ilość  zostanie odpowiednio przeliczona.

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

Dotyczy Pakietu 2  pozycji  17

Czy Zamawiający dopuści sterylne wymazówki z patykiem plastikowym z wacikiem z wiskozy?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

Dotyczy Pakietu 2  pozycji  18

Czy Zamawiający dopuści sterylne wymazówki z pakowane po 100 sztuk?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

Dotyczy Pakietu 2  pozycji  20

Czy Zamawiający dopuści wymazówki  pakowane  po 100 sztuk?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

Dotyczy Pakietu 2  pozycji  26

1. Czy Zamawiający wymaga wymazówki    o śr. 2,5 i wacikiem bawełnianym o śr. 5mm?

1. Jeżeli nie to czy Zamawiający dopuści  wymazówki   z wacikiem bawełnianym o śr<3mm?

2. Czy Zamawiający dopuści wymazówki o dł. 150-155mm?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Nie, Zamwiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

Dotyczy Pakietu 2  pozycji  28, 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ez pakowanych po 20 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamwiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy

Dotyczy Pakietu 2  pozycji  32

Czy Zamawiający dopuści probówki   pakowane  po 1 sztuce i zbiorczo po 100 sztuk?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Nie, Zamwiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

Dotyczy Pakietu 2  pozycji  33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osobna wycenę probówek i korków?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .pod warunkiem, że probówki będą zakorkowane .

Dotyczy Pakietu 2  pozycji  45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dozatorów wraz z adapterem pasującym do zaoferowanych butelek?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

Dotyczy Pakietu 2  pozycji  46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelek o pojemności 1000ml lub 2500ml?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający wyraża zgodę na  zaoferowanie butelek o pojemności 2500ml .

Dotyczy Pakietu 2 pozycji 3

Czy Zamawiający dopuści pipetki Pasteura o długości 15,5cm?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamwiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

PAKIET  I   POZ 14 - Czy Zamawiający oczekuje kasetek standardowych z otworami 2x2mm  z użebrowaniem zapewniającym odpowiednią sztywność kasetki?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamawiający oczekuje kasetek standardowych z otworami 2x2 mm  i nie wymaga lecz dopuszcza  kasetki z użebrowaniem zapewniającym odpowiednią sztywność kasetki

PAKIET  I   POZ 18 - Czy Zamawiajmy oczekuje gąbek w kolorze niebieskim o grubości 2mm pakowanych po 500szt.?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Tak, Zamawiający oczekuje gąbek w kolorze niebieskim o grubości 2mm pakowanych po 500szt.

Pytanie nr 1

PAKIET  I, poz.13

Czy Zamawiający dopuści kasetki histopatologiczne z przykrywką z otworkami o wym. 1,6x1,6 mm lub 1x5 mm?

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Nie, Zamwiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

Pytanie nr 2

PAKIET  II,  poz.7-11

Prosimy o wydzielenie pozycji 7, 8, 9, 10, 11 do osobnego pakietu na szkiełka mikroskopowe, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

- Odpowiedź Zamawiającego :

- Nie, Zamwiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 04.11.2019r do godz. 14:00.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie .

Do wiadomości :strona internetowa Zamawiającego : www.otwock-szpital.pl