A/ZP.26.25PN.1.2019                                                                           Otwock, dnia 27.12.2019r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY:  Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock

ZAPRASZA

DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ  KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH
NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na:

„Modernizację dachu  w  części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Owocku- etap I modernizacja dachu w budynku B ”

Kierownik Zamawiającego …………………………………………

Otwock, grudzień 2019 r.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 :Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacja techniczna

Załącznik nr 3 :Projekt budowlano-wykonawczy

Załącznik nr 4 : Ekspertyza techniczna

Załącznik nr 5 : Pozwolenie na budowę

Załącznik nr 6: Przedmiar robót

Załącznik nr 7: Wzór formularza oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w tym o braku podstaw

do wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 8: Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 9: Wzór wykazu wykonywanych robót

Załącznik nr 10: Wzór umowy

Załącznik nr 11: Wzór wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie

Rozdział I.

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy”

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock 1, województwo mazowieckie

nr telefonu:+48 22 34-46-471-472, fax +48 22 34-46-474

adres e-mail: zampub@otwock-szpital.pl

adres strony internetowej: www.otwock-szpital.pl

Rozdział II.

1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w ramach zamówienia

poniżej wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2. Źródło finansowania

Zamówienie będzie realizowane ze środków uzyskanych na podstawie umowy o dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego,

Rozdział III.

1.Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres robót obejmuje szeroko pojęty remont dachu, to jest:

- Zdjęcie pokrycia z blachy płaskiej, które oceniono, jako znajdujące się w stanie bardzo złym.

- Zdjęcie poszycia, dotkniętego nie tylko korozją biologiczną, ale nie spełniającego wymaganych parametrów regularności i technicznych, poszycia pełnego.

- Demontaż blacharki, rynien i rur spustowych .

- Rozpięcie folii na oczyszczonych i zaimpregnowanych krokwiach.

- Przybicie  kontrłat

- Wymianę elementów konstrukcyjnych – krokwi, płatwi, podwalin, mieczy – które zostały zdegradowane przez grzyb domowy.

- Wzmocnienie osłabionych elementów konstrukcyjnych więźby, przez ich oczyszczenie, i zwiększenie ich sztywności nadbitkami.

- Impregnacja drzewa przeciw grzybom i zahamowanie rozwoju grzybów impregnatami oraz ochronna przeciw pożarom.

- Wykonanie poszycia pełnego na krokwiach.

- Montaż pokrycia z blachy płaskiej.

- Montaż rynien, podłączenie do rur spustowych i blacharki.

- Przedłużenie kanałów wentylacyjnych i wyprowadzenie ponad pokrycie dachu

- Wzmocnienie stropu drewnianego pośredniego.

- Oczyszczenie wierzchniej warstwy polepy- zasypki, jej wyrównanie i położenie ocieplenia z płyty z wełny mineralnej w osłonach z folii, ściśle przylegającego do podłoża-polepy.

- Osłonięcie konstrukcji drewnianej warstwą z farby pęczniejącej.

- Podniesienie odporności ogniowej przegród  i wzmocnienie ich konstrukcji.

- Postawienie ścianek przeciw ogniowych i montaż drzwi ppoż.

- Modernizacja daszków nad tarasami.

- Montaż instalacji odgromowej.

2. UWAGA! - Prace odbywać się będą na terenie czynnie funkcjonującego obiektu. W czasie

wykonywania prac modernizacyjnych oddział szpitalny będzie prowadzić normalną pracę.

3. Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (specyfikacje

technicznego wykonania robót, przedmiar) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe,

patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane - Zamawiający dopuszcza rozwiązania

równoważne opisywanym poprzez użycie innych materiałów równoważnych ze wskazanymi

parametrami.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

5. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

5.1. zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;

5.2. zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

5.3. rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN;

5.4. zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu;

5.5. zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

5.6. wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego.

6. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w dniu 08.01.2020r o godz. 10.00

6.1. potencjalni wykonawcy, którzy wyrażą wolę udziału w powyższej wizji lokalnej zobowiązani są potwierdzić swój udział w przedmiotowej czynności w terminie do  07.01.2020 r., do godziny 13:00.

6.2. powyższego potwierdzenia należy dokonać telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną na numery lub adres podane w Rozdziale I SIWZ.

Rozdział IV.

Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia  : 30/08.2020r

Rozdział V.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych  o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

2.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na dowód posiadania wiedzy

i doświadczenia – udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał co

najmniej dwie roboty budowlane na kwotę nie mniejszą niż 800.000,00 złotych brutto każda

polegające na wykonaniu remontu i termomodernizacji dachu o powierzchni minimum 800 m2.

2.1.1. Spełnienie warunku poprzez: wypełnienie załącznika nr 7 SIWZ; wskazanie informacji dot. rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone. Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 1.1.1. oraz oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1.1.4.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania

zamówienia;

3.1. Dysponowania, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót –posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi: kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń od min 15 lat;

3.1.1. ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 1.1.2. i 1.1.3. oraz oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1.1.4.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.1. posiadają zdolność kredytową  min  1 000 000,00 PLN

5. W celu potwierdzenia wykazania spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia określone w SIWZ. Zamawiający

dokona oceny wykazania spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę, a wymaganych w SIWZ dokumentów i oświadczeń na zasadzie: spełnia – nie spełnia.

Rozdział VI.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę.

1.1. w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w Rozdziale 5, których opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1.1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone (wzór formularza wykazu wykonanych robót stanowi załącznik nr  9 do SIWZ);

1.1.2. wykazu osób, który potwierdza, iż Wykonawca dysponuje osobą która będzie pełnić funkcje

kierownika robót, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia

i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wzór formularza wykazu

osób stanowi załącznik nr 11 do SIWZ).

1.1.3. oświadczenia stwierdzającego, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, (wzór formularza wykazu osób stanowi załącznik nr11 do SIWZ);

1.1.4. oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór formularza oświadczenia o spełnieniu warunków stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

1.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.  22 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1.2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ),

1.2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

1.2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

1.2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał lub zaświadczeń,

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.3. Udział w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia

1.3.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale punkt 1.2 ppkt 1.2.1.-1.2.4.

1.3.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty oraz jeden komplet dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale punkt 1.1 ppkt 1.1.1.-1.1.4.

1.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale punkt 1.2., ppkt 1.2.2. - 1.2.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1.4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

1.4.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

1.5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1.4.1. – 1.4.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

1.5.1. Dokumenty, o których mowa w punkcie. 1.4.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

1.5.2. Dokument, o którym mowa w punkcie 1.4.2., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.6. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie, sprzecznie z treścią SIWZ) spowoduje

wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem

punktu 1.7.

1.7. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

1.8. Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (patrz również niniejszy rozdział punkt 1.10. – wymogi formalne pełnomocnictwa).

1.9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za

zgodność z oryginałem).

1.10. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie

wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

1.11. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w

ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Rozdział VII.

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (adres e-mail zampub@otwock-szpital.pl ).

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną w dniu jej zarejestrowania.

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezbędnych wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego po upływie pierwszej połowy wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4.

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcy, który się o nie zwrócił oraz zamieszcza je na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej.

8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ:

1) Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą są:

Hanna Cichecka- Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Przetargów  tel. 22 34 46 426

10. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 25/PN/2019.

11. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Rozdział VIII.

Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca przystępujący do przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 zł  (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert oraz musi obejmować cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w:

a. pieniądzu,

b. poręczeniach bankowych,

c. gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PeKaO S.A.  nr konta : 79 1240 6074 1111 0000 4999 3107 z dopiskiem „ wadium na  Modernizację dachu  w  części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Owocku- etap I modernizacja dachu w budynku B ”

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy.

5.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b)nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Rozdział IX

Termin związania ofertą.

1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni.

2. Zamawiający może raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, przedłużyć ten termin o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział X.

Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (Formularz oferty według załącznika nr 8 do SIWZ).

2. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy złożyć w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

3. Treść oferty musi spełniać wymagania podane przez Zamawiającego w treści SIWZ.

4. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym

atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.

5. Zaleca się, aby oferta była ponumerowana oraz zszyta lub spięta (np. zbindowana).

6. Oferta wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami musi być podpisana przez osobę/osoby

upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

8. Podpisy, złożone przez Wykonawcę w Formularzu oferty oraz innych formularzach zawartych

w SIWZ, powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.

9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę.

10. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności formularz oferty, Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ.

11. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna

z wzorami formularzy załączonymi do SIWZ.

12. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie robót podwykonawcy (podwykonawcom), winien jest wskazać w ofercie część zamówienia (zakres rzeczowo – finansowy), którego Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

13. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 oraz będzie posiadać

następujące oznaczenie:

Oferta ZNAK SPRAWY: 25/PN/2019, Nie otwierać przed datą 17.01.2020 r. godz. 11:00

14. Wykonawca umieści na kopercie także swoją nazwę (firmę) oraz adres.

15. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty, przed jej otwarciem.

16. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

17. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, wykonawca złoży zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 13 i 14 z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

18. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

19. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

20. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

21. Oferta winna zawierać: oświadczenia Wykonawcy (wzór oświadczeń stanowi załącznik nr 7

do SIWZ), formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 8 do

SIWZ), dokumenty wskazane w rozdziale 6 SIWZ.

Rozdział XI.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce składania ofert:

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 – sekretariat,pokój nr  I.

2. Termin składania ofert:         17.01.2020 r. godz. 10:30.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Otwocku przy ul. Narutowicza 80 w dniu 17.01.2020 r., w pok. nr 2 (sala konferencyjna) o godz. 11:00.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące wartości ofert.

5. Zamawiający, na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, przekaże

im informacje o których mowa w ust. 4.

6.Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

Rozdział XII

Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego

zamówienia.

2. Cena oferty - winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

4. Nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe.

5. Cena podana w ofercie powinna być wyliczona na podstawie załączonego do SIWZ opisu przedmiotu zamówienia wraz z uwzględnieniem wszystkich kosztów, w tym: dowozem pracowników, ubezpieczeniem, zakupem materiałów itp.

6. Cena oferty winna zawierać: cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego,

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

9. Cena oferty jest ceną ryczałtową i za tą cenę Wykonawca ma wykonać zakres robót określony w SIWZ.

10. Podstawa wyceny przywołana przy poszczególnych pozycjach przedmiarowych służy wyłącznie jako uzupełnienie opisu robót – czynności (wyszczególnionych w danym katalogu) do niniejszego zamówienia. Jeśli Wykonawca przy sporządzaniu oferty stwierdzi brak jakiegoś elementu w dostarczonej dokumentacji, winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o powyższym. Zamawiający w takim przypadku niezwłocznie udzieli wyjaśnień.

11. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w PLN.

Rozdział XIII.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze  oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją;

1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie;

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametr najkorzystniejszy w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe oceniane będą odpowiednio – proporcjonalnie do parametru

najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną

punktację: punktacja 0 – 100 (100% = 100 pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione w poniższej tabeli:

L.p.  Nazwa kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1 Cena (C) 60% - 60 pkt

2. Okres gwarancji (G ) 40% - 40 pkt

5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty.

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

8. Ilość punktów w kryterium „najniższa cena” zostanie przyznana z zastosowaniem następującego wzoru arytmetycznego:

1. Kryterium : cena

Pbo = Cn : Cb x 60

Pbo – ilość punktów badanej oferty

Cn – najniższa z zaoferowanych cen brutto

Cb – cena brutto badanej oferty

2. Kryterium : gwarancja

Gbo = Gb : Gn x 40

Gbo – ilość punktów badanej oferty

Gn – najdłuższa  z zaoferowanych gwarancji w miesiącach

Gb – gwarancja badanej oferty w miesiącach

Minimalny wymagany okres  gwarancji wynosi 36 m-cy, maksymalny 120 m-cy .

9. Wynik – oferta, która uzyska maksymalną liczbę przyznanych punktów, obliczonych wg powyższego wzoru, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Rozdział XIV.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. Umowa (treść umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ) zostanie podpisana w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. W przypadku, gdy wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy.

4. W sytuacji gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

5.1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić opłaconą polisę Zamawiającemu przed zawarciem umowy.

Rozdział XVI.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

2. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych :

2.1. umowa zostanie zawarta w formie pisemnej;

2.2. do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej;

2.3. umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do

informacji publicznej.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Rozdział XVII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt. 5 Ustawy.

2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 1. Ustawy.

6.Odwołanie wnosi się w terminie wskazanym w art. 182 Ustawy.

Rozdział XVIII.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w dokumentach składanych przez Wykonawcę.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080790, NIP: 532-64-16-002  REGON: 000676714.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu: email: zpiotrowicz@otwock-szpital.pl  / adres do korespondencji: ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock

3. Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację dachu  w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w ramach zamówienia poniżej wartości  określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami o archiwizacji, przez okres do pięciu lat, licząc od roku następnego, po roku w którym umowa wygasła.

6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem określonym w Regulaminie; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025) i ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202), jeżeli dane zadanie wymaga zgłoszenia o rozpoczęciu robót.

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od

których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer referencyjny : 25/PN/2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej pawilonu głównego oraz budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku” – etap I modernizacja dachu w budynku B

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą: „Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej pawilonu głównego oraz budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku” w części dotyczącej budynku B. Roboty budowlane muszą zostać wykonane na podstawie dokumentacji projektowej i prawomocnego pozwolenia na budowę.

2. Opis budynku i stanu obecnego dachu

Budynek. Wpisany do rejestru zabytków Pawilon B powstał w latach dwudziestych ubiegłego wieku z pierwotnym przeznaczeniem na sanatorium. Został wzniesiony jako nietypowa, złożona figura geometryczna, o jednej osi symetrii. Jest to obecnie budynek o zróżnicowanej liczbie kondygnacji naziemnych z dwuspadowym dachem.

Konstrukcja dachu. Konstrukcja była oryginalnym i przemyślanym rozwiązaniem, ale po zniszczeniu w czasie wojny została odbudowana niedokładnie. Obecnie elementy drewniane konstrukcji i stropu są w złym stanie technicznym (do pow. 50% zużycia elementów). Stwierdzono także działanie grzybów, pleśni oraz owadów rozwijających się w drewnie konstrukcyjnym.

Więźba dachowa jest konstrukcją nierozporową o ustroju krokwiowo-płatwiowym. Złożona jest z krokwi, spoczywających na płatwiach, wieńczących ścianki stolcowe, które postawione przy ścianach zewnętrznych, zastępują namurnice. Konstrukcja stabilizowana jest jętkami i mieczami w ściankach stolcowych. Tylko niektóre połączenia jej elementów zachowały wiązania ciesielskie, na wrąb pełny lub półpełny.

Poszycie i pokrycie dachu. W pawilonie w okresie powojennym, zmieniono pokrycie dachu, z dachówki ceramicznej, na blachę stalową, ocynkowaną, łączoną na rąbek stojący. Zamiana wymagała uzupełnienia poszycia z łat, co nastąpiło przez położenie desek o szerokości 8 - 12 cm, między łatami. Utworzono poszycie ażurowe, obecnie w znacznym stopniu zawilgotniałe, odkształcone i porażone korozją biologiczną. Podobnie pokrycie dachowe z blachy płaskiej jest teraz nieszczelne, powoduje przecieki i w całości musi zostać wymienione na nowe. Powierzchnia pokrycia dachu przeznaczona do wymiany wynosi około 1600 m².

3.Cel realizacji inwestycji

Celem realizacji inwestycji jest renowacja konstrukcji więźby, wzmocnienie lub wymiana jej elementów, zabezpieczenie ich przez korozją biologiczną, podniesienie odporności ogniowej oraz wymiana poszycia i pokrycia dachu.

4. Podstawa realizacji zadania.

Dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki od nr 2 do nr 6, w tym projekt budowlano - wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 4.1.	Zakresy prac opisane w dokumentacji projektowej i STWiORB wzajemnie się uzupełniają, a ich kompleksowa realizacja jest zawarta w cenie ofertowej.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie normami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy czym wykonanie niezbędnej dokumentacji uszczegóławiającej i warsztatowej wchodzi w zakres prac powierzonych Wykonawcy.

Prace będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie Decyzją nr 1117/2019 z dnia 19.09.2019r pozwolenie na budowę oraz decyzjami MWKZ, zaleceniami MWKZ oraz przy współpracy z MWKZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robót głównie przez przedsiębiorstwo specjalistyczne branży budowlanej, wyspecjalizowane w robotach remontowych ciesielskich więźb dachowych, wzmacniających stropy, pokrywczych blachami oraz wybranych instalacyjnych.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku B Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku na podstawie dokumentacji projektowej zawartej w załącznikach od nr 2 do nr 6,

Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt realizacji przedmiotu zamówienia, w tym także za niżej wymienione zadania:

- wykonanie harmonogramu robót,

- opracowanie planu BIOZ

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,

- uczestnictwo w odbiorach robót,

- rejestrowanie wszystkich robót w dzienniku budowy,

- pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru,

- bieżącą współpracę z Zamawiającym i inspektorem nadzoru budowlanego,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- zgromadzenie dokumentacji odbiorowej do pozwolenia na użytkowanie,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

- likwidację zaplecza budowy, utylizacje odpadów poza terenem budowy, uprzątnięcie terenu,

- przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania i konserwacji,

- opracowanie instrukcji ppoż.,

- przekazanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (w 2 egz.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie wysokiej jakości, staranności i dokładności przy realizacji zadania. Minimalne standardy i parametry jakościowe zostały określone w dokumentacji projektowej.

Uwagi dodatkowe

- Prace będące przedmiotem zamówienia będą prowadzone na zagospodarowanym terenie oraz na terenie użytkowanego szpitala. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził prace w sposób zorganizowany tak, aby nie zakłócić użytkowania obiektu, a wszelkie roboty zakłócające normalne użytkowanie szpitala, w tym powodujące hałas, drgania lub w inny sposób zakłócenie warunków przebywania pacjentów, pracy personelu oraz zakłócenie pracy urządzeń, zostaną zgłoszone Zamawiającemu i uzgodnione z Zamawiającym. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utrzymywał czystość i porządek oraz sukcesywnie usuwał odpady z terenu budowy.

- Pawilon jest obiektem wolnostojącym. Dostęp do niego jest możliwy z każdej strony, chociaż ukształtowanie terenu jest zróżnicowane, nie zawsze będzie sprzyjać ustawieniu rusztowań. Rusztowanie musi posiadać możliwości zaczepienia na nich wciągarek do transportu materiałów i odpadów. Do rusztowania konieczne będzie doprowadzenie dróg transportowych.

- W zagospodarowaniu należy przewidzieć warsztat ciesielski i blacharski, magazyn zamknięty na składowanie impregnatów, blach, powłok izolacji termicznej, w tym miejsca zabezpieczające przed opadami na drzewo oraz narzędzi podręcznych itp. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zaplecze sanitarne załodze. Energia w ilości niezbędnej jest w dyspozycji użytkownika szpitala.

6. Ogólny zakres robót budowlanych

Zakres robót przewiduje zdjęcie pokrycia i poszycia dachu, wymianę lub wzmocnienie niektórych jego elementów, impregnację pozwalającą zahamować korozję biologiczną, podniesienie odporności ogniowej, wzmocnienie stropów drewnianych oraz położenie  nowego poszycia i pokrycia.

Prace rozbiórkowe, w tym:

Rozebranie pokryć dachowych z blachy i papy,

Rozebranie rur spustowych i rynien z blachy, obróbek blacharskich,

Rozbiórka fragmentów stropu, poszycia i elementów konstrukcji więźb dachowych.

- Oczyszczenie i impregnacja drewnianej konstrukcji dachu, w tym:

Odgrzybianie i oczyszczenie elementów drewnianych,

Impregnacja i zabezpieczenie przed degradacją mikrobiologiczną,

Lakierowanie emalią ogniochronną i zabezpieczenie ppoż.

- Wymiana i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych, w tym:

Wymiana elementów konstrukcyjnych (zniszczonych i zdegradowanych krokwi, płatwi, podwalin i mieczy),

Wzmocnienie krokwi i innych elementów więźby dachowej,

Uzupełnienie elementów dachu (m.in. okienka półokrągłe),

Deskowanie i łacenie, w tym wykonanie poszycia pełnego,

Jednowarstwowe ułożenie folii wysoko paroprzepuszczalnej (wiatrochronnej),

Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych.

- Montaż pokrycia z blachy płaskiej cynkowo tytanowej, w tym:

Wykonanie pokryć dachowych z blachy cynkowo tytanowej (rąbek stojący, min. gr. 0,6),

Obróbki z blachy cynkowo tytanowej,

Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo tytanowej,

Uszczelnienie w oknach w lukarnach, wymiana okna skrzynkowego drewnianego,

Uzupełnienie ław kominiarskich poziomych i pionowych,

Montaż płotków przeciwśniegowych,

Montaż drabin zewnętrznych z kabłąkami,

Uzupełnienie elementów dachu (w tym wyłazów).

- Remont i docieplenie stropu, w tym:

Naprawa płyty betonowej oraz wzmocnienie konstrukcji stropów (w tym stropu drewnianego pośredniego; wymiana części podwalin, słupków i belek na nowe),

Rozebranie ślepego pułapu i jego odtworzenie,

Odgrzybianie i zabezpieczenie elementów drewnianych,

Impregnacja ogniochronna ppoż. i montaż okładziny z płyt ogniowych,

Wykonanie izolacji cieplnych i akustycznych stropów i poddaszy,

Odbudowa stropów z płyt GKF,

Montaż drzwi stalowych p. poż.

- Zabezpieczenie i częściowe wyprowadzenie kanałów wentylacyjnych, w tym:

Wyprowadzenie części kanałów ponad dach,

Budowa ścianek z płyt GFK, obudowa kanałów i komina maszynowni.

Uzupełnienie czapek kominowych.

- Montaż dachów nad klatkami schodowymi i tarasami, w tym:

Konstrukcje dachowe z tarcicy i wykonanie krycia papą,

Montaż izolacji, rynien, wykonanie obróbek blacharskich,

Renowacja konstrukcji metalowych nad tarasami,

Montaż zadaszeń ze szkła hartowanego.

- Roboty towarzyszące, w tym:

Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych,

Wywóz i utylizacja odpadów.

- Roboty w zakresie instalacji, w tym:

Wykonanie instalacji odgromowej i ppoż.

Załącznik nr 7 do SIWZ

Nr referencyjny postępowania: 25PN/2019

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

w tym o BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

poniżej wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 STYCZNIA 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Pełne dane adresowe Wykonawcy:

Nazwa (firma) .......................................................................................................................................................,

Siedziba ................................................................................................................................................................,

Nr telefonu/nr faksu ..............................................................................................................................................,

Adres ...................................................................................................................................................................,

Adres do korespondencji .......................................................................................................................................,

Nr NIP ........................................................... Nr REGON .....................................................................................,

e-mail: ..................................................................................................................................................................

Nawiązując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia sektorowego, prowadzonego przez Zamawiającego w

trybie przetargu nieograniczonego, na: „Modernizację dachu  w  części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Owocku- etap I modernizacja dachu w budynku B .”-poniżej wartości

określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) udzielanych przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności/czynności zgodnie z

wymogami ustawowymi, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadam niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia.

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie w okolicznościach,  o których mowa w art. 24 ust 1 Ustawy

Ponadto oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

Miejscowość …………………………………… Data …………………………

………………………………………………………………………………………

(pieczątka imienna i podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 8 do SIWZ

Nr referencyjny postępowania: 25/PN/2019

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Pełne dane adresowe Wykonawcy:

Nazwa (firma) .........................................................................................................................................................,

Siedziba .................................................................................................................................................................,

Nr telefonu/nr faksu ................................................................................................................................................,

Adres .....................................................................................................................................................................,

Adres do korespondencji .........................................................................................................................................,

Nr NIP ........................................................... Nr REGON .......................................................................................,

e-mail: ....................................................................................................................................................................

1. Nawiązując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia , prowadzonego przez Zamawiającego

w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Modernizację dachu  w  części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Owocku- etap I modernizacja dachu w budynku B .” ,

- składamy ofertę wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami

określonymi w SIWZ za cenę ryczałtową:

cena netto………………………………………………………………………………….zł

(słownie:……………………………………………………………………………………..)

+ należny podatek VAT

2. Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia, wynosi ……………………miesięcy . (min. 36 m-cy ), licząc od daty ostatecznego odbioru robót.

3. Oświadczam/my, że cena ryczałtowa wskazana w ust. 1 obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do

zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia ewentualnych wad w okresie rękojmi i gwarancji.

4. Akceptuję/emy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia, tym samym zobowiązuję/emy się rozpocząć realizację w terminie do 15.03.2020 r. i wykonać całkowity zakres robót objętych SIWZ w terminie do 30.08.2020 r.

5. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6. Oświadczam/y, że jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Akceptuję/emy przedstawiony w SIWZ wzór umowy i we wskazanym przez Zamawiającego terminie zobowiązujemy się do jej podpisania, na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

9. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

11. Oświadczam/my, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12. Oświadczam/my, że niżej wymienione części niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom:

O ile dotyczy podać zakres - opis części zamówienia, której wykonanie  Wykonawca powierzy podwykonawcy

NIE DOTYCZY/ DOTYCZY*

* niepotrzebne skreślić.

Nie wypełnienie powyższej tabeli spowoduje przyjęcie, iż Wykonawca samodzielnie bez udziału podwykonawców wykona

niniejsze zamówienie.

13. Informujemy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem:

TAK NIE (zaznaczyć właściwe – informacja do celów statystycznych).

14. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część:

1)....................................................................................................................................................

2)....................................................................................................................................................

3)....................................................................................................................................................

4)....................................................................................................................................................

5)....................................................................................................................................................

6)....................................................................................................................................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny,

Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i

faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

........................................................

czytelny podpis (imię i nazwisko)

lub podpis wraz z pieczątką wykonawcy

lub osoby właściwie do tego upoważnionej

Załącznik nr 9 do SIWZ

Nr referencyjny postępowania: 25/PN/2019

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Pełne dane adresowe Wykonawcy:

Nazwa (firma) .........................................................................................................................................................,

Siedziba .................................................................................................................................................................,

Nr telefonu/nr faksu ................................................................................................................................................,

Adres .....................................................................................................................................................................,

Adres do korespondencji .........................................................................................................................................,

Nr NIP ........................................................... Nr REGON .......................................................................................,

e-mail: ....................................................................................................................................................................

Nawiązując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, prowadzonego przez Zamawiającego w

trybie przetargu nieograniczonego, na:„Modernizację dachu  w  części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Owocku- etap I modernizacja dachu w budynku B .”  - składamy wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| L.pl | Daty wykonania | Przedmiot*wykonanych robót budowlanych(rodzaj robót budowlanych) | Wartość (cena brutto) | początek- koniec – odbiór | Miejsce wykonania wskazanej roboty budowlanej – odbiorca robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Do wykazu załączono ................ sztuk dokumentów potwierdzających, że ww. roboty budowlane zostały wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

*Opis wykonanego zamówienia winien być sporządzony w sposób umożliwiający ocenę spełniania

odnośnego warunku.

....................................................................

czytelny podpis (imię i nazwisko)

lub podpis wraz z pieczątką wykonawcy

lub osoby właściwie do tego upoważnionej

…………………………..

miejscowość, data

Załącznik nr 10 do SIWZ

Nr referencyjny postępowania: 25/PN/2019

PROJEKT

Umowa nr     / 25/PN/2019

Zawarta w dniu …………………… 2020  roku w  pomiędzy:

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy”  z siedzibą w Otwocku, ul. Narutowicza 80, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080790 posiadającą numer NIP 532-16-64-002, Regon 000676714

reprezentowaną przez:

1.Antoniego Błachnio – Dyrektora

przy kontrasygnacie Marii Sierpińskiej – Głównej Księgowej

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

Reprezentowanym przez:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

§ 1

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 2

Przedmiotem umowy jest „Modernizacja dachu  w  części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Owocku- etap I modernizacja dachu w budynku B .”  zgodnie ze złożoną ofertą

Wykonawcy i zapisami SIWZ stanowiącymi integralną część umowy.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokołu przekazania, wskazanie miejsca .

- Wskazanie terenu pod zaplecze budowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową.

- Zapłata umówionego wynagrodzenia.

- Zapewnienie Wykonawcy dostępu do źródeł poboru mediów (m. in. energii elektrycznej, wody).

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przygotowanie i organizacja placu budowy.

- Wykonanie przedmiotu określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

- Zapewnienie i przeprowadzenie prób, sprawdzeń.

- Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mienie i bezpieczeństwo pożarowe całego obiektu

- Zapewnienie nadzoru technicznego (kierownik budowy) nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny.

- Zrealizowanie własnym kosztem i staraniem obiektów tymczasowego zaplecze budowy.

- Informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach mogących wpłyną na jakość robót oraz opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy.

- Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi robotami i na placu budowy.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej na odbiór końcowy zadania.

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie .

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia prac objętych umową w terminie maksymalnie do 15.03.2020 r. zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całkowity zakres robót objętych umową w  terminie do 30.08.2020 r.

§ 5

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie z ceną ofertową netto w wysokości ............. zł /(słownie: ............................................................................) plus podatek VAT w kwocie: ................ zł, co stanowi wartość oferty brutto: ..................... zł (słownie: .....................................................................................)

2.  Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej.

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego bezusterkowy podpisany przez inspektora nadzoru Zamawiającego i Kierownika Budowy Wykonawcy. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię protokołu odbioru końcowego bezusterkowego.

4.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z wystawionej faktury w terminie 60 dni od daty otrzymania i potwierdzenia przez Zamawiającego faktury.- z tym że zapłata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia ewentualnym podwykonawcom biorących udział w realizacji robót budowlanych

5. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy fakturą częściową, po wykonaniu, co najmniej 50% zaawansowania przedmiotu umowy i protokólarnym odbiorze częściowym tych robót i fakturą końcową za wykonanie pozostałego zakresu robót na podstawie końcowego protokołu odbioru. W z tym zastrzeżeniem, ze suma faktury częściowej nie może przekroczyć 50% wartości umowy netto wskazanej w § 4

6. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich  ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

8. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 6

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót najpóźniej w ostatnim dniu terminu zakończenia robót, określonym w § 4.

2. Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu atesty, certyfikaty i aprobaty zastosowanych materiałów budowlanych oraz dokumentację powykonawczą oraz pozwolenie na użytkowanie .

3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbioru końcowego, Wykonawca obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy, bądź po usunięciu wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru

5. Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru jest datą zakończenia robót

i przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.

6. Zamawiający przystąpi do odbioru niezwłocznie, nie później niż 7 dni od doręczenia mu pisemnego zgłoszenia.

§ 7

1. Przedstawicielem Zamawiającego na terenie robót jest: ................., tel.: …...........................

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie robót jest: ……………………………………………

§ 8

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników jak za własne.

2. Umowa z podwykonawcą, wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu projekt umowy nie później niż 7 dni przed planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć do projektu umowy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Umowa(y) o podwykonawstwo będzie zawierała w szczególności:

- termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- zastrzeżenia, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, Zamawiający bezpośrednio zapłaci podwykonawcy kwotę należnego mu wynagrodzenia, bez odsetek należnych podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwo.

5. Zamawiającemu w terminie 7 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczególności w następujących przypadkach:

- określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane;

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową;

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Nie zgłoszenie w terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca, podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

8. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany w umowie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

9. Przystąpienie do realizacji robót przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

10. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą dowodu dotyczącego zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.

§ 9

1. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę.

2. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

3. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje o tym na piśmie Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji ma prawo zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

4. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo;

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;

5. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnemu Wykonawcy.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych, nie dają gwarancji dotrzymania terminów realizacji robót budowlanych lub z przypadku gdy podwykonawca narusza przepisy BHP.

7. Zapisy niniejszej Umowy są nadrzędne w przypadku kolizji z zapisami umów zawieranych przez Wykonawcę, podwykonawcę i każdy następny podmiot.

§ 10

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł na cały okres trwania przedmiotowej umowy.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub ubezpieczeniową dobrego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości netto Przedmiotu Umowy z terminem ważności od dnia jej wystawienia do końca 15 dnia od upływu terminu rękojmi, zwaną dalej Gwarancją, złożoną zgodnie ze wzorem zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego

§ 11

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji na wykonane roboty. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 60 m-cy od podpisania bezusterkowego protokołu końcowego.

2. Termin gwarancji na cały wykonany przedmiot niniejszej umowy, określony w § 2, wynosi :......m-ce / zgodnie ze złożona ofertą (minimum 36 m-cy) licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny przedmiotu umowy bez konieczności składania dodatkowego dokumentu na okoliczność gwarancji.

3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, jeżeli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania przedmiotu umowy, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie lub telefonicznie jednocześnie podając termin i miejsce oględzin mających na celu jej stwierdzenie.

5. W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym również ustalony zostanie termin usunięcia wad.

6. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad powstałych z jego winy, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może dochodzić tych kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą.

8. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości, także po upływie terminu o którym mowa w ust. 2 powyżej, jeżeli przed upływem tego terminu zawiadomił Wykonawcę o wadach.

9. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywanych napraw i usuwania usterek.

10. W terminie 14 dni przed upływem terminu gwarancji Zamawiający będzie mógł przystąpić do czynności ostatecznego przeglądu gwarancyjnego, mającego na celu ustalenie stanu wykonanych robót i usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji.

11. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 10, Zamawiający może dokonać jednostronnego odbioru ostatecznego, który stanie się obowiązującym, i prześle jego treść na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

§ 12

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za:

- Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia.

- Opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4.

- Nie usunięcie wad nie zaliczonych do wad uniemożliwiających użytkowanie w terminie 14 dni od ich wskazania w trakcie odbioru końcowego przez Komisję Odbiorów w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia.

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 za każdy dzień opóźnienia.

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo dotyczącej robót budowlanych, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia.

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 13

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umownych wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku zaistnienia obiektywnych (niezależnych od woli stron) czynników zewnętrznych, uniemożliwiających terminowe zakończenie prac objętych przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający może na odpowiednio udokumentowany wniosek Wykonawcy wyznaczyć nowy, przedłużony termin zakończenia prac.

3. Zamawiający dopuszcza, także możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, o ile konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest następstwem szczególnych okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy. Ocena, czy zachodzą szczególne okoliczności oraz czas przedłużenia terminu należy wyłącznie do Zamawiającego.

4. Zamawiający dopuszcza, także możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy

w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, lub zamiennych nie ujętych w zakresie podstawowym; bez których nie można wykonać prawidłowo zadania objętego umową. Przedmiotowy zapis § 15 ust. 2 stanowi uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego. W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania umowy obowiązuje nadal termin określony w § 4.

5. Zamawiający dopuszcza, także możliwość zmiany osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, ze względu na okoliczności nieznane w momencie podpisania umowy. W sytuacji takiej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania prac przez osoby na dotychczasowym poziomie merytorycznym z uwzględnieniem umówionego doświadczenia zawodowego.

6. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości i zakresu umowy. Powodem wprowadzenia zmian mogą być roboty zamienne lub zaniechane:

- wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: stało się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w budynku lub w gruncie, lub błędów w dokumentacji projektowej;

- wprowadzenie robót zaniechanych jest możliwe jeśli: są one następstwem zleconych zamówień dodatkowych lub konieczność rezygnacji z części robót jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub zaistniały istotne okoliczności powodujące, że wykonanie części robót nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo budowlane.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

.......................................................                                      ......................................................

WYKONAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY

* zapis ma zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem

podwykonawców.

Załącznik nr 11  do SIWZ

Nr referencyjny postępowania:25/PN/2019

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE.

Pełne dane adresowe Wykonawcy:

Nazwa (firma) .........................................................................................................................................................,

Siedziba .................................................................................................................................................................,

Nr telefonu/nr faksu ................................................................................................................................................,

Adres .....................................................................................................................................................................,

Adres do korespondencji .........................................................................................................................................,

Nr NIP ........................................................... Nr REGON .......................................................................................,

e-mail: ....................................................................................................................................................................

Nawiązując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia , prowadzonego przez Zamawiającego w

trybie przetargu nieograniczonego, na: „Modernizację dachu  w  części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Owocku- etap I modernizacja dachu w budynku B ”  - przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego

zamówienia:

| Poz. | Funkcja osoby wyznaczonej przez wykonawcę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Uprawnienia dla danej funkcji (w załączeniu podstawa prawna wydania uprawnień) | Nazwisko i Imię | Informacja o doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych potwierdzająca spełnianie wymagań SIWZ wraz z podaniem okresu ich uzyskania i miejsca | Podstawa dysponowania: (Należy przedstawić podpisane przez wymienioną osobę oświadczenie zgodnie z pkt 10.6 SIWZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | (wpisać wymaganie określone w SIWZ) |  |  |  |
| 2. |  | (wpisać wymaganie określone w SIWZ) |  |  |  |
| 3. |  | (wpisać wymaganie określone w SIWZ) |  |  |  |
| 4. |  | (wpisać wymaganie określone w SIWZ) |  |  |  |

Oświadczam, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W załączeniu 3:

1) oświadczenia potwierdzające uprawnienia zawodowe w liczbie ………szt.

………………………………… dnia …………….. 2019 r.

(miejscowość)

……………………………………………………………………………………………………………………..

(pieczątka imienna i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

3 Nieobowiązkowo.