Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.25PN.2.2019                                                                                             Otwock, dn. 14.01.2020r.

Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony na „Modernizację dachu  w  części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Owocku- etap I modernizacja dachu w budynku B ”.

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

- Proszę o informację czy Zamawiający stwierdzając zastosowanie drewna o wilgotności 18% powinien liczyć się ze zwiększonymi kosztami za drewno sezonowane i suche.

- Przyjęte jednokrotne opryskiwanie preparatem grzybobójczym jest błędem, ponieważ stare drewno trzeba opryskiwać minimum dwukrotnie aby było skuteczne.

- Proszę o informację czy zastosowane daszki szklane nie będą nadmiernie obciążać istniejącą konstrukcję, proszę również podać grubość szkła.

- Brak w przedmiarze oczyszczenia i malowania konstrukcji stalowej pod daszki szklane. Proszę o dopisanie w przedmiar robót.

- Przedmiar robót nie uwzględnia zastosowania nakładów robocizny za duże pochylenie połaci.

- Przedmiar robót nie uwzględnia zastosowania nakładów robocizny za małe powierzchnie dachowe.

- W przedmiarze pominięto zastosowanie obróbek lukarny. Proszę o dopisanie w przedmiar robót.

- W przedmiarze robót nie przewidziano wykonania pokrycia czapek kominowych z blachy tytanowo-cynkowej. Proszę o dopisanie w przedmiar robót.

- W przedmiarze robót brakuje demontażu i montażu nowych wywiewek wentylacyjnych wystających ponad dach szt.6. Proszę o dopisanie.

- W przedmiarze nie uwzględniono zgodnie z załączonym projektem zastosowania wywiewek z kanałów znajdujących się na poddaszu. Czy takich prac nie będziemy wykonywać?

- W przedmiarze robót nie uwzględniono zastosowania nowych wyrzutni dachowych. Proszę o dopisanie w przedmiar robót.

- W przedmiarze nie zastosowano wymiany podsufitek po wymianie krokwi, które to stanowią rodzaj wypustki przedłużającej okap. Będzie to koniecznością. Proszę o dopisanie w przedmiar robót.

- W przedmiarze robót nie zastosowano wymiany nadbitek na krokwiach, które nie nadają się do dalszego zastosowania. Proszę o dopisanie w przedmiar robót.

- Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania sprawdzenia drożności kanałów wentylacyjnych i ich ewentualne odgruzowanie. Jest to poza zakresem opracowania?

- Przedmiar robót nie zawiera zastosowania rusztowań dookoła kominów a także do montażu i demontażu nowych daszków. Proszę o dopisanie w przedmiar.

Odpowiedź Zamawiającego :

ad.1.W kosztorysie uwzględniono drzewo o wilgotności 18% i takie winno być zastosowane. natomiast wykonawca powinien się  stosować do zapisów projektu i specyfikacji. Jest to koszt podstawowy, który musi uwzględnić wykonawca w swojej wycenie. Tu nie ma mowy o zwiększonych kosztach tylko wymogach.

ad.2. Podana pozycja katalogowa KNR 4-01-0629-0601 obejmuje dwukrotne opryskiwanie ciągłe. Program kosztorysowy podał niefortunną nazwę pomijając słowo dwukrotne.

ad.3. Przy wstępnej ocenie stwierdzono, że zwiększone obciążenie nie będzie nadmiernie przeciążać konstrukcji. Daszki początkowo były projektowane z przekryciem z poliwęglanu ale przy braku aprobaty ze strony konserwatora zabytków zamieniono na szklane. Ostatecznej oceny należy jednak dokonać po wyborze systemu przykrycia oraz stwierdzeniu stanu stali po jej oczyszczeniu. Grubość szkła zależna od przyjętego systemu ( w ramkach czy bez) 5-8 mm (6 w ramkach usztywniających ,8mm-warstwowe klejone -bez ramek). Wcześniej pozycja kosztorysowo-przedmiarowa obejmowała pozycję remontu daszku jako zespoloną i zryczałtowaną. Na życzenie pozycję czyszczenia i malowania konstrukcji wydzielono.

ad.4. W kosztorysie pozycje  remontowe daszków potraktowano ryczaltowo. Przedostało się do obmiaru. Zgodnie z życzeniem wykonawców, wydzielono malowanie i czyszczenie pozycji.

ad.5.Powierzchnie dachu w przedmiarze obliczono z uwzględnieniem pochylenia połaci 450.  Współczynnik uwzględniający pochylenie dachu w nakładach robocizny umieszcza się w kosztorysie a nie w przedmiarze. Takich współczynników nie zamieszcza się w przedmiarze

ad.6. Dachów nie dzielono na fragmenty. Przy tak dużym dachu rozdzielanie poszczególnych fragmentów jest nieuzasadnione.

ad.7. Obróbki lukarny policzono w całości obróbek i nie umieszczano oddzielnej pozycji. Na życzenie pozycję wydzielono.

ad.8. Dodano do przedmiaru.

ad.9. Dodano do przedmiaru.

ad.10. Dodano do przedmiaru - roboty określone szacunkowo. Nie wszystkie kanały wymagają wyprowadzenia na dach.

ad.11.Projekt modernizacji dachu nie obejmował  uporządkowania i modernizacji wentylacji w budynku. Istniejące wyrzutnie mogą ale nie muszą być wymienione. Dodano ryczałtem do przedmiaru

ad.12. W przedmiarze uwzględniono rozbiórkę. Montaż dodano do przedmiaru.

ad.13. Nadbitki uwzględnione w przedmiarze (stary przedmiar 1.1.3.1.1, poprawiony nr).

ad.14. Nie należy do zakresu projektu ( należy uzgodnić  to z inwestorem).

ad.15. Rusztowania policzono ryczałtowo z nadmiarem wokół całego obiektu. Na życzenie wydzielono z przedmiaru.

W związku z tym,że nie udzielono odpowiedzi na wszystkie otrzymane pytania Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 21.01.2020 r do godz. 10:30. Otwarcie nastąpi 21.01.2020r o godz. 11:00.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie .