Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26. 3 PN.2.2020                                                                              Otwock, dn.10.2.2020 r

Dotyczy : Postępowanie w trybie przetarg nieograniczony na „ Modernizacje dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - - etap I modernizacja dachu w budynku B”

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

1. Dotyczy:

zał. 4 (Ekspertyza techniczna dachów Pawilonu B szpitala MCLChPiG ul. Reymonta 83/91 w Otwocku),

zał. 6 (Przedmiar robót),SIWZ

W wyżej wymienionych dokumentach przewidziano wymianę konstrukcji więźby dachowej na poziomie ok. 50% oraz odgrzybianie pozostałych elementów konstrukcji, które tego wymagają za pomocą strugu.

Czy zamawiający przewiduje dodatkowe środki lub inne rozwiązania w przypadku gdy:-po rozebraniu poszycia dachu i dokładniejszej analizie stanu konstrukcji więźby dachowej okaże się niezbędnym wymiana całej konstrukcji lub jej znacznej części?

-w elementach przewidzianych do odgrzybienia za pomocą strug, po odgrzybieniu, ich pole przekroju poprzecznego zostanie na tyle pomniejszone, że nie będą one spełniały zakładanych parametrów wytrzymałościowych a co za tym idzie będzie wymagana ich wymiana na nowe?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający na obecnym etapie nie przewiduje dodatkowych robót .Zakres  zadania określony w SIWZ.

2.Dotyczy:

SIWZ rozdz. V podpunkt 2.1

Czy zamawiający uzna roboty budowlane polegające na wykonaniu nowych konstrukcji, poszyć i dachów o parametrach wymienionych w tym podpunkcie za spełniające warunek posiadanej wiedzy i doświadczenia?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak,

3. Dotyczy:

SIWZ rozdz. V podpunkt 4.1

Czy zamawiający uzna za spełniony warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w przypadku przedstawienia innych dokumentów potwierdzających ten stan niż zdolność kredytową (Stan konta, poświadczenia majątkowe, itp.)?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak,

4. Dotyczy:

SIWZ rozdz. V podpunkt 3.1

Czy osoba pełniąca funkcję kierownika robót może posiadać doświadczenie ok. 5 lat, czy bezapelacyjnym kryterium jest przedział powyżej 15 lat.?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ .

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie .

Do wiadomości :

strona internetowa Zamawiającego ; www.otwock-szpital.pl