Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.4ZO.2.2020                                                                                            Otwock, dn.04.02.2020r

Dotyczy : Zapytania ofertowego na termomodernizację,

Od Wykonawców wpłynęły  pytania :

1. Czy w budynkach znajduje się kuchnia z zapleczem, pralnie szpitalną,
 czy spełniają one aktualne wymagania sanitarno-higieniczne i czy
 instalacje z nimi związane będą przedmiotem opracowania w zakresie
 poprawy efektywności energetycznej?

Odpowiedź Zamawiającego :

NIE ZNAJDUJĄ SIE ŻADNE Z WYMIENIONYCH.

2. Czy w przypadku gdy obliczenia wstępne i wynikający z tego zakres
 prac będzie inny od założeń audytu, Zamawiający przewiduje zmianę
 lub poszerzenie zakresu prac?

Odpowiedź Zamawiającego :

NIE PRZEWIDUJE

3. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania alternatywnych
źródeł energii i ciepła i czy taka analiza znajduje się w audytach
energetycznych?

Odpowiedź Zamawiającego :

ZAKRES ZGODNY Z ZAŁĄCZONYMI AUDYTAMI

4. Czy proponowane w audytach rozwiązania wentylacji spełniają
 wymagania dotyczące wentylacji i klimatyzacji w obiektach służby
 zdrowia, zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia?

Odpowiedź Zamawiającego :

DOKUMANTACJA PROJEKTOWA MUSI BYC ZGODNA Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

5. Czy termin realizacji projektu uwzględnia wymagane uzgodnienia (i
 odstępstwa) z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (termin tych
 uzgodnień minimum 30 dni, co oznacza wykonanie projektu w ciągu 20 dni)?

Odpowiedź Zamawiającego :

UWGLĘDNIA WYMAGANE UZGODNIENIA

6. Czy termin realizacji projektu uwzględnia wymagane uzgodnienia z
Konserwatorem Zabytków (minimum 30 dni, co oznacza wykonanie
 projektu w ciągu 20 dni)?

Odpowiedź Zamawiającego :

UWGLĘDNIA WYMAGANE UZGODNIENIA

7. Czy istniejąca wentylacja mechaniczna i klimatyzacja na oddziałach
 wskazanych w zapytaniu podlega zakresowi prac modernizacyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego :

NA ODDZIAŁACH OBECNIE JEST GŁÓWNIE WENTYLACJA GRAWITACYJNA

8. Czy Zamawiający posiada aktualne przeglądy kominiarskie?

Odpowiedź Zamawiającego :

TAK

9. Czy Zamawiający posiada aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Odpowiedź Zamawiającego :

TAK

10. Proszę o podanie roku wykonania kotłowni olejowo-gazowej.

Odpowiedź Zamawiającego :
> W PAWILONIE A – ROK 2003

W PAWILONIE B – ROK 2002

W załączeniu zamieszczamy audyty dla Pawilonu A i Pawilonu B

Ceny podane w audytach mają charakter jedynie szacunkowy i nie są podstawą do opracowania kosztorysów inwestorskich.