Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.4ZO.3.2020                                                                                            Otwock, dn.05.02.2020r

Dotyczy : Zapytania ofertowego na termomodernizację,

Od Wykonawców wpłynęły  pytania :

- Wentylacja mechaniczna z rekuperacją obiektów służby zdrowia wymaga zgody Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego, w większości wypadków nie może być realizowana w sposób opisany w audycie, czy Zamawiający dopuszcza zmiany w tym zakresie?

Odpowiedź  Zamawiającego :

Dokumentacja projektowa w oparciu o wytyczne audytu musi być uwzględniać  obowiązujące przepisy.

- Zakres prac obejmuje wymianę kotła gazowego w budynku A ?

Odpowiedź  Zamawiającego :

Tak, jednak ostateczna propozycja  dotycząca liczby wymienianych kotłów należy do projektanta

- Audyt budynku A nie zawiera żadnej analizy możliwości zastosowania alternatywnych źródeł energii i ciepła wymaganej do pozwolenia na budowę. Odpowiedź Zamawiającego jest niezgodna z wymaganiami projektu budowlanego, Czy Zamawiający poszerzy zakres prac o te zagadnienia czy uzupełni audyt?

Odpowiedź  Zamawiającego :

Zakres dokumentacji projektowej powinien być zgodny z wytycznymi audytu. W projekcie należy uwzględnić  wszelkie inne niezbędne dokumenty i rozwiązania zgodnie  z zamówieniem i załącznikami oraz 	obowiązującymi  przepisami.

Zamawiający zamieszcza aktualizacje  audytów na Pawilon A i Pawilon B jednocześnie przedłużając termin składania ofert do dnia 12.02.2020r do godz. 9 :30.

Do wiadomości :

strona internetowa Zamawiającego :www.otwock-szpital.pl