Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

A/ZP/26.6.ZO.3.2020

Otwock, dn. 16.03.2020

Dot. Zapytania ofertowego na dostawę:

Stołu  formalinowego do pobierania materiałów histopatologicznych.

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informację czy dopuścił stół z minimalnym przepływem powietrza na poziomie  800 m3/h co jest wartością dostosowaną do wymiarów i konstrukcji opisanego rozwiązania

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.