Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26. 6 PN.2.2020                                                                                                                Otwock, dn.25. 03.2020 r

Dotyczy : Postępowanie w trybie przetarg nieograniczony na „ Materiały opatrunkowe”.

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

pakiet 3/2020, poz.1

Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

pakiet 3/2020, poz.4

Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania i/lub technologicznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

pakiet 3/2020, poz.4

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

pakiet 3/2020, poz.4

Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności , nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

pakiet 3/2020, poz.4

czy zamawiający dopuści wycenę za serwetę pakowaną po 1 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

pakiet 3/2020, poz.1-4

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Pakiet 4/2020, pozycje sterylne

Czy  Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pakiet 4/2020, poz.1-3

Czy zamawiający dopuści kompresy bawełniane gazowe  z gazy 17- nitkowej, 8 – warstwowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Pakiet 4/2020, poz.1-3

CzyOdpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy . zamawiający dopuści kompresy bawełniane gazowe  z gazy 13- nitkowej, 12 – warstwowe?

Pakiet 4/2020, poz.4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pakiet 4/2020, poz.7-9

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pakiet 4/2020, poz.7-9

czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pakiet 4/2020, poz.10-11

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, jw.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowaną przez  Wykonawcę tabelę .

.

Pakiet 4/2020, poz.12-13

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pakiet 4/2020, poz.15-16

Czy zamawiający wydzieli poz.15-16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego :www.otwock-szpital.pl