Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26. 6 PN.4.2020                                                                                                             Otwock, dn.25.03.2020 r

Dotyczy : Postępowanie w trybie przetarg nieograniczony na „ Materiały opatrunkowe ”.

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PAKIET 3 – pozycja nr 7 i 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy przylepnej z podziałką co 2cm tj. 4cm2? – pozostałe parametry zgodne z wymaganiami siwz?

PAKIET 3 – pozycja nr 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku samoprzylepnego, którego wielkość samego opatrunku wynosi 16x3,8cm – pozostałe parametry zgodne z wymaganiami siwz?

PAKIET 3 – pozycja nr 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku samoprzylepnego, którego wielkość samego opatrunku wynosi 20,5x5,5cm – pozostałe parametry zgodne z wymaganiami siwz?

PAKIET 3 – pozycja nr 19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra w opakowaniach a 10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego na pytania dot Pak. 3 poz7,8,14,15 i 19 :

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

Zapisy umowne – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych poprzez dokonanie następujących zapisów:

- wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

# Siła Wyższa

- Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

- Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

- Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających 
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

- Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych.

- W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź Zamawiającego

Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy .

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego : www.otwock-szpital.pl