Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26. 5 PN.2.2020                                                                                                             Otwock, dn.23.03.2020 r

Dotyczy : Postępowanie w trybie przetarg nieograniczony na „ Techniki operacyjne”.

W związku z otrzymanym pismem z prośbą  o wyjaśnienie informacji dotyczącej  odpowiedzi do Zadania nr 3 pozycja nr 1:

„ W opisie Zamawiającego w Zadaniu nr  pozycji 1 jest:,,Rękojeść do staplera laparoskopowego uniwersalna do ładunków 30,45 i 60 mm, jednorazowego użytku do minimum 20 użyć, długość robocza 15 cm, obrotowy 360°, z możliwością zginania 22° i 45°, średnica trzonu 12 mm (1 op.=3 szt,)”Nasze pytania dotyczyły dopuszczenia rękojeści o 1 cm dłuższej t.j.:

23.,,Czy Zamawiający w pak. 3 poz. 1 dopuści długość roboczą 16 cm. Pozostałe parametry wg SIWZ?”Natomiast w odpowiedzi na nasze pytania otrzymaliśmy informację Odpowiedź Zamawiającego na pyt.23 Zamawiający wymaga  złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Resekcje videotorakoskopowe wymagają dłuższych narzędzi. W związku z tym, że długość rękojeści w staplerach Wykonawcy  jest o 1 cm dłuższa a resekcje videotorakoskopowe wymagają dłuższych narzędzi, prosimy o odpowiedź czy  Zamawiający zgadza się na nasz zapis dotyczący długości roboczej 16 cm? „

uprzejmie informujemy, że dopuszczamy propozycję Wykonawcy. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy .