## Arkusz1
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH MCLCHPIG W OTWOCKU
| UL. NARUTOWICZA 80 | Urządzenie |  | lokalizacja |  | Częstotliwość przeglądu w roku | nr seryjny | Gwarancja producenta
l.p. | budynek | rodzaj | nazwa | miejsce (nr pom) | ilość szt.
1 | Budynek Administracyjny – Dyrekcji – pokój informatyków | klimatyzator ścienny | DAREL typ NB2 M 180EB 05INU |  | 1 | 1
2 | Laboratorium Mikrobiologiczne | klimatyzator stacjonarny – przenośny | AKAI typ AIR CONDITIONER model PORTABLE |  | 1 | 1
3 | Laboratorium Mikrobiologiczne | klimatyzator ścienny | 3,5-5,5kW |  | 1
4 | Bakteriologia | wentylacja nawiewno-wywiewna | Prowent, nagrzewnice kanałowe EKA Salda, (system kanałowy z wentylatorami i nagrzewnicami) |  | 1 | 2
5 | Pracownia Patomorfologii | klimatyzator ścienny | Haier |  | 1 | 1
6 | Pracownia Patomorfologii | wentylacja NW | (system kanałowy z wentylatorami i nagrzewnicami) |  | 1 | 2
7 | Hospicjum – ProMorte | klimatyzator ścienny | klimatyzator ścienny typu split DAIKIN typ ATY25-71FMV1B/ ATY25-60FMV1B |  | 1 | 1
8 | Apteka | klimatyzator ścienny | YOKAR typ INDOR UNIT model YJKXMF3-AAA |  | 8 | 1 | ?
9 |  | wentylacja | Wentylator dachowy wyciągowy „STANDARDOWY” |  | 7 | 1 | ?
9 | Pracownia RTG | klimatyzator ścienny | SAMSUNG typ AIR CONDITIONER model AQ18UGA |  | 1 | 1 | ?
10 |  | wentylacja | dachowy wyciągowy „KONWEKTOR” model WVPB-16 |  | 5 | 1 | ?
UL. REYMONTA 83/91
1 | Pawilon główny – remont 2017 | wentylacja | trzy centrale wentylacyjne Juwent (NW4, NW7, N6) |  | 3
|  |  | NW4 |  | 1
|  |  | NW7 |  | 1
|  |  | N6 |  | 1
|  | klimatyzator ścienny | Midea |  | 1
2 | Pawilon główny „Kostka” | wentylacja | siedem central wentylacyjnych Clima Produkt (nr NW1, NW1.1, NW2, NW3, NW5, NW5.1, NWTN) |  | 7
3 |  |  | NW1
4 |  |  | NW1.1
5 |  |  | NW2
6 |  |  | NW3
7 |  |  | NW5
8 |  |  | NW5.1
9 |  |  | NWTN
10 |  | klimatyzator ścienny | Split |  | 4
11 |  | klimatyzator ścienny | Midea |  | 8
3 | Pawilon Główny - Serwerownia | klimatyzator ścienny | LENNOX SPILIT typ AIR CONDITIONER model GHM18 NLA |  | 1 | 1
4 | Pawilon Główny - Pokój Informatyków | klimatyzator ścienny | LENNOX SPILIT typ AIR CONDITIONER model GHM18 NLA |  | 1 | 1
5 |  | klimatyzator ścienny | LENNOX SPILIT typ AIR CONDITIONER model GHM09 NLA |  | 1 | 1
5 | Pawilon Główny - Pracownia RTG | wentylacja | centrala wentylacyjna SYSTEMAIR model RB 60/35/27 |  | 1 | 1
6 | Pawilon Główny – Tomografia | klimatyzator ścienny
7 | Pawilon A – Pracownia RTG | wentylacja | centrala wentylacyjna nawiewna IWF |  | 1 | 1
8 |  | wentylacja | wentylator wyciągowy SILENT 300CZ |  | 1 | 1
8 | Pawilon A – Pracownia Bronchoskopii | wentylacja | wentylacja nawiewna grawitacyjna |  | 1 | 1
|  | wentylacja | wentylator dachowy wyciągowy |  | 1 | 1
9 | Pawilon A – Nowa Pracownia Bronchoskopii i Nowa Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej | wentylacja | wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna OTK |  | 1 | 2
10 | Pawilon A – Blok operacyjny | wentylacja | Gwarancja wraz zkonserwacją
11 |  | klimatyzacja
12
11 | Pawilon B – Pracownia Leków Cytostatycznych | wentylacja | centrala wentylacyjna higieniczna DOSPEL model AIR-MEDIC |  | 1 | MSC
12 |  | wentylacja | centrala wentylacyjna BERLUF model SELEN500 |  | 2 | MSC
13 |  |  | agregat skraplający AREA |  | 1 | MSC
14 |  | klimatyzacja | klimatyzator ścienny FUJITSU model ASY12WSLCW |  | 2 | 1
12 | Pawilon C | wentylacja | osiem central wentylacyjnych Clima Gold |  | 8 |  |  | 29.12.2022r
13 | Pawilon C |  | N8W8 Optima |  | 1 |  |  | 29.12.2022r
14 | Pawilon C |  | N7W7 Optima kryształ |  | 1 |  |  | 29.12.2022r
15 | Pawilon C |  | N6W6 Optima kryształ |  | 1 |  |  | 29.12.2022r
16 | Pawilon C |  | N5W5 Optima kryształ |  | 1 |  |  | 29.12.2022r
17 | Pawilon C |  | N4W4 Optima |  | 1 |  |  | 29.12.2022r
18 | Pawilon C |  | N3W3 Optima |  | 1 |  |  | 29.12.2022r
19 | Pawilon C |  | N2W2 Optima kryształ |  | 1 |  |  | 29.12.2022r
20 | Pawilon C |  | N1W1 Optima kryształ |  | 1 |  |  | 29.12.2022r
21 | Pawilon C | klimatyzator ścienny | osiem klimatyzatorów ściennych (gwarancja do 29.12.2022r. |  | 8 |  |  | 29.12.2022r
22 | Pawilon C – RTG