Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa/opis wyrobu/ | Symbol katalog | Opak. jedn | Jedn.opak | Ilość na 12 m-cy | Cena netto za 1 szy | Wartość netto | VAT | Cena brutto za 1 szt | Wartość brutto | Symbol PKWiU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki transportowo wirowkowe typu Falcone o całkowitej poj. 50 ml ( śr 30 mm, dł 115mm) dno stożkowe, z zakrętką , wodoszczelne , nadrukowana wyraźną podziałka co 2,5 ml w zakresie 5-45 ml, wykonane z PP , sterylizowane |  |  | szt | 36000 |  |  |  |  |  |  |