Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP/26.9. ZO.1.2020                                   		              Otwock, dn. 01.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na  Usługę

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa :

Przeglądów technicznych i konserwacji systemów dot. bezpieczeństwa użytkowania – to znaczy systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania, oświetlenia awaryjnego i kontroli dostępu w obiektach Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania – 24 m-ce od udzielenia zamówienia

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez oferenta.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 do dnia 08.04.2020r do godz. 13:00 .

- Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego: 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 oraz na stronie internetowej pod adresem www.otwock-szpital.pl

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:           www.otwock-szpital.pl

V. OCENA OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Kryterium wyboru | Znaczenie |
| --- | --- |
| 1. Cena oferty | 100,00% |

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.otwock-szpital.pl

VII. DODATKOWE INFORMACJE

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną (lub wysłaną drogą elektroniczną – e-mailem na adres Zamawiającego) prośbą o wyjaśnienie treści zapytania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie wykraczające poza zakres zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania  w całości bez podania przyczyn.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

  - Opis przedmiotu zamówienia

  - Wzór formularza ofertowego

  - Wzór umowy

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.   Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych i konserwacji systemów dot. bezpieczeństwa użytkowania – to znaczy systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania, oświetlenia awaryjnego i kontroli dostępu w obiektach Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Narutowicza 80,

a w szczególności :

1.Konserwacja i przeglądy systemu sygnalizacji pożaru SSP wraz automatyką pożarową oraz  w obiektach :

Pawilon Główny (w całości obiektu, w części istniejącej i dobudowanej), w obiekcie Pawilon B i w obiekcie Pawilon C.

2.Konserwacja i przeglądy systemu oddymiania klatek schodowych w

obiektach: Pawilon Główny, Pawilon A, Pawilon B i Pawilon C.

3.Konserwacja i przeglądy systemu oświetlenia awaryjnego w obiektach:      Pawilon Główny, Pawilon A, Pawilon B i Pawilon C.

4.Konserwacja i przeglądy systemu kontroli dostępu w obiekcie

Pawilon Główny i Pawilon C(zamki elektromagnetyczne zainstalowane

przy drzwiach ewakuacyjnych wysterowane sygnałem alarmu pożaru z centrali SSP), oraz w Pawilonach A i B  -  jako rozwiązanie niezintegrowane – samodzielne.

System sygnalizacji pożaru SSP jest połączony poprzez firmę zewnętrzną

Noma 2 z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Otwocku .

Z powyższych czynności należy co najmniej raz w roku sporządzić

protokół określający sprawność w/wymienionych systemów.

W ramach w/wymienionych obowiązków- punkty 1,2,3,i 4 wykonawca usługi raz w miesiącu zobowiązany jest do przeglądu technicznego wspomnianych systemów i dokonania następujących czynności konserwacyjnych:                                                                                         ►sprawdzenie przesyłu sygnałów z centrali P/ppoż. do stacji monitorującej,

►sprawdzenie zasilaczy buforowych,                                                            ►sprawdzenie i ocena stanu akumulatorów,                                                  ►zmiany w oprogramowaniu systemów w razie takiej potrzeby,               1

►wyrywkowa kontrola elementów systemów(czujek, wskaźników),

►test podstawowych funkcji systemów,                                                         ►pozostałe zabiegi zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń.

Wykonanie w/wymienionych czynności będzie potwierdzone pisemnie w książce przeglądów raz w miesiącu wraz z określeniem stanu technicznego systemów wskazanych w pkt.1,2,3,i 4.

Szkolenia uzupełniające dla personelu obsługi centrali p/pożarowych

wykonawca usługi będzie wykonywał stosownie do potrzeb.

Niezależnie od stałych, miesięcznych przeglądów technicznych

wykonawca usługi zobowiązuje się w ramach usługi do utrzymania w pełnej sprawności technicznej w/wymienionych w punktach 1,2,3, i 4

systemów i urządzeń poprzez naprawy bieżące.

Naprawy takie wykonawca będzie dokonywał po wezwaniu na interwencję lub po stwierdzeniu usterki podczas okresowego

miesięcznego przeglądu technicznego.

Koszt usługi będącej przedmiotem zamówienia zawiera koszty dojazdów    i koszty robocizny przy usuwaniu usterek.

Koszty zużytych materiałów i wymienionych części (np. czujka dymu , zasilacz, akumulator, lub przycisk sygnalizacyjny ROP lub inne elementy), będzie doliczany do faktury obejmującej miesięczny okres rozliczeniowy.

Podczas wykonywania zadania należy uwzględnić:

1. Konieczność przyjazdów interwencyjnych i naprawczych do naszych obiektów w różnych godzinach dnia i nocy. Liczba tych interwencji może być różna  i zmienna w okresie czasowym- rozliczeniowym miesiąca.

2. Specyfikę naszego szpitala wynikającą z pracy w obiektach zabytkowych, oraz profil pracy szpitala - co może się przekładać na zwiększoną liczbę alarmów fałszywych, uszkodzeń systemów, instalacji i urządzeń o charakterze nie związanym zupełnie z normalną eksploatacją tych urządzeń .

2

II.  Dane obiektów.

Skład systemów p/pożarowych w obiektach objętych konserwacją. Pawil

Pawilon Główny                                       S                                                      System SSP

Centrale pożarowe 2 szt.- 1 szt. POLON ALFA 2100 i 1 szt. typ 4900.

Liczba elementów detekcji(czujek):  ok. 400 szt.                                  Liczba sygnalizatorów akustycznych SAL : 34 szt.

Liczba wskaźników zadziałania :  48

Liczba ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP : 54 szt.

Liczba linii dozorowych :  14

Liczba drzwi objętych kontrolą dostępu : 20 szt.

System oddymiania klatek schodowych                              Liczba klatek schodowych oddymianych : 5 szt.                           Liczba centralek UCS MCR 9705 - system MERCOR: 5 szt.                        Liczba okien oddymiających : 5 szt.                                             Liczba ręcznych przycisków oddymiania RPO : 10 szt.

Liczba elementów automatyki napowietrzania : 1.

          - System oświetlenia awaryjnego

Liczba opraw oświetlenia awaryjnego : ok.180 szt. różne typy.

Pawilon B

System SSP

Centrala pożarowa POLON ALFA 4900,

Liczba elementów detekcji (czujek): 132 szt.

Liczba sygnalizatorów akustycznych SAL : 13 szt.

Liczba wskaźników zadziałania : 15 szt.

Liczba ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP : 16

Liczba linii dozorowych :  4.

Liczba drzwi objętych kontrolą dostępu : 2 szt.

System oddymiania klatek schodowych

Liczba klatek schodowych oddymianych: 2.

Liczba centralek UCS – system MERCOR : 1

Liczba wentylatorów oddymiających : 2.

3

Liczba ręcznych przycisków oddymiania RPO : 4.

Liczba elementów automatyki napowietrzania : 2.

System oświetlenia awaryjnego

Liczba opraw oświetlenia awaryjnego: ok.75 szt typ TM SM 1301.

Pawilon A

System oddymiania klatek schodowych.

Liczba klatek schodowych oddymianych : 2 szt.

Liczba centralek UCS –  Mercor 1szt, POLON 6000 1 szt.

Liczba wentylatorów oddymiających : 3 szt.

Liczba elementów detekcji : 10 szt.

Liczba ręcznych przycisków oddymiania RPO : 10 szt.

Liczba drzwi objętych automatyką pożarową :    2 szt.

Liczba elementów automatyki napowietrzania :  2 szt.

Liczba  drzwi objętych kontrolą dostępu : 2 szt.

System oświetlenia awaryjnego

Liczba opraw oświetlenia awaryjnego :ok 70 szt. typ Jupiter 8 W.

Pawilon C

System SSP

Centrala pożarowa BOSCH FPA 1200

Liczba elementów detekcji : 168 szt.

Liczba sygnalizatorów akustycznych SAL : 14 szt.

Liczba wskaźników zadziałania : 36 szt.

Liczba ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP : 22 szt.

Liczba linii dozorowych : 4

System oddymiania klatek schodowych

Liczba klatek schodowych oddymianych : 2 szt.

Liczba centralek UCS MCR Mercor: 2 szt.

Liczba elementów automatyki napowietrzania : 2 szt.

Liczba ręcznych przycisków oddymiania RPO : 6 szt.

System oświetlenia awaryjnego

Liczba opraw oświetlenia awaryjnego : 95 szt. typ TM SM1301            4

III. Wymagania dla wykonawcy.

Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i specjalistyczne uprawnienia do wykonywania w/wymienionej usługi, takie jak:                 1. Dyplom inżyniera elektryka.                                                                     2. Uprawnienia do obsługi elementów izotopowych (czujek)wydane

przez Państwową Agencję Atomistyki.                                                        3. Uprawnienia do montażu i obsługi systemów detekcji pożaru wydane przez producenta systemów (Polon Alfa, Mercor, Bosch).

Konieczne jest minimum 10 lat doświadczenia  przy wykonywaniu     konserwacji systemów służących bezpieczeństwu p/pożarowemu w obiektach użyteczności publicznej.

Wykonawca zobowiązuje się po zgłoszeniu awarii podjąć interwencję w

czasie nie dłuższym niż 4 godziny w dowolnej porze dnia i nocy.

IV. Warunki pracy.

Należy podać kwotę wynagrodzenia za całość usługi w okresie 1 miesiąca ( koszty dojazdu i robocizny) wliczywszy w to 1 planowy przyjazd serwisowy, oraz koszty ewentualnych przyjazdów w wypadkach awarii w nagłych wypadkach w dni powszednie i w święta, w porze dziennej i

nocnej- czyli koszt zryczałtowany.

Liczba przyjazdów w wypadkach awarii może być różna.                               Należy się liczyć z koniecznością 4 do 8 przyjazdów w skali miesiąca.

Faktura za usługę w okresie miesiąca podlega potwierdzeniu przez

upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.

V. Uwagi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwość negocjacji, lub

unieważnienia zapytania ofertowego w całości.

Załącznik nr 2

O F E R T A ..................................., dnia........................... pieczątka firmowa I. Dane wykonawcy: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Numer telefonu. i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Przedmiot oferty: Oferta dotyczy postępowania poniżej wartości 30 000 euro bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel/fax: (0-22) 34-46-200, 34-46-474 usługa : Przeglądów technicznych i konserwacji systemów dot. bezpieczeństwa użytkowania – to znaczy systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania, oświetlenia awaryjnego i kontroli dostępu w obiektach Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno - prawnych

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w parciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy .

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy

- w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu

IV. Cena oferty   dla przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania i podania ceny  za miesiąc świadczenia usługi dla oferowanego przedmiotu zamówienia tj. :

Cena  netto: ….............zł / słownie : ….......................................................

plus podatek  VAT …........................., co stanowi wartość brutto: …...............................zł / słownie :

….............................................................................................

OFERTA z ponumerowany zawiera łącznie: . . . . . . . ponumerowanych stron/kartek*

( * odpowiednio skreślić ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 3  - Projekt umowy

Umowa nr

zawarta w dniu ………….. 2020 r. w Otwocku pomiędzy:

- Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy z siedzibą przy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, reprezentowanym przez:

- Antoniego Błachnio 	– Dyrektora Naczelnego

- Marię Sierpińską 		– Główną Księgową

zwanym dalej Zamawiającym

a

- ….

….

….

reprezentowaną przez:

…………………………………….. 	- ……………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą

następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na warunkach przewidzianych w umowie, obowiązek przeglądów technicznych i konserwacji systemów dot. bezpieczeństwa użytkowania – to znaczy systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania, oświetlenia awaryjnego i kontroli dostępu w obiektach Zamawiającego.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy stanowiący jej integralną część (Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia).

§ 2

Zamawiający wyznacza p. Karola Woźniaka do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawach związanych z przedmiotem umowy.

§ 3

Dla umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązany jest zapewnić Wykonawcy dostęp do urządzeń będących przedmiotem konserwacji.

§ 4

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie urządzeń i instalacji wynikające z niewłaściwej obsługi, fizycznego zużycia oraz napraw dokonywanych przez inne osoby niż uprawnione przez Wykonawcę.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………….. zł + …. % VAT (słownie: ……………………………………………………… plus …. % VAT) miesięcznie za wykonaną konserwację i przegląd.

2. Należność określona w pkt. 1 będzie wypłacona Wykonawcy w terminie …… dni po dostarczeniu przez niego faktury VAT, na konto bankowe Wykonawcy.

§ 6

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo wystąpić o zmianę częstotliwości i zakresu wykonywanych konserwacji bez wypowiedzenia niniejszej umowy.

2. Zmiany zakresu prac wymienionego w § 1 niniejszej umowy wprowadzone będą w postaci aneksów.

3. Wykonawca ma prawo do podwyższania wynagrodzenia określonego w § 5 raz w roku kalendarzowym o wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowanego przez Prezesa GUS.

4. Jeżeli Zamawiający w ciągu dwóch tygodni od daty powiadomienia go o zmianie wysokości wynagrodzenia przedstawi pisemny sprzeciw, to oświadczenie woli traktowane będzie przez strony jako przystanie na rozwiązanie umowy w terminie jednego miesiąca od złożenia sprzeciwu.

§ 7

1. Niezależnie od obowiązku wykonywania stałej konserwacji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania napraw instalacji z tym, że czynności wykraczające poza zakres prac wymienionych w § 1 zgłoszone przez Zamawiającego lub stwierdzone przez Wykonawcę przy okazji okresowych przeglądów dokona Wykonawca na podstawie osobnego zlecenia pisemnego.

2. W przypadku awarii, Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki do podjęcia działań mających na celu usunięcie awarii.

§ 8

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres …. miesięcy, tj. od …………………….. r. do …………………….. r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 9

1. Wszystkie oświadczenia woli stron wynikające z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia.

....................................							........................................

Zamawiający							            Wykonawca