Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

A/ZP/26.18.ZO.2.2020

Otwock, dn. 17.07.2020

Dot. Zapytania ofertowego na dostawę:

Odczynniki, materiały zużywalne, kontrolne i inne wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego typu 3DIFF

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności 60 analiz / godz.? (poz. 4 załącznik nr. 1/A)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści analizator bez mieszadła ale z podajnikiem w postaci pionowych kół obrotowych, dzięki którym nie jest niezbędne mieszadło?(poz. 8 załącznik nr. 1/A)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści objętość próbki ≤110µl w trybie manualnym, ≤300µl w trybie podajnikowym i 20µl w trybie z mikrokapilarą?(poz. 10 załącznik nr 1/A)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w parametrach zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści analizator nie wymagający przeprowadzania procedury codziennej konserwacji?( poz. 11 załącznik nr 1/A)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza analizator który nie wymaga przeprowadzania procedury codziennej konserwacji.