Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

A/ZP/26.18.ZO.4.2020

Otwock, dn. 21.07.2020

Dot. Zapytania ofertowego na dostawę:

Odczynniki, materiały zużywalne, kontrolne i inne wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego typu 3DIFF

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznik nr. 1/A do SIWZ, pkt. 16. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu włączenia analizatora do międzynarodowej kontroli porównawczej producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgadza się na odstąpienie od wymogu włączenia analizatora do międzynarodowej kontroli porównawczej producenta.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznik nr. 1/A do SIWZ, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego dla, którego termin ważności jest zgodny z terminem na opakowaniu, wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ten będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www..............pl”. Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na  propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i przedłuża terminu składania ofert do dnia 23.07.2020r. do godziny 12.00