Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26. 21ZO.6. 2020                                                                                   Otwock, dn.07.08.2020 r

Dotyczy : Postępowanie w trybie przetarg nieograniczony na „ „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego Urządzenia medyczne 6 Pakietów

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Dotyczy :Pakiet nr 4 , zadanie nr 6

Chciałbym zwrócić uwagę Zamawiającego na to, iż odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 z dnia 31.07.2020 nie wyczerpuje istoty pytania. Podane przez Zamawiającego maksymalne RPM dotyczy samego urządzenia, gdyż z racji natury budowy i uwarunkowań technicznych, wirnik wychylny którego Zamawiający wymaga nie jest w stanie pracować z takimi prędkościami.

Dlatego też proszę ponownie Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie oraz określanie jakiego typu probówek Zamawiający używa oraz jakich są one wymiarów. Proszę o określenie średnicy gdyż są to różne typu wkładek na probówki

Odpowiedź Zamawiającego : Wirówka z wkładkami na standardowe probówki do badań biochemicznych o wymiarach 16 x 100 mm .

Do wiadomości :

strona internetowa Zamawiającego :www.otwock-szpital.pl