Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26. 27 ZO.3. 2020                                                                                   Otwock, dn.14.08.2020 r

Dotyczy : Postępowanie w trybie przetarg nieograniczony na „ „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego Urządzenia medyczne 6 Pakietów

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Pytanie 1, dot. Projektu umowy Par. 5 ust. 1 do pakietu nr 2 , zadanie nr 1,2, 4

Ze względu na to, że oferowane urządzenia nie posiadają dokumentacji serwisowej dedykowanej dla użytkownika prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający uzna za spełnienie wymogu par.5 punktu 1 poprzez dostarczenie instrukcji obsługi oraz instrukcji serwisowej lub dekontaminacji o ile taką przewidział producent urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak .

Pytanie 2, dot. Projektu umowy Par. 6 ust. 1 do pakietu nr 2 , zadanie nr 1,2, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu Par. 6 ust. 1 na następujący:

1.Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu dostawy określonego w § 2 ust. 1.

Odpowiedź Zamawiającego :Nie .

Pytanie 3, dot. Pakiet 2, Zadanie 1,2,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji z datą produkcji nie starszą niż 2019r?”

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność  gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy).

Odpowiedź Zamawiającego : Tak .

Pytanie 4, dot. Pakiet2, Zadanie 2

Ze względu na zaprzestanie produkcji narzędzi wielorazowych oraz ze względu na różne ilości w opakowaniach w zamian za :

Wyposażenie – dedykowane do opisanych wideo bronchoskopów –

kleszczyki biopsyjne wielorazowe 4 szt,  jednorazowe – 10szt.,

kleszczyki chwytające 2szt,

szczotki do czyszczenia 2 szt.,

cewniki 4szt.

prosimy o dopuszczenie:

Wyposażenie dedykowane do opisanych wideo bronchoskopów:

kleszcze biopsyjne jednorazowe - 40 szt.

jednorazowa siatka chwytająca do usuwania ciał obcych, krwi, śluzu - 10 szt.

jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych - 50 szt.

jednorazowy cewnik balonowy - 4 szt.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak .

Pytanie 5, dot. Pakiet2, Zadanie 4, Lp. 9

Ze względu na to, że oferowana myjnia posiada dodatkowe etapy takie jak płukanie po myciu czy suszenie, prosimy o dopuszczenie myjni , która będzie spełniała  pełen proces mycia i dezynfekcji składający się z minimum :

a testu szczelności

b mycia wstępnego

c. mycia w detergencie

d. dezynfekcji

e. dwa płukania po dezynfekcji

Dodatkowe etapy są korzyścią dla Zamawiającego, ponieważ proces mycia jest dokładniejszy.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak .

Pytanie 5, dot. Pakiet2, Zadanie 4, Lp. 21

Prosimy o dopuszczenie myjni najwyższej jakości, spełniającej wszystkie wymagane prawem europejskim normy o skuteczności dezynfekcji w procesie ze środkami na bazie kwasu nadoctowego potwierdzonej według następujących norm:

Skuteczność bakteriobójcza – test zawiesinowy – EN13727

Skuteczność zarodnikobójcza – test zawiesinowy – EN13704

Skuteczność grzybobójcza wobec C. albicans – test zawiesinowy – EN13624

Skuteczność wirusobójcza wg zaleceń DVV lub EN 14476

Odpowiedź Zamawiającego : Tak .

Pytanie 6, dot. Pakiet2, Zadanie 4, Lp. 19, 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyposażenia myjni endoskopowej, które nie jest zarejestrowane jako wyrób medyczny (stawka vat 23%) tj. zmiękczacz wody, rejestrator do identyfikacji endoskopów? Urządzenie główne - Myjnia endoskopowa jest zgodna z Dyrektywą 93/42/EEC oraz z normami EN ISO 15883−1 i EN ISO 15883−4. oraz posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak .

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) na Kupującego własności…….. po uregulowaniu należności zgodnie z załącznikiem do niniejszej Umowy (…).” ?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie .

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 2

Prosimy o określenie wymaganego terminu płatności.

Odpowiedź Zamawiającego : Termin płatności wynosi 30 dni. .

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Każda naprawa gwarancyjna trwająca powyżej 5 dni roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności urządzenia.” ?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie .Zapis jesy precyzyjny  .

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% ?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowane produkty, nie są aparaturą medyczną i nie wymagają przeglądów, np. aparat Ambu?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak .

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu szkolenia personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia potwierdzonego certyfikatem i dopuści wysyłkę firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych kosztów), które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak .

Część 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego zestawu, monitora oraz 40 jednorazowych  Bronchoskopów firmy Ambu aScope4 Broncho o poniższych parametrach:

Skład zestawu:

- adapter bronchofiberoskopu, jednorazowy, jednopacjentowy, sterylny – 40 szt. (giętkie bronchoskopy w dwóch rozmiarach, każdy rozmiar w ilości 20 szt.)

- monitor o przekątnej 8,5 cala,

Kąt obserwacji 85 stopni.

Głębia ostrości 6-50  mm (+/- 2 mm).

Średnica zewnętrzna końcówki Regular 5,5  mm, Large 6,3mm.

Średnica zewnętrzna Regular 5,0 mm, Large 5,8 mm.

Kąt zginania końcówki: Regular 180°do góry/do dołu 180°, Large góra 180°/ dół 160°.

Długość części roboczej  600 mm.

Długość całkowita 800 mm.

Kanał roboczy  o średnicy Regular 2.2 mm, Large 2,8mm, oba z możliwością odsysania.

Przycisk do odsysania, dźwignia do kierowania bronchoskopem góra/dół.

Brak możliwości wykonywania bronchofiberoskopii z ultrasonografią wewnątrz oskrzelową.

Brak elektronicznej funkcji zoom.

Funkcja nagrywania filmów i robienia zdjęć.

Bronchoskop kompatybilny z monitorem LCD, który jest w zestawie. Kolorowy, dotykowy, o przekątnej 8,5 cala oraz rozdzielczości 800x480 pikseli, z możliwością podłączenia do zewnętrznego monitora.

Ekran dotykowy, proste menu w języku polskim.

Rok produkcji 2020.

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Do wiadomości :

strona internetowa Zamawiającego :www.otwock-szpital.pl