Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26. 27 ZO.4. 2020                                                                                   Otwock, dn.18.08.2020 r

Dotyczy : Postępowanie w trybie przetarg nieograniczony na „ „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego Urządzenia medyczne 6 Pakietów

- .

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w odpowiedziach zamieszczonych w  dn. 18.08.2020r dotyczących pakietu nr 4  Zadania nr 9 zamrażarka

pytanie :

Zamawiający wymaga "Opcjonalny system backup podtrzymujący pracę zamrażarki przez 48 godzin"   - czy to oznacza, że system ten mam być dostarczony i zainstalowany wraz z zamrażarką, czy tylko ma być taka możliwość doposażenia?

Odpowiedź : : Opcja doposażenia

Winno być : Wymagane doposażenie w system backup podtrzymujący pracę zamrażarki przez 48 godzin .

Do wiadomości :

strona internetowa Zamawiającego :www.otwock-szpital.pl