Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ ZP.26. 26. ZO.1.2020                                     			            Otwock, dn.06.08.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na  roboty budowlane

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronowirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego.

Pawilon A – modernizacja łazienek i brudownika  oddz. XII, malowanie farbami bakteriobójczymi i wymiana drzwi oddz. V, modernizacja pomieszczeń dla personelu z przystosowaniem do nowych wymogów sanitarnych .

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego

- Zamawiający   dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych. na poszczególne zadania. Liczba zadań – 2

- WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin  wykonania  prac maksymalnie  60 dni od podpisania umowy, nie później niż do 20 października 2020r.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail , numer telefonu, ,numer NIP,

- podpisana czytelnie przez oferenta.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zampub@otwock-szpital.pl ,poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 do dnia 20.08.2020r r do godz. 12:00 .

- Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego : 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 oraz na stronie internetowej pod adresem www.otwock-szpital.pl

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedstawienia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia celem weryfikacji  zgodności z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.otwock-szpital.pl

- OCENA OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Kryterium wyboru | Znaczenie |
| --- | --- |
| 1. Cena oferty | 60,00% |
| 2. Doświadczenie | 20,00% |
| 3. Termin realizacji | 20,00% |

Kryteria oceny:

60% - cena brutto oferty,

20% - doświadczenie (zaświadczenia, referencje)

20% - termin realizacji

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.otwock-szpital.pl

- DODATKOWE INFORMACJE

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną (lub wysłaną drogą elektroniczną – e-mailem na adres Zamawiającego) prośbą o wyjaśnienie treści zapytania.

- Harmonogram szczegółowy prowadzenia prac wymagać będzie uzgodnienia z Zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie wykraczające poza zakres zapytania ofertowego.

- Konieczna wizja lokalna i przygotowanie samodzielnej wyceny prac. Wraz z umową wymagane jest podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z wymaganiami Zamawiającego i zakresem. planowanych prac.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

- ZAŁĄCZNIKI:

- Opis przedmiotu zamówienia zawierający szczegółowe wymagania

- Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pawilon A - modernizacja łazienek i brudownika oddz. XII, malowanie farbami bakteriobójczymi i wymiana drzwi oddz. V, modernizacja pomieszczeń dla personelu z przystosowaniem do nowych wymogów sanitarnych w ramach zadania „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronowirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

Zakres prac:

Zadanie nr I

Pawilon A - modernizacja łazienek i brudownika oddz. XII

1.Wydzielenie i przebudowa 2 łazienek w oddziale XI (I piętro):

- - budowa ścianki działowej – g-k lub bloczki betonowe (ok.200x320cm) z jej wykończeniem odpowiednim dla pomieszczeń mokrych,

- - wykucie otworu 90-100cm x 210cm w murze grubości ok.50cm na drzwi, z obsadzeniem nadproży i wykończeniem i naprawą ubytków,

- - zakup i montaż drzwi 90cm,

- - wykonanie przesunięć istniejących oraz wykonanie nowych podłączeń wodno-kanalizacyjnych w ilości 5 szt. (3szt umywalka, 1szt prysznic, 1szt ustęp) (wykonanie nowych podejść do umywalki, kabiny prysznicowej oraz ustępu),

- -zakup i montaż białego montażu (umywalka, kabina prysznicowa, ustęp),

- -przeniesienie – zamiana miejscami dwóch paneli z gazami technicznymi na sali chorych,

- -wykonanie instalacji elektrycznej wraz z zakupem i montażem osprzętu,

- -naprawa uszkodzeń ścian i sufitów w łazienkach i na sali chorych, malowanie, uzupełnienie ubytków glazury i gresu.

- 2. Modernizacja 9 łazienek w oddziałach XII, XI, V (0,1,2 piętro)

- - Modernizacja pionów wodno-kanalizacyjnych w łazienkach na oddziałach (wymiana pionów wody zimnej i ciepłej oraz 3 szt. pionów kanalizacyjnych) wraz z naprawą ścian, sufitów i podłóg (dostępna częściowo dokumentacja projektowa).

- - Remont 9 łazienek wraz z instalacją wod.-kan. i inst. elektryczną:

    - malowanie ścian i sufitów,

    - wymiana baterii umywalkowych na ścienne łokciowe ok.10szt,

    - wymiana baterii prysznicowych ok 9szt,

    - renowacja grzejników i drzwi wejściowych,

    - dostosowanie instalacji elektrycznej,

    - przebudowa łazienki 0.2 w zakresie wydzielenia ścianką działową kabiny prysznicowej z ustępem – montaż ustępu w miejscu zlewu, przesunięcie umywalki, montaż drzwi, dostosowanie oświetlenia,

    - przebudowa łazienki 0.3 w zakresie wydzielenia ścianką działową kabiny prysznicowej z ustępem, przesuniecie umywalki, montaż drzwi, dostosowanie oświetlenia.

- - Adaptacja i remont 1 łazienki dla osób niepełnosprawnych na oddziale XII (parter):

    - rozbiórka ścianki działowej,

    - poszerzenie otworu drzwi wejściowych wraz z zakupem i montażem drzwi 110cm,

    - przesunięcie podejścia wod.-kan. ustępu oraz dostosowanie podejścia wod.-kan. do prysznica,

    - przesunięcie umywalki,

    - zakup i montaż ustępu oraz poręczy i uchwytów dla osób niepełnosprawnych,

    - pełne wyposażenie łazienki (m.in. umywalka, ustęp, poręcze, uchwyty, baterie),

    - malowanie, uzupełnienie ubytków glazury i gresu, renowacja grzejnika i drzwi, instalacja wod.-kan., inst. Elektryczne.

- 3.Wykonanie podłączeń wod.-kan. i montaż urządzenia myjni w brudowniku w oddziale XII.

Zadanie nr II

Pawilon A - malowanie farbami bakteriobójczymi i wymiana drzwi oddz. V

  - Prace modernizacyjne na oddziale V (2 piętro):

- - Wymiana ok. 17 sztuk drzwi na drzwi o szerokości 110 cm z malowaniem ścian (poszerzenie otworów, naprawa ścian),

- - Malowanie ścian i sufitów 1500 m² (±15%) farbą bakteriobójczą (usunięcie zacieków, likwidacja ubytków i pęknięć),

- - Zabezpieczenie ścian korytarza panelem ochronnym do wysokości 80 cm ok 50 m2.

  - Izba przyjęć, modernizacja poczekalni dla pacjentów:

- - Malowanie poczekalni izby przyjęć farbami bakteriobójczymi,

- - Wydzielenie miejsc oczekiwania przezroczystymi przesłonami wokół krzeseł.

Pawilon A - modernizacja pomieszczeń dla personelu z przystosowaniem do nowych wymogów sanitarnych

1.   Wydzielenie brudnego i czystego ciągu komunikacyjnego dla personelu:

- - wykonanie ścianki działowej zewnętrznej z ociepleniem oraz otworem drzwiowym szerokości 110cm i montażem drzwi wejściowych zewnętrznych (oddzielenie od pomieszczenia pro morte),

- - naprawa zawilgotniałych ścian i sufitów z malowaniem,

- - wykucie kratki wentylacyjnej w murze zewnętrznym ok. 50cm,

- - demontaż drzwi wejściowych i poszerzenie istniejącego otworu,

- - wykonać przebicia w ścianie zewnętrznej (obecnie zasłonięte płytą g-k) oraz wymienić drzwi na wejściowe zewnętrzne,

- - naprawić ściany i sufity, wykonać malowanie,

- - wykonanie rampy zjazdowej długości około do 10mb,

- - montaż dozowników z płynem dezynfekcyjnym,

- - wykonanie instalacji kontroli dostępu do oddziałów 8 sztuk drzwi (instalacja musi być zgodna z zainstalowanym systemem (ZK Access kontrolery 13,56 MHz, dostęp zewnętrzny karta wewnętrzny przycisk).

- 2. Utworzenie śluzy dezynfekcyjnej:

- - wydzielenie pomieszczenia śluzy na klatce schodowej z dostosowaniem instalacji,  montaż kurtyn antywirusowych,

- - zakup i montaż maty dekontaminacyjnej i dozownika na środek dezynfekcyjny.

- 3 Modernizacja szatni dla personelu (poziom -1):

- -     malowanie ścian i sufitów szatni, uzupełnienie ubytków, wyrównanie, zabezpieczenie rur,

- -      modernizacja instalacji elektrycznych,

-     wymiana skrzydeł drzwiowych,

-     wymiana wykładziny,

-     dostosowanie wyposażenia szatni do wymogów sanitarnych (szafki bhp 75 szt., 5 ławek),

-     wyrównanie, uzupełnienie ubytków, malowanie części korytarza przy szatniach,

-     dostawa i montaż 6 dozowników z płynem dezynfekcyjnym.

Malowanie farbami bakteriobójczymi atestowanymi, wybór farby wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Uzgodnień wymagają także inne elementy wyposażenia i stosowane materiały wykończeniowe.

Wszystkie prace powinny zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami budowlanymi, sanitarnymi, bhp, p. poż. i innymi obowiązującymi w podmiotach leczniczych.

Harmonogram szczegółowy prowadzenia prac wymagać będzie uzgodnienia z Zamawiającym. W czasie prac remontowych nie planuje się wyłączenia oddziałów, a tym samym prace powinny zostać przeprowadzone w sposób możliwie mało uciążliwy dla pacjenta.

Konieczna wizja lokalna i przygotowanie samodzielnej wyceny prac. Wraz z umową wymagane jest podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z wymaganiami Zamawiającego i zakresem planowanych prac.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz negocjacji z wybranymi oferentami.

Termin wykonania 60 dni od podpisania umowy, nie później niż do 20 października 2020r.