Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

A/ZP/26.33.ZO.2.2020

Otwock, dn. 16.10.2020

Dot. Zapytania ofertowego na usługę:

Środków chemicznych do myjni endoskopowej Olympus typu ETD PAA dla potrzeb MCLChPiG w Otwocku

Pytanie nr 1

Dotyczy umowy do paragrafu 5: 

" Prosimy o dopuszczenie płynów z terminem ważności minimum 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia. Ze względu na właściwości fizyko-chemiczne płynów oraz konieczność wykonania operacji logistycznych związanych z dystrybucją płynów, termin 24 miesięcy nie jest możliwy do zachowania."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża  zgodę na zmianę w umowie w paragrafie 5  dotyczącą zapisu terminu  ważności płynów i dopuszcza wskazany przez oferenta termin minimum 12 miesięcy  licząc od daty dostarczenia.