Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Zadanie nr 1 „Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej pawilonu głównego oraz budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – etap II modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego”

Zadanie nr 2 „Adaptacja Pawilonu Izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku”.

- Zakres Zadania - pełnienie nadzoru inwestorskiego Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej.

- Wymagania (do spełnienia wszystkie łącznie):

  - Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi.

  - Minimum 15 – letnie doświadczenie zawodowe, licząc od roku uzyskania uprawnień, w tym okresie minimum 3 nadzory inwestorskie dla obiektów zabytkowych wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków oraz dla inwestycji o wartości powyżej 1,5 mln zł.

- Zakres robót nadzorowanych dla MCLCHPIG w Otwocku w ramach zadania.

Zadanie nr 1. Zakres robót zgodnie z STWIOR (załącznik nr 2):

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne

- Izolacja cieplna CPV45321000-3

- Ochrona odgromowa CPV45312310-3

- Nakładanie powierzchni kryjących CPV45422000-7

- Instalowanie wentylacji CPV45331210-1

- Specjalne roboty inne niż dachowe CPV45262100-1

Zadanie nr 2. Zakres robót zgodnie z STWIOR (załącznik nr 3)

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45422000-1 Roboty ciesielskie

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych.

45262500-6 Roboty murarskie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45331110-0 Instalowanie kotłów

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 Roboty malarskie

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45330000-9 Hydraulika. Roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego.

Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia:

  - Oferta na prowadzenie nadzoru inwestorskiego powinna obejmować cały zakres realizowanego zadania nr 1 i nr 2. Oferta powinna przedstawić sposób zapewnienia nadzoru w branży sanitarnej i elektrycznej.

  - Oferta powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - budowlane, przepisy powiązane i normy.

  - Zakres zadania obejmuje reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

  - Kontrola jakości wykonywanych robót, wykorzystywanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

  - Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.

  - Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym. Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót.

  - Informowanie Inwestora o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na harmonogram lub jakość wykonywanych robót budowlano-montażowych.

  - Udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego. Na życzenie Inwestora codzienna obecność na placu budowy

  - Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

  - W okres gwarancji na roboty, użyte materiały, urządzenia i osprzęt (według umowy z Wykonawcą) Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do opiniowania i rozwiązywania powstałych w okresie gwarancji problemów i wykonywanych napraw.

  - Prace podstawowe będą realizowane na podstawie Decyzji - Pozwolenia na budowę, która zostanie przekazana Wykonawcy robót przy Protokole wprowadzenia na budowę.

  - Dokumentacja budowlana będzie podczas realizacji robót udostępniana Inspektorowi Nadzoru, który będzie nadzorował całość dokumentacji, w tym prowadzenie dziennika budowy.

  - Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, polskimi normami, przepisami B.H.P. i p. poż.

  - Wszystkie prace (roboty) wyburzeniowe należy wykonywać zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB.

  - Wszystkie zapisy w umowie Wykonawcy związane z wykonywaniem zadań odnośnie realizacji zadania związane z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego są nierozłączne.

  - Płatność do 60 dni od daty dostarczenia faktury (wystawiane faktur według umowy).

- Obowiązujące przepisy:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. nr 1332,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. Nr 75 poz. 1422).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1134).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 2013, poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

- Dokumentacja projektowa do wglądu na stronie MCLCHPIG w zakładce Zamówienia Publiczne/Przetargi.

- Termin wykonania zadania:

Dla zadania nr 1 – 30.11.2021r; Dla zadania nr 2 – 31.08.2021r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert

Kryteria oceny:

60% - cena

40% - doświadczenie w nadzorach inwestorskich dla obiektów zabytkowych, w tym ilość nadzorów wykonanych w okresie ostatnich 5 lat dla obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków, ilość nadzorów dla inwestycji o wartości powyżej 1,5mln zł., referencje potwierdzające wysoką jakość wykonanych nadzorów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający przewiduje prowadzenie negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

Należy złożyć jedną ofertę na wszystkie branże – cena netto, VAT, cena brutto.