## Arkusz1
PAKIET Nr 1/2022
Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu anestezjologicznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | J.m. |  | Nazwa | Cena | Cena | Wartość | Podatek | Wartość
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | w/g. | ILOŚĆ | handlowa | jednostk. | jednostk. | netto | VAT | brutto
|  | zamawia- |  | oferowanego | netto | brutto
|  | -jącego |  | produktu
% PLN
|  | 2l | 30
Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych,
1 | sprzętu anestezjologicznego oraz kieliszków, termometrów.
|  | 5l | 40
2 | Preparat do dezynfekcji narzędzi i endoskopów giętkich. | 2l | 20
Preparat enzymatyczny do manualnego i półautomatycznego
3 | mycia narzędzi chirurgicznych , sprzętu anestezjologicznego | 2l | 170
oraz endoskopów giętkich.
Wymagania szczegółowe :
Ad.poz.1.
1. Spektrum działania w czasie do 30 minut – stężenie do 2% :
Tbc / M. terrae + M.avium / - EN 14348 , B - EN 14561 , F / Candida albicans , Aspergillus niger / - EN 14562 ,
V / Rota , Vaccinia , BVDV /.
Możliwość rozszerzenia spektrum przy wyższym stężeniu o wirus Adeno w czasie do 60 minut.
2. Zawierający substancje aktywne z 3 róznych grup chemicznych : diaminoguanidyny , chlorek benzalkoniowy , fenoksyetanol ( lub fenoksypropanol ).
Z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji.
3. Bez aldehydów , związków nadtlenowych , fenolu , chloru.
4. Bez destrukcyjnego wpływu na dezynfekowaną powierzchnię / korozja , przebarwienia /.
5. Koncentrat w płynie stosowany w roztworach roboczych na bazie zimnej wody wodociągowej.
6. Nie wymagający stosowania aktywatora.
7. Możliwość 7 - dniowego stosowania roztworu roboczego przy obciążeniu białkowym , bez konieczności wcześniejszego czyszczenia narzędzi.
8.Termin ważności produktu min. 24 m-ce od daty zakupu.
9. Wyrób medyczny kl. IIb.
W cenę preparatu należy wliczyć 20 miarek dozujących do opk. 2L i 20 pompek dozujących do opk. 5L.
Ad. poz. 2
1. Spektrum działania w czasie do 30 minut – stężenie do 8% :
Tbc / M. terrae + M.avium / - EN 14348 , EN 14563 , B - EN 14561 , F - EN 14562 , V / Polio , Adeno , Vaccinia , BVDV /
Możliwość rozszerzenia spektrum o S ( Clostrudium difficile ) w czasie do 6 godzin.
2. Zawierający aldehyd bursztynowy.
3. Koncentrat w płynie.
4. Bez formaldehydu i aldehydu glutarowego.
5. Bez destrukcyjnego wpływu na dezynfekowaną powierzchnię / korozja , przebarwienia /.
6. Nie wymagający aktywatora.
7. Możliwość 14-dniowego stosowania roztworu roboczego.
8. Termin ważności koncentratu min. 12 m -cy od daty zakupu.
9. Wyrób medyczny kl. IIb.
Ad. poz. 3
1. Zawierający w składzie min.3 enzymy , niejonowe substancje powierzchniowo czynne , alkohole i inhibitory korozji.
2. Koncentrat w płynie.
3. Posiadający możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych.
4. Bez destrukcyjnego wpływu na mytą powierzchnię / korozja , przebarwienia /.
5. Stężenie roztworu roboczego od 0,5%.
6.Termin ważności produktu min. 24 m - ce od daty zakupu.
7. Wyrób medyczny kl.I.

## Arkusz2
PAKIET NR 2/2022
Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | J.m. |  | Nazwa | Cena | Cena | Wartość | Podatek | Wartość
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | w/g. | ILOŚĆ | handlowa | jednostk. | jednostk. | netto | VAT | brutto
|  | zamawia- |  | oferowanego | netto | brutto
|  | -jącego |  | produktu
% PLN
1 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu | 1l | 1800
medycznego.
Preparat w postaci granulatu do dezynfekcji i czyszczenia
2 | powierzchni oraz sprzętu medycznego. | 900g | 1500
3 | Preparat do intensywnego mycia powierzchni. | 2l | 800
4 | Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz sprzętu | 2l | 300
medycznego.
5 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia powierzchni | 80 ml+80 ml | 5
i wyrobów medycznych.
Chusteczki do dezynfekcji wysokiego stopnia powierzchni
6 | i wyrobów medycznych (np.głowic ultradźwiękowych, pleksi, | a 50 szt | 500
sond TEE).
7 | Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu | min 110 szt | 100
| medycznego. | chustek
7a | Pojemniki do suchych chustek z pozycji 7 |  | 40
Preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni oraz
8 | sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi. | 1l | 5
a 200 szt
9 | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego | z pudełkiem | 150
wrażliwego na działanie alkoholu.
WKŁAD
|  | a 200 szt | 500
10 | Preparat chlorowy do dezynfekcji powierzchni | 1 op min.300 tabl | 25
11 | Chusteczki do mycia i dezynfekcji
| powierzchni i sprzętu medycznego | 1 op min.100szt | 500
wrażliwego
Wymagania szczegółowe
Ad. poz.1
1. Spektrum działania w czasie do 1 minuty : Tbc / M.terrae / - EN 14348 , B - EN 13727
F/Candida albicans , Aspergillus niger / - , V /Rota , Vaccinia , BVDV , Noro , HSV /.
Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio w czasie do 30 minut.
2. Zawierajacy 2 alkohole : etanol , 1 - propanol oraz amfoteryczne związki powierzchniowo czynne.
3. Zawartość alkoholi 60g w 100g płynu.
4. Bez dodatkowych substancji aktywnych np.aldehydów , związków amoniowych i innych.
5. Gotowy do użycia , bezbarwny.
6. Bez destrukcyjnego wpływu na dezynfekowaną powierzchnię / korozja , przebarwienia / - możliwość zastosowania do poliwęglanów.
7. pH 6 - 7
8. Termin ważności produktu min.24 m-ce od daty zakupu.
9. Wyrób medyczny kl.II a.
W cenę preparatu należy wliczyć 100 spryskiwaczy.
Ad. poz. 2
1. Spektrum działania w czasie do 15 minut - stężenie do 2% : B , F , Tbc ( M. terrae+ M.avium) - EN 14348, V - EN 14476
Możliwość rozszerzenia spektrum o S / Clostridium difficile / w czasie do 2 godzin.
2. Zawierający nadsiarczan potasu.
3. Bez kwasu nadoctowego , biguanidów , aldehydów , chloru , związków amoniowych , fenolu.
4. Roztwór roboczy bezbarwny.
5. Stabilność roztworu roboczego min. 30 godzin.
6. Bez destrukcyjnego wpływu na dezynfekowaną powierzchnię / korozja, przebarwienia /.
7. Termin ważności produktu min.12 m-cy od daty zakupu.
8. Wyrób medyczny kl. II a.
Ad. poz. 3
1. Zawierający w składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne oraz pochodne alkoholowe.
2. Koncentrat w płynie.
3. Usuwający stare pozostałości środków dezynfekcyjnych.
4. Redukujący przywieranie brudu do powierzchni.
5. Stężenie roztworu roboczego od 0,25%.
6. pH roztworu roboczego 7 - 8.
7. Do zastosowania w myciu ręcznym oraz przy użyciu półautomatycznych i automatycznych maszyn czyszczących.
8. Termin ważności produktu min.24 m-ce od daty zakupu.
W cenę preparatu należy wliczyć 20 dozowników do opk. 2 L.
Ad. poz. 4
1. Spektrum działania w czasie do 15 minut - stężenie do 0,5% : Tbc / M.terrae i M.avium / - EN 14348 , B - EN 13727, F - EN 13624 , V/Rota , Vaccinia , BVDV/
Możliwość rozszerzenia spektrum przy wyższym stężeniu i dłuższym czasie o wirus Adeno.
2. Zawierający substancje aktywne z różnych grup chemicznych:chlorek benzalkoniowy,aminoalkiloglicynę,fenoksyetanol (lub fenoksypropanol) , alkohol alifatyczny
(izopropanol). Z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych.
3. Bez aldehydów, związków nadtlenowych , biguanidów , fenolu , chloru.
4. Bez destrukcyjnego wpływu na dezynfekowaną powierzchnię / korozja, przebarwienia /.
5. Koncentrat w płynie stosowany w roztworach roboczych na bazie wody wodociągowej.
6. Nie wymagający stosowania aktywatora.
7. Sprawdzony dermatologicznie.
8. Termin ważności produktu min.24 m-ce od daty zakupu.
9. Stabilność roztworu roboczego min. 30 dni.
10. Wyrób medyczny kl.IIa.
W cenę preparatu należy wliczyć 20 miarek dozujących do opk. 2L.
Ad. poz. 5.
1. Spektrum działania w czasie do 5 minut - stężenie do 2%.: Tbc / M.terrae lub M.tuberculosis / - EN 14348 , B - EN 13727 , F - EN 13624 , V /Noro , Adeno / , S EN 14347 + C.difficile.
2. Preparat dwukomponentowy do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych ;
3. Płynny, w koncentracie.
4. Opakowanie zawierające składnik bazowy ( kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru , kwas octowy ) oraz dodatek modyfikujący (wodorotlenek potasu,inhibitory korozji) umożliwiający otrzymanie roztworu roboczego
o pH neutralnym = 6 - 7.
5. Brak konieczności dodatkowej aktywacji.
6. Roztwór roboczy przezroczysty.
7. Termin ważności produktu min. 12 m-cy od daty zakupu.
8. Wyrób medyczny kl.IIa.
Ad. poz. 6.
1. Spektrum działania w czasie do 15 minut. Tbc / M.terrae lub M.tuberculosis / - EN 14348 , B - EN 13727 , Tbc - EN 14348 , F - EN 13624 , V - EN 14476 , S-EN 13704
2. Chusteczki o wymiarach min. 20 cm x 30 cm.
3. Nasączone środkiem dezynfekcyjnym zawierającym : kwas nadoctowy , nadtlenek wodoru , kwas octowy.
4. Preparat bez zawartości alkoholu , aldehydów pochodnych guanidyny.
5. Trwałość preparatu po otwarciu 28 dni.
6. Gotowe do użycia.
7. Nie wymagające aktywacji.
8. Posiadające dopuszczenie producenta sond TEE , endoskopów giętkich i głowic ultradźwiękowych ( wymagane dołączenie opinii ).
9. Termin ważności produktu min. 6 m-cy od daty zakupu.
10. Wyrób medyczny kl. II b.
Ad. poz.7.
1. Suche chusteczki wykonane z poliestru do nasączenia.
2. Gramatura > 45g/m²
3. Aktywne 28 dni po zalaniu preparatem.
4. Custeczki o wymiarach min.24cmx30cm
5.Opakowanie zawiera mni. 110 szt
Ad. poz. 8.
1. Spektrum działania w czasie do 1 minuty :
B,F,V/BVDV/, Vaccinia, Rota, Polyoma SV40
Możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc / M.terrae / - EN 14348 w czasie do 15 minut.
2. Zawierający min. 3 substancje aktywne.
3. Bez zawartości alkoholu , aldehydów , związków nadtlenowych , chloru , fenolu.
4. Gotowy do użycia , bezbarwny.
5.. Rekomendacja producenta głowic USG ( Philips , Siemens , GE ).
6. Termin ważności produktu min. 24 m-ce od daty zakupu.
7. Wyrób medyczny kl.II a.
W cenę preparatu należy wliczyć 5 spryskiwaczy spieniających.
Ad. poz. 9.
1. Spektrum działania w czasie do 1 minuty :
B,F,V/BVDV/, Vaccinia, Rota, Polyoma SV40
Możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc / M.terrae / - EN 14348 w czasie do 15 minut.
2. Zawierający min. 3 substancje aktywne.
3. Chusteczki o wymiarach min. 20 cm x 20 cm.
4. Bez zawartości alkoholu , aldehydów , chlorheksydyny , chloru , fenoli i ich pochodnych.
5. Gotowe do użycia.
6. Rekomendacja producenta głowic USG.
7. Termin ważności produktu min. 12 m-cy od daty zakupu.
8. Wyrób medyczny kl.II a.
Ad. poz. 10.
1.Spectrum działania :
B,Tbc./M.terrae lub M.tuberculosis/, F, V / Polio, Adeno/ S /Clostridium difficile/
2.Skuteczne działanie w stężeniu od 2000ppm w ciągu 15 min
3.Działający na powierzchnie zanieczyszczone wydzielinami poch. Organicznego
/przy wyższym stężeniu/, przy pełnym spektrum, w ciągu max. 15 min
4. Na bazie aktywnego chloru
5.Roztwór roboczy do przygotowania na bazie zimnej wody wodociągowej
6. Bez destrukcyjnego wpływu na dezynfekowaną powierzchnię / korozja, przebarwienia /.
7. Termin ważności produktu min. 12 m-cy od daty zakupu.
8.Bez aldehydów,związków jodu, fenolu
9.produkt biobójczy
Ad. poz. 11.
1.Spectrum działania : B, Tbc/M.terrae lub M.tuberculosis/, F /Candida albicans/,
V /Vaccinia, BVDV, Rota,Noro,Polyoma/ w czasie do 1min.
Możliwość rozszerzenia spectrum o wirus Adeno przy wydłużeniu czasu
2. Czas działania do 1 min. zgodny z normą EN 16615
3.Zawierający min.2 alkohole w stężeniu do 30%
4. Chusteczki o wymiarach min.20cmx20cm
5. Bez zawartości amin czwartorzędowych soli amoniowych, aldehydów, chlorheksydyny,chloru
fenoli i ich pochodnych
6. Gotowy do użycia
7. Możliwość używania do głowic USG, plexi, sprzętu medycznego np.. monitor
8.Termin ważności produktu min. 12 m-cy od daty zakupu. Po otwarciu min 28 dni
9. Wyrób medyczny kl.IIa