|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykaz odczynników i materiałów zużywalnych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela asortymentowo-cenowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Odczynniki |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy |  | Wielkość opakowania | Liczba potrzebnych opakowań na 12m-cy | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość brutto PLN |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |  |
| 1 | Panel dolne drogi oddechowe |  |  | 30 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panel górne drogi oddechowe |  |  | 30 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panel krew |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Panel do kału |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | miejscowość, dnia.......... |  |  |  |  | ................................................ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy |  |  |  |

| II. kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli A |  |
| --- | --- |
|  | Tabela B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Nr katalogowy | Liczba potrzebnych opakowań na 12m-cy | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość brutto PLN |
|  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| miejscowość, dnia.......... |  |  |  | ................................................ |  |  |
|  |  |  |  |  | podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy |  |

| III. Dzierżawa analizatora do badań biochemicznych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tabela C |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedmiot dzierżawy (nazwa) | Jednostka miary | Czynsz miesięczny | Liczba miesięcy | Wartość netto zł | Podatek VAT % | Wartość brutto zł |
|  | 1 miesiąc |  | 12 |  |  |  |
| Razem wartość oferty netto (suma I + II + III ) : .................. |  |
| Słownie: .............................. |  |
| Razem wartość oferty brutto(suma I + II + III) : ..................... |  |
| Słownie: .................................. |  |
| miejscowość, ............. |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry odczynników i części zużywalnych wraz z obsługą serwisową

aparatu do  testów multipleks PCR

1. Panel do wykrywania bakterii atypowych i wirusów z górnych dróg oddechowych

2. Pobranie panelu przez wymaz z nosogardzieli

3. Panel górne drogi oddechowe wykrywa : SARS-CoV-2 : Influenza A,B: Wirusa RSV , HMPV, Parainfluenzae, Rino/Enteriwirusy, Bordetella pertusis, i bakterie atypowe

4. Panel z dolnych dróg oddechowych wykonywany z plwociny lub materiału z bronchofibroskopii

5. Oznaczenie ilościowe drobnoustrojów

6. Panel płucny wykrywa bakterie typowe, atypowe i wirusy wywołujące zakażenia w obrębie płuc: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella cattarhalis, Legionella sp. , Mycoplazma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae i inne . Wykrywa geny oporności na antybiotyki

7. Panel do wykrywania patogenów zakażeń krwi i genów oporności na antybiotyki z dodatnich hodowli

8. Analizator w pełni zautomatyzowany do wieloparametrowego oznaczania drobnoustrojów PCR w systemie zamkniętym wraz z zestawem komputerowym z oprogramowaniem,czytnikiem kodów kreskowych, UPS i stacją roboczą do przygotowania próbek

9. Aparat pracuje w oparciu o system zapewniający zintegrowaną izolację DNA/RNA,  amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki w obrębie aparatu lub /i do innych urządzeń

10. System wykorzystuję technologię Nested multipleks PCR

11. Odczynniki gotowe do użycia w zamkniętym układzie reakcyjnym, posiadają zabezpieczenie przed uszkodzeniem i kontaminacją

12. Testy wykrywają równocześnie wiele patogenów i mechanizmów oporności na antybiotyki, z wykorzystaniem techniki multipleks

13. Możliwość wykonania badania bezpośrednio z próbki pobranej od pacjenta, bez konieczności dodatkowych działań

14. Testy panelowe posiadają kontrolę wewnętrzną, z możliwością monitorowania poprawności wykonania badania na każdym etapie

15. Cza wykonania badania do 70 minut

16. Aparat wydaje wynik gotowy do interpretacji

17. Aparat nie wymaga spełniania kryteriów pracowni biologii molekularnej

18. Aparat może być rozbudowany do 12 modułów

19. Odczynniki multipleks PCR kompatybilne z aparatem , zestawione w panelach . Umożliwiają detekcję patogenów i mechanizmów oporności na antybiotyki

20.  Wszystkie instrukcje w języku polskim

21. W przypadku zmiany odczynnika lub numeru katalogowego lub wprowadzenia nowego odczynnika możliwy jest aneks do umowy zmieniający odczynnik ale nie zmieniający ogólnej wartości umowy.

22.  Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy maksimum 48 godz

23.  W przypadku awarii bez możliwości naprawy producent zapewni zastępczy aparat

24. Aparat posiada obowiązujące certyfikaty

25.  Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z dostawą aparatu

26. Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego.

27.  Wykonawca gwaratuje bezpłatny serwis w okresie umowy dzierżawnej

28. Termin ważności paneli minimum 6 miesięcy od momentu otrzymania opakowania przez laboratorium

29. Możliwe jest wykorzystanie odczynników +/- 20% ceny w umowie