ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

DLA  ANALIZATORA DO SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy rok prod 2023 |  |
| 2. | Metoda pomiaru immunochemiczna |  |
| 3. | Materiał do badań- krew pełna żylna heparynizowana |  |
| 4. | Czas wykonania badania do 15 minut |  |
| 5. | Objętość próbki badanej do 200µl |  |
| 6. | Testy paskowe pakowane pojedynczo z polem paskowym potwierdzającym poprawność wykonania oznaczenia |  |
| 7. | Testy gotowe do użycia zaraz po wyjęciu z lodówki |  |
| 8. | Kalibracja testów elektroniczna – elektroniczny chip kodujący kalibrację w każdym opakowaniu testów |  |
| 9. | Zakres pomiarowy: troponina T 40-2000 ng/l, CK-MB mass 1,0 - 40,0 ng/l |  |
| 10. | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej - intersejs |  |
| 11. | Analizator zasilany sieciowo z możliwością zasilania bateryjnego |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia :

- minimalny termin ważności odczynników – 6 miesięcy od daty dostarczenia

- w przypadku awarii analizatora trwającej powyżej 24 godzin – wymóg dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy

- oferowany do dzierżawy analizator oraz odczynniki muszą pochodzić od jednego dostawcy

- kontrola jakości na 2 poziomach Troponina T - 1 op na 2 miesiące

CK MB mass  - 1 op na 3 miesiące

Powyższe parametry graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

miejscowość, ..............

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej do     
         reprezentowania Wykonawcy  )