Tabele asortymentowo- cenowe                                                           ZAŁĄCZNIK nr 3      do SWZ

### PAKIET  I   - Oferty częściowe na poszczególne pozycje

| Lp. | Nazwa artykułu | Jednostka opakowania | Zamawiana ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test na krew utajoną bez diety Nie z GUAJAKOLEM | 1 test | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cytrynian sodu uwodniony cz d a | 1 kg | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodorotlenek sodu cz. (granulat ) | 1 kg | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kwas solny stężony | 1 kg | 1 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | N-acetyl-L-cysteina | 500 g | 6 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Hematoksylina Harrisa ( niezakwaszona) | 1 litr ( but. Plastk.) | 15 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ksylen | 1 litr ( but. Szklane ) | 150 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Formalina 10% roztwór zbuforowanej formaliny o pH 7,2 - 7,4 . | 1 litr ( but. Szklane/plastikowe ) | 150 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Alkohol absolutny | 1 litr (but.szklana/plastikowa) | 100 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Parafina Histosec | 10 kg | 30 op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Eozyna | 25 g | 4 op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kasetki histopatologiczne z przykrywką bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem z 62 kwadratowymi otworami o wym. 2x2 mm w obu częściach kasetki | Szt. | 20 000 |  |  |  |  |
| 13 | Kasetki histopatologiczne bez przykrywki | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |
| 14 | Kasetki histopatologiczne z przykrywką bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem jedna komora wewnętrzna wyraźnie oddzielona od pozostałej części, kasetki z otworami o wymiarze 0,35mm | szt | 6 000 |  |  |  |  |
| 15 | Torebki biopsyjne z siateczki nylonowej o wymiarach : 75mm x 45 mm ± 5 mm | szt | `1 000 |  |  |  |  |
| 16 | Mucykarmin | Opak 100 ml | 5 op |  |  |  |  |
| 17 | Probówki Eppendorf 1,5 ml do zamrażania, jałowe DNA,RNA free stożkowe dno | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |
| 18 | Kuleczki do homogenizacji zawiesiny bakteryjnej | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |
| 17 | Fosforan potasu KH2PO4 | 1 kg | 2 op |  |  |  |  |
| 18 | Siarczan magnezu MgSO4x7H2O | 1 kg | 2 op |  |  |  |  |
| 19 | Cytynian magnezu | 1 kg | 2 op |  |  |  |  |
| 20 | L-asparagina | 0,5 kg | 2 op |  |  |  |  |
| 21 | Glicerol | 1 l | 2 op |  |  |  |  |
| 22 | Zieleń malachitowa | 0,5 kg | 2 op |  |  |  |  |
| 23 | Pojemniki typu FALCON o objętości 50 ml, sterylne,zakręcane, szczelne z wyraźną podziałką co 2,5 ml z polem do opisu | op. 500 Szt. | 70 |  |  |  |  |

( podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta )

### PAKIET  II- Drobny sprzęt laboratoryjny

| Lp. | Nazwa artykułu | Jednostka opak. | Zamawiana ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki wirownicze szklane okrągłodenne 14x15x100 lub 14x16x100 | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki do morfologii na 1 ml krwi z napylonem K2 EDTA skalowane z etykietą lub polem do opisu- czerwony lub fioletowy korek | Szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pipetki Pasteura z poliestyrenu dł. 15,5 cm sterylna Poj. 3-4 ml / pak.od5 do 20 szt/ | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówki do badań koagulologicznych 3,2 % roztwór cytrynianu sodu na 1.8 ml krwi z nadrukiem -niebieski korek | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pojemniki na kał z łopatką zakręcane (niesterylne) o poj. 25-30 ml | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemniki do moczu z pokrywą zakręcaną poj. 120ml zwykłe | Szt. | 35 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm | Szt. | 6 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 60 | Szt. | 40 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Szkiełka podstawowe 76x26 z matowym polem do napisu szlifowane | Szt. | 61 000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Końcówki do pipet o poj. Do 200µl (żółte ) Uniwersalne | Szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówki do oznaczania poziomu cukru na 1 ml krwi zawierające roztwór fluorku sodu i K2 EDTA z nadrukiem - szary korek | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 13 | Probówki z PP okrągłodenne poj. 11 ml bez korka | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Probówki z PP okrągłodenne poj. 11 ml z korkiem żółtym z granulatem i przyspieszaczem wykrzepiania | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Probówki z PP okrągłodenne poj. 11 ml z korkiem czerwonym oraz granulatem i przyspieszaczem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Sterylne wymazówki 1x użytku w probówkach z patykiem plastikowym wacikiem z wiskozy (opak 100szt. ) | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Sterylne wymazówki 1x użytku transportowe z podłożem Stuarta pakowane pojedynczo, w opak. zbiorczym 100 szt. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 18 | Strzykawki do gazometrii poj. 2ml z heparyną litową- sterylne . | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 29 | Kapilary zawierające heparynę sodową dł. 125 mm, poj. 220 µl Do analizatorów gazowych Radiometer, Corning | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 20 | Probówki z PP z korkiem oraz granulatem i przyspieszaczem do szybkiego krzepnięcia i separacji surowicy poj. 4 ml | Szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |
| 21 | Probówki z PS poj. 4 ml 12 x 75 okrągłodenne | Szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 22 | Pałeczki do pobierania wymazów 2,5 mm dł.160 mm pakowane pojedynczo | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 23 | Bagietka laboratoryjna z PP op. 100 szt | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 24 | EZA 10 µ(sterylna ) op.20szt | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 25 | EZA 1 µ ( sterylna ) op. 20 szt | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 26 | Probówki z heparyną litową lub sodową z zielonym korkiem na 2,5 ml krwi | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 27 | Probówki 11 ml z PS sterylne z korkiem pak. po 200 szt | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 28 | Probówki z PS o pojemności 4 ml 12x75 okrągłodenne sterylne z korkiem | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 29 | Probówki z PS o pojemności 7ml 13x100 okrągłodenne | Szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 30 | Zatyczki do kapilar do gazometrii o poj. powyżej 100μ | Szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 31 | Mieszadełka do kapilar do gazometrii o poj. powyżej 100μ | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 32 | Probówki do hematologii na 100μ krwi z EDTA i kapilarą typu CLICK-CLACK | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 33 | Końcówki do pipety automatycznej o poj. do 5000 ul | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 34 | Końcówki do pipety automatycznej o poj. do 1000 ul | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 35 | Szalki Petriego o średnicy 60 mm z wentylacją, sterylne w rękaw po 10 szt. zbiorczo po 500 szt. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 36 | Probówki z kapilarą na 200 ml krwi z przyspieszaczem krzepnięcia typu CLICK-CLACK | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 37 | Końcówki do pipety automatycznej o poj. 100 ml sterylne z filtrem | op. 96 szt. | 50 op |  |  |  |  |  |
| 38 | Końcówki do pipety automatycznej o poj. 200 ml sterylne z filtrem | op.96 szt. | 20 op |  |  |  |  |  |
| 39 | Końcówki do pipety automatycznej o poj. 1 000 ml sterylne z filtrem | op. 96 szt. | 10 op |  |  |  |  |  |
| 40 | Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi z 6 wgłębieniami ( 6 wgłębień x 5 rzędów ) przeżroczysty, sztywne z rantem pak po 100 szt | Op 100 szt. | 8 op |  |  |  |  |  |
| 41 | Pipety automatyczne poj. 1000 µl | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | Końcówka do pipety automatycznej o poj. 10 ml z filtrem | op. 96 szt | 10 op |  |  |  |  |  |
| 43 | Probówki z PP poj. 7 ml stożkowe z kołnierzem | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 44 | Probówki Eppendorf stożkowe, kolorowe, w tym : niebieskie – 500 szt zielone - 500 szt czerwone – 500 szt. żólte – 500 szt białe – 500 szt | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM ; |  |  |  |  |  |  |  |