**Załącznik nr. 2 – opis przedmiotu zamówienia**

**Uwaga. Wymagane uprawnienia w w/w zakresie**

**Zakres czynności przy konserwacji i naprawach dźwigów:**

1. Całodobowy nadzór techniczny.

2. Przeprowadzenie raz w miesiącu co najmniej jednego przeglądu technicznego dźwigu zgodnie z DTR producenta i zaleceniami UDT.

3. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku jednego generalnego przeglądu elementów nośnych i spawanych dźwigu.

4. Nieodpłatny udział w okresowych badaniach kontrolnych UDT, oraz raz w roku wykonywanie pomiarów elektrycznych przewidzianych przepisami.

5. Utrzymanie dźwigu w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej.

6. Usuwanie drobnych usterek i awarii dźwigu.

7. Nieodpłatna dostawa materiałów niezbędnych do konserwacji dźwigu.

8. Przeprowadzanie niezbędnych regulacji poszczególnych podzespołów dźwigowych.

9. Wykonanie oceny i dokumentacji dotyczącej stopnia wykonania resursu urządzenia zgodnie z zapisami UDT w książce rewizji dźwigu

10. Przeprowadzenie kontroli stanu zużycia eksploatacyjnych komponentów dźwigowych i niezwłocznie poinformowanie Zleceniodawcy o ich stanie technicznym oraz o ewentualnej konieczności ich wymiany lub remontu.

11 Zapewnienie Zleceniodawcy stałego kontaktu telefonicznego ze służbami technicznymi. / z poziomu dźwigu o ile jest to możliwe technicznie /

12. Prowadzenie wszelkich prac w godzinach uzgodnionych ze Zleceniodawcą, oraz w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników.

13. Czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii wynosi 3 godziny.

14. Zapewnienie całodobowego pogotowia dźwigowego w zakresie uwalniania ludzi.

15. Niezwłocznie informowanie Zleceniodawcy o wszelkich koniecznych naprawach oraz nieprawidłowościach w pracy dźwigu.

16. Dokonywanie wpisów do Dziennika Konserwacji Dźwigów wg wymagań UDT.

**Wykaz urządzeń podlegających konserwacji: Lokalizacja dźwigów Otwock ul Reymonta 83/91**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Lokalizacja dźwigu** | **Nr fabryczny** | **Liczba przystanków** |
| 1 | Dźwig osob. Hydrauliczny Paw. A | MHL. – 118/09 | 4 |
| 2 | Dźwig osob. Hydrauliczny Paw. C | 62758 | 2 |
| 3 | Dźwig osobowy Paw. C | 63635 | 3 |
| 4 | Dźwig osobowy Paw. B | DOK-13287 | 4 |