Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 3

Wykonanie robót budowlano-montażowych – **roboty budowlane** w ramach zadania pn. "Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w MCLCHPIG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 "

Zakres prac.

1. **Roboty budowlane**
   1. Wymiana skrzydeł drzwi 90x200 – szt 16szt
   2. Wymiana kompletu drzwi w piwnicy w szatniach i łazience i promorte – szt 10
   3. Wymiana klamek 40szt
   4. Remont ścian, podłóg i sufitów w pomieszczeniach

- piwnica szatnie 3 szt i łazienka

- promorte

- łazienka IIp.

* 1. Wymiana wykładziny podłogowej – powierzchnia Sali nr 111 – 24m2
  2. Utworzenie nowej łazienki z wyposażeniem (umywalka, prysznic, miska ustępowa, instalacje, ) na II piętrze. Standard wykończenia do ustalenia na wizji.
  3. Zakup i montaż narożników na korytarzach wysokości 120cm w ilości 80szt.
  4. Wymiana umywalek wolno wiszących w ilości 20szt (pom. 1,2,15,16,17,102,104,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123) (do ustalenia na wizji)
  5. Wymiana kranów ściennych w ilości 30szt (rodzaj do ustalenia podczas wizji)
  6. Wykonanie podłączeń wod-kan dla nowej łazienki na IIp.
  7. Wymiana białego montażu w łazience w piwnicy (2szt umywalki, kabina prysznicowa, 2 szt miska ustępowa)
  8. Wykonanie podejścia wod-kan pod umywalkę (wraz z umywalką) w promorte w piwnicy
  9. Zakup i montaż brodzika 80cm z baterią i szafki stojącej wraz podejściem wod-kan .
  10. Zakup i montaż umywalki i zlewu z bateriami oraz szafek stojących wraz w podejściem wod-kan. Zakup i montaż tablicy poboru gazów medycznych wyposażonej w gniazda AGA.
  11. Wykonać podejście wod-kan pod myjnię.
  12. Wykonanie instalacji gazów medycznych w ilości punktów poboru 2xO2, 2xVAC, 1xsprężone powietrze. Instalację należy poprowadzić z miejsca wskazanego przez zamawiającego. Rurociągi o długości około 3 x 15-20mb należy prowadzić pod sufitem.
  13. Inne wskazane podczas wizji lokalnej.

1. **Dokumentacja powykonawcza** – inwentaryzacja oraz technologa medyczna.

Zamawiający wyznaczy termin obowiązkowej wizji lokalnej.