Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 2

Wykonanie robót budowlano-montażowych – **instalacje sanitarne** w ramach zadania pn. "Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w MCLCHPIG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 "

Zakres prac.

1. **Roboty sanitarne.** 
   1. Wymiana rur centralnego ogrzewania w piwnicy (poziomy).

Układanie instalacji pod sufitem w piwnicy (szczegóły do omówienia podczas wizji).

- 240mb rury 1 cal

- 40mb rury 2,5 cala

- około 20szt wpięć do pionów

* 1. Zakup i montaż i podłączenie systemu do dezynfekcji wody jonami srebra i miedzi przeciw bakterii Legionella. Roczny serwis.
  2. Inne wskazane podczas wizji lokalnej.

1. **Dokumentacja powykonawcza** .

Zamawiający wyznaczy termin obowiązkowej wizji lokalnej.