Dodatkowe informacje do zestawienia urządzeń:

Rok produkcji kotłów:

Otwock ul. Narutowicza 80

·        W budynku ,,Hospicjum” 2005r – 2 szt kotły Buderus 140kW+110kW

·        W budynku ,,Apteka” 2005r – 1 szt kocioł Buderus 80kW

·        W budynku ,,Administracyjnym” 2005r - 1 szt kocioł Buderus 80kW

Otwock ul Reymonta 83/91

·        W budynku ,,Laboratorium” 2005r - 1 szt kocioł ACV 63kW

·        W budynku ,,Pawilon Główny” 1997r, 2016r – 3 szt kotły Viessmann po 285kW

·        W budynku ,,Pawilon A” 2003r, 2016r – 3szt kotły Viessmann po 170kW

·        W budynku ,,Pawilon B” 2002r – 3 szt kotły Buderus po 140kW

·        W budynku „Pawilon D” 2021r – 1 szt kocioł De Dietrich AMC 55

·        W budynku „Pawilon C” 2023r – 1 szt kocioł Buderus Logano Plus 510kW

Pawilon Główny wyposażony jest w 3 kotły Paromat-Triplex TN028 każdy 285kW 1997r oraz 3 palniki Weishaupt typ.GL1/1-Z ZD każdy 60-335kW 1997r.