## Arkusz1
PAKIET Nr 1/2024
Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu anestezjologicznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | J.m. |  | Nazwa | Cena | Cena | Wartość | Podatek | Wartość
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | w/g. | ILOŚĆ | handlowa | jednostk. | jednostk. | netto | VAT | brutto
|  | zamawia- |  | oferowanego | netto | brutto
|  | -jącego |  | produktu
% PLN
|  | 2l | 30
Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych,
1 | sprzętu anestezjologicznego oraz kieliszków, termometrów.
|  | 5l | 40
2 | Preparat do dezynfekcji narzędzi i endoskopów giętkich. | 2l | 20
Preparat enzymatyczny do manualnego i półautomatycznego
3 | mycia narzędzi chirurgicznych , sprzętu anestezjologicznego | 2l | 130
oraz endoskopów giętkich.
[7 empty] | 0 |  | 0
Wymagania szczegółowe :
Ad.poz.1.
1. Spektrum działania w czasie do 30 minut – stężenie do 2% :
Tbc / M. terrae + M.avium / - EN 14348 , B - EN 14561 , F / Candida albicans , Aspergillus niger / - EN 14562 ,
V / Rota , Vaccinia , BVDV /.
Możliwość rozszerzenia spektrum przy wyższym stężeniu o wirus Adeno w czasie do 60 minut.
2. Zawierający substancje aktywne z 3 róznych grup chemicznych : diaminoguanidyny , chlorek benzalkoniowy , fenoksyetanol ( lub fenoksypropanol ).
Z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji.
3. Bez aldehydów , związków nadtlenowych , fenolu , chloru.
4. Bez destrukcyjnego wpływu na dezynfekowaną powierzchnię / korozja , przebarwienia /.
5. Koncentrat w płynie stosowany w roztworach roboczych na bazie zimnej wody wodociągowej.
6. Nie wymagający stosowania aktywatora.
7. Możliwość 7 - dniowego stosowania roztworu roboczego przy obciążeniu białkowym , bez konieczności wcześniejszego czyszczenia narzędzi.
8.Termin ważności produktu min. 24 m-ce od daty zakupu.
9. Wyrób medyczny.
10. Wykazujących kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi.
W cenę preparatu należy wliczyć 20 miarek dozujących do opk. 2L i 20 pompek dozujących do opk. 5L.
Ad. poz. 2
1. Spektrum działania w czasie do 30 minut – stężenie do 8% :
Tbc / M. terrae + M.avium / - EN 14348 , EN 14563 , B - EN 14561 , F - EN 14562 , V / Polio , Adeno , Vaccinia , BVDV /
Możliwość rozszerzenia spektrum o S ( Clostrudium difficile ) w czasie do 6 godzin.
2. Zawierający aldehyd bursztynowy.
3. Koncentrat w płynie.
4. Bez formaldehydu i aldehydu glutarowego.
5. Bez destrukcyjnego wpływu na dezynfekowaną powierzchnię / korozja , przebarwienia /.
6. Nie wymagający aktywatora.
7. Możliwość 14-dniowego stosowania roztworu roboczego.
8. Termin ważności koncentratu min. 12 m -cy od daty zakupu.
9. Wyrób medyczny.
Ad. poz. 3
1. Zawierający w składzie min.3 enzymy , niejonowe substancje powierzchniowo czynne , alkohole i inhibitory korozji.
2. Koncentrat w płynie.
3. Posiadający możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych.
4. Bez destrukcyjnego wpływu na mytą powierzchnię / korozja , przebarwienia /.
5. Wykazujących kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi.
6. Stężenie roztworu roboczego od 0,5%.
7.Termin ważności produktu min. 24 m - ce od daty zakupu.
8. Wyrób medyczny kl.I.

## Arkusz2
PAKIET NR 2/2024
Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | J.m. |  | Nazwa | Cena | Cena | Wartość | Podatek | Wartość
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | w/g. | ILOŚĆ | handlowa | jednostk. | jednostk. | netto | VAT | brutto
|  | zamawia- |  | oferowanego | netto | brutto
|  | -jącego |  | produktu
% PLN
1 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu | 1l | 2000
medycznego.
Preparat w postaci granulatu do dezynfekcji i czyszczenia
2 | powierzchni oraz sprzętu medycznego. | 900g | 1300
3 | Preparat do intensywnego mycia powierzchni. | 2l | 700
4 | Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz sprzętu | 2l | 300
medycznego.
5 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia powierzchni | 80 ml+80 ml | 5
i wyrobów medycznych.
Chusteczki do dezynfekcji wysokiego stopnia powierzchni
6 | i wyrobów medycznych (np.głowic ultradźwiękowych, pleksi, | a 50 szt | 500
sond TEE).
7 | Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu | min 110 szt | 150
| medycznego. | chustek
7a | Pojemniki do suchych chustek z pozycji 7 |  | 40
Preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni oraz
8 | sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi. | 1l | 50
a 200 szt
9 | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego | z pudełkiem | 100
wrażliwego na działanie alkoholu.
WKŁAD
|  | a 200 szt | 600
10 | Preparat chlorowy do dezynfekcji powierzchni | 1 op min.300 tabl | 20
11 | Chusteczki do mycia i dezynfekcji
| powierzchni i sprzętu medycznego | 1 op min.100szt | 700
wrażliwego
[7 empty] | 0 |  | 0
Wymagania szczegółowe
Ad. poz.1
1. Spektrum działania w czasie do 2 minut : Tbc / M.terrae + M.avium / - EN 14348 , B - EN 13727
F/Candida albicans , Aspergillus niger / - , V /Adeno, Rota , Vaccinia , BVDV , Noro , HSV /.
2. Zawierajacy 2 alkohole : etanol , 1 - propanol.
3. Zawartość alkoholi 60g w 100g płynu.
4. Bez dodatkowych substancji aktywnych np.aldehydów , związków amoniowych i innych.
5. Gotowy do użycia , bezbarwny.
6. Bez destrukcyjnego wpływu na dezynfekowaną powierzchnię / korozja , przebarwienia / - możliwość zastosowania do poliwęglanów.
7.Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi.
8. pH 6 - 7
9. Termin ważności produktu min.24 m-ce od daty zakupu.
10. Wyrób medyczny kl.II a.
W cenę preparatu należy wliczyć 100 spryskiwaczy.
Ad. poz. 2
1. Spektrum działania w czasie do 15 minut - stężenie do 2% : B , F , Tbc ( M. terrae+ M.avium) - EN 14348, V - EN 14476
Możliwość rozszerzenia spektrum o S / Clostridium difficile / w czasie do 1 godziny.
2. Zawierający nadsiarczan potasu.
3. Bez kwasu nadoctowego , biguanidów , aldehydów , chloru , związków amoniowych , fenolu.
4. Roztwór roboczy bezbarwny.
5. Stabilność roztworu roboczego min. 30 godzin.
6. Bez destrukcyjnego wpływu na dezynfekowaną powierzchnię / korozja, przebarwienia /.
7.Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi.
8. Termin ważności produktu min.12 m-cy od daty zakupu.
9. Wyrób medyczny kl. II a.
Ad. poz. 3
1. Zawierający w składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne oraz pochodne alkoholowe.
2. Koncentrat w płynie.
3. Usuwający stare pozostałości środków dezynfekcyjnych.
4. Redukujący przywieranie brudu do powierzchni.
5. Stężenie roztworu roboczego od 0,25%.
6. pH roztworu roboczego 7 - 8.
7. Do zastosowania w myciu ręcznym oraz przy użyciu półautomatycznych i automatycznych maszyn czyszczących.
8. Termin ważności produktu min.24 m-ce od daty zakupu.
9. Preparat kompatybilny (ten sam producent) z preparatem z pozycji nr. 4
W cenę preparatu należy wliczyć 20 dozowników do opk. 2 L.
Ad. poz. 4
1. Spektrum działania w czasie 15 minut oraz stężeniu do 0,5% : B (EN 13727 ), F (Candida albicans) - EN 13624, V (HIV, HBV, HCV)
2. Zawierający substancje aktywne z różnych grup chemicznych:chlorek benzalkoniowy,aminoalkiloglicynę,fenoksyetanol (lub fenoksypropanol) , alkohol alifatyczny
(izopropanol). Z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych.
3. Bez aldehydów, związków nadtlenowych , biguanidów , fenolu , chloru.
4. Bez destrukcyjnego wpływu na dezynfekowaną powierzchnię / korozja, przebarwienia /.
5. Koncentrat w płynie stosowany w roztworach roboczych na bazie wody wodociągowej.
6. Nie wymagający stosowania aktywatora.
7. Sprawdzony dermatologicznie.
8.Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi.
9. Preparat kompatybilny (ten sam producent) z preparatem z pozycji nr. 3
10. Termin ważności produktu min.24 m-ce od daty zakupu.
11. Stabilność roztworu roboczego min. 30 dni.
12. Wyrób medyczny kl.IIa.
W cenę preparatu należy wliczyć 20 miarek dozujących do opk. 2L.
Ad. poz. 5.
1. Spektrum działania w czasie do 5 minut - stężenie do 2%.: Tbc / M.terrae + M.avium / - EN 14348 , B - EN 13727 , F - EN 13624 , V /Noro , Adeno / , S EN 14347 + C.difficile.
2. Preparat dwukomponentowy do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych ;
3. Płynny, w koncentracie.
4. Opakowanie zawierające składnik bazowy ( kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru , kwas octowy ) oraz dodatek modyfikujący (wodorotlenek potasu,inhibitory korozji) umożliwiający otrzymanie roztworu roboczego
o pH neutralnym = 6 - 7.
5. Brak konieczności dodatkowej aktywacji.
6. Roztwór roboczy przezroczysty.
7. Termin ważności produktu min. 12 m-cy od daty zakupu.
8. Wyrób medyczny kl.IIa.
Ad. poz. 6.
1. Spektrum działania w czasie do 15 minut. B – EN 13727, Tbc (M. terrae) – EN 14348, F (C.alnicans + Aspergillus nigger/brasiliensis) – EN 13624,
V (Adeno, Noro, Polio) – EN 14476, S (C.difficile R 027) – EN 17126
2. Chusteczki o wymiarach min. 20 cm x 30 cm.
3. Nasączone środkiem dezynfekcyjnym zawierającym : kwas nadoctowy , nadtlenek wodoru , kwas octowy.
4. Preparat bez zawartości alkoholu , aldehydów pochodnych guanidyny.
5. Trwałość preparatu po otwarciu 28 dni.
6. Gotowe do użycia.
7. Nie wymagające aktywacji.
8. Posiadające dopuszczenie producenta sond TEE , endoskopów giętkich i głowic ultradźwiękowych ( wymagane dołączenie opinii ).
9. Termin ważności produktu min. 6 m-cy od daty zakupu.
10. Wyrób medyczny kl. II b.
Ad. poz.7.
1. Suche chusteczki wykonane w 100% z poliestru do nasączenia. Bez zawartości wiskozy oraz celulozy.
2.Wyprodukowane według standardu GMP (wymagany certyfikat GMP)
3. Gramatura > 45g/m²
4. Aktywne 28 dni po zalaniu preparatem (potwierdzone badaniami).
5. Custeczki o wymiarach 24cmx30cm
6.Czystość mikrobiologiczna oferowanego produktu (bakterie <100 CFU/g, grzyby <10 CFU/g)
7.Opakowanie zawiera 111 szt
8.Wyrób medyczny
Ad. poz. 8.
1. Spektrum działania w czasie do 1 minuty: B,F,V/BVDV/, Vaccinia, Rota, Polyoma SV40
2. Możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc / M.terrae / - EN 14348 w czasie do 15 minut.
3. Zawierający min. 3 różne QAV.
4. Bez zawartości alkoholu , aldehydów , związków nadtlenowych , chloru , fenolu.
5. Gotowy do użycia , bezbarwny.
6. Rekomendacja producenta głowic USG ( Philips , Siemens , GE ).
7.Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi.
8. Termin ważności produktu min. 24 m-ce od daty zakupu.
9. Wyrób medyczny kl.II a.
W cenę preparatu należy wliczyć 5 spryskiwaczy spieniających.
Ad. poz. 9.
1. Spektrum działania w czasie do 1 minuty: B,F,V/BVDV/, Vaccinia, Rota, Polyoma SV40
2. Możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc / M.terrae / - EN 14348 w czasie do 15 minut.
3. Zawierający min. 3 różne QAV.
4. Chusteczki o wymiarach 20 cm x 20 cm.
5. Bez zawartości alkoholu , aldehydów , chlorheksydyny , chloru , fenoli i ich pochodnych.
6. Gotowe do użycia.
7. Rekomendacja producenta głowic USG. (wymagane oświadczenie producenta głowic)
8.Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi.
9. Termin ważności produktu min. 12 m-cy od daty zakupu.
10. Wyrób medyczny kl.II a.
Ad. poz. 10.
1.Tabletki na bazie aktywnego chloru.
2. Spektrum w czasie do 15 minut: B,Tbc./M.terrae lub M.tuberculosis/, F, V / Polio, Adeno/
S /Clostridium difficile/- EN 13704 oraz EN17126
3.Działający na powierzchnie zanieczyszczone wydzielinami poch. organicznego
4.Zawierający kwas adypinowy (do 20%)
5.Roztwór roboczy do przygotowania na bazie zimnej wody wodociągowej
6. Bez destrukcyjnego wpływu na dezynfekowaną powierzchnię / korozja, przebarwienia /.
7. Termin ważności produktu min. 12 m-cy od daty zakupu.
8.Bez aldehydów,związków jodu, fenolu
9.Produkt biobójczy
Ad. poz. 11.
1.Spektrum działania : B- EN 13727, Tbc (M.terrae)- EN 14348, F (C.albicans) - EN 13624,
V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) do 5 min
2.Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Adeno przy wydłużeniu czasu.
3. Czas działania do 1 min. zgodny z normą EN 16615
4.Zawierający 2 alkohole w stężeniu łącznie 30g/100g (etanol + propan-2-ol).
5. Chusteczki o wymiarach 20cmx20cm oraz gramaturze 50g/m2
6. Bez zawartości amin, czwartorzędowych soli amoniowych, aldehydów, chlorheksydyny,chloru
fenoli i ich pochodnych
7.Przebadane dermatologicznie (możliwość stosowanie bez użycia rękawic)
8.Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi.
6. Gotowy do użycia
9. Możliwość używania do głowic USG, plexi, sprzętu medycznego np. monitor
10.Termin ważności produktu min. 12 m-cy od daty zakupu. Po otwarciu min 28 dni
11. Wyrób medyczny kl.IIa