OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - TABELE CENOWE

na 12 miesięcy

Pakiet 1 IGŁY I STRZYKAWKI

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nawa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki 1 x użytku 2 ml - typu LUER, dwuczęściowe, przezroczysty cylinder z polipropylenu, tłok z polietylenu w kolorze zielonym bez dodatkowych przewężeń, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, podwójna kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem, łatwy oraz szczelny przesuw tłoka, czytelna skala co 0,1 ml (rozszerzona skala do 3ml) pozwalająca na precyzyjne dawkowanie, określająca pojemność w ml, pojedynczo pakowane z oznaczeniem logo oraz nazwą strzykawki lub producenta na korpusie, numerem serii oraz datą przydatności do użycia, opakowanie zbiorcze i jednostkowe kolorystycznie oznaczone, na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku BPA, lateksu i ftalanów, sterylizowane tlenkiem etylenu | op. 100 szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki 1 x użytku 5 ml - typu LUER (skala co 0,2ml rozszerzona do 6 ml) opis jak wyżej | op. 100 szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki 1 x użytku 10 ml - typu LUER (skala co 0,5ml rozszerzona do12ml) opis jak wyżej | op. 100 szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki 1 x użytku 20 ml - typu LUER (skala co 1ml rozszerzona do 24ml) opis jak wyżej | op. 100 szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawki 1 x użytku do pomp infuzyjnych typu ASCOR-AP-14, 10 ml typu Luer - Lock, kompatybilne z pompą, wyrób jałowy, przeźroczysty, zakończony gwintem do przymocowania przedłużacza, tłok gumowy z podwójnym uszczelnieniem, dostosowany do automatycznego przesuwania z pompy infuzyjnej, czytelna i trwała skala co 0,5ml, opakowanie zbiorcze i jednostkowe kolorystycznie oznaczone, na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku BPA, lateksu i ftalanów, sterylizowane tlenkiem etylenu | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawki 1 x użytku do pomp infuzyjnych typu ASCOR-AP-14, 20 ml, skala co 1ml, typu Luer - Lock, opis jak wyżej | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka Luer-Lock, jednorazowego użytku, bursztynowa, do pomp infuzyjnych typu ASCOR-AP-14, strzykawka do leków światłoczułych trzyczęściowa 50/ 60 ml, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, strzykawka posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, jałowa. Przeznaczona również do podawania leków cytostatycznych, wykonana z polipropylenu (tłok i korpus), tłok z gumowym uszczelnieniem, opakowanie folia-papier. | szt. | 1 300 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawki 1 x użytku do pomp infuzyjnych typu ASCOR-AP-14, 50 ml - 60 ml, biała, typu Luer-Lock opis jak wyżej | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawki 1 x użytku Janetta 100 ml, typu Luer , z końcówką do cewników, przeźroczyste, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, ogranicznik zapobiegający wysuwaniu się tłoka, łatwy oraz szczelny przesuw tłoka, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, bez lateksu, wyraźna niezmywalna, dwustronna skala w kolorze czarnym lub ciemnoniebieskim, skala co 2ml., łatwa w połączeniu ze sprzętem urologicznym i sondą żołądkową , w zestawie z dodatkowym łącznikiem Luer, pojedynczo pakowana z oznaczeniem logo oraz nazwa strzykawki na korpusie, numerem serii oraz datą przydatności do użycia, sterylizowane tlenkiem etylenu. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 10. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC, ze skrzydełkami, o długość min. 63mm w części przezroczystej, odpowietrznik z samodomykającą klapką zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE min. 99.999994%, VFE min 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), dren o długości 150cm, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, przezroczysty łącznik Luer-Lock w całości zabezpieczony z zewnątrz osłonką, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, oznaczenie producenta umieszczona trwale na zaciskaczu w kolorze innym niż zaciskacz (widoczne, łatwe do odczytania), dodatkowe oznaczenia producenta na komorze kroplowej i na skrzydełkach dociskowych, na opakowania informacja o: wielkości filtra, poprawności procesu sterylizacji, nr katalogowym w celu pełnej identyfikacji, opakowanie folia-papier z niebieski kodem, sterylny | szt. | 60 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Przyrządy do przetaczania krwi typ TS, z dużą komorą kroplową z PVC, o długości minimum 77 mm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, wykonany w całości z tworzywa nie zawierającego ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym), nie zawiera lateksu, igła biorcza dwukanałowa, zaopatrzony w zamykany, hydrofobowy filtr powietrza, filtr krwi o wielkości oczek 200 µm, dren o długości 150 cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni oraz dodatkowym otworem do umieszczenia kolca igły biorczej po użyciu, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister-pack (folia-papier). | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 12. | Strzykawki 1 x użytku do TBC, strzykawka tuberkulinowa o pojemności 1 ml, trzyczęściowa typu Luer, przeźroczysta z niezmywalną, wyraźną, precyzyjną skalą, strzykawka skalowana co 0,01 ml, w kolorze czarnym lub granatowym, z oddzielnie dołączoną igłą iniekcyjną zapakowaną razem ze strzykawką o wymiarach 0,50 x 16 mm, łatwy przesuw tłoka, szczelny i równomierny, niepirogenna, nietoksyczna, jałowa, pojedynczo pakowane, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Strzykawka 1x użytku, tuberkulinowa, sterylna, o pojemności 1ml. Całość strzykawki to trzy części ze stożkiem Luer; korpus, tłok strzykawki, igła o wymiarze 0,45 x 13 mm lub 0,45 x 12 mm. Korpus strzykawki ma naniesioną, czytelną i niezmywalną podziałkę, wyskalowaną w mil. Linie skali są oznakowane co 0,01 ml. Strzykawka zabezpieczona jest kryzą, ograniczającą wysuwanie się tłoka. Krawędź tłoka, w położeniu wyjściowym pokrywa się z kreską zerową stanowi linię odniesienia do odczytu dawki tuberkuliny. Strzykawka zapewnia precyzyjne dozowanie leku. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 14. | Igły 1 x użytku 0,5 x 25 mm, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. nasadka typu Luer, umożliwiająca łatwe i szczelne połączenie z innym sprzętem medycznym, powierzchnia gładka, odpowiedni kąt ścięcia, zapewniające wysoką ostrość, pojedynczo pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia, barwny kod identyfikacyjny - pomarańczowy, rozróżnienie kolorystyczne według rozmiarów zgodnie z ISO na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, | op. 100 szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 15. | Igły 1 x użytku, 0,6 x 25 mm, opis jak wyżej, kod identyfikacyjny - niebieski | op. 100 szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 16. | Igły 1 x użytku 0,7 x 30 mm, opis jak wyżej kod identyfikacyjny – czarny | op. 100 szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 17. | Igły 1 x użytku 0,8 x 40 mm, opis jak wyżej, kod identyfikacyjny – zielony | op. 100 szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 18. | Igły 1 x użytku 0,9 x 40 mm, opis jak wyżej, kod identyfikacyjny – żółty | op. 100 szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 19. | Igły 1 x użytku 1,1 x 40 mm, opis jak wyżej, kod identyfikacyjny - kremowy | op. 100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 20. | Igły 1 x użytku 1,2 x 40 mm, opis jak wyżej, kod identyfikacyjny - różowy | op. 100 szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 21. | Igły do wstrzykiwaczy insulinowych, rozm. 31G, 0,25 mm x 6 mm lub 0,25 mm x 8 mm, a 100 szt., do wszystkich typów wstrzykiwaczy, l kolorystycznie oznaczenie nasadki według rozmiaru, nie zawiera lateksu i ftalanów, sterylizowane tlenkiem etylenu. | op. 100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 22. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, 1 x użytku, sterylny, nietoksyczny, przeźroczysty, zakończony typu Luer-Lock minimalizujące niebezpieczeństwo rozszczelniania lub odłączenia samoistnego drenu, dł. drenu 200 cm, charakteryzuje się dużą odpornością na zamknięcie światła, dren z PCV bez zawartości ftalanów, nie zawiera lateksu (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym), informacja o pojemności resztkowej nadrukowana na opakowaniu, pojedynczo pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 23. | Dren do cytostatyków. Dren do pompy infuzyjnej Infusomat Space posiadający filtr bakteryjno-cząsteczkowy 0,2 µm z odpowietrznikiem, ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i klapą zamykającą górną część komory kroplowej dopasowana do czujnika kropli, 15 µm filtr infuzyjny w komorze kroplowej, zacisk rolkowy ze specjalnym miejscem na unieruchomienie i zabezpieczenie kolca po zakończonej infuzji, wstawka silikonowa kontaktująca się z mechanizmem pompy, końcówka drenu Luer-lock, dł. drenu min. 250 cm. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 24. | Mini Spike – przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego stosowania): ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczająca kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) filtr o dużej powierzchni p/bakteryjny 0,45 µm, port posiadający końcówkę Luer-lock samozamykający się korek portu (zielony), obsługiwany jedną ręką | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 25. | Mini Spike – przyrząd do aspiracji płynów z butelek i fiolek, filtr cząstkowy 5 µm, średnica spika 5,6 mm, długość kolca 21,5 mm, kompatybilny z butelkami Kabi Pac | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 26. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem o dł. 7 cm, przeźroczysty, wykonany z poliwęglanu, dren z PCV bez ftalanów, posiadający optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia otwarty/zamknięty co 45 stopni, wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami, szczelny do 3 barów, odporny na lipidy, możliwość obrotu pokrętła o 360°, 1x użytku, sterylny nietoksyczny, pojedynczo pakowany, z nazwą producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 27. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy do leków światłoczułych, dł. 200 cm, dren PVC bez zawartości ftalanów, zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock męski, dren o średnicy wewnętrznej 1,24 mm, średnica zewnętrzna 2,4mm, łącznik stożkowy luer-lock „żeński” z podwójnym gwintem, oraz osłonkę łącznika, bez lateksu i ftalanów, odporny na lipidy. Opakowanie jednostkowe blister-pack | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 28. | Kranik trójdrożny, jednorazowego użytku, wykonany z poliwęglanu, posiadający optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia otwarty/zamknięty co 45°, wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka do bezpiecznego połączenia Luer-Lock, szczelny do 5 barów, odporny na lipidy, możliwość obrotu pokrętła o 360°, przepływ 500ml/min, objętość wypełnienia 0,15ml, odporny na lipidy i cytostatyki, sterylny nietoksyczny, pojedynczo pakowany, z nazwą producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 29. | Zestaw Pleurofix do punkcji jamy opłucnej, w skład którego wchodzi; - cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem - średnica 1,8m, długość 80mm - dren łączący z końcówką luer-lock - strzykawka trzyczęściowa luer-lock 60ml, 1x użytku, -worek 2,0 l - kranik trójdrożny | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 30. | Zestaw Pleurofix do punkcji jamy opłucnej, w skład którego wchodzi; - cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem - średnica 1,8m, długość 80mm - dren łączący z końcówką luer-lock - strzykawka trzyczęściowa luer-lock60ml, 1x użytku, -worek 2,0 l - zastawka antyrefluksowa | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 31. | Strzykawka doustna do podawania leków, sterylna, podwójnie skalowana ( w militrach i łyżeczkach). Specjalnie zaprojektowana końcówka ułatwiająca podanie leku, ciemna, czytelna skala, tłok kolorystycznie barwiony- pomarańczowy, zapewniający dokładną wizualizację ilości leku do podania ,nie zawiera ftalanów, BPA, lateksu oraz PVC, logo producenta na strzykawce. Wyposażona w szczelny koreczek zabezpieczający przed wypływaniem leku, opakowanie – papier -folia, pojemność: 1ml, skala co 0,01, 3 ml, skala co 0,1 oraz ¼ łyżeczki, 5 ml, skala co 0,2 ml oraz ¼ łyżeczki, 10ml, skala co 0,2ml oraz ½ oraz ½ łyżeczki. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 32. | Woda sterylna do tlenoterapii, sztywna butelka z podłużnymi przetłoczeniami na bokach, wbudowany port do podłączenia drenu do tlenu, 4 dodatkowe okrągłe porty na bokach butelki (po dwa porty na boku), w komplecie sterylny adapter w opakowaniu papier-folia, łącznik i woda tego samego producenta, na dnie butelki system dyfuzorów, dwustronna skala pomiarowa co 50ml, dołączona instrukcja obsługi w języku polskim możliwość używania do 70dni, pojemność 500ml, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie folia PE, pakowane pojedynczo | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 2 - Kaniule

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula obwodowa z dodatkowym portem wstrzyknięć i zintegrowanym koreczkiem luer-lock , wykonana z poliuretanu, posiadająca co najmniej 4 paski kontrastujące RTG na całej długości kaniuli, igła z tylnym szlifem , ułatwiająca wprowadzenie kaniuli, zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamującym wypływ krwi, wyposażona w samozamykający się zawór portu górnego oraz mechanizm uniemożliwiający samodzielne otworzenie się koreczka, port górny umieszczony bezpośrednio nad skrzydełkami- nie wystający poza ich obręb , duże elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie. Nazwa producenta lub nazwa własna bezpośrednio na kaniuli, posiadająca badania kliniczne lub laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego wykonane są oferowane kaniule. Na opakowaniu każdej kaniuli; opis w jęz. polskim, podany przepływ i materiał cewnika kaniuli. Rozmiary: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a. | Kaniula dożylna rozm. G 24 (0,7), długość 19 mm, kolor żółty, przepływ 22ml/min opis jak wyżej, | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1b. | Kaniula dożylna rozm. G 22 (0,9), długość 25 mm, kolor niebieski, przepływ 36 ml/min opis jak wyżej | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1c. | Kaniula dożylna rozm. G 20 (1,1), długość 33mm, kolor różowy, przepływ 61 ml/min opis jak wyżej, | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1d. | Kaniula dożylna rozm. G 18 (1,3), długość 33 mm, kolor zielony, przepływ 103 ml/min, opis jak wyżej, | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1e. | Kaniula dożylna rozm. G 17 (1,5), długość 45 mm, kolor biały, przepływ 128ml/min, opis jak wyżej, | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1f. | Kaniula dożylna rozm. G 16 (1,7), długość 50 mm, kolor szary, przepływ 196ml/min opis jak wyżej | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1g. | Kaniula dożylna rozm. G 14 (2,2), długość 50 mm, kolor pomarańczowy, przepływ 343ml/min, opis jak wyżej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koreczki do kaniul 1 x użytku, wyrób sterylny, nietoksyczny, pasujący do kaniuli typu Luer-lock do czasowego zamknięcia kaniuli lub cewnika, pakowane pojedynczo z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia (kompatybilne z kaniulami opisanymi w poz. 1.). | szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy koreczek dezynfekcyjny do łączników bezigłowych typu LUER, kolor zielony, wewnątrz gąbka nasączona 70% alkoholem izopropylowym, dezynfekcja 1 minuta, na każdym koreczku data ważności, numer serii, pasek a 10 szt. z możliwością zawieszania. Dezynfekcja -1min (potwierdzenie producenta). | op.10 szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Korek Combi Luer-lock, kolor czerwony lub pomarańczowy | szt. | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula obwodowa bezpieczna z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli, z dodatkowym portem do wstrzyknięć, filtrem hydrofobowym i zintegrowanym koreczkiem luer-lock, z termoplastycznego poliuretanu, co najmniej 4 paski kontrastujące w RTG na całej długości, samozamykający się zawór portu górnego, port górny umieszczony bezpośrednio nad skrzydełkami nie wystający poza ich obręb. Nazwa producenta lub nazwa własna bezpośrednio na kaniuli, posiadająca badania kliniczne lub laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego wykonane są oferowane kaniule. Na opakowaniu każdej kaniuli; opis w jęz. polskim, podany przepływ i materiał cewnika kaniuli. Rozmiary: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a. | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych 18G (1,3mm) (zielona), długość 33 mm/ przepływ 103 ml/min | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5b. | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych 20G (1,1mm), (różowa), długość 33 mm/przepływ 61 ml/min | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5c. | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych 22G (0,9mm), (niebieska), długość 25 mm/przepływ 36 ml/min | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu Pencil Point, zapobiegającym fragmentacji korka. Rozmiar 1,2, długość 40 mm | szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka lub za pomocą nacisku (opierając o twardą powierzchnię). Aktywacja osłony metodą ślizgową (nie zawiasową). Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. Rozmiary: G 21 – 0,8x40 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 3 Oferty częściowe - zamówienie można składać na poszczególne pozycje

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, 1 x użytku, wykonany z PCV, pozbawiony ftalanów, rozmiar Ch 10-18, dł. 600 mm (CH 10- dł. 400 mm), sterylny, nietoksyczny, gładko zakończony koniec, cewnik ze zmrożoną powierzchnią ułatwiającą wchodzenie, posiadający 2 otwory (boczne, naprzeciwległe lub naprzemianlegle) i jeden otwór centralny, powierzchnia całkowita bocznych otworów ma być mniejsza niż otworu centralnego, pojedynczo pakowany, z nazwą producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przedłużacz tlenowy – wykonany z medycznego PCV, bez ftalanów, bez lateksu, posiadający uniwersalne nasadki, w całości przezroczysty, odporny na załamania, średnica zewnętrzna 14CH, jałowy, jednorazowego użytku. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, 1 x użytku, sterylny, nietoksyczny, rozmiar uniwersalny (dla dorosłych), długość drenu minimum 300 cm, wykonany z elastycznego PVC, bardzo miękkie końcówki, odporne na załamania, pojedynczo pakowany, z nazwą producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtr mechaniczny z harmonijkowym wkładem filtrującym z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji min. 99,9999% skuteczność filtracji NaCl ≥99,764%. Sterylny. Masa filtra maksymalnie 50gr przestrzeń martwa nie więcej niż 98 ml | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Filtr mechaniczny, sterylny, przeznaczony dla pacjentów o objętościach oddechowych 150-1200ml. Skuteczność filtracji min. 99,9999% skuteczność filtracji NaCl ≥99,512%. Opór przepływu max. 1,2cmH2O przy 30l/min. Masa filtra max. 25gr, przestrzeń martwa max. 43 ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii, sterylny (sztuczny nos z możliwością podawania tlenu) celulozowe medium nawinięte wokół kanału do wprowadzania cewnika do odsysania, port zatyczka do wprowadzenia cewnika, przestrzeń martwa – max 16ml, max 8,5g, wydajność nawilżania min 28mgH20/1 przy VT = 500ml przy jednoczesnej utracie wilgoci nie większej niż 11mgH20/1 przy VT 500ml, opór przepływu 0,8m H20 przy301/min, 1,8cm H20 przy 601/min, port do drenu tlenowego. Przeznaczony dla pacjentów powyżej 15kg. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska do tlenu dla dorosłych, 1 x użytku, standard, w rozmiarach M, L, XL (w zależności od potrzeb Zamawiającego) z drenem min. 300 cm, z klipsem na nos, z gumkami na uszy, pojedynczo pakowany, z nazwą producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8. | Nebulizator (do rozpylania leku) 1 x użytku, z drenem i ustnikiem, (dren min.2 m) pojedynczo pakowany, z nazwą producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Maska tlenowa dla dzieci z drenem. Maska tlenowa do inhalacji tlenu medycznego przez nos i usta w celu zapewnienia prawidłowej podaży leku. Maska wykonana z PCV, który jest przezroczysty i nietoksyczny. Nie zawiera lateksu. Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę która zapewnia szczelne przyleganie do twarzy. Nadmiar tlenu będzie uchodził małymi otworkami bocznymi. Maska wyposażona w obrotowy łącznik, dzięki temu pacjent może brać tlen w różnych pozycjach. W komplecie jest dren długości min.300 cm, odporny na zagięcia. Produkt dostępny w rozmiarach: S, M | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 10. | Maska z nebulizatorem. Produkt przeznaczony do wytworzenia aerozolu, zawierającego lek, który może być dostarczony drogą wziewną do układu oddechowego. Wyrób nie zawiera lateksu, jest wykonany z nietoksycznego, przezroczystego PCV. Maska posiada regulowaną gumkę oraz blaszkę na nos, którą można dopasować dla każdego pacjenta indywidualnie. Aparat wyposażony jest w dren o dł. min. 200 cm, odporny na zgięcia. Nebulizator posiada wyraźną podziałkę do prawidłowego dawkowania leku oraz zamknięcie „na gwint” co zapobiega wyciekom środka leczniczego. Maska dostępna w czterech rozmiarach; S, M, L, XL | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 11. | Paski do glukometru IXELL, pakowane po 50 szt., kompatybilne ze sprzętem, który jest na wyposażeniu oddziałów | opak. | 600 |  |  |  |  |  |
| 12. | Nakłuwacz igłowy automatyczny, jednorazowego użytku, głębokość nakłucia 2,4 mm, igła 21G, sterylny | szt. | 35 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy, nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania, pakowany pojedynczo, zarejestrowany jako wyrób medyczny | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 14. | Pianka oczyszczająca do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry. Myjąco – pielęgnacyjna o właściwościach antybakteryjnych, nawilżająca, zapewniająca ochronę skóry, posiadająca badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną, zarejestrowana jako wyrób medyczny. Pojemność 400 ml. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 15. | Ostrza jednorazowe do usuwania szwów, dł. 11 cm, wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali węglowej, każde ostrze pakowane pojedynczo, sterylne. Wyprodukowane w UE | op. 100 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Ostrza wymienne do skalpeli numer od 10 – 24, ostre, wykonane ze stali węglowej, posiadające numer i nazwę producenta, grawerowane na ostrzu, Wyprodukowane w UE | op. 100 szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 17. | Precyzyjny regulator przepływu z podwójną skalą do płynów infuzyjnych i emulsji tłuszczowych, zakres 5-250 ml z możliwością całkowitego zamknięcia lub otwarcia przepływu. Sterylny. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 18. | B-Safe – bezigłowy port do iniekcji, służący do zabezpieczenia wkłuć żylnych, pozwalający zredukować ryzyko iniekcji, umożliwiający wielokrotne pobierani lub aplikowanie leków, posiadający podzielna silikonową membranę otwierającą i zamykającą się automatycznie (system zamknięty) prosty tor przepływu, możliwość użytkowania przez 7dni lub 140 aktywacji, objętość wypełnienia 0,09ml. Wykonany z 3 zespolonych ze sobą elementów, całkowicie pozbawiony lateksu i DEHP. Żeński oraz męski łącznik luer-lock wykonany z poliwęglanu odporny na działanie lipidów, membrana wykonana z medycznego silikonu. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 19 | B-Safe z przedłużaczem, bezigłowy port do iniekcji z przedłużaczem, długość całkowita 14cm, średnica 1,2x 2,5mm, służący do zabezpieczenia wkłuć żylnych, pozwalający zredukować ryzyko iniekcji, umożliwiający wielokrotne pobieranie lub aplikowanie leków, posiadający podzielną silikonową membranę otwierającą i zamykającą się automatycznie (system zamknięty), prosty tor przepływu, możliwość użytkowania przez 7 dni lub 140 aktywacji, bezigłowy port wykonany z 3 zespolonych ze sobą elementów, całkowicie pozbawiony lateksu i DEHP. Żeński oraz męski łącznik luer-lock wykonany z poliwęglanu odpornego na działanie lipidów, membrana wykonana z medycznego silikonu | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 19a | B-Safe z podwójnym przedłużaczem, bezigłowy port do iniekcji z podwójnym przedłużaczem, długość całkowita 21 cm, średnica 1,2x 2,5. opis j/w | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 19b | B-Safe z potrójnym przedłużaczem, długość całkowita 12,5 cm, średnica 1,2 x2,5mm. opis j/w | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 20. | Opaska do identyfikacji pacjentów z wkładaną karteczką do opisu. Wykonana z miękkiego i delikatnego winylu. Zaokrąglone brzegi zapobiegają zranieniu. Trwałe, zatrzaskowe zapięcie bez możliwości ponownego otwarcia. Długość całkowita opaski 25 cm (± 0,5 cm), posiada zakresy regulacji. Opaska w jasnych kolorach. | op. 100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 21. | Miska do mycia – jednorazowa. Jednorazowy wyrób wykorzystywany do mycia rąk, całego ciała, golenia. Żeberkowy wzór miski, sztywny, stabilny, nawet po napełnieniu wodą. Mocne boki umożliwiające przytrzymanie ciężaru po napełnieniu wodą, łatwa do przenoszenia. Łatwa do przechowywania i oddzielania (produkt można układać w stosy). Płaska powierzchnia dolna. Pojemność około 4 l. Materiał – papier celulozowy. Rozmiar produktu około 315 x 255 x 110 mm (±10 mm). Waga około 60g. Czas nasiąkania 4 godziny. Utylizacja: w drodze maceracji. | op. 100 szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 22. | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran, składający się z; pojemnika ssącego typu mieszek o pojemności 250-300 ml, drenu łączącego o dł. 125 cm (± 5cm) z uniwersalną, docinaną końcówką silikonową do drenów Redona o rozm. CH6-CH18 oraz klamką zaciskową, własny system podwieszania do ram łóżka. Mieszek wykonany z PCV z zastawką antyrefluksacyjną oraz czerwonym zaworem bezpieczeństwa typu save umożliwiającym ponownie wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Mieszek skalowany precyzyjnie co 40 ml. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Sterylny, pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier- folia, wewnętrzne folia. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 23. | Zastawka Heimlicha z workiem 2000ml. O składzie; zastawka przeciwzwrotna zapobiegająca powrotowi odessanego płynu do pacjenta, zakończona obustronnie łącznikiem schodkowym umożliwiającym połączenie z workiem i drenem pacjenta, worek o poj.2000ml( wyskalowany co 100ml) z odpowietrznikiem i zaworem spustowym. Dren łączący pomiędzy workiem a zastawką o dł min. 50cm, łącznik luer lock/ wejście dla łącznika schodkowego. | op. 10 szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 24. | Zestaw do pompy Flocare Infinity. Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka lub butelki, ze zgłębnikiem, umożliwiającym żywienia pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pomoy Flocare Infinity. Sterylny. Do użytku drogą przewodu pokarmowego, bez lateksu i DEHP. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 25. | Igła do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zgięta pod kątem 90°, z przedłużaczem PCV bez DEHP o długości 26cm( całość), z zaciskiem i łącznikiem Luer-Lock. Skrzydełka kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły. Możliwość podawania cytostatyków, kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Rozmiary 19-22G/15 - 35mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 26. | Vasofix Certo 0,7 pediatria. Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych, posiadająca dodatkowy górny port do wstrzyknięć, wykonana z poliuretanu, posiadająca badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność, elastyczna z gładką powierzchnią, odporna na zaginanie ( łatwo dopasowuje się), metalowa igła z wygładzonym tylnym ostrym szlifem, elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyle. Bez dodatkowego portu bocznego na końcu cewnika kaniuli. Posiadająca minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli, posiadająca zatyczkę z filtrem hydrofobowym, zabezpieczającym przed wypływaniem krwi w trakcie wkłucia, nazwa producenta lub nazwa własna bezpośrednio na kaniuli, rozmiar 24G, żółte, średnica zew.07x19mm, przepływ 22ml/min. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 27 | Wstrzykiwacz wielorazowego użytku do podawania insuliny, umożliwia podanie dawki w zakresie od 1 do 60 jednostek z dokładnością do 1 jednostki. Do stosowania z insulinami firmy NovoNordisk, z wkładami Penfill 3 ml, jednorazowymi igłami 6 mm i 8 mm. Budowa umożliwia stały podgląd pozostałego we wkładzie leku. Słyszalne kliknięcie umożliwia ustawienia pożądanej dawki. Zamawiana ilość w dwóch wersjach kolorystycznych. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 28. | Korek dezynfekcyjny jednokrotnego użytku do łączników bezigłowych typu Luer. Korek z gąbką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym, dezynfekcja w ciągu 1 minuty, (potwierdzone dokumentami). Ochrona łącznika przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo, zabezpieczony plastikową folią., oznaczenia daty ważności i numerem serii na korku. Jaskrawo-zielony kolor. | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 29. | Korek dezynfekcyjny jednokrotnego użytku do żeńskich końcówek typu Luer. roztwór 70% alkoholu izopropylowego w zagłębieniu korka, dezynfekcja w ciągu 1 minuty, (potwierdzone dokumentami). Ochrona koncówki przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo, zabezpieczony plastikową folią., oznaczenia daty ważności i numerem serii na korku. Morski kolor | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 30. | Osłona Głowicy USG z żelem. Przyrząd w dawce 15x122 cm. W skład zestawu wchodzi; sterylny żel do usg 1x20mg, niebieska sterylna serweta (15x122cm), gumki mocujące osłonę głowicy usg (2x) nie zawierające lateksu. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 31. | Zestaw Unico- do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veresso Bezpieczny przez skórny dostęp do jamy opłucnaj oraz worka osierdziowego dzięki zastosowaniu igLy Veresso. Przeznaczony do drenaży płynów,może być wykorzystany do pobierania próbek. Zestaw ma wbudowany system zastawek automatycznych , zabezpiecza pacjenta przed ryzykiem powrotnego dostania się powietrza lub płynu a wbudowane łączniki i zawór pozwalają na obejście zastawki i umożliwia drenaż na wiele sposobów, takich jak grawitacyjny do worka drenażowego. W skład zestawu wchodzi poliuretanowy cewnik, pozwala na podłączenie specjalnej linii przedłużającej, która umożliwia zmianę jego położenia. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 szt. Skład zestawu Unico w wersji rozszerzonej; cewnik przezskórny, adapter, linia przedłużająca, system mocowania cewnika, skalpel. Prowadnik z igłą Veresso, zacisk nożyczkowy, strzykawka. Rozmiar- 12CH i 15 CH. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 32. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, 1x użytku sterylny, nietoksyczny, bursztynowy do podawania leków światłoczułych, zakończony typu Luer-Lock, minimalizujące niebezpieczeństwo rozszczelnienia lub odłączenia samoistnego drenu, dren 300cm, dren z PCV bez zawartości ftalanów, charakteryzuje się dużą odpornością na zamknięcie światła, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów ( oznaczenie na opakowaniu jednostkowym), pojedynczo pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 4 - Papier, żel, elektrody do EKG i USG

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier do EKG do aparatu E - 600, szerokość 110 mm x 40 mb, bez marginesu | rolka | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier EKG Ascard A4/B56 /112x25/ | rolka | 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier do Videoprintera Sony, type II (High Density) UPP - 110HD, 110mm x 20m., made in Japan, papier oryginalny | rolka | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Papier do ECHA Mitsubishi K 65 HM- CE - oryginalny | rolka | 40 |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektrody do monitorowania całodobowego, Holter. EKG, samoprzylepne, okrągłe, z niealergicznym żelem stałym, nie powodujące odparzeń, wysoka jakość sygnału przekazywanego do aparatu, wyrób bezpieczny w użyciu | op. 50 szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 6. | Żel obojętny, poślizgowy do intubacji, zabiegów endoskopowych, a 2,7g saszetka, sterylny, bezwonny, odtłuszczony, wyprodukowany na bazie wody, opakowanie a 150 szt. | op. 150 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 5 - Jednorazowa odzież medyczna

| Lp. | Nazwa artykułu |  | J.m |  | Ilość objęta zamówieniem |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa producenta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch pielęgniarski ochronny 1 x użytku, fizelina (kolor zielony lub niebieski), gramatura minimum 20 g/m2, rękaw zakończony dzianinowym mankietem, wiązanie na troki, rozm. uniwersalny, pakowany po 10 szt. lub po 20 szt., na opak. data produkcji, producent |  | szt. |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fartuch pielęgniarski ochronny 1 x użytku, fizelina, kolor biały, z mankietem z dzianiny lub w gumkę, gramatura minimum 20g/m2, rękaw zakończony dzianinowym mankietem, wiązanie na troki, rozm. uniwersalny, pakowany po 10 szt., na opak. data produkcji, producent |  | szt. |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fartuch 1 x użytku, przedni, bez rękawów, wykonany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu – gramatura min. 40g/m2, długi (zakrywający nogi), w części tylnej wiązany na troki, pakowany po 10- 50 szt., na opak. data produkcji, producent |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Bluza + spodnie chirurgiczne z włókniny SMS/SMMS, o min. Gramaturze 45 g/m2, kolor niebieski lub zielony, bluza – wycięcie fałd, trzy kieszenie. Spodnie w pasie ściągane na troki, szwy klejone lub szyte, rozmiar XS, S – XXL, pakowane osobno, na opak. data produkcji, producent |  | szt. |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Prześcieradło ochronne, 1 x użytku, fizelinowe, gramatura min. 20g/m2, kolor zielony lub niebieski, 210 x 130 cm (± 30cm), niesterylne, pakowane po 10 – 50 szt., na opak. data produkcji, producent |  | szt. |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Podkład 1 x użytku, fizelinowy, niesterylny , gramatura min. 20g/m2, 140 x 90 cm (± 10 cm), kolor zielony/niebieski, pakowane po 10 - 50szt., na opak. data produkcji, producent |  | szt. |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Czepek chirurgiczny - głęboki, typu furażerka, zawiązany na troki. Po wywinięciu część przednia tworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem. Wykonany z włókniny wiskozowej, perforowanej na całej powierzchni. Opakowanie stanowi kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, kolor zielony lub niebieski. Opakowanie a 100szt. |  | opak. 100 szt. |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Czepek damski okrągły z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 17 g/m2. Średnica czepka po zagumowaniu min. 30 cm |  | szt. |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Maska chirurgiczna wiązana, 1 x użytku, 3 warstwowa, stopień filtracji min 98%, mocowana z tyłu, kolor zielony/niebieski pakowany po 10-50szt., na opak. data produkcji, producent |  | szt. |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Maski chirurgiczne z tasiemkami do wiązania odporne na przesiąkanie do zabiegów operacyjnych o podwyższonym ryzyku (np. pacjenci z HIV, WZW) zakażenia przez zachlapanie. Wymagana wg Normy PN- EN 14683: Odporność na rozpryski 160 mmHg (ASTM) Skuteczność filtracji bakterii (BFE) ≥ 98 % Ciśnienie różnicowe (Delta P) < 29 Pa/cm², kolorowe oznaczenie poziomu ochrony |  | szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podkład jednorazowy, wysokochłonny, nieprzemakalny, warstwa chłonna (pulpa celulozowa) z superabsorbentem o chłonności min, 700ml, zakładki z każdej strony, rozmiar 40cm x 60cm, na opak. data produkcji, producent |  | szt. |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Podkład jednorazowy, wysokochłonny, nieprzemakalny, rozmiar 70 x 180cm, warstwa chłonna w rozmiarze 80 x 60 cm (pulpa celulozowa) z superabsorbentem, o chłonności min. 1750 ml, zakładki z dwóch stron o długości 50 cm każda, na opak. data produkcji, producent |  | szt. |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Podkład jednorazowy, wysokochłonny, nieprzemakalny, z pulpą celulozową, z zakładkami z każdej strony, stosowany do ochrony łóżek stołów podczas procedur medycznych lub opieki nad pacjentem. Wyposażony w dwie taśmy samoprzylepne zapobiegający przesuwaniu się podkładu. Warstwa chłonna zawierająca superabsorbent zapewnia szybkie wchłanianie. Chłonność 1800 ml, rozmiar 75 x 90 cm. data produkcji, producent |  | szt. |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Podkład w rolce, perforowany, długość wstęgi 50cm, szerokość wstęgi 50 cm, 100% celulozy. Nasączony nieuczulającym środkiem bakteriobójczym, aktywującym się podczas kontaktu z wilgotną skóra, na opak. data produkcji, producent. |  | szt. |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Podkład w rolce, perforowany, długość wstęgi 50cm, szerokość wstęgi 60 cm, 100% celulozy. Nasączony nieuczulającym środkiem bakteriobójczym, aktywującym się podczas kontaktu z wilgotną skóra, na opak. data produkcji, producent |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Śliniaki dentystyczne 1 x użytku, wykonanie bibułowo- foliowe, z kieszenią, wzmocnione folią, z możliwością zawiązania na szyi, rozm. 60 x 40 cm (± 10cm) + kieszeń 15 cm (± 5cm) , data produkcji, termin przydatności, producent |  | szt. |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Pokrowce na buty 1 x użytku – foliowe lub włókninowe, typu kapcie, zakrywające obuwie, pokryte anty poślizgową warstwą, ściągnięte gumką wokół kostki, pakowane po 100 szt., na opak. data produkcji, producent |  | para |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ochraniacze 1 x użytku na stopy (typu kapcie), z zakrytymi palcami, na opak. data produkcji, producent |  | para |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Osłony wysokie na buty, wykonane z materiału Tyvek, wymiary; wys-.48cm, dł-42cm, gumka u góry z dodatkowymi wiązaniami pośrodku. |  | para |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Jednorazowy aplikator gąbkowy, umożliwiający nawilżanie jamy ustnej pomiędzy szczotkowaniem, długość ok. 15 cm, długość części gąbkowej ok. 2 cm. Zarejestrowany jako wyrób medyczny, pakowany pojedynczo. |  | szt. |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Myjka jednorazowa do higieny ciała pacjenta (w formie rękawicy), nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH aktywującym się po zamoczeniu wodą. |  | szt. |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Jednorazowa serweta transportowa, włóknina wiskozowa - poliestrowa, rozmiar 100 x 150, gramatura min. 80 m2, w kolorze białym, pakowana indywidualnie, na opakowaniu data produkcji, producent |  | szt. |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Sterylna jednorazowa osłona na przewód do kamery, wykonana z przeźroczystej foli polietylenowej, składana teleskopowo, perforowana końcówka, taśma do oklejania, kartonik do bezpiecznego aplikowania, rozmiar 14 cm x 250 cm |  | szt. |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Sterylna serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną na jednym boku, włóknina laminowana, chłonna na całej powierzchni, gramatura min. 60 g/m2, rozmiar 50 x 60 cm. Opakowanie typu papier- folia, naklejki z numerem serii, kodem kreskowym, data ważności do dokumentacji medycznej. |  | szt. |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Jednorazowy zestaw do higieny jamy ustnej pacjenta, w opakowaniu szczoteczka do zębów z możliwością odsysania oraz z gąbka na górnej powierzchni, gąbka- aplikator oraz preparat dezynfekcyjny, wyrób medyczny |  | szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Półmaska ochronna z zaworem wydechowym oraz z filtrem cząstek stałych typ FFP3, zgodność z normą EN 149, kolorystyczne oznaczenie poziomu ochrony, koniec okresu trwałości podany na produkcie oraz opakowaniu. |  | szt. |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Maska chirurgiczna, medyczna, ochronna z elastyczną gumką, trzy warstwowa, wykonana z włókniny. Opakowanie stanowi kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczej sztuki, kolor zielony lub niebieski. |  | op. 50szt |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Maska FFP3 NR pasywno - aktywna , 5-cio warstwowa , płaska , system uszczelniania podbródka , uchwyty zauszne z zapinką doszczelniajacą , pianka od wewnątrz w górnej części maski , czysta mikrobiologicznie , poziom filtracji min 99,4 % (potwierdzony badaniami ), wyrób medyczny kl I , pakowana indywidualnie , na masce oznaczenie - CE, norma , poziom ochrony , producent . Zgodna z normą 149:2001 + A1:2009 i EN 14683 w zakresie IIR . Maska posiada wpis do Rejestru Urzędu produktów leczniczych , wyrobów medycznych i produktów biobójczych - potwierdzone dokumentem. |  | szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Jednorazowy zestaw do badań laryngologicznych- w zestawie wziernik uszny, nosowy oraz szpatułka, opakowanie folia-papier, na opakowaniu informacja - produkt i producent |  | szt. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Jednorazowy koc ogrzewający dla pacjenta, włóknina polipropylenowa z wkładem ocieplającym bawełnianopodobnym, gramatura min 100g/m², szwy wykonane owerlockiem, przeszycia zapobiegające przesuwaniu się wkładu, rozmiar 80/200, składany pojedynczo, opakowanie foliowe, na opakowaniu informacja - produkt i producent |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Półmaska filtrująca FFP2 5-warstwowa b/zaworu |  | szt. |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Półmaska filtrująca FFP3 b/zaworu | szt. |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Fartuch medyczny z długim rękawem zakończony delikatnym dzianinowym mankietem. Nieprzemakalny, z żółtej włokniny polipropylenowej powlekanej folią na całej powierzchni, gramatura 40g/m2. Fartuch wiązany przy szyi na troki, pasek do zawiązywania w talii mocowany z przodu fartucha. Rozmiar uniwersalny | szt. |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 6 - Obłożenia operacyjne

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw uniwersalny wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny zgodnej z EN 13 795 1-3, o gramaturze 56 g/ m2 . Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min.570% ( zgodnie z normą PN EN ISO 9073-6) Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20 811) >250cm H2), oraz odporność na wypychanie na sucho i na mokro >150 kPa (zgodnie z EN 13 938-1). Parametry dotyczą serwet obłożenia. Minimalny skład: 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80x 145cm z warstwą chłonną 76x85 cm składanie teleskopowe, folia piaskowana. 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 190 cm, warstwa chłonna o szer. 66 cm 1 dwuwarstwowa serweta samoprzylepna 240 x 150 cm 1 dwuwarstwowa serweta samoprzylepna 180 x 170 cm 2 ręczniki celulozowe 30 x 40 cm 1 kieszeń samoprzylepna z kształtką (2Komowora),kieszeń wykonana z folii o grubości 80 µm 42x35 cm 1 taśma samoprzylepna, spunlace 9x 50 cm 2 dwuwarstwowe serwety samoprzylepne 90 x 75cm (± 5cm) Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Zestaw zapakowany sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej zgrzewaną z folią w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. | op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45N/50mm w kierunku poprzecznym; uwalnianie cząstek stałych max 2,1 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa. Paroprzepuszczalność min. 4541 g/m2x24h – parametry potwierdzone kartą danych technicznych. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160cmH2O, mniej krytycznej min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log10- parametry potwierdzone kartą danych technicznych. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 4. | Folia chirurgiczna jałowa karton 10 szt., wymiar 55 x45 cm Folia poliuretanowa, zabezpieczona papierem silikonowym o gramaturze 72g/m2, fingerliftami o szerokości 35 mm z obu stron oraz dodatkowo owinięta w papier silikonowy. Nietoksyczna, nie podrażniająca skóry i nie wywołująca reakcji alergicznych. Opakowania po 10 szt. Data ważności wyrobu 5 lat. | opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Serweta jałowa 90x75 cm 4,34 netto/opk MA-134-SEL2-015Serwety chirurgiczne 1x użytku, jałowa, dwuwarstwowa, nieprzemakalna, chłonna na całej powierzchni, gramatura 56 g/m2 , 90x75 cm , przeznaczone do użytku w czasie zabiegu operacyjnego. Chłonność warstwy zewnętrznej min.570% (zgodnie z normą PN EN ISO 9073-6) Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20 811) >250cm H2), oraz odporność na wypychanie na sucho i na mokro >150 kPa (zgodnie z EN 13 938-1). Opakowanie folia- papier, na opakowaniu naklejki do dokumentacji medycznej z numerem serii, kodem kreskowym, datą ważności. Zgodność z normą EN 13795, pakowane pojedynczo. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Serweta jałowa 45x45cm. Serwety chirurgiczne 1x użytku, jałowa, dwuwarstwowa, nieprzemakalna, chłonna na całej powierzchni, gramatura 56 g/m2, 45x45 cm, z przylepcem na boku, przeznaczone do użytku w czasie zabiegu operacyjnego. Chłonność warstwy zewnętrznej min.570% ( zgodnie z normą PN EN ISO 9073-6) Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20 811) >250cm H2), oraz odporność na wypychanie na sucho i na mokro >150 kPa (zgodnie z EN 13 938-1). Opakowanie folia- papier, na opakowaniu naklejki do dokumentacji medycznej z numerem serii, kodem kreskowym, datą ważności. Zgodność z normą EN 13795, pakowane pojedynczo. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 7 -Testy do sterylizacji

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| 1. | Test paskowy do sterylizacji wieloparametrowy do kontroli sterylizacji parą wodną wg ISO 11140 (klasa IV), EN 867 - 1 (Klasa D), na opakowaniu data produkcji, termin przydatności, producent | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Taśma samoprzylepna z identyfikatorem parowym o szerokości 1,9 cm x min. 50 m., spełniająca normę EN 867, ISO 11140 - na opakowaniu data produkcji, termin przydatności, producent | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Sporal A - na opak. data produkcji, termin przydatności, producent | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Test temperatury do myjni- dezynfektora parametry 93°C/10 min. na opak. data produkcji, termin przydatności, producent | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Test kontroli mycia do myjni - dezynfektora na opak. data produkcji, termin przydatności, producent | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6. | Test paskowy do sterylizacji tlenkiem etylenu (ETO) | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 8 - Opakowania do sterylizacji

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| 1. | Papier do sterylizacji 120 x 120 cm (opak. 100 – 150 arkuszy) biały | op. 100 szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier do sterylizacji 120 x 120 cm (opak. 100- 150 arkuszy) zielony | op. 100 szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękaw papierowo- foliowy z testem do sterylizacji parowej i gazowej o konstrukcji folii zgodnej z normami europejskimi i międzynarodowymi jako minimum PN EN 868- 3. wymagane wydanie przez producenta oświadczenie w postaci protokołu zgodności i charakterystyką folii. Papier o gramaturze nie mniejszej niż 60g /m2, wytrzymały na rozdzieranie i przesiąkanie o odpowiedniej porowatości, układ por stanowi barierę po procesie sterylizacji. Folia co najmniej 5 warstwowa (klej nie stanowi warstwy) o grubości nie mniejszej niż 51µm, odporna na rozdzieranie i pękanie. Wskaźniki procesu sterylizacji (para wodna, tlenek etylenu) nadrukowane na papierze w obrębie zgrzewu, po stronie folii, jednoznacznie i wyraźnie oznaczony kierunek otwierania. Zgrzew fabrycznie wielokrotny. Rodzaje zamknięcia zgrzewarką. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a. | Rękaw papierowo -foliowy gładki 75 mm/ 200 m, opis j/w | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3b. | Rękaw papierowo- foliowy gładki 100 mm/ 200 m opis j/w | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3c. | Rękaw papierowo- foliowy z zakładką 100 mm/ 100 m opis j/w | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3d. | Rękaw papierowo -foliowy gładki 200 mm (± 10mm) / 200m opis j/w | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3e. | Rękaw papierowo- foliowy z zakładką 250 mm/ 100 m opis j/w | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3f. | Rękaw papierowo- foliowy gładki 300 mm/ 100m lub 200 mm opis j/w | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3g. | Rękaw papierowo- foliowy z zakładką 380mm (±20mm) / 100 m opis j/w | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 9 - Zestawy

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do cewnikowania dróg moczowych, 1x użytku, sterylny, w opakowaniu typu twardy blister (przezroczysta podstawa może służyć jako pojemnik), o składzie: rękawice lateksowe M - 2 szt., Tupfery kula z gazy 20 x 20cm- 6 szt., pęseta plastikowa – 1 szt., serweta z laminatu celulozowo- foliowego w rozm. 50 x 50cm (±10cm) – 1 szt., serweta z laminatu celulozowo- foliowego w rozm. 50 x 50 cm (± 10 cm) z otworem o średnicy 5 cm i rozcięciem – 1 szt., z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do usuwania szwów, sterylny, w opakowaniu typu twardy blister (przezroczysta podstawa może służyć jako pojemnik) o składzie: rękawice lateksowe M - 2szt. Tupfery kula z gazy 20x 20 cm- 6 szt., pęseta plastikowa 1szt. , nożyk 1 szt. z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw Opatrunkowy Skład: Tupfer z gazy 17N 20cmx20 cm- 6 szt , pęseta plastikowa anatomiczna 11 cm- 1 szt . Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister o wymiarach 10x10cm, wysokość przegrody 2,5cm, 2 komory, wymiary przegródek 11x8x13; 10,5x11x13, z 4 etykietami TAG w języku polskim zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu - procesem zwalidowanym (wymagane potwierdzenie w postaci aktualnego raportu walidacji procesu sterylizacji) Na opakowaniu zaznaczony kierunek otwierania i wskaźnik sterylizacji. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Tupfer kula, Tupfer twardy do preparowania tkanek. Tupfery wykonane z gazy bawełnianej hydrofilowej, bielonej metodą bezchlorową. Klasa IIa reguła 7. Tupfer w kształcie kuli. Wymiar wykroju 20cmx20cm (tolerancja ± 1 cm). Tupfery zapakowane w opakowanie typu blister po 3 szt. w opakowaniu. Sterylizowane parą wodną. Wymagana karta danych technicznych produktu i raport procesu walidacji procesu sterylizacji. Termin ważności wyrobu 5 lat od daty produkcji. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do wkłucia lędźwiowego jałowy, Skład : - serweta foliowana z laminatu z warstwą chłonną 45cm x 75cm – 1 szt. - serweta foliowana z warstwą chłonną 50cm x 60cm z otworem Ø 10cm i przylepcem i dwoma przylepcami na rogach serwety– 1 szt. - kompresy włókninowe 30g/m2 4W 7,5x7,5cm – 10 szt. - pęseta plastikowa 13 cm – 1 szt. - strzykawka o pojemności 3ml – 1 szt. - strzykawka o pojemności 5ml – 1 szt. - igła do strzykawki 0,5x40mm – 1 szt. - igła do strzykawki 1,2x40mm – 1 szt. - plaster wyspowy z opatrunkiem 5x7,2cm – 1 cm Opakowanie typu twardy blister o wymiarach: 10x20 wys. 3,5 cm, 3 komory, wysokość przegrody 1,5cm, wymiary przegródek 8,5x8,5cm; 12x8,5cm; 3x21,5cm. Otwieranie zgodnie z kierunkiem na opakowaniu (zgodnie z PN-EN ISO 536) Na opakowaniu 4 etykiety TAG w języku polskim zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu. Dla wyrobów jałowych na potwierdzenie walidacji procesu sterylizacji należy przedstawić raport z ponownej kwalifikacji (rewalidacji) procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z PN-EN ISO 11135-1 dla sterylizacji tlenkiem etylenu. Na opakowaniu umieszczony wskaźnik sterylizacji. Termin ważności 5 lat od daty produkcji. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do wkłucia centralnego jałowy - serweta z włókniny foliowanej celulozowo - polietylenowej o gramaturze 42g/m2, 75cmx45cm -owinięcie zestawu (1 szt) - serweta z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 56 g/m2, rozmiar 45cm x 75 cm z otworem o średnicy 8 cm i przylepcem wokół otworu, chłonność 570% wg PN-EN ISO9073-6 (1szt) - kompresy z gazy 17nitkowe, 8 warstwowe, 7,5cmx7,5cm (10szt) - tupfer kula, 17 nitkowe, 20cmx20cm (10szt) - strzykawka 2-częściowa 10ml (1szt) - strzykawka 2-częściowa 20ml (1szt) - igła iniekcyjna 1,2x40mm, 18G (1szt) - igła iniekcyjna 0,8x40 mm, 21G (1 szt) - ostrze do skalpela nr 11 - kleszczyki metalowe do igły 13 cm webster proste zakończone kolorem - pęseta plastikowa anatomiczna (13cm) Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister 10x20 wys. 4,5 cm 2 komory, wysokość przegrody 2,5cm, wymiary przegródek 11x3cm; 11x7cm. z 4 etykietami typu TAG zawierające pełną identyfikację wyrobu i składu, oraz zaznaczony kierunek otwarcia opakowania i wskaźnik sterylizacji. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu - procesem zwalidowanym (wymagane potwierdzenie w postaci aktualnego raportu walidacji procesu sterylizacji). Termin ważności 5 lat od daty produkcji. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kompres z gazy 10x20 cm Kompres z gazy 17 N 16W 10x20 cm Kompresy wykonane są z hydrofilowej gazy bawełnianej bielonej metodą bezchlorową, sterylizacja parą wodną. Masa nominalna w 7,36 g. Wielkość wykroju gazy: szerokość 80 cm, długość 40,0 cm ± 1,5 cm wg PN-EN 1773.Opakowanie typu blister 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 10 - Różny sprzęt medyczny

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek | Wartość brutto | Nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VAT |  | producenta |
| 1. | Worek do dobowej zbiórki moczu, o poj. 2 L | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wieszak do zawieszania worka na mocz | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3. | Słój do dobowej zbiórki moczu, z przykryciem typu „tulipan”, przeźroczysty, wysokość 16 -18 cm, średnica 14- 16cm podziałka wyraźna co 100 ml , pojemność 2 -2,5 l. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4. | Worek do pobierania próbek moczu dla niemowląt 1 x użytku, sterylny, z załamanym dnem pojemnika, z podklejoną przekładką papierową, pojemność 100 ml, z zaznaczoną wyraźną podziałką, dla dziewczynek - otwór w woreczku lekko zaokrąglony, ma pokrywać się z anatomicznym ujściem cewki moczowej, dla chłopców - otwór nieco wydłużony, pojedynczo pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Basen plastikowy z uchwytem i przykrywą - standard | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kaczka plastikowa z uchwytem i „pokrywką”- standard | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kieliszki plastikowe do leków, 1 x użytku, wykonane z przeźroczystego plastiku, z widoczną podziałką, pojemność 30 ml średnica podstawy 2,4 cm do 2,6 cm ; wlotu ok.3,5 cm; wysokość 1,5 - 2 cm (opakowanie lub przeliczone na sztuki) | opak./80szt | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojnik do podawania płynu pacjentowi, wykonany z plastiku, pojemność 300 ml, kształt okrągły z przykrywką, z obustronnym uchwytem, ustnik ok. 5 cm, zakończony ukośnie pod kątem 45° | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do enemy 1 x użytku, wykonany z przeźroczystego plastiku, pojemność ok. 1700 ml z widoczną ciemną podziałką, długość ok. 37 cm, szerokość ok. 14 cm, kształt prostokątny, zakończony stożkowo, część stożkowa zakończona drenem długości 140 cm z wmontowaną kanką plastikową długości ok. 10 cm, w górnej części pasek do zawieszania worka, pojedynczo pakowany, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10. | Pęsety 1 x użytku, sterylne, plastikowe, kolor jasny, anatomiczne, dł. ok. 15 cm ± 3 cm, szerokość końcówki ok. 0,5 cm, z mechanizmem rozprężającym, pojedynczo pakowane, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11. | Opaska uciskowa (staza) – w formie taśmy z perforacjami umożliwiającymi łatwe dzielenie poszczególnych pasków, opakowanie - dyspenser po 25 szt do odrywania poszczególnych pasków, kolor niebieski . | rolka | 200 |  |  |  |  |  |
| 12. | Opaska uciskowa (staza) - automatyczna | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 11 - Pojemniki na odpady

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik na odpady ostre (igły, skalpele), z Certyfikatem UN, pokrywa z zamknięciem obrotowym lub przesuwanym poziomo, szczelnie zabezpieczająca wyciek płynów, odporny na przekłucie igłą lub skalpelem chirurgicznym, posiada możliwość tymczasowego zamknięcia pojemnika i trwałej blokady, wlot przystosowany do bezpiecznego wkładania igieł, ostrzy, wenflonów i ampułko - strzykawek, wykonany z twardego plastiku, kolor czerwony. Etykieta musi zawierać informacje – miejsce pochodzenia, rodzaj odpadów, czas i data rozpoczęcia/ zamknięcia, znak identyfikacyjny osoby zamykającej : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a. | Pojemność 0,5- 0,7 l o wym. 10 x 10 x 10 (+ do 5cm) | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1b. | 5,0 l o wym. wysokość 19 ± 5cm, średnica podstawy 20 + /-2cm, średnica otworu w pokrywce min.10cm | szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1c. | 2,0 l o wym. 19x 12x 16 ± 3cm | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Deponator - licznik do igieł chirurgicznych, 1 x użytku, sterylny, bezlateksowy, wym. 9 x 12 x 3 ± 1cm, posiada system do bezpiecznego usuwania ostrzy chirurgicznych, licznik z podziałką na 20 igieł, wyściółka magnetyczna, bezpieczne zamknięcie typu przesuwanego, kolor czerwony | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bezprzewodowa strzygarka chirurgiczna z ruchomą głowicą o ergonomicznym kształcie zapewniającym bezpieczny chwyt podczas pracy, kontrolna lampka naładowania baterii, bateria litowa, możliwość zanurzenia w płynie dezynfekcyjnym, spełnia wymogi IPX7- dla zanurzenia na głębokość 1m przez 30 min. Bardzo niski współczynnik zacięć( 2%) potwierdzony badaniami. W komplecie ładowarka. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Uniwersalne ostrza do strzygarki chirurgicznej z ruchomą głowicą, opakowanie – blister- pack, umożliwiające bezdotykowe założenie na strzygarkę, zastosowanie do włosów zarówno grubych i cienkich, suchych i mokrych. Przystosowana do zastosowania w bardzo delikatnych miejscach ciała, szerokość ostrza3,8cm, szerokość brzegu tnącego 2,8 cm. Ostrza kompatybilne ze strzygarką. | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 12 - Zbiorniki i wkłady do odsysania górnych dróg oddechowych

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki wielorazowe z uchwytem do mocowania o pojemności 1000ml, 2000ml i 3000ml - przeźroczysty, wyskalowany co 100ml z funkcją pomiarową, certyfikowany w klasie I wyrobów medycznych, wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączania drenu ssącego od kanistra lub pokrywy wkładu przy jego wymianie, odporny na mycie w temp.95° C i sterylizację w autoklawie 121° C od kanistra lub pokrywy wkładu przy jego wymianie, odporny na mycie w temp. 95° C, i sterylizację w autoklawie 121° C | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkład jednorazowy o pojemności 1000ml, kształt owalny – wkład wyposażony w zdejmowany łącznik schodkowy o średnicy wewnętrznej 7,2mm i kącie załamania 90 stopni, port na wkładzie o średnicy wewnętrznej 12mm (do odsysania dużych objętości). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa wyposażona w port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, wkłady wykonane z trwałych i lekkich materiałów obniżających koszty utylizacji o masie 50gram, opakowanie zbiorcze wyposażone w dwa dyspensery umieszczone na górnej i bocznej stronie służące do wygodnego i higienicznego pobierania wkładów z opakowania, data produkcji umieszczona na każdym wkładzie, data ważności umieszczona na opakowaniu zbiorczym | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkład jednorazowy o pojemności 2000ml, kształt okrągły– wkład wyposażony w zdejmowany łącznik schodkowy o średnicy wewnętrznej 7,2mm i kącie załamania 90 stopni, port na wkładzie o średnicy wewnętrznej 12mm (do odsysania dużych objętości). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa wyposażona w port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, wkłady wykonane z trwałych i lekkich materiałów obniżających koszty utylizacji o masie 60gram,opakowanie zbiorcze wyposażone w dwa dyspensery umieszczone na górnej i bocznej stronie służące do wygodnego i higienicznego pobierania wkładów z opakowania, data produkcji umieszczona na każdym wkładzie, data ważności umieszczona na opakowaniu zbiorczym | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkład jednorazowy o pojemności 3000ml, kształt okrągły – wkład wyposażony w zdejmowany łącznik schodkowy o średnicy wewnętrznej 7,2mm i kącie załamania 90 stopni, port na wkładzie o średnicy wewnętrznej 12mm (do odsysania dużych objętości). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa wyposażona w port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, wkłady wykonane z trwałych i lekkich materiałów obniżających koszty utylizacji o masie 67gram, opakowanie zbiorcze wyposażone w dwa dyspensery umieszczone na górnej i bocznej stronie służące do wygodnego i higienicznego pobierania wkładów z opakowania, data produkcji umieszczona na każdym wkładzie, data ważności umieszczona na opakowaniu zbiorczym | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Proszek żelujący w pojemnikach, zawartość proszku 2kg, eliminujący konieczność transportowania w stanie ciekłym płynów np. krew, wydzielina, oraz zapobiega minimalizacji ryzyka zakażeń wynikającego z bezpośredniego kontaktu pracowników służby zdrowia z potencjalnie zakaźnymi płynami | op/2kg. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6. | Proszek żelujący w saszetkach samorozpuszczalnych 25g, eliminujący konieczność transportowania w stanie ciekłym płynów np. .krew, wydzielina, oraz zapobiega minimalizacji ryzyka zakażeń wynikającego z bezpośredniego kontaktu pracowników służby zdrowia z potencjalnie zakaźnymi płynami. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, dren o długości 300 cm, średnicawewnętrzna5,6mm, średnica zewnętrzna 8 mm, posiadający z obu stron zabezpieczenie antyzałamaniowe oraz uniwersalny docinany łącznik do wszystkich typów ssaków w zakresie 8 - 18 CH. Kanka Yankauer standardowa. Pakowany w opakowania podwójne, wewnętrzny foliowy worek oraz zewnętrzne opakowanie papier – folia, sterylny | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 13 - Dreny, butle do drenażu klatki piersiowej

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m |  | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto |  | Podatek |  | Wartość brutto | Nazwa producenta I numer katalogowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dreny 1 x użytku, do zamontowania zestawu 1 - butlowego do drenażu klatki piersiowej, sterylne, elastyczne dreny, niezapadające się przy podciśnieniu 25 cm H2O, głębokie (min. 1mm) ryflowanie nakrętek korka dla pewnego dokręcania i ułatwionego odkręcania, regulacja oporu wydechu w pełnym zakresie pojemności zarówno przy użyciu z butlami szklanymi 2000ml i plastikowymi 3000 ml, zestawy pojedynczo pakowane, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dreny 1 x użytku, do zamontowania zestawu 2 - butlowego do drenażu klatki piersiowej, sterylne, elastyczne dreny, niezapadające się przy podciśnieniu 25 cm H2O, głębokie (min. 1mm) ryflowanie nakrętek korka dla pewnego dokręcania i ułatwionego odkręcania (pasujący do gwintu butli), regulacja oporu wydechowego w pełnym zakresie pojemności zarówno przy użyciu z butlą zakończoną łącznikiem słoikowym, pasującym do drenu Torax (20- 32 mm), zestawy pojedynczo pakowane, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej z zastawką wahadłową: - wyskalowana komora (co 10 ml do objętości 1000 ml) na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym - sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika - automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, - płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni) - możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu - gruszka na drenie informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, - monitor przecieku powietrza od 1 do 7 - port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek - przystosowany do zawieszenia na łóżku - możliwość pracy w pozycji leżącej - zestaw bezszmerowy, sterylny | szt. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Worek spustowy na wydzielinę o pojemności 1000 ml, kompatybilny z portem umieszczonym w drenażu KLP, wyposażony w zatyczkę umożliwiającą bezpieczne zamknięcie worka po napełnieniu wydzieliną | szt. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Butle szklane, niesterylne do w/w zestawów, przejrzyste, bezbarwne, do wielokrotnej sterylizacji, pojemność 2000 ml, wyraźna podziałka co 50ml do min. 1200 ml, gwint kompatybilny z zestawami drenów do zamontowania zestawów jedno, dwu, trzy i cztero-butlowych | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw jednobutlowy do drenażu klatki piersiowej, komora kolekcyjna na wydzielinę wykonana z przeźroczystego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, pojemność komory 3000ml, podziałka wskazująca objętość od poziomu zastawki wodnej do 2700 ml ze skalą co 25ml oraz dodatkowa podziałka wskazująca objętość całkowitą butli do poziomu 3000ml. Zestaw wyposażony w dren łączący w kierunku pacjenta ( z łącznikiem schodkowym) i dren łączący ze źródłem próżni. Dren łączący (pacjenta) odporny na zaginanie, elastyczny, w górnej jego części spirala zabezpieczająca przed zaginaniem. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. zaginanie, elastyczny, w górnej jego części spirala zabezpieczająca przed zaginaniem. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. | szt. |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw dwubutlowy do drenażu KLP o całkowitej pojemności 3,6 l - możliwość wykorzystania jako drenażu czynnego lub biernego, komora kolekcyjna wykonana z przeźroczystego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia o pojemności 3000 ml pełniąca równocześnie funkcje zastawki podwodnej oraz komory regulacji siły ssania o regulacji podciśnienia w zakresie 0-25 cmH2O, komora z funkcją regulacji próżni o pojemności 600 m, dren łączący odporny na zaginanie wykonany z miękkiego samouszczelniającego się materiału o długości 1500mm i wewnętrznym przekroju 7mm, dren zabezpieczony spiralą zabezpieczającą przed zatamowaniem wydzieliny, dren łączący do próżni o dł. 385mm i przekroju 7mm, uniwersalny łącznik schodkowy do katetera, komplet haków umożliwiających powieszenie drenażu, kołnierz mocujący butle z możliwością rozłączenia i umiejscowienia butli w specjalnych stojakach, sterylny. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw rozszerzający umożliwiający podłączenie dodatkowej butli do pracującego jednobutlowego zestawu do drenażu klatki piersiowej i przekształcenie w zestaw dwubutlowy bez konieczności odłączania zestawu jednobutlowego od pacjenta, składający się z korka z trzema króćcami z nakrętką kompatybilną z butlami o pojemności 700 ml, 2000ml i 3000ml, ruchomej rurki do regulacji podciśnienia, drenu z kolorowym króćcem do przyłączenia źródła ssania, drenu z bezbarwnym króćcem stożkowym do przyłączenia lejkowatego króćca zestawu drenu jednobutlowego, sterylny. |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 14 - Akcesoria do drenażu klatki piersiowej - THOPAZ +

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| 1. | Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do zbierania wydzieliny, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,3 l | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do zbierania wydzieliny, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,8 l | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) wykonany z PCV, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, ze stożkowym łącznikiem pojedynczym: standardowym, pediatrycznym lub dużym | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) wykonany z PCV, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, ze stożkowym łącznikiem podwójnym: standardowym, pediatrycznym lub dużym | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zatyczka do drenu – sterylna | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 15 - Dreny, łączniki do drenów

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| 1. | Dreny do odsysania pola operacyjnego 1x użytku, z dwoma nasadkami nr 30 CH, dł. 200 – 300 cm, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, gładki w środku, sprężysty, niezałamujący się - prążki wzmacniające na zewnątrz, zakończone łącznikami antyzgięciowymi, pasującymi do końcówek do odsysania pola operacyjnego, pojedynczo pakowane, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren PCV O 8 -12, o średnicy wewnętrznej 8 mm i 10 mm, ściana drenu min. 1 mm, przeźroczysty odporny na zginanie i na zasysanie próżniowe | mb | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przedłużacz, dren do ssaka. Jałowy, jednorazowego użytku. Wykonany z elastycznego PCV, niezałamujący się wzmocniony podłużnie, gładki z dwoma nasadkami na obu końcach, bez lateksu. Rozmiar 9/6/2100 | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren typu „Redon”- silikonowy, nr 12, dł. 700 mm – standard | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren typu „Redon”- silikonowy, nr 16, dł. 1700 mm – standard | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik średnociśnieniowy do odsysania typu Bellows o pojemności 250 do 500 ml, wykonany z PCV, z zaworem jednokierunkowym chroniącym przed powrotem drenowanej krwi do pacjenta, z wewnętrzną sprężyną pozwalającą na równomierne rozprężenie, z zaciskiem zatrzaskowym dla zatrzymania drenażu, znacznikami objętości, drenem łączącym o długości ok 120cm, zakończonym łącznikiem do drenów CH 6-18, wyposażony w łatwy obsłudze pasek mocujący o regulowanej długości, zestaw wyposażony w wyskalowany worek o pojemności 600 ml umożliwiający usunięcie drenowego płynu z pojemnika z zaworem spustowym umożliwiającym usunięcie zdrenowanego płynu z worka z łącznikiem z zaworem jednokierunkowym umożliwiającym podłączenie worka do mieszka i zaciskiem zatrzaskowym do zamykania połączenia pomiędzy workiem a pojemnikiem. Produkt sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Łączniki do drenów Y , wewn. 6 mm, zewn. 7-8 mm, dotyczy trzech wylotów, powierzchnia poprzecznie karbowana i wewnętrznie gładka, przeźroczyste, wykonane z twardego PCV, sterylne, pojedynczo pakowane | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 9. | Łącznik prosty, Ø wewnętrznie 8 mm stożkowy, wewnątrz powierzchnia gładka, powierzchnia wylotów karbowana do środka na ostro, wykonany z twardego PCV, sterylny, pojedynczo pakowany. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 10. | Dren Pezzernr. nr.28 wykonany z lateksu naturalnego, sylikonowany. Posiada trzy otwory w odcinku dystlanym i końcówkę oznaczoną rozmiarem. Dostępne rozmiary CH 12-36, długość 400mm. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Jednorazowego użytku. Opakowanie jednostkowe – 1 szt. Podwójna folia i blister-pack. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 16 - Cewniki

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Thorax nr 20 do 32, 1 x użytku, sterylny, dł. ok. 55 cm ± 5 cm, ze wskaźnikiem Rtg na całej długości, zakończony ostrą końcówką do obcięcia i założenia łącznika, pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik typu Pezzer CH 28- 32, długość 400 mm, w odcinku dystalnym 3 otwory,1 x użytku, sterylny, pakowany podwójnie folia/papier-folia | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik Tiemann, CH 10 – 18, długość 400 mm, 1x użytku, sterylny, wykonany z elastycznego PCV, powierzchnia satynowa (zamrożona) gładko zakończony koniec, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, pakowany pojedynczo (papier -folia), z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren typu T- kehr CH 12, wykonany z lateksu naturalnego, silikonowany, długość ramion 16/38 cm lub 20/40 cm . Pakowany podwójnie folia/folia-papier. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik urologiczny Nelaton nr 14 -18, 1 x użytku, sterylny, wykonany z elastycznego PCV, powierzchnia, „zamrożona’’ gładko zakończony koniec, pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik Foleya nr 12 - 26, 1 x użytku, sterylny wykonany z lateksu silikonowanego, dł. 38 -40 cm, średnica w zależności od rozmiaru, wlot dostosowany do worka na mocz, wejście do balonikowania typu „LUER”, pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik Foleya z końcówką Tiemanna, wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, silikonowany, duże światło przewodu cewnika, wzmocniona końcówka, mocny symetryczny balonik 5-10ml.,zastawka lateksowa,w zestawie z zatyczką, sterylizowany tlenkiem etylenu, rozmiary CH12 – CH24, opakowanie podwójne folia i folia – papier. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 17 - Rurki i zgłębniki

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka dooskrzelowa, dwukanałowa CH 35-39 1 x użytku, sterylna, silikonowana, bez zawartości ftalanów, zestaw, wykonana z termoplastycznego PCV, dwa delikatne mankiety niskociśnieniowe, gładkie ścianki zapobiegające zbieraniu wydzieliny, powierzchnia rurki jednolicie gładka, bez śladów obróbki mechanicznej, linia Rtg na całej długości rurki, dodatkowe znaczniki Rtg pod mankietem oskrzelowym i pod mankietem tchawicy określające położenie obu mankietów, prowadnica pokryta medycznym tworzywem, podziałka centymetrowa, 2 łączniki o dł. 15 mm zgodne z ISO, w komplecie ma być zestaw złącz składający się z dwóch kominków podwójnie obrotowych z podwójnym portem, z zaciskami na obydwu ramionach, ramiona wykonane z silikonu 100%, cztery cewniki do kontrolowanego odsysania, pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, 1 x użytku, sterylna, silikonowana, nr 5-9,5; wykonana z termoplastycznego PCV, ze znacznikiem głębokości w postaci grubego pierścienia, przeźroczysta, łącznik 15mm zgodny z normami ISO, gładkie zakończenie rurki oraz gładkie połączenie mankietu z rurką, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący stan napełnienia mankietu, mankiet wyprofilowany w kształcie walca, czytelne oznaczenie rurki, linia Rtg na całej długości rurki, pakowana pojedynczo, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka ustno- gardłowa typ Guedel, nr 1 - 6, 1 x użytku, sterylna, wykonana z medycznego PCV, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada p/zagryzieniu, pakowana pojedynczo, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, nr 12 -20, 1 x użytku, sterylny, dł. 80 -100mm, wykonany z elastycznego PCV, barwny kod nasadek, odporny na załamanie, znakowana długość, atraumatyczne zakończenie, z linią Rtg, z otworem centralnym +dwa otwory boczne, pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewniki do karmienia rozmiary CH-8, CH-10, CH-12 długość 100 cm; wykonane z miękkiego PCV, bez ftalanów, skalowane. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zatyczka do zgłębników i cewników, jałowa | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 18 - Igły do znieczuleń, PCI, Punkcji

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły do PCI dł. 15c m ± 2cm; gr. 0,7 mm, 1 x użytku, sterylne, podziałka na igle co 1 cm, z wyróżnikiem co 5 cm, ruchomy ogranicznik głębokości wkłucia, szklisto-przejrzysty (nie dopuszcza się matowego), uchwyt igły z ergonomicznym wyżłobieniem na palce, wyraźnie widoczna stożkowa komora wewnętrzna w uchwycie, mandryn z pozycjonerem, szlif igły i mandryn typu „Chiba”, pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 19

Układ oddechowy do tlenoterapii  wysokoprzepływowej

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m ilość w opak. | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta I Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego eliminujący skropliny w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych i interfejsu do tracheostomii. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2-80 L/min. W zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. | 1 | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC ( high flow nasal cannula), wysokoprzepływowa kaniula nosowa umożliwiająca wzbogacenie powietrza w tlen w warunkach wysokiego przepływu (HFNC) przy pomocy ogrzanego i nawilżonego gazu, zapewniająca wszechstronność niezbędną do reagowania na zmieniający się stan pacjenta. Kaniula wyposażona w miękkie wąsy tlenowe, których konstrukcja zapewnia swobodny przepływ gazów medycznych. Miękkie i anatomiczne ukształtowane wąsy tlenowe dopasowujące się do każdego pacjenta, zapewniające maksymalną wygodę. Kaniula wyposażona w uniwersalną obrotową złączkę, umożliwiającą podłączenie do większości ogrzewanych układów oddechowych do terapii HFNC. Oznaczenie kaniuli kolorami - szybka łatwa identyfikacja rozmiaru. Kaniula posiadająca rurki gładkościenne co zmniejsza ryzyka zagięcia rurki. Przepływ gazu w kaniuli możliwie bezgłośny, co minimalizuje uciążliwość dla pacjenta. Kaniula wyposażona w dzielony (podwójny) pasek mocujący wokół głowy, łatwa do dopasowania umożliwia bezpieczne zamocowanie kaniuli. Kaniula wyposażona w klips stabilizujący, zmniejszający ryzyko repozycji kaniuli. Kaniula kompatybilna z układami oddechowymi aparatów do terapii HFNC. Rozstaw widełek 5 mm * rozmiar S | 1 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), wysokoprzepływowa kaniula nosowa umożliwiająca wzbogacenie powietrza w tlen w warunkach wysokiego przepływu (HFNC) przy pomocy ogrzanego i nawilżonego gazu, zapewniająca wszechstronność niezbędną do reagowania na zmieniający się stan pacjenta. Kaniula wyposażona w miękkie wąsy tlenowe, których konstrukcja zapewnia swobodny przepływ gazów medycznych. Miękkie i anatomiczne ukształtowane wąsy tlenowe dopasowujące się do każdego pacjenta, zapewniające maksymalną wygodę. Kaniula wyposażona w uniwersalną obrotową złączkę, umożliwiającą podłączenie do układów oddechowych do terapii HFNC. Oznaczenie kaniuli kolorami - szybka łatwa identyfikacja rozmiaru. Kaniula posiadająca rurki gładkościenne co zmniejsza ryzyka zagięcia rurki. Przepływ gazu w kaniuli możliwie bezgłośny, co minimalizuje uciążliwość dla pacjenta. Kaniula wyposażona w dzielony (podwójny) pasek mocujący wokół głowy, łatwy do dopasowania umożliwia bezpieczne zamocowanie kaniuli, jednocześnie podnosząc komfort pacjenta. Kaniula wyposażona w klips stabilizujący, zmniejszający ryzyko repozycji kaniuli. Kaniula kompatybilna z układami oddechowymi aparatów do terapii HFNC (urządzenia zasilane tlenem poprzez mikser gazu, urządzenia zasilane tlenem poprzez przepływomierz). Wysokoprzepływowa kaniula nosowa opracowana dla szerokiego zakresu stężeń tlenu przy różnych prędkościach przepływu w optymalnych warunkach. Rozstaw widełek 6 mm. * rozmiar M | 1 | 80 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), wysokoprzepływowa kaniula nosowa umożliwiająca wzbogacenie powietrza w tlen w warunkach wysokiego przepływu (HFNC) przy pomocy ogrzanego i nawilżonego gazu, zapewniająca wszechstronność niezbędną do reagowania na zmieniający się stan pacjenta. Kaniula wyposażona w miękkie wąsy tlenowe, których konstrukcja zapewnia swobodny przepływ gazów medycznych. Miękkie i anatomiczne ukształtowane wąsy tlenowe dopasowujące się do każdego pacjenta, zapewniające maksymalną wygodę. Kaniula wyposażona w uniwersalną obrotową złączkę, umożliwiającą podłączenie do ogrzewanych układów oddechowych do terapii HFNC. Oznaczenie kaniuli kolorami - szybka łatwa identyfikacja rozmiaru. Kaniula posiadająca rurki gładkościenne co zmniejsza ryzyka zagięcia rurki. Przepływ gazu w kaniuli możliwie bezgłośny, co minimalizuje uciążliwość dla pacjenta. Kaniula wyposażona w dzielony (podwójny) pasek mocujący wokół głowy, łatwy do dopasowania umożliwia bezpieczne zamocowanie kaniuli, jednocześnie podnosząc komfort pacjenta. Kaniula wyposażona w klips stabilizujący, zmniejszający ryzyko repozycji kaniuli. Kaniula kompatybilna z układami oddechowymi aparatów do terapii HFNC (urządzenia zasilane tlenem poprzez mikser gazu, urządzenia zasilane tlenem poprzez przepływomierz). Wysokoprzepływowa kaniula nosowa opracowana dla szerokiego zakresu stężeń tlenu przy różnych prędkościach przepływu w optymalnych warunkach. Rozstaw widełek 7 mm. * rozmiar L | 1 | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 20

Udrażnianie dróg oddechowych i tlenoterapia

| Lp. |  | Nazwa artykułu | J.m ilość w opak. |  | Ilość objęta zamówieniem |  |  | Cena jedn. netto |  |  | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto |  | Nazwa producenta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 12/14/16 dł. 56 cm; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania do 72 godz; CH 18 dł. 54 cm czas użycia do 48 godz. oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm, możliwość stosowania do 72 godz. Zintegrowany/ wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenia łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st.,uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawką na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz śćięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończonym obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączenie systemu od rurki intubacyjnej/ tracheostomijnej. Produkt be zawartości lateksu i DEHP. | 10szt./op |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Sterylny adapter do zamkniętych systemów do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez konieczności rozłączenia układu. Adapter posiada: - obrotowy łącznik do podłączenia do rurek intubacyjnych/tracheostomijnych; -port do wprowadzenie bronchofiberoskopu posiadający wewnętrzną, silikonową, samo- uszczelniającą się zastawkę dwupłatkową oraz nasadkę na zawieszce do zamknięcia i uszczelniania portu; -złącza 15M-15F. Możliwość stosowania adaptera przez min. 72h potwierdzona oświadczeniem od producent. Opakowanie: folia-papier. Na opakowaniu folia papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska tlenowa jednorazowego użytku wysokiej koncentracji dla dorosłych-/ dzieci z rezerwuarem tlenowym 600 ml, przezroczysta, przylegająca pod brodę z drenem o długości min. 210 cm ze standardowymi złączami. Maska posiadająca dwie boczne zastawki oddechowe. Maska do wysokich stężeń, które mogą zapewnić podaż tlenu w stężeniu: 40% przy 6 L/min; 45% przy 8 L/min; 55% przy 10 L/min. Na opakowaniu jednostkowym data ważności, numer serii, numer katalogowy. Produkt bez lateksu ftalanów DEHP. |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowa łyżka do intubacji matalowa typu Macinotsh kompatybilna z rękojeścią charakteryzująca się zwartą i mocną konstrukcją odporną na skręcenia i złamania, z całkowicie osłoniętym światłowodem. Rozmiary 1,2,3,4,5. |  |  | szt. |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typ Macinotsh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz zainstalowaną baterią 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światłą typu LED o oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Końcówka od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 15 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty). Na górnej części łyżki podane informacje tj. : rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer./ typ rękojeści: #0 -czerwony/ dł. 61. 0 mm x szer. 8.5 mm rękojeść pediatryczna #1- biały/ dł. 75,0 mm x szer. 11.5 mm rękojeść pediatryczna #2 - niebieski / dł. 93,0 mm x szer. 12.5 mm rękojeść dla dorosłych #3 - żółty / dł. 110,0 mm x szer. 13.5 mm rękojeść dla dorosłych #4 - różowy / dł. 135,0 mm x szer. 14,0 mm rękojeść dla dorosłych #5 -zielony/ dł. 156,0 mm x szer. 14,0 mm rękojeść dla dorosłych Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Opakowanie jednostkowe foliowe. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długości i typ łyżki, typ rękojeści, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Okres ważności 3 lata. Produkt czysty mikrobiologicznie. |  |  | szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu i silikonu (pompowany mankiet silikonowy), składający się z rurki, maski z wstępnie nadmuchanym mankietem, zaworu do napełnienia i opróżnienia mankietu. Zawór z balonikiem próbnym ciśnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu, ftalanów DEHP. Wyraźne oznakowanie numeryczne rozmiaru maski na końcu rurki powietrznej. Dostępne rozmiary (wg wagi pacjenta); 1.0 (<5kg); 1.5 (5-10 kg); 2,0 (10-20 kg); 2,5 (20-30 kg); 3,0 (30-50 kg); 4,0 (50-70 kg); 5,0 ( 70- 100 kg) - wszystkie rozmiary muszą pochodzić od jednego producenta. Produkt sterylny, pakowany w opakowanie folia-papier. |  |  | szt. |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |