Pakiet  2  RĘKAWICE CHIRURGICZNE                                                                                                                                            Załącznik nr 2 do SIWZ

| Lp. | Nazwa artykułu | J. m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, lekko pudrowane mączką kukurydzianą, sterylne, jednorazowego użytku, o obniżonej zawartości pudru, elastyczne, odporne na rozciąganie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, wysoka odporność na uszkodzenia, powierzchnia mikroteksturowana. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem. Kształt anatomiczny zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Pozbawione tiuramów. Pozim protein < 50µ/g. Poziom szczelności: AQL 0,65. Długość rękawicy min. 280mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec 0,21mm – 0,25mm, dłoń 0,20mm – 0,22mm, mankiet 0,15mm – 0,18mm. Siła zrywania przed starzeniem: min. 13,0N. Zgodność z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN 420; EN 374: EN 388; ASTM F 1670, ASTM F1671. System zapewnienia jakości ISO 9001; ISO 13485. Zgodnie z Dyrektywą o wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie II a oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej – PPE 89/686/EEC w kategorii III. Na opakowaniu: nazwa, rodzaj, rozmiar, AQL, data sterylizacji, data ważności, numer serii, numer katalogowy, nazwa i adres producenta, , normy, piktogramy oraz substancje chemiczne. Oznakowane znakiem CE. Dostępne w rozmiarach 5,5 – 9,0 (co 0,5). Pakowane parami, opakowanie a 50 par , opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne typu folia/folia | para | 5000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne. lateksowe, sterylne, bezpudrowe, obustronnie pokryte polimerem, jednorazowego użytku, elastyczne, odporne na rozciąganie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, wysoka odporność na uszkodzenia, powierzchnia mikroteksturowana. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem kształt anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń. Pozbawione tiuramów. Poziom protein < 20µ/g. Poziom szczelności AQL 0,65. Długość rękawicy: min. 295mm, grubość (ścianka pojedyncza): palec 0,21mm – 0,24mm, dłoń 0,21mm – 0,23mm, mankiet 0,16 0,18mm. Siła zrywania przed starzeniem min. 15,0N. Zgodność z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN 420; EN 374: EN 388; ASTM F 1670, ASTM F1671. System zapewnienia jakości ISO 9001; ISO 13485. Zgodnie z Dyrektywą o wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie II a oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej – PPE 89/686/EEC w kategorii III. Na opakowaniu: nazwa, rodzaj, rozmiar, AQL, data sterylizacji, data ważności, numer serii, numer katalogowy, nazwa i adres producenta, , normy, piktogramy oraz substancje chemiczne oraz cytostatyki . Oznakowane znakiem CE. Dostępne w rozmiarach 5,5 – 9,0 (co 0,5). Pakowane parami, opakowanie a 50 par , opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne typu folia/folia | para | 700 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe, sterylne, obustronnie pokryte polimerem, jednorazowego użytku, elastyczne, odporne na rozciąganie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, wysoka odporność na uszkodzenia, powierzchnia mikroteksturowana. W kolorze nie powodującym refleksu przy dodatkowym oświetleniu. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Pozbawione tiuramów. Poziom protein < 20µ/g. Poziom szczelności AQL 0,65. Długość rękawicy: min. 295mm, grubość (ścianka pojedyncza): palec 0,16mm – 0,18mm, dłoń 0,15mm – 0,17mm, mankiet 0,15- 0,17mm. Siła zrywania przed starzeniem min. 13,0N. Zgodność z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN 420; EN 374: EN 388; ASTM F 1670, ASTM F1671. System zapewnienia jakości ISO 9001; ISO 13485. Zgodnie z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie II a oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej – PPE 89/686/EEC w kategorii III. Na opakowaniu: nazwa, rodzaj, rozmiar, AQL, data sterylizacji, data ważności, numer serii, numer katalogowy, nazwa i adres producenta, , normy, piktogramy oraz substancje chemiczne. Oznakowane znakiem CE. Dostępne w rozmiarach 6,0 – 9,0 (co 0,5). Pakowane parami, opakowanie a 50 par , opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne typu folia/folia | para | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, syntetyczne bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane, jednorazowego użytku, elastyczne, odporne na rozciąganie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, wysoka odporność na uszkodzenia, powierzchnia mikroteksturowana. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu rękawicy. Kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Pozbawione tiuramów. Poziom szczelności AQL 0,65. Długość rękawicy: min. 295mm, grubość (ścianka pojedyncza): palec 0,21mm – 0,23mm, dłoń 0,18mm – 0,20mm, mankiet 0,15- 0,18mm. Siła zrywania przed starzeniem min. 12,0N. Zgodność z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN 420; EN 374: EN 388; ASTM F 1670, ASTM F1671. System zapewnienia jakości ISO 9001; ISO 13485. Zgodnie z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie II a oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej – PPE 89/686/EEC w kategorii III. Na opakowaniu: nazwa, rodzaj, rozmiar, AQL, data sterylizacji, data ważności, numer serii, numer katalogowy, nazwa i adres producenta, , chemioodporna, normy:ASTM F1671., EN 455 EN 388, EN 420, EN 374 , piktogramy oraz substancje chemiczne i cytostatyki. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych oraz cytostatyków, potwierdzone certyfikatem.Oznakowane znakiem CE. Dostępne w rozmiarach 5,5 – 9,0 (co 0,5). Pakowane parami, opakowanie a 50 par , opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne typu folia/folia | para | 2 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 1   RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE                                                                                                                      Załącznik nr 2 do SIWZ

| Lp. | Nazwa artykułu | J. m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, jednorazowego użytku, niesterylne, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna rękawic teksturowana, z rolowanym mankietem. Kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń. Poziom szczelności: AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,12mm – 0,14mm, dłoni 0,11mm – 0,13mm, mankiecie 0,08mm – 0,11mm, długość min. 240mm. Siła zrywania przed starzeniem: min. 8,0N. Zgodność z normami 455 (1-2-3-4); EN 420; EN 374 (1-2-3); EN 388; ASTM F 1670 oraz ASTM F 1671, dopuszczone do kontaktu z żywnością. System zapewnienia jakości: ISO 9001; ISO 13485. Zgodnie z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42EEC&2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej- PPE 89/686/EEC w kategorii III. Na opakowaniu: nazwa, rodzaj, rozmiar, AQL, data produkcji, data ważności, numer serii, numer katalogowy, nazwa i adres producenta i normy oraz piktogramy, substancje chemiczne. Oznakowane znakiem CE. Rozmiar XS, S,M, L, XL | opak 100szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, miękkie i elastyczne. Rolowany mankiet, teksturowane na końcu palców. Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. Kształt uniwersalny; pasujący na lewą i prawą dłoń. W kolorze niebieskim. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,07mm – 0,12mm, dłoń 0,06mm – 0,08mm, mankiet 0,05mm – 0,06mm, długość minimalna 240mm. Poziom szczelności: AQL 1,0 . siła zrywania przed starzeniem: min. 6,0N. Deklaracja zgodności z 93/42/EWG znowelizowana 2007/47EWG; 89/686/EEC. Zgodnie z normami 455 (1-2-3-4); EN 420; EN 374 (1-2-3); EN 388 oraz ASTM F – 1671, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pozbawione tiuramów. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej Kat. III. Na opakowaniu: nazwa, rodzaj, rozmiar, AQL, data produkcji, data ważności, numer serii, numer katalogowy, nazwa i adres producenta i normy oraz piktogramy. Oznakowane znakiem CE. Rozmiar XS, S,M, L, XL | opak 100szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice diagnostyczne sterylne , nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców, w kolorze niebieskim. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym z suwaniu się rękawicy. Kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń. Pozbawione tiuramów. Poziom szczelności AQL 1,0. długość rękawicy min. 240mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec 0,10mm – 0,12mm, dłoń 0,07mm – 0,09mm, mankiet 0,06mm – 0,08mm. Siła zrywania przed starzeniem: min. 8,0N. Zgodność z normami: 455 (1-2-3-4); EN 556; EN 420; ASTM F- 1670 oraz ASTM F 1671, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przebadane zgodnie z normami: EN 374; EN 388. system zapewnienia jakości ISO 9001; ISO 13485. Zgodnie z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie Is oraz Dyrektywą o środkach ochrony indywidualnej – PPE 89/686/EEC w kategorii I. Na opakowaniu nazwa, rozmiar, data produkcji, data ważności, numer serii, nazwa i adres producenta, znak CE. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670. przenikanie substancji chemicznych oraz cytostatyków zgodnie z normą EN 374. Rozmiar XS, S,M, L, XL | para | 15 000 |  |  |  |  | 4 |
| 4. | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, jednorazowego użytku. Przedłużony mankiet, o grubszych ściankach, odporne na przekłucia i rozdarcie, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym z zsuwaniu się rękawicy, kształt uniwersalny. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec od 0,35mm – 0,40mm, dłoń 0,32mm – 0,35mm, mankiet 0,20mm- 0,23mm, długość min. 300mm. Poziom szczelności: AQL < 1,5. rozciąganie przed starzeniem min. 16,0N. Zgodność z normami: 455 (1-2-3-4); EN 420; EN 374; EN 388, ASTM F- 1670 oraz ASTM F 1671, dopuszczone do kontaktu z żywnością. System zapewnienia jakości: ISO 9001; ISO 13485. Zgodnie z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej – PPE 89/686/EEC w kategorii III. Na opakowaniu nazwa, rozmiar, data produkcji, data ważności, numer serii, numer katalogowy, nazwa i adres producenta, znak CE, normy, piktogramy, substancje chemiczne. Rozmiary S do XXL. | op. 50 szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, jednorazowego użytku. Kolor różniący się od koloru rękawiczek z pozycji 2.Powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, bez zgrubień i pęcherzy. Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń. Pozbawione tiuramów. Poziom szczelności AQL < 1,5. Długość rękawicy:min. 280mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza) palec 0,14mm – 0,16mm, dłoń 0,10mm – 0,12mm, mankiet 0,7 – 0,9mm. Siła zrywania przed starzeniem min. 11,0N. Zgodność z normami: 455 (1-2-3-4); EN 420; EN 374 (1-2-3); EN 388, ASTM F- 1670 oraz ASTM F 1671, dopuszczone do kontaktu z żywnością. System zapewnienia jakości: ISO 9001; ISO 13485. Zgodnie z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej – PPE 89/686/EEC w kategorii III. Na opakowaniu nazwa, rozmiar, rodzaj, AQL, data produkcji, data ważności, numer serii, numer katalogowy, nazwa i adres producenta, znak CE, normy, piktogramy, substancje chemiczne oraz cytostatyki. Rozmiary XS do XL. | opak. 100szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dozownik do rękawiczek jednorazowych, wykonany z tworzywa sztucznego (ABS), kolor jasny, całe pudełko z rękawiczkami można włożyć do środka, kompatybilny z opakowaniami rękawic diagnostycznych, możliwość powieszenia na ścianie z dołączonym zestawem do mocowania. Lub/ Dozownik do rękawiczek jednorazowych typu „koszyk” (łatwy do dezynfekcji), kompatybilny z opakowaniami rękawic diagnostycznych, możliwość powieszenia na ścianie z dołączonym zestawem do mocowania | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |